## Лист2
Раздел IV Документации
Техническое задание
№ п/п | Наименование товара | Описание товара | Единица измере-ния | Гарантийный срок, мес. | Ориентировочное кол-во* | Начальная максимальная цена за единицу Товара без НДС, рубли (РФ)** | Начальная максимальная цена за единицу Товара с НДС (20%), рубли (РФ)**
1 | Бикрост ХПП 1х15м | СТО 72746455-3.1.13-2015 Бикрост ХПП - рулонный гидроизоляционный направляемый материал, состоит из стеклоосновы с нанесением битумного вяжущего с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с нижней стороны полотна или мелкозернистой посыпкой с обеих сторон полотна. Размер: Длина/ширина, 15х1м. | рулон | 12 | 3 | 1119.08 | 1342.9
2 | Биполь ХПП 1х15м | Биполь ХПП- рулонный кровельный гидроизоляционный материал, предназначен для устройства кровель с малым уклоном и гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений. Состоит из прочной негниющей основы, на которую с обеих сторон нанесено высококачественное битумно-полимерное вяжущее. Нижняя сторона Биполя покрывается легкоплавной полимерной пленкой, верхняя сторона - крупнозернистой минеральной посыпкой. Длина/ширина, 15х1м. Основа:стеклохолст | рулон | 12 | 3 | 1125 | 1350
3 | Биполь ХКП 1х15м | Биполь ХКП- рулонный кровельный гидроизоляционный материал, предназначен для для устройства нпредназначен для устройства верхнего слоя кровельного ковра. Длина/ширина, 15х1м. Основа:стеклохолст | рулон | 12 | 3 | 1250 | 1500
4 | Техноэласт ЭПП 1х15м, тип покрытия: верх- пленка, низ- пленка | Техноэласт - наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал, предназначен для устройства нижнего слоя кровельного покрытия и гидроизоляции строительных конструкций (фундаментов, тоннелей и др.)с повышенными требованиями надежности во всех климатических районах. Длина/ширина: 15х1 м; Тип покрытия: верх- пленка, низ- пленка. | рулон | 12 | 3 | 2515 | 3018
5 | Техноэласт ЭКП 1х15м, тип покрытия: верх- сланец, низ- пленка | Техноэласт - наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал, предназначен для устройства верхнего слоя кровельного ковра с повышенными требованиями надежности во всех климатических районах. Длина/ширина: 15х1 м; Тип покрытия: верх- сланец, низ- пленка. | рулон | 12 | 1 | 2750 | 3300
6 | Битум БН 90/10 п/э, 25кг | СТО 05747181-007-2007 Битум нефтяной (БН) строительный применяется при выполнении различных строительных работ: при гидроизоляции фундаментов зданий, для заделки трещин в основании, при установке кровельных аксессуаров. Марка: 90/10. Фасовка: крафт-мешки, вес: 25кг. | мешок | 12 | 14 | 855 | 1026
7 | Болт анкерный 8х100мм | Анкерный болт распорный - крепежный элемент для монтажа различных конструкций к бетону, полнотелому кирпичу и камню, для установки оборудования. Изготавливается из углеродистой стали, покрытие: белый или желтый цинк, состоит из стального стержня с резьбой и конусообразным хвостовиком, подвижной цилиндрической муфты с удлиненными продольными прорезями и шайбы, размер (d х L) - 8х100мм. | штука | 12 | 470 | 10.45 | 12.54
8 | Дюбель 5х100мм | Дюбель двухраспорный полипропиленовый для монтажа металлических и деревянных конструкций, легкого оборудования в кирпич, бетон, камень, используется совместно с шурупами и саморезами, имеет специальную геометрию, благодаря которой не прокручивается и не двигается в отверстии при ввинчивании шурупа, размеры (d х L) - 5х100мм. | штука | 12 | 110 | 1.5 | 1.8
9 | Дюбель 6х80мм | Дюбель двухраспорный полипропиленовый для монтажа металлических и деревянных конструкций, легкого оборудования в кирпич, бетон, камень, используется совместно с шурупами и саморезами, имеет специальную геометрию, благодаря которой не прокручивается и не двигается в отверстии при ввинчивании шурупа, размеры (d х L) - 6х80мм. | штука | 12 | 110 | 1.25 | 1.5
10 | Дюбель 10х40 | Дюбель двухраспорный полипропиленовый для монтажа металлических и деревянных конструкций, легкого оборудования в кирпич, бетон, камень, используется совместно с шурупами и саморезами, имеет специальную геометрию, благодаря которой не прокручивается и не двигается в отверстии при ввинчивании шурупа, размеры (d х L) - 10х40мм. | штука | 12 | 810 | 1.67 | 2
11 | Дюбель 12х32мм | Дюбель двухраспорный полипропиленовый для монтажа металлических и деревянных конструкций, легкого оборудования в кирпич, бетон, камень, используется совместно с шурупами и саморезами, имеет специальную геометрию, благодаря которой не прокручивается и не двигается в отверстии при ввинчивании шурупа, размеры (d х L) - 12х32мм. | штука | 12 | 110 | 2.5 | 3
12 | Дюбель 14х32мм | Дюбель двухраспорный полипропиленовый для монтажа металлических и деревянных конструкций, легкого оборудования в кирпич, бетон, камень, используется совместно с шурупами и саморезами, имеет специальную геометрию, благодаря которой не прокручивается и не двигается в отверстии при ввинчивании шурупа, размеры (d х L) - 14х32мм. | штука | 12 | 110 | 3 | 3.6
13 | Дюбель-бабочка 35x14мм | Дюбель-бабочка предназначен для крепления легкого оборудования и деталей к листовым материалам (гипсокартон, ДСП, фанера), имеет квадратное сечение и продольные ребра. Материал изделия - полипропилен. Размеры: длина 50мм, ширина 10мм, высота 10мм, диаметр внешний 10мм. | штука | 12 | 260 | 1 | 1.2
14 | Дюбель-гвоздь 4.5x60мм | Дюбель-гвоздь предназначен для крепления к бетону, полнотелому кирпичу, пенобетону, дереву. Дюбель из полипропилена, рельефный с потайным или полуцилиндрическим бортиком, с неполным продольным разрезом, борт - полуцилиндрический, размеры (d х L) - 4.5х60мм. Гвоздь - оцинкованный, резьба коническая, на шляпке - шлиц Pz. | штука | 12 | 250 | 2 | 2.4
15 | Дюбель-гвоздь 5x50мм | Дюбель-гвоздь предназначен для крепления к бетону, полнотелому кирпичу, пенобетону, дереву. Дюбель из полипропилена, рельефный с потайным или полуцилиндрическим бортиком, с неполным продольным разрезом, борт - полуцилиндрический, размеры (d х L) - 5х50мм. Гвоздь - оцинкованный, резьба коническая, на шляпке - шлиц Pz. | штука | 12 | 200 | 2 | 2.4
16 | Дюбель-гвоздь 6x50мм | Дюбель-гвоздь предназначен для крепления к бетону, полнотелому кирпичу, пенобетону, дереву. Дюбель из полипропилена, рельефный с потайным или полуцилиндрическим бортиком, с неполным продольным разрезом, борт - полуцилиндрический, размеры (d х L) - 6х50мм. Гвоздь - оцинкованный, резьба коническая, шляпка с шлицем Pz. | штука | 12 | 540 | 2.25 | 2.7
17 | Дюбель-гвоздь 8х40мм | Дюбель-гвоздь предназначен для крепления к бетону, полнотелому кирпичу, пенобетону, дереву. Дюбель из полипропилена, рельефный с потайным или полуцилиндрическим бортиком, с неполным продольным разрезом, борт - полуцилиндрический, размеры (d х L) - 8х40мм. Гвоздь - оцинкованный, резьба коническая, шляпка с шлицем Pz. | штука | 12 | 260 | 1.2 | 1.44
18 | Дюбель-гвоздь 14x70мм | Дюбель-гвоздь предназначен для крепления к бетону, полнотелому кирпичу, пенобетону, дереву. Дюбель из полипропилена, рельефный с потайным или полуцилиндрическим бортиком, с неполным продольным разрезом, борт - полуцилиндрический, размеры (d х L) - 14х70мм. Гвоздь - оцинкованный, резьба коническая, на шляпке - шлиц Pz. | штука | 12 | 130 | 2.5 | 3
19 | Дюбель хомут, нейлон 5,0х10мм, 15 шт. | ГОСТ Р МЭК 62275-2015 Дюбель хомут - крепеж-стяжка для крепления кабелей, проводов, металлорукава и гофрорукава к любым материалам и покрытиям. Тип замка хомута: дюбель. Материал - нейлон. Монтажная температура: 0°С...+40°C, рабочая температура: -20°С...+80°C. Длина 45мм, ширина 5мм, диаметр 10мм. | упаковка | 12 | 66 | 15 | 18
20 | Дюбель хомут, нейлон 11х18мм, 10шт. | ГОСТ Р МЭК 62275-2015 Дюбель хомут - крепеж-стяжка для крепления кабелей, проводов, металлорукава и гофрорукава к любым материалам и покрытиям. Тип замка хомута: дюбель. Материал - нейлон. Монтажная температура: 0°С...+40°C, рабочая температура: -20°С...+80°C. Длина 54мм, ширина 11мм, диаметр 18мм. | упаковка | 12 | 66 | 12.65 | 15.18
21 | Дюбель хомут, нейлон 19х25мм, 10шт. | ГОСТ Р МЭК 62275-2015 Дюбель хомут - крепеж-стяжка для крепления кабелей, проводов, металлорукава и гофрорукава к любым материалам и покрытиям. Тип замка хомута: дюбель. Материал - нейлон. Монтажная температура: 0°С...+40°C, рабочая температура: -20°С...+80°C. Длина 62мм, ширина 19мм, диаметр 25мм. | упаковка | 12 | 60 | 13.2 | 15.84
22 | Заклепка вытяжная 3,2x6мм, 50 шт. | ГОСТ 10618-80 Заклепка вытяжная – крепежный элемент для неразъёмного соединения конструкций методом сквозного монтажа, состоит из распорной втулки и стержня с увеличенным шарообразным концом. Материал стержня - сталь С1018, втулки - сплав алюминия и магния. Покрытие втулки - белый цинк, размеры (d х L) - 3,2х6мм. | упаковка | 12 | 17 | 18.24 | 21.89
23 | Заклепка вытяжная 3,2x8мм, 50 шт. | ГОСТ 10618-80 Заклепка вытяжная – крепежный элемент для неразъёмного соединения конструкций методом сквозного монтажа, состоит из распорной втулки и стержня с увеличенным шарообразным концом. Материал стержня - сталь С1018, втулки - сплав алюминия и магния. Покрытие втулки - белый цинк, размеры (d х L) - 3,2х8мм. | упаковка | 12 | 17 | 22 | 26.4
24 | Заклепка вытяжная 3,2x10мм, 50 шт. | ГОСТ 10618-80 Заклепка вытяжная – крепежный элемент для неразъёмного соединения конструкций методом сквозного монтажа, состоит из распорной втулки и стержня с увеличенным шарообразным концом. Материал стержня - сталь С1018, втулки - сплав алюминия и магния. Покрытие втулки - белый цинк, размеры (d х L) - 3,2х10мм. | упаковка | 12 | 17 | 22 | 26.4
25 | Заклепка вытяжная 4,8x10мм, 50 шт. | ГОСТ 10618-80 Заклепка вытяжная – крепежный элемент для неразъёмного соединения конструкций методом сквозного монтажа, состоит из распорной втулки и стержня с увеличенным шарообразным концом. Материал стержня - сталь С1018, втулки - сплав алюминия и магния. Покрытие втулки - белый цинк, размеры (d х L) - 4,8х10мм. | упаковка | 12 | 17 | 33.79 | 40.55
26 | Заклепка вытяжная 4,8x12мм, 50 шт. | ГОСТ 10618-80 Заклепка вытяжная – крепежный элемент для неразъёмного соединения конструкций методом сквозного монтажа, состоит из распорной втулки и стержня с увеличенным шарообразным концом. Материал стержня - сталь С1018, втулки - сплав алюминия и магния. Покрытие втулки - белый цинк, размеры (d х L) - 4,8х12мм. | упаковка | 12 | 17 | 35.45 | 42.54
27 | Заклепка вытяжная 4,8x18мм, 50 штук | ГОСТ 10618-80 Заклепка вытяжная – крепежный элемент для неразъёмного соединения конструкций методом сквозного монтажа, состоит из распорной втулки и стержня с увеличенным шарообразным концом. Материал стержня - сталь С1018, втулки - сплав алюминия и магния. Покрытие втулки - белый цинк, размеры (d х L) - 4,8х18мм. | упаковка | 12 | 17 | 78.77 | 94.52
28 | Кирпич М-125 полнотелый | ГОСТ 530-2007 Кирпич М-125 полнотелый используется для возведения жилых зданий, промышленных и административных строений, надворных и хозяйственных построек, складских помещений. Параметры: размеры - 250х120х65мм, прочность на изгиб и сжатие - 1,4-1,6Мпа, вес - 3,4-3,5кг, водопоглощение - от 6% до 8%, морозостойкость – от F50 до F75, теплопроводность - 0,513 Вт/м/°С. | штука | 12 | 3200 | 11 | 13.2
29 | Клей плиточный, мешок 25 кг | Клей предназначен для крепления керамических плиток размером до 50х50 см на полах и стенах внутри зданий. Рекомендован для применения на минеральных недеформирующихся основаниях: бетоне, цементных стяжках, цементных и цементно-известковых штукатурках и т.п. Водо- и морозостойкий; высокая стойкость к сползанию; подходит для влажных зон; пригоден только для внутренних работ; Мешок 25 кг | штука | 12 | 15 | 231 | 277.2
30 | Краска автомобильная МЛ-12 белая, 0,8кг | ГОСТ 9754-76 Эмаль МЛ-12 применяется для покраски изделий, имеющих металлическую поверхность, которые эксплуатируются как в помещении, так и при различных атмосферных условиях. Покрытие устойчиво к воздействию воды, масла, бензина, света, и перепадам температуры в границах от – 60°С до + 60°С. Цвет - белый. Фасовка 0,8кг. | штука | 12 | 1 | 350 | 420
31 | Краска автомобильная МЛ-12 хаки, 0,8 кг | ГОСТ 9754-76 Эмаль МЛ-12 применяется для покраски изделий, имеющих металлическую поверхность, которые эксплуатируются как в помещении, так и при различных атмосферных условиях. Покрытие устойчиво к воздействию воды, масла, бензина, света, и перепадам температуры в границах от – 60°С до + 60°С. Цвет - хаки. Фасовка 0,8кг. | штука | 12 | 1 | 400 | 480
32 | Лента клейкая малярная B19мм x L25м, белая | Лента клейкая малярная из крепированной бумаги с клеевым слоем на основе синтетического каучука, применяется для защиты поверхностей при проведении малярных и штукатурных работ, не оставляет следов клея после использования. Цвет: белый. Ширина 19мм, длина 25м. | штука | 12 | 55 | 35 | 42
33 | Лента изоляционная поливинилхлорид 15ммх20м белая | Изолента ПВХ 19 ммх0.15 ммх20 м - это расходный материал, который не поддерживает горение и обладает стойкостью к воздействию щелочей и кислот. Лента из поливинилхлорида отличается высокой адгезией к металлу, пластику, резине и стеклу. Температура эксплуатации до +80 °C. | штука | 12 | 32 | 30 | 36
34 | Лента изоляционная поливинилхлорид 15ммх20м зеленая | Изолента ПВХ 19 ммх0.15 ммх20 м - это расходный материал, который не поддерживает горение и обладает стойкостью к воздействию щелочей и кислот. Лента из поливинилхлорида отличается высокой адгезией к металлу, пластику, резине и стеклу. Температура эксплуатации до +80 °C. | штука | 12 | 22 | 30 | 36
35 | Лента изоляционная поливинилхлорид 15ммх20м красная | Изолента ПВХ 19 ммх0.15 ммх20 м - это расходный материал, который не поддерживает горение и обладает стойкостью к воздействию щелочей и кислот. Лента из поливинилхлорида отличается высокой адгезией к металлу, пластику, резине и стеклу. Температура эксплуатации до +80 °C. | штука | 12 | 52 | 30 | 36
36 | Лента изоляционная поливинилхлорид 19ммх20м белая | Изолента ПВХ 19 ммх0.15 ммх20 м - это расходный материал, который не поддерживает горение и обладает стойкостью к воздействию щелочей и кислот. Лента из поливинилхлорида отличается высокой адгезией к металлу, пластику, резине и стеклу. Температура эксплуатации до +80 °C. | штука | 12 | 262 | 30 | 36
37 | Лента изоляционная поливинилхлорид 19ммх20м желтая | Изолента ПВХ 19 ммх0.15 ммх20 м - это расходный материал, который не поддерживает горение и обладает стойкостью к воздействию щелочей и кислот. Лента из поливинилхлорида отличается высокой адгезией к металлу, пластику, резине и стеклу. Температура эксплуатации до +80 °C. | штука | 12 | 535 | 30 | 36
38 | Лента изоляционная поливинилхлорид 19ммх20м зеленая | Изолента ПВХ 19 ммх0.15 ммх20 м - это расходный материал, который не поддерживает горение и обладает стойкостью к воздействию щелочей и кислот. Лента из поливинилхлорида отличается высокой адгезией к металлу, пластику, резине и стеклу. Температура эксплуатации до +80 °C. | штука | 12 | 25 | 30 | 36
39 | Лента изоляционная поливинилхлорид 19ммх20м красная | Изолента ПВХ 19 ммх0.15 ммх20 м - это расходный материал, который не поддерживает горение и обладает стойкостью к воздействию щелочей и кислот. Лента из поливинилхлорида отличается высокой адгезией к металлу, пластику, резине и стеклу. Температура эксплуатации до +80 °C. | штука | 12 | 25 | 30 | 36
40 | Лента изоляционная поливинилхлорид 19ммх20м синяя | Изолента ПВХ 19 ммх0.15 ммх20 м - это расходный материал, который не поддерживает горение и обладает стойкостью к воздействию щелочей и кислот. Лента из поливинилхлорида отличается высокой адгезией к металлу, пластику, резине и стеклу. Температура эксплуатации до +80 °C. | штука | 12 | 322 | 30 | 36
41 | Мастика кровельная битумная Праймер | Служит для покрытия кровельных и других поверхностей, предшествующего гидроизоляции битумными и битумно-полимерными материалами, с которыми имеет хорошую совместимость. Праймер повышает адгезию материала к основанию. Основа -битум, время высыхания не более 12 часов, температура размягчения не ниже 70С, температура применения от -20 до +40 | л | 12 | 97 | 71.5 | 85.8
42 | Песок строительный, мешок 30кг | ГОСТ 8736-93 Песок строительный предназначен для штукатурных, кладочных и других растворов. Размер зерен от 0,5 до 3,3мм, фасовка - 30кг, упаковка - бумажный/полиэтиленовый мешок. Минимальный объем в Заказе 30кг. | мешок | 12 | 295 | 39.6 | 47.52
43 | Рубемаст РНК-350 рулон 10х1 м | Рубемастстроительный картон плотностью 350 кг/м3 используется для настила кровли вес напылителя 2 100 г/м2, водопоглощение 1.5, защитный слой -гранитный отсев | рулон | 12 | 2 | 580 | 696
44 | Рубемаст РНК-400 рулон 10х1м | Рубемастстроительный картон плотностью 400 кг/м3 используется для настила нкровли. вес напылителя 2 100 г/м2, водопоглощение 1.5, защитный слой -гранитный отсев | рулон | 12 | 5 | 580 | 696
45 | Рубемаст РНП-350 рулон 15х1м | Рубемастстроительный картон плотностью 350 кг/м3 используется для настила нижнего слоя различных конструкций, покрытий фундамента, для подкалдки под кровельные мягкие ковры. вес напылителя 2 100 г/м2, водопоглощение 1.5, защитный слой - коалин, пет-пленка | рулон | 12 | 6 | 580 | 696
46 | Рубемаст РНК-400 рулон 15х1м | Рубемастстроительный картон плотностью 400 кг/м3 используется для настила нижнего слоя различных конструкций, покрытий фундамента, для подкалдки под кровельные мягкие ковры. вес напылителя 2 100 г/м2, водопоглощение 1.5, защитный слой - коалин, пет-пленка | рулон | 12 | 5 | 580 | 696
47 | Рубероид РКП-350 рулон 15х1м | ГОСТ 10923-93 Рубероид кровельный пылевидный (РКП) используется как гидроизоляционный материал для строительных конструкций и при формировании верхних и нижних слоёв в кровельном ковре. Плотность картонной основы материала: - 350г/м², Размеры рулона: ширина - 1м, длина - 15м. | рулон | 12 | 7 | 400 | 480
48 | Рубероид РПП-300 рулон 15х1м | ГОСТ 10923-93 Рубероид подкладочный пылевидный (РПП) используется как гидроизоляционный материал для строительных конструкций и при формировании верхних и нижних слоёв в кровельном ковре. Плотность картонной основы материала: - 300г/м², Размеры рулона: ширина - 1м, длина - 15м. | рулон | 12 | 26 | 347.6 | 417.12
49 | Саморез 4,5x25мм универсальный желтый цинк | DIN 7982 Саморез универсальный из стали С1022 для монтажа в дюбели, покрытие - желтый цинк, наконечник острый, головка плоская с крестообразным шлицем PZ, размеры (dхL) - 4,5х25мм. | кг | 12 | 6 | 300 | 360
50 | Сетка армированная ячейка 50х50мм 3ВР1 | ГОСТ 23279-85 Сетка армированная 3ВР1 используется для усиления кладки - каменной или кирпичной, для сооружения заборов, ограждений, при проведении фундаментных и отделочных работ. Изготовлена из холоднотянутой низкоуглеродистой стальной проволоки класса ВР-1, соответствующей ГОСТ 6727-80, диаметром 3мм, ячейка 50х50мм. | метр/кв. | 12 | 55 | 125 | 150
51 | Сетка армированная ячейка 100х100мм 3ВР1 | ГОСТ 23279-85 Сетка армированная 3ВР1 используется для усиления кладки - каменной или кирпичной, для сооружения заборов, ограждений, при проведении фундаментных и отделочных работ. Изготовлена из холоднотянутой низкоуглеродистой стальной проволоки класса ВР-1, соответствующей ГОСТ 6727-80, диаметром 3мм, ячейка 100х100мм. | метр/кв. | 12 | 55 | 75 | 90
52 | Сетка-рабица 25х25мм рулон 1,0х10м 1,2мм оцинк. | ГОСТ 5336-80 Сетка-рабица плетеная из оцинкованной проволоки применяется для установки ограждений, укрепления бетонных сооружений, монтажа и ремонта промышленных и гражданских сооружений. Размер ячейки: 25х25мм, толщина проволоки: 1,2мм, длина: 10м, ширина 1м. | рулон | 12 | 30 | 1520 | 1824
53 | Сетка-рабица 35х35мм рулон 1,5х10м 1,4мм оцинк. | ГОСТ 5336-80 Сетка-рабица плетеная из оцинкованной проволоки применяется для установки ограждений, укрепления бетонных сооружений, монтажа и ремонта промышленных и гражданских сооружений. Размер ячейки: 35х35мм, толщина проволоки: не менее 1,4мм, длина: 10м, ширина 1,5м. | рулон | 12 | 31 | 1500 | 1800
54 | Сетка-рабица 45х45мм рулон 1,5х10м 1,6мм б/п | ГОСТ 5336-80 Сетка-рабица плетеная из оцинкованной проволоки применяется для установки ограждений, укрепления бетонных сооружений, монтажа и ремонта промышленных и гражданских сооружений. Размер ячейки: 45х45мм, толщина проволоки: 1,6мм, Длина 10м, ширина 1,5м. | рулон | 12 | 30 | 1450 | 1740
55 | Смесь песчано-гравийная ОПГС, 30кг | ГОСТ 23735-2014 Обогащенная песчано-гравийная смесь используется для строительства дорог и укладки дренажного слоя, производства бетона или цемента, при прокладке коммуникаций, размер фракций песка в ПГС составляет 0,16…5мм, гравия – 5…70мм. Упаковка - мешок, вес 30кг. | мешок | 12 | 390 | 100 | 120
56 | Смесь песчано-цементная М-150, 25 кг | ГОСТ 31357-2007 Смесь песчано-цементная ЦПС М150 применяется для кладки стен из кирпича, оштукатуривания различных поверхностей, заливки полов. Для наружных и внутренних работ. Смесь применяется при температуре окружающей среды от +5°С до +30°С. Упаковка - мешок, вес 25кг. | мешок | 12 | 2082 | 132 | 158.4
57 | Уголок равнополочный 25х25х4мм 3м | ГОСТ 8509-93 Уголок стальной горячекатаный равнополочный применяется для возведения каркасов и конструкций, а также в качестве армирующего элемента. Материал - углеродистая сталь марки ст3СП. Размеры: ширина каждой полки составляет 25мм, толщина профиля 4мм, длина 3м. | штука | 12 | 32 | 354.2 | 425.04
58 | Уголок равнополочный 35х35х4мм 3м | ГОСТ 8509-93 Уголок стальной горячекатаный равнополочный применяется для возведения каркасов и конструкций, а также в качестве армирующего элемента. Материал - углеродистая сталь марки ст3СП. Размеры: ширина каждой полки составляет 35мм, толщина профиля 4мм, длина 3м. | штука | 12 | 34 | 490 | 588
59 | Уголок равнополочный 40х40х4мм 3м | ГОСТ 8509-93 Уголок стальной горячекатаный равнополочный применяется для возведения каркасов и конструкций, а также в качестве армирующего элемента. Материал - углеродистая сталь марки ст3СП. Размеры: ширина каждой полки составляет 40мм, толщина профиля 4мм, длина 3м. | штука | 12 | 37 | 534.6 | 641.52
60 | Уголок равнополочный 45х45х4мм 3м | ГОСТ 8509-93 Уголок стальной горячекатаный равнополочный применяется для возведения каркасов и конструкций, а также в качестве армирующего элемента. Материал - углеродистая сталь марки ст3СП. Размеры: ширина каждой полки составляет 45мм, толщина профиля 4мм, длина 3м. | штука | 12 | 12 | 580 | 696
61 | Уголок равнополочный 50х50х5мм 3м | ГОСТ 8509-93 Уголок стальной горячекатаный равнополочный применяется для возведения каркасов и конструкций, а также в качестве армирующего элемента. Материал - углеродистая сталь марки ст3СП. Размеры: ширина каждой полки составляет 50мм, толщина профиля 5мм, длина 3м. | штука | 12 | 26 | 650 | 780
62 | Уголок равнополочный 75x75x6мм 3 м | ГОСТ 8509-93 Уголок стальной горячекатаный равнополочный применяется для возведения каркасов и конструкций, а также в качестве опорного элемента. Материал - углеродистая сталь марки ст3СП. Размеры: ширина каждой полки составляет 75мм, толщина профиля 6мм, длина 3м. | штука | 12 | 4 | 1200 | 1440
63 | Уголок равнополочный 100х100х8мм 3м | ГОСТ 8509-93 Уголок стальной горячекатаный равнополочный применяется для возведения каркасов и конструкций, а также в качестве армирующего элемента. Материал - углеродистая сталь марки ст3СП. Размеры: ширина каждой полки составляет 100мм, толщина профиля 8мм, длина 3м. | штука | 12 | 2 | 2500 | 3000
64 | Утеплитель М-15, 2 шт. | Утеплитель М-15 представляет собой эластичные маты из стекловолокна, упакованные в рулоны, производится с применением технологии защиты от влаги, обеспечивает стабильное положение в конструкции на весь срок службы и максимальную защиту от шума. Размеры: толщина: 50мм, длина 8500мм, ширина 1200мм. Количество рулонов в упаковке: 2шт. | упаковка | 12 | 16 | 1540 | 1848
65 | Пол наливной самовыравнивающийся 25 кг | ГОСТ 31358-2007 Пол наливной самовыравнивающийся предназначен для выравнивания бетонных полов, цементных стяжек в жилых помещениях и общественных зданиях под укладку напольных покрытий. Фасовка: 25 кг Упаковка: бумажный мешок | мешок | 12 | 51 | 370 | 444
66 | Цемент ПЦ-400, вес 50 кг | ГОСТ 10178-85 Портландцемент ПЦ-400 с добавками быстротвердеющий применяется для изготовления строительных смесей и бетона. Уровень прочности на сжатие равен 400кг/см². Упаковка: бумажный мешок, вес 50кг. | мешок | 12 | 365 | 352 | 422.4
67 | Шпаклевка сухая высокопрочная 25 кг | Шпаклевка сухая изготовлена на основе высококачественного белого гипса, мелкодисперсного минерального наполнителя и комплекса модифицирующих добавок, не дает усадки и является особо прочной (на сжатие 5,2 МПа, на изгиб 2,7 МПа), температура эксплуатации: от +5°С до +50°С. Упаковка: бумажный пакет. Минимальный объем в Заказе 25 кг. | кг | 12 | 310 | 36.3 | 43.56
68 | Шпаклевка гипсова финишная 25 кг | Шпаклевка сухая применяется внутри помещений для поверхностного шпаклевания гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, пазогребневых плит, гипсовых и цементных штукатурок, бетонных поверхностей слоем 0,2 до 5 мм. Шпаклёвка позволяет добиться категории качества поверхности Q3 (К3). После высыхания поверхность шпаклёвки готова под финишную отделку (обои, матовая краска и т.п.). Максимальная фракця наполнителя не более 0,2 мм, толщина слоя 0.2-5 мм. Упаковка:бумажный пакет. Минимальный объем в Заказе 25 кг. | кг | 12 | 360 | 30 | 36
69 | Шпаклевка гипсовая базовая 25 кг | Сухая шпаклевочная смесь на основе гипсового вяжущего, минеральных наполнителей и модифицирующих доба­вок, обеспечивающих трещиностойкость и повышенную адгезию. Для базового выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений любого назначения под оклейку обоями, покраску и других видов декоративной отделки. Толщина слоя 1-5 мм, Упакова бумажный пакет. Минимальный объем в Заказе 25 кг. | кг | 12 | 211 | 21 | 25.2
70 | Шпаклевка масляная 1,5 кг | Шпатлевка масляная клеевая для выравнивания поверхностей. Применяется внутри сухих помещений. Расход на 1 слой 1,3-4 м²/кг (2-7м²/л) в зависимости от состояния поверхности и толщины слоя. Плотность около 1,7кг/л. Упаковка - пластиковое ведро. Вес - 1,5кг. | штука | 12 | 107 | 75.9 | 91.08
71 | Шуруп 2.5x20мм | Шуруп универсальный 2.5х20 потайная головка, остроконечный | штука | 12 | 131 | 0.209 | 0.25
72 | Шуруп 3.5x16мм | Шуруп универсальный 3.5х16 потайная головка, остроконечный | штука | 12 | 201 | 0.264 | 0.32
73 | Шуруп 3.5x25мм | Шуруп универсальный 3.5х25 потайная головка, остроконечный | штука | 12 | 101 | 0.29 | 0.35
74 | Шуруп3.5x30мм | Шуруп универсальный 3.5х30 потайная головка, остроконечный | штука | 12 | 1931 | 0.341 | 0.41
75 | Шуруп 4x30мм | Шуруп универсальный 4х30 потайная головка, остроконечный | штука | 12 | 1 | 0.396 | 0.48
76 | Шуруп 4х25мм | Шуруп универсальный 4х25 потайная головка, остроконечный | штука | 12 | 31 | 0.4 | 0.48
77 | Шуруп 4.2х14 с прессшайбой | Шуруп универсальный 4,2х14 с прессшайбой, остроконечный | штука | 12 | 401 | 0.29 | 0.35
78 | Шуруп 4.2х19 с прессшайбой | Шуруп универсальный 4,2х19 с прессшайбой, остроконечный | штука | 12 | 701 | 0.407 | 0.49
79 | Шуруп 4.2х70мм | Шуруп универсальный 4,2х70 потайная головка, остроконечный | штука | 12 | 1 | 1.06 | 1.27
80 | Щебень гранитный фракция 20-40 | ГОСТ 8267-93 Гранитный щебень фракции 20-40 (от 20 до 40мм) представляет собой гранит природного происхождения, создается путем дробления скальной породы на фракции, применяется при строительстве дорог, создании стяжек, производстве бетона, обустройстве фундаментов. | тонна | 12 | 4 | 2244 | 2692.8
81 | Грунтовка антикоррозийная для защиты металлических конструкций, ведро 25 кг | Цинкнаполненная грунт-краска. Краска представляет собой композицию материалов, в основу которой входит высокомолекулярный синтетический полимер, высокодисперсный порошок цинка. Предназначена для покраски металлических поверхностей, предотвращающий коррозию и ржавчину.Покрытие обладает стойкостью к морской и пресной воде, водным растворам солей, этиловому спирту и его водным растворам, используется в качестве грунтовки под покрывные материалы в комплексных системах защиты, самостоятельного покрытия или ремонтного состава цинковых металлических покрытий. Обладает ускоренным временем высыхания; Допускает всесезонное нанесение (от -25 oC до +40 oC); Обеспечивает протекторную защиту стали (благодаря высокому содержанию цинкового порошка); Имеет повышенные защитные свойства (содержит антикоррозийный пигмент). Минимальный объем в Заказе ведро 25 кг. | кг | 12 | 350 | 790 | 948
82 | Щебень М1000 5...20мм | Щебень поставляется транспортом с авторазгрузкой поставщика объемом в мешках 30 кг, согласно Заказу | тонна | 12 | 2 | 2000 | 2400
83 | Линолеум полукоммерческий сертификат КМ2 ширина 2 метра | Линолеум полукоммерческий, сертификат пожарной безопасности КМ2, ширина 2 метра, цвет бежевый, абстракция | м2 | 12 | 400 | 456 | 547.2
84 | Линолеум полукоммерчсеский сертификат КМ2 ширина 3 метра | Линолеум полукомерческий, сертификат пожарной безопасности КМ2, ширина 3 метра, цвет бежевый, абстракция | м2 | 12 | 400 | 416.25 | 499.5
85 | Линолеум полукоммерческий 1 3 м | Линолеум полукомерческий, ширина 3 метра, под дерево, светло - коричневый | м2 | 12 | 400 | 418 | 501.6
86 | Линолеум полукоммерческий 1 2 м | Линолеум полукомерческий, ширина 2 метра, под дерево, светло - коричневый | м2 | 12 | 300 | 418 | 501.6
87 | Линолеум полукоммерческий 1 2,5 м | Линолеум полукомерческий, ширина 2,5 метра, под дерево, светло - коричневый | м2 | 12 | 400 | 418 | 501.6
88 | Пена пожарная монтажная пожаростойкая, не менее 750 мл | Выпуск из баллона: трубка-адаптер. Пена для герметизации и изоляции стыков и щелей в местах с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Так же применяется в кабельных и трубных проходах, в стенах или перекрытиях, для заделки трещин, отверстий, вентиляционных каналов, монтажа противопожарных дверей и окон. | штука | 12 | 160 | 450 | 540
89 | Обои под покраску для офисных помещений не менее 1х25м | Белые флизелиновые обои под покраску. ГОСТ6810-2002. | рулон | 12 | 60 | 1210 | 1452
90 | Шнур асбестовый шаон 6мм | ГОСТ 1779-83 Асбестовый шнур 6 мм используется в качестве уплотнителя в различных тепловых агрегатах. Материал изделия: Асбест, Тип сечения: ф 6 мм | кг | 12 | 1 | 308.33 | 370
91 | Шнур асбестовый шаон 10мм | ГОСТ 1779-83 Асбестовый шнур 6 мм используется в качестве уплотнителя в различных тепловых агрегатах. Материал изделия: Асбест, Тип сечения: ф 10 мм | кг | 12 | 1 | 383.33 | 460
92 | Покрытие напольное щетинистое полипропилен, размер 0,90 x 15м | Щетинистое покрытие для защиты помещения от грязи. Материал ворса- полипропилен. Размеры 0,90 х 15 м. Нескользящее основание, высота ворса от 7 до 14 мм Цвет в ассортименте | пог. метр | 12 | 325 | 450 | 540
93 | Реагент пескосоль | Пескосоляная смесь для воздействие на обледеневшее дорожное полотно. Техническая соль входящая, в состав смеси, попадая в контакт с водой, снегом или льдом вырабатывает тепло, которое приводи к таянию ледяной корки. Песок же, не оказывая никаких химических реакций, за счет своих физических свойств, создает механическое препятствие скольжению. Мешок - не менее 50 кг | штука | 12 | 41 | 450 | 540
94 | Олифа полунатальная ПВ, 1 литр | Олифа ПВ предназначена для проведения малярных работ по деревянным поверхностям, для их подготовки к покрытию красками и лаками. Раствор содержит в себе натуральные растительные масла и другие добавки, обеспечивающие эффективную защиту древесины от влаги, механических повреждений и паразитов. Применение олифы позволяет значительно увеличить срок службы поверхности. | л | 12 | 3 | 95 | 114
95 | Известь гашенная, упаковка 3 кг. | Для побелки деревьев. Минимальный объем в Заказе - упаковка 3 кг. | кг | 12 | 13 | 60 | 72
96 | Плинтус напольный | Плинтус напольный предназначен для помещений с ламинатом, паркетом, линолиумом и ковровым покрытием, поливинилхлорид (ПВХ), высота от 55 до 75 мм,ширина 25 мм, длина 2500 мм цвет светло-коричневый (или эквивалент) | штука | 12 | 180 | 48.4 | 58.08
97 | Порог стыкоперекрывающий, ширина 25мм, длина 900 мм, в комплекте с саморезами и дюбелями | Предназначен для закрытия равноуровневых стыков различных напольных покрытий. Комплектуется саморезами и дюбелями. Декорированный алюминий. Длина 900 мм, ширина 25 мм. Окраска имеет текстуру плинтуса. | штука | 12 | 30 | 120 | 144
98 | Заглушка для плинтуса напольного левая-правая, упаковка 2 шт | Предназначен для использования в качестве декоративного элемента в месте окончания плинтуса. поливинилхлорид (ПВХ), высота от 55 до 75 мм.Окраска имеет текстуру плинтуса. Упаковка 2 шт | штука | 12 | 148 | 13.2 | 15.84
99 | Угол внутренний для плинтуса напольного, 1шт. | Угол внутренний предназначен для использования в качестве декоративного элемента в месте соединения плинтусов, поливинилхлорид (ПВХ), высотаот 55 до 75 мм. Окраска имеет текстуру плинтуса. | штука | 12 | 152 | 1.5 | 1.8
100 | Угол наружний для плинтуса напольного, 1шт. | Угол наружний предназначен для использования в качестве декоративного элемента в месте соединения плинтусов, поливинилхлорид (ПВХ), высотаот 55 до 75 мм. Окраска имеет текстуру плинтуса. | штука | 12 | 152 | 1.5 | 1.8
101 | Соединитель для плинтуса напольного, 1шт. | Предназначен для использования в качестве декоративного элемента в месте соединения плинтусов друг с другом.поливинилхлорид (ПВХ), высота от 55 до 75 мм. Окраска имеет текстуру плинтуса.цвет в ассортименте | штука | 12 | 192 | 13.33 | 16
102 | Профнастил С8 оцинкованный | Профнастил С8 предназначен для стенового облицовочного материала, а также для строительства заборов и монтажа подвесных потолков, крыш. С — стеновой; высота трапеции профиля-8 мм; полезная (рабочая) ширина профиля-1150 мм; толщина металла исходной заготовки из рулонной стали-0.5мм, длина листа - 2 метра | штука | 12 | 104 | 690 | 828
103 | Профнастил С8 с полимерным покрытием | Профнастил С8 предназначен для стенового облицовочного материала, а также для строительства заборов и монтажа подвесных потолков, крыш. С — стеновой; высота трапеции профиля-8 мм; полезная (рабочая) ширина профиля-1150 мм; толщина металла исходной заготовки из рулонной стали-0.5мм. Цвет в ассортименте, длина листа - 2 метра | штука | 12 | 51 | 850 | 1020
104 | Профнастил С 21 оцинкованный | Профнастил С21 предназначен для кровельного покрытие промышленных, общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов при любых углах наклона крыши. для быстровозводимых временных и постоянных зданий, в малых архитектурных формах, складские помещения, гаражи, торговые павильоны. Стеновой; высота трапеции профиля-21 мм; полезная (рабочая) ширина профиля-1000; толщина металла исходной заготовки из рулонной оцинкованной стали-0.7мм; длина листа - 1 метр | штука | 12 | 101 | 550 | 660
105 | Профнастил С 21 с полимерным покрытием | Профнастил С21 предназначен для кровельного покрытие промышленных, общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов при любых углах наклона крыши. для быстровозводимых временных и постоянных зданий, в малых архитектурных формах, складские помещения, гаражи, торговые павильоны. Стеновой; высота трапеции профиля-21 мм; полезная (рабочая) ширина профиля-1000; толщина металла исходной заготовки из рулонной оцинкованной стали-0.7мм; цвет в ассортименте, длина листа - 1 метр | штука | 12 | 1 | 650 | 780
106 | Прокат сортовой круглый 8мм | ГОСТ 2590-2006 Прокат стальной горячекатаный круглый изготавливается из стали марки: Ст35 по ГОСТ 1050-2013. Размеры: диаметр - 8мм, масса 1 метра профиля - 0,395 кг, длина 3м. | кг | 12 | 1.5 | 75.9 | 91.08
107 | Прокат сортовой круглый 10мм | ГОСТ 2590-2006 Прокат стальной горячекатаный круглый изготавливается из стали марки: Ст35 по ГОСТ 1050-2013. Размеры: диаметр - 10мм, масса 1 метра профиля - 0.617 кг, длина 3м. | кг | 12 | 26 | 73.7 | 88.44
108 | Прокат сортовой круглый 12мм | ГОСТ 2590-2006 Прокат стальной горячекатаный круглый изготавливается из стали марки: Ст35 по ГОСТ 1050-2013. Размеры: диаметр - 10мм, масса 1 метра профиля - 0.888кг, длина 3м. | кг | 12 | 6 | 68.2 | 81.84
109 | Прокат сортовой круглый 14мм | ГОСТ 2590-2006 Прокат стальной горячекатаный круглый изготавливается из стали марки: Ст35 по ГОСТ 1050-2013. Размеры: диаметр - 14мм, масса 1 метра профиля - 1.21 кг, длина 3м. | кг | 12 | 21 | 68.2 | 81.84
110 | Прокат сортовой круглый 16мм | ГОСТ 2590-2006 Прокат стальной горячекатаный круглый изготавливается из стали марки: Ст35 по ГОСТ 1050-2013. Размеры: диаметр - 16мм, масса 1 метра профиля - 1.58кг, длина 3м. | кг | 12 | 6 | 67.1 | 80.52
111 | Прокат сортовой шестигранный 12мм | ГОСТ 2879-2006 Прокат стальной горячекатаный шестигранный изготавливается из стали марки: Ст35 по ГОСТ 1050-2013, диаметр вписанного круга - 12мм, масса 1м - 0,979кг, длина 3м. | кг | 12 | 6 | 60 | 72
112 | Прокат сортовой шестигранный 17мм | ГОСТ 2879-2006 Прокат стальной горячекатаный шестигранный изготавливается из стали марки: Ст35 по ГОСТ 1050-2013, диаметр вписанного круга - 17мм, масса 1м - 1,960кг, длина 3м. | кг | 12 | 6 | 60 | 72
113 | Прокат сортовой шестигранный 22мм | ГОСТ 2879-2006 Прокат стальной горячекатаный шестигранный изготавливается из стали марки: Ст35 по ГОСТ 1050-2013, диаметр вписанного круга - 22мм, масса 1м - 3,290кг, длина 3м. | кг | 12 | 6 | 60 | 72
114 | Прокат сортовой шестигранный 30мм | ГОСТ 2879-2006 Прокат стальной горячекатаный шестигранный изготавливается из стали марки: Ст35 по ГОСТ 1050-2013, диаметр вписанного круга - 30мм, масса 1м - 6,120кг, длина 3м. | кг | 12 | 6 | 60 | 72
115 | Арматура ø8мм класс А-1 | ГОСТ 5781-82 Арматурный гладкий металлопрокат класса А1 из углеродистой стали марки: Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп для армирования железобетонных конструкций и изготовления различных стальных деталей и конструкций. Диаметр профиля: 8мм. Вес в 1 м- 0.395кг | кг | 12 | 29.7 | 68.4 | 82.08
116 | Арматура ø12мм класс А-1 | ГОСТ 5781-82 Арматурный гладкий металлопрокат класса А1 из углеродистой стали марки: Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп для армирования железобетонных конструкций и изготовления различных стальных деталей и конструкций. Диаметр профиля: 12мм. Вес в 1м - 0.888 кг | кг | 12 | 59.28 | 64.3 | 77.16
117 | Арматура ø14мм класс А-1 | ГОСТ 5781-82 Арматурный гладкий металлопрокат класса А1 из углеродистой стали марки: Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп для армирования железобетонных конструкций и изготовления различных стальных деталей и конструкций. Диаметр профиля: 14мм. Вес в 1 м.-1.208 кг | кг | 12 | 78.48 | 64.3 | 77.16
118 | Арматура ø16мм класс А-1 | ГОСТ 5781-82 Арматурный гладкий металлопрокат класса А1 из углеродистой стали марки: Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп для армирования железобетонных конструкций и изготовления различных стальных деталей и конструкций. Диаметр профиля: 16мм. Вес в 1 м-1.578 кг | кг | 12 | 100.68 | 64.3 | 77.16
119 | Арматура ø20мм класс А-1 | ГОСТ 5781-82 Арматурный гладкий металлопрокат класса А1 из углеродистой стали марки: Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп для армирования железобетонных конструкций и изготовления различных стальных деталей и конструкций. Диаметр профиля: 20мм. Вес в 1 м -2.466кг | кг | 12 | 6 | 64.3 | 77.16
120 | Арматура ø25мм класс А-1 | ГОСТ 5781-82 Арматурный гладкий металлопрокат класса А1 из углеродистой стали марки: Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп для армирования железобетонных конструкций и изготовления различных стальных деталей и конструкций. Диаметр профиля: 25мм. Вес в 1м -3.853 кг | кг | 12 | 6 | 64.3 | 77.16
121 | Швеллер 6,5П ГОСТ 8240-97 | ГОСТ 8240-97 Швеллер стальной горячекатаный с параллельными гранями полок применяется для возведения каркасов и конструкций, а также в качестве опорного элемента. Материал - углеродистая сталь марки ст3СП. Размеры: ширина основания 65мм, толщина 4,4мм; высота стенки 36мм, толщина 7,2мм. | кг | 12 | 251 | 75.9 | 91.08
122 | Швеллер 8П ГОСТ 8240-97 | ГОСТ 8240-97 Швеллер стальной горячекатаный с параллельными гранями полок применяется для возведения каркасов и конструкций, а также в качестве опорного элемента. Материал - углеродистая сталь марки ст3СП. Размеры: ширина основания 80мм, толщина 4,5мм; высота стенки 40мм, толщина 7,4мм. | кг | 12 | 211 | 75.9 | 91.08
123 | Швеллер 10П ГОСТ 8240-97 | ГОСТ 8240-97 Швеллер стальной горячекатаный с параллельными гранями полок применяется для возведения каркасов и конструкций, а также в качестве опорного элемента. Материал - углеродистая сталь марки ст3СП. Размеры: ширина основания 100мм, толщина 4,5мм; высота стенки 46мм, толщина 7,6мм. | кг | 12 | 53 | 67.33 | 80.8
124 | Швеллер 6,5У ГОСТ 8240-97 | ГОСТ 8240-97 Швеллер стальной горячекатаный с уклономвнутренних граней полок применяется для возведения каркасов и конструкций, а также в качестве опорного элемента. Материал - углеродистая сталь марки ст3СП. Размеры: ширина основания 65мм, толщина 4,4мм; высота стенки 36мм, толщина 7,2мм. | кг | 12 | 3 | 75.9 | 91.08
125 | Швеллер 8У ГОСТ 8240-97 | ГОСТ 8240-97 Швеллер стальной горячекатаный с уклоном внутренних граней полок применяется для возведения каркасов и конструкций, а также в качестве опорного элемента. Материал - углеродистая сталь марки ст3СП. Размеры: ширина основания 80мм, толщина 4,5мм; высота стенки 40мм, толщина 7,4мм. | кг | 12 | 93 | 73.7 | 88.44
126 | Швеллер 10У ГОСТ 8240-97 | ГОСТ 8240-97 Швеллер стальной горячекатаный с уклоном внутренних граней полок применяется для возведения каркасов и конструкций, а также в качестве опорного элемента. Материал - углеродистая сталь марки ст3СП. Размеры: ширина основания 100мм, толщина 4,5мм; высота стенки 46мм, толщина 7,6мм. | кг | 12 | 103 | 72.6 | 87.12
127 | Труба жесткая оцинкованная ø25x1,2x3000мм | EN 61386-1; EN 61386-23; EN 60423 Труба стальная жесткая оцинкованнаяпредназначена для защиты проводов и кабелей от механических повреждений. Степень защиты: IP66/IP67, температура монтажа и эксплуатации от -60°С до +150°С. Размеры: диаметр внешний 25мм, диаметр внутренний 22,6мм, толщина 1,2мм, длина 3000мм. | штука | 12 | 3 | 1100 | 1320
128 | Труба жесткая оцинкованная ø32x1,2x3000мм | EN 61386-1; EN 61386-23; EN 60423 Труба стальная жесткая оцинкованная предназначена для защиты проводов и кабелей от механических повреждений. Степень защиты: IP66/IP67, температура монтажа и эксплуатации от -60°С до +150°С. Размеры: диаметр внешний 32мм, диаметр внутренний 29,6мм, толщина 1,2мм, длина 3000мм. | штука | 12 | 3 | 1300 | 1560
129 | Труба жесткая оцинкованная ø40x1,2x3000мм | EN 61386-1; EN 61386-23; EN 60423 Труба стальная жесткая оцинкованная предназначена для защиты проводов и кабелей от механических повреждений. Степень защиты: IP66/IP67, температура монтажа и эксплуатации от -60°С до +150°С. Размеры: диаметр внешний 40мм, диаметр внутренний 37,6мм, толщина 1,2мм, длина 3000мм. | штука | 12 | 3 | 1720 | 2064
130 | Труба жесткая оцинкованная ø50x1,2x3000мм | EN 61386-1; EN 61386-23; EN 60423 Труба стальная жесткая оцинкованная предназначена для защиты проводов и кабелей от механических повреждений. Степень защиты: IP66/IP67, температура монтажа и эксплуатации от -60°С до +150°С. Размеры: диаметр внешний 50мм, диаметр внутренний 47,6мм, толщина 1,2мм, длина 3000мм. | штука | 12 | 18 | 2000 | 2400
131 | Труба жесткая оцинкованная ø76х3,5мм эл/св 3м | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 Труба стальная электросварная оцинкованная. Марка стали: Ст3, Ст10-20, 09Г2С. Размеры: диаметр - 76мм, толщина стенки - 3,5мм, длина 3м. | штука | 12 | 23 | 2013 | 2415.6
132 | Труба жесткая оцинкованная ø89х3,5мм эл/св 3м | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 Труба стальная электросварная оцинкованная. Марка стали: Ст3, Ст10-20, 09Г2С. Размеры: диаметр - 89мм, толщина стенки - 3,5мм, длина 3м. | штука | 12 | 23 | 2376 | 2851.2
133 | Труба профильная 25х25х2мм 3м квадратная | ГОСТ 8639-82 Труба стальная квадратная бесшовная горячедеформированная. Марка стали: 1-3ПС (СП). Размеры: поперечного сечения - 25х25мм, толщина стенки - 2,0мм, длина 3м. | штука | 12 | 18 | 343.2 | 411.84
134 | Труба профильная 30х30х2мм 3м квадратная | ГОСТ 8639-82 Труба стальная квадратная бесшовная горячедеформированная. Марка стали: 1-3ПС (СП). Размеры: поперечного сечения - 30х30мм, толщина стенки - 2,0мм, длина 3м. | штука | 12 | 18 | 419.1 | 502.92
135 | Труба профильная 40х40х2мм 3м квадратная | ГОСТ 8639-82 Труба стальная квадратная бесшовная горячедеформированная. Марка стали: 1-3ПС (СП). Размеры: поперечного сечения - 40х40мм, толщина стенки - 2,0мм, длина 3м. | штука | 12 | 13 | 510 | 612
136 | Труба профильная 60х60х3мм 3м квадратная | ГОСТ 8639-82 Труба стальная квадратная бесшовная горячедеформированная. Марка стали: 1-3ПС (СП). Размеры: поперечного сечения - 60х60мм, толщина стенки - 3,0мм, длина 3м. | штука | 12 | 18 | 900 | 1080
137 | Труба профильная 80х80х3мм 3м квадратная | ГОСТ 8639-82 Труба стальная квадратная бесшовная горячедеформированная. Марка стали: 1-3ПС (СП). Размеры: поперечного сечения - 80х80мм, толщина стенки - 3,0мм, длина 3м. | штука | 12 | 13 | 1300 | 1560
138 | Труба профильная 100х100х4мм 3м квадратная | ГОСТ 8639-82 Труба стальная квадратная бесшовная горячедеформированная. Марка стали: 1-3ПС (СП). Размеры: поперечного сечения - 100х100мм, толщина стенки - 4,0мм, длина 3м. | штука | 12 | 8 | 2838 | 3405.6
139 | Труба профильная 120х120х8мм 3м квадратная | ГОСТ 8639-82 Труба стальная квадратная бесшовная горячедеформированная. Марка стали: 1-3ПС (СП). Размеры: поперечного сечения - 120х120мм, толщина стенки - 8,0мм, длина 3м. | штука | 12 | 3 | 4500 | 5400
140 | Труба профильная 40х20х2мм 3м прямоугольная | ГОСТ 8645-68 Труба стальная прямоугольная бесшовная горячедеформированная. Марка стали: 1-3ПС (СП). Размеры: поперечного сечения - 40х40мм, толщина стенки - 2,0мм, длина 3м. | штука | 12 | 11 | 415.8 | 498.96
141 | Труба профильная 60х30х2мм 3м прямоугольная | ГОСТ 8645-68 Труба стальная прямоугольная бесшовная горячедеформированная. Марка стали: 1-3ПС (СП). Размеры: поперечного сечения - 60х30мм, толщина стенки - 2,0мм, длина 3м. | штука | 12 | 3 | 665.5 | 798.6
142 | Труба профильная 60х30х3мм 3м прямоугольная | ГОСТ 8645-68 Труба стальная прямоугольная бесшовная горячедеформированная. Марка стали: 1-3ПС (СП). Размеры: поперечного сечения - 60х30мм, толщина стенки - 3,0мм, длина 3м. | штука | 12 | 3 | 740 | 888
143 | Труба профильная 80х40х3мм 3м прямоугольная | ГОСТ 8645-68 Труба стальная прямоугольная бесшовная горячедеформированная. Марка стали: 1-3ПС (СП). Размеры: поперечного сечения - 80х40мм, толщина стенки - 3,0мм, длина 3м. | штука | 12 | 3 | 930 | 1116
144 | Труба профильная 100х60х5мм 3м прямоугольная | ГОСТ 8645-68 Труба стальная прямоугольная бесшовная горячедеформированная. Марка стали: 1-3ПС (СП). Размеры: поперечного сечения - 100х60мм, толщина стенки - 5,0мм, длина 3м. | штука | 12 | 3 | 2100 | 2520
145 | Труба профильная 120х80х5мм 3м прямоугольная | ГОСТ 8645-68 Труба стальная прямоугольная бесшовная горячедеформированная. Марка стали: 1-3ПС (СП). Размеры: поперечного сечения - 120х80мм, толщина стенки - 5,0мм, длина 3м. | штука | 12 | 3 | 2900 | 3480
146 | Труба стальная электросварная ø32х3,2мм 3м | ГОСТ 10704-91 Труба стальная электросварная прямошовная производится из листового проката углеродистой и низколегированной стали 1-3пс(сп) методом поперечной гибки, имеет круглое сечение и продольный шов на всю длину трубы. Размеры: наружный диаметр - 32мм, толщина стенки - 3,2мм, длина 3м. | штука | 12 | 3 | 700 | 840
147 | Труба стальная электросварная ø50х3мм 3м | ГОСТ 10704-91 Труба стальная электросварная прямошовная производится из листового проката углеродистой и низколегированной стали 1-3пс(сп) методом поперечной гибки, имеет круглое сечение и продольный шов на всю длину трубы. Размеры: наружный диаметр - 50мм, толщина стенки - 3,0мм, длина 3м. | штука | 12 | 3 | 780 | 936
148 | Труба стальная электросварная ø76х4мм 3м | ГОСТ 10704-91 Труба стальная электросварная прямошовная производится из листового проката углеродистой и низколегированной стали 1-3пс(сп) методом поперечной гибки, имеет круглое сечение и продольный шов на всю длину трубы. Размеры: наружный диаметр - 76мм, толщина стенки - 4,0мм, длина 3м. | штука | 12 | 3 | 1200 | 1440
149 | Труба стальная электросварная ø89х3,5мм 3м | ГОСТ 10704-91 Труба стальная электросварная прямошовная производится из листового проката углеродистой и низколегированной стали 1-3пс(сп) методом поперечной гибки, имеет круглое сечение и продольный шов на всю длину трубы. Размеры: наружный диаметр - 89мм, толщина стенки - 3,5мм, длина 3м. | штука | 12 | 3 | 1600 | 1920
150 | Труба стальная электросварная ø108х4 мм 3м | ГОСТ 10704-91 Труба стальная электросварная прямошовная производится из листового проката углеродистой и низколегированной стали 1-3пс(сп) методом поперечной гибки, имеет круглое сечение и продольный шов на всю длину трубы. Размеры: наружный диаметр - 108мм, толщина стенки - 4,0мм, длина 3м. | штука | 12 | 3 | 2400 | 2880
151 | Труба стальная электросварная ø133х4мм 3м | ГОСТ 10704-91 Труба стальная электросварная прямошовная производится из листового проката углеродистой и низколегированной стали 1-3пс(сп) методом поперечной гибки, имеет круглое сечение и продольный шов на всю длину трубы. Размеры: наружный диаметр - 133мм, толщина стенки - 4,0,5мм, длина 3м. | штука | 12 | 3 | 2900 | 3480
152 | Труба стальная электросварная ø159х4мм 3м | ГОСТ 10704-91 Труба стальная электросварная прямошовная производится из листового проката углеродистой и низколегированной стали 1-3пс(сп) методом поперечной гибки, имеет круглое сечение и продольный шов на всю длину трубы. Размеры: наружный диаметр - 159мм, толщина стенки - 4,0мм, длина 3м. | штука | 12 | 3 | 3500 | 4200
153 | Полоса горячекатаная 16х4мм | ГОСТ 103-2006 Полоса стальная горячекатаная предназначена для изготовления металлоконструкций, гнутых профилей (уголок, швеллер), а также для изготовления рессор и режущих инструментов. Марка стали: Ст3СП по ГОСТ 4405-75. Размеры полосы: толщина - 4,0мм, ширина - 16мм. | метр/пог. | 12 | 1 | 52.08 | 62.5
154 | Полоса горячекатаная 25х4мм | ГОСТ 103-2006 Полоса стальная горячекатаная предназначена для изготовления металлоконструкций, гнутых профилей (уголок, швеллер), а также для изготовления рессор и режущих инструментов. Марка стали: Ст3СП по ГОСТ 4405-75. Размеры полосы: толщина - 4,0мм, ширина - 25мм. | метр/пог. | 12 | 6 | 56.67 | 68
155 | Полоса горячекатаная 40х4мм | ГОСТ 103-2006 Полоса стальная горячекатаная предназначена для изготовления металлоконструкций, гнутых профилей (уголок, швеллер), а также для изготовления рессор и режущих инструментов. Марка стали: Ст3СП по ГОСТ 4405-75. Размеры полосы: толщина - 4,0мм, ширина - 40мм. | метр/пог. | 12 | 101 | 90 | 108
156 | Полоса горячекатаная 50х5мм | ГОСТ 103-2006 Полоса стальная горячекатаная предназначена для изготовления металлоконструкций, гнутых профилей (уголок, швеллер), а также для изготовления рессор и режущих инструментов. Марка стали: Ст3СП по ГОСТ 4405-75. Размеры полосы: толщина - 5,0мм, ширина - 50мм. | метр/пог. | 12 | 6 | 150 | 180
157 | Гипсокартон 2500х1200мм, толщина листа 12,5мм | ГОСТ 6266-97 Гипсокартонный лист (ГКЛ) состоит из двух слоев специального картона с прослойкой из гипса с армирующими добавками, боковые кромки полосы завальцованы краями картона (лицевого слоя). Применяется в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами. Размеры: толщина листа 12,5мм (лист 2500х1200мм). | лист | 12 | 32 | 308 | 369.6
158 | Лист г/к 4,0х1500х6000мм | ГОСТ 19903-2015 Лист стальной горячекатаный. Размеры листа (ШхД) - 1,5х6,0м, толщина 4мм, марка стали - ст1-3пс/сп по ГОСТ 14637-89, с обрезной кромкой, точность прокатки - Б, нормальная плоскостность (ПН). | штука | 12 | 31 | 21000 | 25200
159 | Лист г/к 5,0х1500х3000мм | ГОСТ 19903-2015 Лист стальной горячекатаный. Размеры листа (ШхД) - 1,5х3,0м, толщина 5мм, марка стали - ст1-3пс/сп по ГОСТ 14637-89, с обрезной кромкой, точность прокатки - Б, нормальная плоскостность (ПН). | штука | 12 | 31 | 11000 | 13200
160 | Лист г/к 8,0х1500х3000мм | ГОСТ 19903-2015 Лист стальной горячекатаный. Размеры листа (ШхД) - 1,5х3,0м, толщина 8мм, марка стали - ст1-3пс/сп по ГОСТ 14637-89, с обрезной кромкой, точность прокатки - Б, нормальная плоскостность (ПН). | штука | 12 | 32 | 19000 | 22800
161 | Лист оцинкованный 0,55х1250х2500мм | ГОСТ 14918-2020 Лист холоднокатаный оцинкованный используется в кровельных работах, устройстве ограждений, настилов, при монтаже перекрытий. Размеры листа (ШхД) -1,25х2,5м, толщина 0,55мм, вес 12,81кг, марка стали ст08ПС по ГОСТ 1050-2013, покрытие - цинк. | штука | 12 | 4 | 1782 | 2138.4
162 | Лист оцинкованный 0,70х1250х2500мм | ГОСТ 14918-2020 Лист холоднокатаный оцинкованный используется в кровельных работах, устройстве ограждений, настилов, при монтаже перекрытий. Размеры листа (ШхД) -1,25х2,5м, толщина 0,7мм, вес 12,81кг, марка стали ст08ПС по ГОСТ 1050-2013, покрытие - цинк. | штука | 12 | 4 | 2300 | 2760
163 | Лист х/к 0,8х1250х2500мм | ГОСТ 19904-90 Лист холоднокатаный (сталь полосовая) используется в кровельных работах, устройстве ограждений, настилов, при монтаже перекрытий. Размеры листа (ШхД) -1,25х2,5м, толщина 0,8мм, вес 6,28кг, марка стали: ст08ПС по ГОСТ 1050-2013. | штука | 12 | 2 | 2100 | 2520
164 | Лист х/к 1,0х1250х2500мм | ГОСТ 19904-90 Лист холоднокатаный (сталь полосовая) используется в кровельных работах, устройстве ограждений, настилов, при монтаже перекрытий. Размеры листа (ШхД) -1,25х2,5м, толщина 1,0мм, вес 7,85кг, марка стали: ст08ПС по ГОСТ 1050-2013. | штука | 12 | 2 | 2640 | 3168
165 | Лист х/к 2,0х1250х2500мм | ГОСТ 19904-90 Лист холоднокатаный (сталь полосовая) используется в кровельных работах, устройстве ограждений, настилов, при монтаже перекрытий. Размеры листа (ШхД) -1,25х2,5м, толщина 2,0мм, вес 15,7кг, марка стали: ст08ПС по ГОСТ 1050-2013. | штука | 12 | 7 | 4000 | 4800
166 | Лист х/к 3,0х1250х2500мм | ГОСТ 19904-90 Лист холоднокатаный (сталь полосовая) используется в кровельных работах, устройстве ограждений, настилов, при монтаже перекрытий. Размеры листа (ШхД) -1,25х2,5м, толщина 3,0мм, вес 23,55кг, марка стали: ст08ПС по ГОСТ 1050-2013. | штука | 12 | 2 | 7920 | 9504
*Информация об ориентировочном количестве товара имеет информационно-справочный характер и приведена исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объема товара. Указание данного количества товара не налагает на Заказчика обязательств по приобретению товара в полном объёме.
Требования к закупаемому товару:
- поставляемый товар должен обладать действующими на момент поставки сертификатами/декларациями соответствия на поставляемую продукцию; - товар должен быть новым, ранее в эксплуатации не состоявшим; - товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется, и целям приобретения Товара; - товар должен поставляться в соответствии с Заказом (по наименованию, описанию, качеству и т.д.); - товар должен быть в таре и (или) упаковке, соответствующих этим обязательным требованиям.
** Расходы на транспортные услуги, погрузо-разгрузочные работы с доставкой в Региональные филиалы ПАО «Ростелеком» входят в указанную стоимость поставляемого товара.
Срок поставки товара: не более 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Сторонами соответствующего Заказа. Минимальная сумма Заказа – 8 000 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.
Место поставки Товара
1 | Нижегородский филиал
г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д.43
2 | Филиал в Чувашской Республике
г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 100
3 | Филиал в Республике Марий Эл
г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.100
4 | Филиал в Республике Татарстан
г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 100
5 | Макрорегиональный филиал «Волга»
г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д.43
либо иной адрес, указанный в Заказе.