## ТКП
№ | Наименование товара, работы, услуги | Ед. изм. | НМЦ за единицу, руб., без НДС | Предложение участника за единицу, руб., без НДС | Коэффициент снижения (заполняется участником, значение не более 1,0000)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Техническое обслуживание СКК |  |  |  |  | 1
Техническое обслуживание комплекта сплит-системы на БС
Внутренний блок
Вентилятор
1 | Проверка на исправность (при вибрации, посторонних шумах, замена при необходимости, за счёт Исполнителя). | шт. | 2735.46 | 2735.46
2 | Проверка балансировки крыльчатки (при вибрации или посторонних шумах, замена при необходимости, за счёт Исполнителя) | шт.
3 | Проверка подшипника на износ (при вибрации или посторонних шумах в двигателе, замена при необходимости, за счёт Исполнителя) | шт.
4 | Очистка от загрязнений и коррозии (при необходимости) | шт.
Воздухозаборные, выпускные отверстия, воздушные фильтры
5 | Очистка воздушного фильтра от загрязнений (при необходимости) | шт.
6 | Замена фильтра (при необходимости, за счёт Исполнителя) | шт.
7 | Очистка воздухозаборной решетки (при необходимости) | шт.
8 | Очистка воздуховыпускного отверстия и наружных панелей (при необходимости) | шт.
9 | Очистка блока испарителя (продувка, промывка, при необходимости) | шт.
10 | Чистка панелей кондиционера | компл.
Дренажная система
11 | Проверка дренажной системы | шт.
12 | Очистка дренажной системы (при необходимости) | шт.
Наружный блок
13 | Чистка наружного блока от пыли и грязи "мокрым" способом (мойка под давлением) | шт.
Холодильная машина
14 | Проверка фреонопровода | шт.
15 | Проверка трубопроводов и изоляции на внешние повреждения, восстановление при необходимости (за счёт Исполнителя) | шт.
16 | Измерение рабочего давления (при работающем компрессоре). | шт.
17 | Заправка фреоном (при необходимости) (за счёт Исполнителя) | шт.
Вентилятор
18 | Проверка на исправность (при вибрации, посторонних шумах, замена при необходимости, за счёт Исполнителя). | шт.
19 | Проверка балансировки крыльчатки (при вибрации или посторонних шумах, замена при необходимости) (за счёт Исполнителя) | шт.
20 | Проверка подшипника на износ (при вибрации или посторонних шумах в двигателе, замена при необходимости, за счёт Исполнителя) | шт.
21 | Очистка от коррозии и загрязнений (при необходимости) | шт.
22 | Проверка крепления вентилятора, установка контргайки или шайбы-гравера (при необходимости, за счёт Исполнителя) | шт.
Низкотемпературный комплект
23 | Проверка на исправность обогрева дренажа и корректность его подключения восстановление работоспособности. (с учетом материалов) | шт.
24 | Проверка на исправность обогрева компрессора и корректность его подключения восстановление работоспособности. (с учетом материалов) | шт.
25 | Проверка на исправность обогрева капиллярной трубки восстановление работоспособности. (с учетом материалов) | шт.
26 | Проверка настроек в блоке регулирования вращения вентилятора | шт.
Управление и регулировка
27 | Проверка проводов кабелей на отсутствие повреждений | компл.
28 | Проверка, протяжка электрических соединений. | компл.
29 | Проверка электрических компонентов на загрязнение и исправность | компл.
30 | Проверка на работоспособность блока ротации кондиционеров | компл.
31 | Проверка настроек устройства ротации кондиционеров | компл.
32 | Проверка электрорегулятора на функционирование | компл.
33 | Проверка заданных значений температуры и параметров регулировки | компл.
34 | Проверка рабочих токов электропотребляющих узлов кондиционера | компл.
35 | Проверка прохождения аварийных сигналов СК, температурных датчиков (включая проверку соединительных линий до трансмиссионного оборудования и контроллера сбора и передачи данных ЛЕДА, ПУМА и пр.) до оборудования дежурной смены (при технической возможности) | компл.
36 | Проверка работоспособности пульта ДУ (замена элементов питания щелочными за счёт Исполнителя) | компл.
37 | Проверка наличия защиты электрических и электронных компонентов от неблагоприятных климатических факторов (дождя, снега и т.п.) | компл.
38 | Визуальный осмотр СК на наличие внешних повреждений | компл.
39 | Проверка надежности крепления элементов кондиционера, внешних элементов, ограждений и ремонт, при необходимости (за счёт Исполнителя) | компл.
40 | Комплексное опробование систем кондиционирования воздуха на поддержание необходимых параметров, с опробованием защит и блокировок установленных элементов | Компл
Техническое обслуживание приточно-вытяжной вентиляции/термошкафа
39 | Проверка работы системы приточно-вытяжной вентиляции/термошкаф (при наличии) | компл. | 971.1 | 971.1
40 | Проверка крепления элементов системы вентиляции, термошкафа и ремонт, при необходимости (за счёт Исполнителя) | компл.
41 | Замена фильтров (с учетом материалов) и очистка наружных решеток системы вентиляции | компл.
42 | Проверка правильности работы температурных датчиков системы вентиляции, при необходимости замена на исправный (Без учета стоимости датчиков) | компл.
43 | Проверка исправности вентилятора. При вибрации или посторонних шумах замена при необходимости (без учета стоимости вентилятора). | компл.
44 | Проверка правильности работы контроллера системы вентиляции с имитацией всех режимов срабатывания и отключения, включая проверку отключения ПВВ при срабатывании пожарной сигнализации. Выявленные неисправности устранить. Замена воздушных фильтров (за счёт Исполнителя). | компл.
Техническое обслуживание моноблочных кондиционеров Indoor и моноблоков в Outdoor термобоксах
Вентилятор
47 | Проверка на исправность (при вибрации, посторонних шумах, замена при необходимости, за счёт Исполнителя) | шт. | 6030.18 | 6030.18
48 | Проверка балансировки крыльчатки (при вибрации или посторонних шумах), замена при необходимости (за счёт Исполнителя) | шт.
49 | Проверка подшипника на износ (при вибрации или посторонних шумах в двигателе), замена при необходимости (за счёт Исполнителя) | шт.
50 | Отчистка от загрязнений и коррозии (при необходимости) | шт.
Воздухозаборные, выпускные отверстия, воздушные фильтры
51 | Чистка конденсаторного блока и его фильтра с помощью компрессора, при необходимости "мокрым" способом (мойка под давлением). | шт.
52 | Замена фильтра блока испарения (с учетом стоимости материалов) | шт.
53 | Отчистка воздухозаборной решетки от загрязнений (при необходимости) | шт.
54 | Отчистка воздуховыпускного отверстия и наружных панелей (при необходимости) | шт.
55 | Проверка и восстановление работоспособности привода и заслонки | шт.
56 | Чистка панелей кондиционера | компл.
Электронагреватель
57 | Отчистка от коррозии и загрязнений | шт
58 | Проверка устройства защиты от перегрева | шт
Холодильная машина
60 | Проверка фреонопровода | шт
61 | Проверка трубопроводов и изоляцию на внешние повреждения (визуально) | шт.
62 | Измерение рабочего давления (при работающем компрессоре) | шт.
63 | Заправка фреоном (при необходимости) (с учетом стоимости материалов) | шт.
Дренажная система
64 | Проверка дренажной системы | шт
65 | Отчистка дренажной системы (при необходимости) | шт
Управление и регулировка
66 | Проверка проводов кабелей на отсутствие повреждений | компл.
67 | Проверка на герметичность | компл.
68 | Проверка электрических соединений | компл.
69 | Проверка электрических компонентов на загрязнение и исправность | компл.
70 | Проверка реле и пускозащитной аппаратуры на загрязнение и исправность | шт
71 | Проверка выключателей и кнопок на исправность | компл.
72 | Проверка контрольных ламп на функционирование | компл.
73 | Проверка электрорегулятора на функционирование | компл.
74 | Проверка заданных значений температуры и параметров регулировки | компл.
75 | Проверка рабочих токов электропотребляющих узлов кондиционера | компл.
76 | Проверка прохождения аварийных сигналов СКК, включая проверку соединительных линий до трансмиссионного оборудования и контроллера сбора и передачи данных (ЛЕДА, ПУМА, УСПД и т.д.), до дежурной смены и восстановление при необходимости. | компл.
77 | Проверка работы источника бесперебойного питания (проверка выходного напряжения, отчистка в отключенном состоянии) | компл.
78 | Визуальный осмотр СК на наличие внешних повреждений | компл.
79 | Проверка надежности крепления элементов кондиционера | компл.
80 | Комплексное опробование систем кондиционирования воздуха на поддержание необходимых параметров, с опробованием защит и блокировок установленных элементов | компл.
АВР СКК
Устройство системы кондиционирования воздуха:
1 | Монтаж внутреннего блока (с учетом монтажных материалов), внутренний блок выдается Заказчиком | шт | 5812.56 | 5812.56
2 | Монтаж наружного блока (с учетом монтажных материалов), наружный блок выдается Заказчиком | шт | 7057.44 | 7057.44
3 | Прокладка трубопроводов (с учетом материалов) | м | 1181.7 | 1181.7
4 | Прокладка трубы винилопластовой (с учетом материалов) | м | 341.64 | 341.64
5 | Прокладка кабелей (с учетом материалов) | м | 734.76 | 734.76
6 | Прокладка трубопроводов из многослойных полимерных труб (с учетом материалов) | м | 468 | 468
7 | Монтаж защитных ограждений наружного блока (с учетом материалов) | шт. | 1219.14 | 1219.14
8 | Установка комплекта автоматики (с учетом монтажных материалов), без учета стоимости комплекта автоматики | шт. | 727.74 | 727.74
9 | Установка дренажных нагревателей (без учета материалов) | шт. | 1790.1 | 1790.1
10 | Прокладка проводов в коробе (с учетом материалов) | М | 112.32 | 112.32
11 | Изготовление, доставка и монтаж защитного ограждения наружного блока (с учетом материалов) | тонн. | 212041.44 | 212041.44
12 | Пуско-наладочные работы* | шт. | 5456.88 | 5456.88
13 | Заправка системы кондиционирования хладагентом (с учетом материалов) | шт. | 2192.58 | 2192.58
14 | Заправка хладагентом оконного кондиционера (с учетом материалов) | шт. | 2192.58 | 2192.58
15 | Заправка хладагентом мобильного кондиционера (с учетом материалов) | шт. | 2192.58 | 2192.58
16 | Заправка хладогентом кондиционера Outdoor в термобоксе (с учетом материалов) | шт. | 2192.58 | 2192.58
17 | Поиск причины утечки хладагента (с учетом материалов) | шт. | 1579.5 | 1579.5
18 | Устранение дефектов в электрической схеме кондиционера (с учетом материалов) | шт. | 1207.44 | 1207.44
19 | Чистка дренажной системы | шт. | 580.32 | 580.32
20 | Ремонт дренажной помпы (с учетом материалов) | шт. | 4027.14 | 4027.14
21 | Замена дренажной помпы (с учетом материалов) | шт. | 9586.98 | 9586.98
22 | Восстановление герметичности емкости для конденсата (ванночки) (с учетом материалов) | шт. | 1642.68 | 1642.68
23 | Замена емкости для конденсата (ванночки) (без учета материалов) | шт. | 900.9 | 900.9
24 | Емкость для конденсата (ванночка) | шт. | 1612.26 | 1612.26
25 | Замена ниппеля сервисного порта наружного блока (с учетом материалов) | шт. | 1170 | 1170
26 | Замена электродвигателя двигателя вентилятора внутреннего блока, без учета стоимости материалов | шт. | 985.14 | 985.14
27 | Замена электродвигателя двигателя вентилятора наружного блока, без учета стоимости материалов | шт. | 985.14 | 985.14
28 | Замена эл. привода жалюзи, без учета стоимости материалов | шт. | 383.76 | 383.76
29 | Замена платы управления внутреннего блока, без учета стоимости материалов | шт. | 758.16 | 758.16
30 | Замена дисплейной платы внутреннего блока, без учета стоимости материалов | шт. | 758.16 | 758.16
31 | Замена электромагнитной катушки 4-х ходового клапана, без учета стоимости материалов | шт. | 477.36 | 477.36
32 | Замена 4-х ходового клапана, без учета стоимости материалов | шт. | 2253.42 | 2253.42
33 | Замена мотор-компрессора кондиционера, без учета стоимости материалов | шт. | 3128.58 | 3128.58
34 | Замена подшипников мотора вентилятора (БК), без учета стоимости материалов | шт. | 807.3 | 807.3
35 | Регулировка вентилятора внутреннего блока | шт. | 528.84 | 528.84
36 | Замена термостата, без учета стоимости материалов | шт. | 723.06 | 723.06
37 | Замена переключателя режимов, без учета стоимости материалов | шт. | 879.84 | 879.84
38 | Ремонт теплообменника (с учетом материалов) | шт. | 2157.48 | 2157.48
39 | Пайка одного соединения (с учетом материалов) | шт. | 306.54 | 306.54
40 | Выполнение работ с использованием автовышки до 20 метров | час | 5644.08 | 5644.08
41 | Выполнение работ с использованием автовышки свыше 20 метров | час | 7375.68 | 7375.68
42 | Комплекс работ на Объекте с применением методов канатного доступа | час | 1186.38 | 1186.38
43 | Разборка-сборка внутреннего блока (снятие наружного кожуха) | шт. | 1577.16 | 1577.16
44 | Разборка-сборка наружного блока (снятие наружного кожуха) | шт. | 2054.52 | 2054.52
45 | Монтаж термодатчика, без учета стоимости материалов | шт. | 1006.2 | 1006.2
46 | Установка электрического обогревателя в помещении БС (прикрепить к стене или поставить на пол и включить в существующую розетку), (с учетом расходных материалов), без учета стоимости электрического обогревателя | шт. | 1146.6 | 1146.6
47 | Замена блока управления кондиционерами (УРК-2) (без учета стоимости детали) | компл. | 921.96 | 921.96
48 | Замена реле, магнитного пускателя, конденсатора нар. блока (без учета стоимости деталей) | компл. | 1010.88 | 1010.88
49 | Металлоизделия | тонн. | 176281.56 | 176281.56
50 | Доставка оборудования (крупногабаритного) | 1 км | 138.06 | 138.06
51 | Замена автоматического выключателя | шт. | 1184.04 | 1184.04
52 | Замена платы управления внешнего блока, с учетом стоимости материалов, без учёта стоимости платы. | шт. | 807.3 | 807.3
53 | Чистка теплообменника внутреннего блока | шт. | 1883.7 | 1883.7
54 | Чистка теплообменника наружного блока | шт. | 4226.04 | 4226.04
55 | Монтаж терморегулятора (реле включения розетки обогревателя), без учета стоимости материалов | шт. | 716.04 | 716.04
56 | Включение/отключение и настройка обогревателя | шт. | 294.84 | 294.84
57 | Демонтажные работы с сохранением оборудования и последующей сдачей на склад Заказчику в % от монтажа | % | 39 | 39
58 | Демонтажные работы без сохранения материалов/оборудования в % от монтажа | % | 19.5 | 19.5
59 | Диагностика СКК (Проверка основных параметров. Поиск и анализ неисправностей. Визуальный осмотр. Оценка состояния) | компл | 2244.06 | 2244.06
60 | Демонтаж/монтаж защитных ограждений наружного блока при проведении ремонта наружного блока СКК | компл. | 1645.02 | 1645.02
61 | Монтаж разгрузочной рамы под внешние кондиционеры | компл | 5150.34 | 5150.34
62 | Монтаж кронштейнов под внешние блоки (со стоимостью материалов) | компл | 6231.42 | 6231.42
63 | Комплексное опробование систем кондиционирования воздуха на поддержание необходимых параметров, с опробованием защит и блокировок установленных элементов | компл | 5623.02 | 5623.02
| Дополнительные работы по климатической установке в термобоксе |  |  | 0
1 | замена вентиляторов 48В с фильтром, с крепежом в термобоксе (без учета стоимости деталей и материалов) | шт. | 2192.58 | 2192.58
2 | замена термостата для вентилятора 48В в термобоксе (без учета стоимости детали) | шт. | 2920.32 | 2920.32
3 | замена обогревателя 48В в термобоксе (без учета стоимости детали) | шт. | 2934.36 | 2934.36
4 | замена термостата для обогревателя 48В в термобоксе (без учета стоимости детали) | шт. | 2227.68 | 2227.68
5 | замена трансформатора 48/24В в термобоксе (без учета стоимости детали) | шт. | 1946.88 | 1946.88
6 | Разборка-сборка кожуха двери термобокса | компл | 5031 | 5031
7 | Чистка конденсатора/испарителя климатической установки в термобоксе "мокрым" способом (мойка под давлением). В том числе, сборка-разборка кожуха двери термобокса. | компл | 5850 | 5850
8 | Чистка фильтра климатической установки в термобоксе с помощью компрессора, в том числе сборка-разборка кожуха двери термобокса. | компл | 5382 | 5382
Работы на оборудовании приточно-вытяжной вентиляции
1 | Монтаж центрального блока приточной вентиляции с панелью управления (с учетом монтажных материалов), с подключением к блоку существующих кондиционеров и эл.конвекторов (обогревателей), оборудование выдается Заказчиком | шт. | 23514.66 | 23514.66
2 | Монтаж блока вытяжной вентиляции (с учетом монтажных материалов), оборудование выдается Заказчиком | шт. | 10707.84 | 10707.84
3 | Монтаж вентилятора, без учета стоимости материалов | шт. | 3070.08 | 3070.08
4 | Монтаж контроллера, без учета стоимости материалов | шт. | 1581.84 | 1581.84
5 | Монтаж температурного датчика, без учета стоимости материалов | шт. | 1006.2 | 1006.2
6 | Монтаж датчика перепада давления - загрязнения фильтра, без учета стоимости материалов | шт. | 996.84 | 996.84
7 | Монтаж фильтра (с учетом материалов) | шт. | 2625.48 | 2625.48
8 | Монтаж москитной сетки (с учетом материалов) | шт. | 1088.1 | 1088.1
9 | Монтаж клапана фрикулинга, без учета стоимости материалов | шт. | 1879.02 | 1879.02
10 | Монтаж электропривода клапана, без учета стоимости материалов | шт. | 1762.02 | 1762.02
11 | Монтаж заслонки перекрытия забора воздуха, без учета стоимости материалов | шт. | 1485.9 | 1485.9
12 | Монтаж канального центробежного вентилятора, без учета стоимости материалов | шт. | 3070.08 | 3070.08
13 | Демонтажные работы с сохранением оборудования и последующей сдачей на склад Заказчику в % от монтажа | % | 39 | 39
14 | Демонтажные работы без сохранения материалов/оборудования в % от монтажа | % | 19.5 | 19.5
15 | Диагностика ПВВ (Проверка основных параметров. Поиск и анализ неисправностей. Визуальный осмотр. Оценка состояния) | компл | 1401.66 | 1401.66
Стоимость материалов СКК
1 | Электродвигатель вентилятора внутреннего блока | шт. | 3975 | 3975
2 | Электродвигатель вентилятора наружного блока | шт. | 6862 | 6862
3 | Эл. привод жалюзи | шт. | 3400 | 3400
4 | Плата управления внутреннего блока | шт. | 6059 | 6059
5 | Дисплей платы внутреннего блока | шт. | 3154 | 3154
6 | Электромагнитная катушка 4-х ходового клапана | шт. | 1135 | 1135
7 | Клапан 4-х ходовый | шт. | 3112 | 3112
8 | Мотор-компрессора кондиционера | шт. | 16125 | 16125
9 | Подшипник мотора вентилятора | шт. | 392 | 392
10 | Термостат | шт. | 1736 | 1736
11 | Переключатель режимов | шт. | 1778 | 1778
12 | Термодатчик | шт. | 703 | 703
13 | Электрический обогреватель помещения | шт. | 2889 | 2889
14 | Плата управления внешнего блока | шт. | 7255 | 7255
15 | Комплект автоматики (Устройство ротации кондиционеров) | шт. | 4599 | 4599
16 | Терморегулятора (реле включения розетки обогревателя) | шт. | 2410 | 2410
17 | Кабель электрический 3ж. х2,5мм | метр | 75 | 75
18 | Автоматический выключатель АВВ , 40 А | шт. | 304 | 304
19 | Автоматический выключатель АВВ, 32 А | шт. | 267 | 267
20 | Разгрузочная рама под внешние кондиционеры | шт | 2495 | 2495
Стоимость материалов приточно-вытяжной вентиляции
1 | Вентилятор | шт. | 9944 | 9944
2 | Контроллер | шт. | 6128 | 6128
3 | Температурный датчик | шт. | 625 | 625
4 | Датчик перепада давления - загрязнения фильтра | шт. | 5076 | 5076
5 | Клапан фрикулинга | шт. | 4884 | 4884
6 | Электропривод клапана | шт. | 10368 | 10368
7 | Заслонка перекрытия забора воздуха | шт. | 6781 | 6781
8 | Канально-центробежный вентилятор | шт. | 5714 | 5714
9 | Автоматический выключатель электропитания АВВ 32А | шт. | 267 | 267
10 | Кабель электрический 3ж. х 4мм. | метр | 113 | 113
Уборка помещения
1 | Влажная уборка помещения аппаратной БС от загрязнений и мусора (обязательный вывоз мусора в специализированные места). | кв.м | 102.96 | 102.96
Транспортные расходы для всех видов дополнительных работ при заказе АВР и РВР
1 | Транспортные расходы грузового автотранспорта, в т.ч. повышенной проходимости, в обе стороны; | 1 км. | 20.28 | 20.28
2 | Транспортные расходы легкового автотранспорта, в т.ч. повышенной проходимости, в обе стороны; | 1 км. | 15.6 | 15.6