## ДС 6
Приложение № 14
к Договору № ______________ от "______" ___________20___ г.
Перечень наружных инженерных сетей объекте, находящихся на балансе ПАО «Ростелеком»
№ п/п | Объект |  |  |  | Теплоснабжение |  |  |  | ГВС |  |  | ХВС |  |  |  | Канализация
| Наименование объекта | Филиал/Адрес объекта (полный с указанием субъекта федерации) | ТИП ЗДАНИЯ (дирекция МРФ, РФ/ прочие объекты) | Инвентарный номер объекта | Количество погонных метров (метров) | Диаметр труб (мм) | Количество коллекторов (шт) | Количество запорной арматуры (шт) | Количество погонных метров (метров) | Диаметр труб (мм) | Количество запорной арматуры (шт) | Количество погонных метров (шт) | Диаметр труб (мм) | Количество колодцев (шт) | Количество запорной арматуры (шт) | Количество погонных метров (шт) | Диаметр труб (мм) | Количество колодцев (шт)
1 | Здание АТС-12 | Пермский край., г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 9а | Прочие объекты | 2163881 | 30 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 200 | 1 | 2 | 20 | 150 | 1
2 | Здание узла связи (ПСЭ-23/1) | Пермский край., г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 31 | Прочие объекты | 2161326 | 70 | 100 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 4 | 30 | 100 | 0
3 | Объект гражданской обороны | Пермский край., г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 48 | Прочие объекты | 2160111 | 86 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 100 | 0 | 1 | 40 | 100 | 0
4 | Здание узла связи (ПСЭ-67/2) | Пермский край., г. Пермь, ул. Восстания, д. 14а | Прочие объекты | 2167894 | 150 | 100 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 150 | 50 | 0 | 2 | 86 | 100 | 1
5 | Здание АТС-67/1 | Пермский край., г. Пермь, ул. Гашкова, д. 45 | Прочие объекты | 2147502 | 68 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 | 2 | 4 | 48 | 100 | 2
6 | Здание узла связи (ПСЭ-13/1) | Пермский край., г. Пермь, ул. Заречная, д. 162а | Прочие объекты | 2115123 | 20 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 | 2 | 8 | 40 | 100 | 2
7 | Здание АТС-23/24/25 | Пермский край., г. Пермь, ул. Карпинского, д. 63 | Прочие объекты | 2132524 | 100 | 100 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 4 | 2 | 40 | 150 | 2
8 | Здание узла связи (ОУС-3, ТП-4) | Пермский край., г. Пермь, ул. Коминтерна, д. 11 | Прочие объекты | 2141856 | 80 | 100 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 0 | 4 | 80 | 100 | 0
9 | Здание узла связи (ПС-13/2) | Пермский край., г. Пермь, ул. Костычева, д. 42а | Прочие объекты | 2137787 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 150 | 1 | 4 | 50 | 150 | 2
10 | Здание АТС-72 | Пермский край., г. Пермь, ул. Кронита, д. 8 | Прочие объекты | 2166601 | 36 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 190 | 150 | 4 | 8 | 39 | 150 | 2
11 | Административное здание | Пермский край., г. Пермь, ул. Крупской, д. 2 | Прочие объекты | 2151545 | 50 | 150 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 96 | 100 | 1 | 6 | 102 | 200 | 8
12 | Здание АТС-45/44 | Пермский край., г. Пермь, ул. Куйбышева, стр. 87а | Прочие объекты | 15302746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 200 | 4
13 | Здание узла связи (ПСК-68/2) | Пермский край., г. Пермь, ул. Льва Шатрова, стр. 20а | Прочие объекты | 2148275 | 20 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 2 | 20 | 100 | 0
14 | Здание АТС-65 | Пермский край., г. Пермь, ул. Лебедева, д. 9 | Прочие объекты | 2144991 | 80 | 150 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 200 | 2 | 4 | 68 | 200 | 4
15 | Здание АТС-26/1 | Пермский край., г. Березники, ул. Потемина, д. 4а | Прочие объекты | 2144538 | 89 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 100 | 1 | 1 | 80 | 100 | 1
16 | Здание АТС-55/54 | Пермский край., Пермский р-н., с. Лобаново, ул. Культуры, д. 10 | Прочие объекты | 2144199 | 120 | 150 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 2 | 4 | 60 | 150 | 2
17 | Здание узла связи (ПС-22/1) | Пермский край., Суксунский р-н., рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 25 | Прочие объекты | 2112179 | 80 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 1 | 2 | 35 | 150 | 0
18 | Здание АТС-48 | Пермский край, г. Пермь, Космонавта Леонова, д. 66 | Прочие объекты | 12046021 | 50 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 100 | 1
19 | Здание АТС-51/2 | Пермский рай., г. Пермь,Калинина, д. 68 | Прочие объекты | 2155542 | 100 | 150 | 1 | 4 | 80 | 100 | 4 | 80 | 100 | 2 | 4 | 56 | 100 | 0
20 | Здание АТС-73/74 | Пермский край., г. Пермь, ул. Писарева, д. 33 | Прочие объекты | 2153665 | 75 | 100 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 100 | 1 | 2 | 80 | 100 | 5
21 | Автотранспортный цех | Пермский край., г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 45 | Прочие объекты | 15094829 | 210 | 150 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 150 | 2
22 | Здание АТС-22 | Пермский край., г. Пермь, ул. Подлесная, д. 45 | Прочие объекты | 2142405 | 100 | 150 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 2 | 64 | 150 | 2
23 | Здание узла связи (ПСЭ-6/3) | Пермский край., г. Пермь, ул. Уинская, д. 4б | Прочие объекты | 12217375 | 70 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 | 0 | 2 | 29 | 150 | 0
24 | Здание АТС- 27/28 | Пермский край., г. Пермь, ул. Чайковского, д. 33 | Прочие объекты | 12972243 | 82 | 150 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 2 | 4 | 86 | 100 | 2
25 | Здание АТС 66/1 | Пермский край., г. Пермь, ул. Юрша, д. 7 | Прочие объекты | 2141061 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 1 | 2 | 70 | 100 | 1
26 | Административное здание | Пермский край., Уинский р-н, с. Уинское, ул. Кирова, д. 7 | Прочие объекты | 12000793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 1
27 | Гараж | Пермский край., Уинский р-н, с. Уинское, ул. Кирова, д. 7 | Прочие объекты | 2131358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Техническое здание | Пермский край., Куединский р-н, с. Большая Уса, ул. Коминтерна, д. 37 | Прочие объекты | 2110919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Гараж | Пермский край., г.Чайковский, ул. Ленина, д. 28 | Прочие объекты | 2138950 | 24 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | Административное здание | Пермский край., г. Чайковский, ул. Ленина, д. 28 | Прочие объекты | 2154403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
32 | Здание АТС | Пермский край., г. Чайковский, с. Фоки,Красная, д. 22 | Прочие объекты | 2155635 | 240 | 63 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 0 | 6 | 5 | 100 | 0
33 | Административное здание | Пермский край., г. Чайковский, ул. Советская, д. 19 | Прочие объекты | 2162516 | 54 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
34 | Гараж | Пермский край., г. Чайковский, ул. Советская, д. 19 | Прочие объекты | 2137630 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Гараж | Пермский край., Чернушинский р-н, г. Чернушка, ул. Луначарского, д. 71 | Прочие объекты | 9830839 | 100 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
36 | Административное здание | Пермский край., Октябрьский р-н , рп Октябрьский, ул. Трактовая, д. 16 | Прочие объекты | 2115739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
37 | Гараж | Пермский край., Октябрьский р-н, рп Октябрьский, ул. Трактовая, д. 16 | Прочие объекты | 2158281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Административное здание/ЦПОК | Пермский край., Осинский р-н, г. Оса, ул. Советская, стр. 160 | Прочие объекты | 2127677 | 50 | 114 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 114 | 1 | 2 | 80 | 200 | 5
39 | Гараж | Пермский край., Осинский р-н, г. Оса, ул. Советская, стр. 160 | Прочие объекты | 2136035 | 140 | 76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 76 | 0 | 2 | 90 | 110 | 1
40 | Административное здание | Пермский край., Бардымский р-н, с.Барда, ул. Советская, д. 15 | Прочие объекты | 2131386 | 360 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 65 | 41 | 0 | 250 | 100 | 1
41 | Гараж | Пермский край., Бардымский р-н, с. Барда, ул. Советская, д. 15 | Прочие объекты | 2135457 | 98 | 87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 16 | 0 | 1 | 8 | 100 | 1
42 | Административное здание, АТС | Пермский край., Еловский р-н, с. Елово,Карла Маркса,14б | Прочие объекты | 2121118 | 20 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 1 | 5 | 100 | 1
43 | Здание АТС | Пермский край., г. Кизел, ул. Советская, д. 13 | Прочие объекты | 2159249 | 5 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100 | 2
44 | Здание АТС/ ЦПОК | Пермский край., г. Александровск, рп Яйва, ул. Парковая, д. 6 | Прочие объекты | 2158338 | 8 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0
45 | Административное здание, ЦПОК, АТС | Пермский край., г. Березники,Советский, д. 19 | Прочие объекты | 2159673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0 | 0 | 12 | 100 | 3
46 | Административное здание, ЦПОК, АТС,гаражи | Пермский край., г. Березники, ул. Потемина, д. 4а | Прочие объекты | 2151072 | 72 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 100 | 0 | 0 | 72 | 100 | 3
47 | Административное здание, бытовые,гаражи | Пермский край., г. Березники, ул. Циренщикова, д. 5а | Прочие объекты | 2134364 | 347 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 100 | 0 | 0 | 65 | 100 | 3
48 | Административное здание,АТС, здания. | Пермский край., Усольский р-н, Усолье,Свободы, д. 134 | Прочие объекты | 2156864 | 85 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
49 | Административное здание | Пермский край., Красновишерский р-н, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, д. 8 | Прочие объекты | 2157308 | 15 | 80 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 60 | 100 | 0
50 | Здание АТС | Пермский край., г. Березники,Льва Толстого, д. 50а | Прочие объекты | 2148086 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75 | 100 | 0 | 4 | 52 | 100 | 0
51 | Административное здание, АТС | Пермский край., Верещагинский р-н, г. Верещагино, ул. Карла Маркса, д. 38 | Прочие объекты | 2125200 | 200 | 104 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 520 | 30 | 0 | 2 | 100 | 150 | 2
52 | Здание АТС | Пермский край., г. Краснокамск, ул. Мира, д. 14 | Прочие объекты | 10751262 | 140 | 200 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 | 3 | 6 | 50 | 150 | 3
53 | Административное здание, АТС | Пермский край., г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, д. 35 | Прочие объекты | 2157982 | 200 | 104 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 3 | 2 | 50 | 100 | 1
54 | Административное здание, АТС | Пермский край., Нытвенский р-н, г. Нытва, ул. Карла Маркса, д. 50 | Прочие объекты | 2146829 | 150 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 1 | 2 | 100 | 150 | 5
55 | Административное здание, АТС | Пермский край., Нытвенский р-н г. Нытва, ул. Ленина, д. 8а | Прочие объекты | 2123296 |  | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 2 | 30 | 100 | 1
56 | Административное здание, АТС | Пермский край., Оханский р-н, г. Оханск, ул. Первомайская, д. 30 | Прочие объекты | 2141742 | 50 | 104 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 25 | 2 | 2 | 80 | 100 | 1
57 | Административное здание, АТС | Пермский край., Очерский р-н, г. Очер, ул. Коммунистическая, д. 89 | Прочие объекты | 2154757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 50 | 1 | 1 | 210 | 150 | 1
58 | Здание энергобазы | Пермский край., Очерский р-н, г. Очер, ул. Коммунистическая, д. 91 | Прочие объекты | 2155344 | 20 | 76 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Здание АТС | Пермский край., Ильинский р-н, г. Чермоз, ул. Ломоносова, д. 3 | Прочие объекты | 2123100 | 100 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Здание АТС | Пермский край., Пермский р-н, с, Лобаново,Культуры, д. 10 | Прочие объекты | 2125523 | 120 | 150 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 | 0 | 4 | 30 | 100 | 0
61 | Здание АТС | Пермский край., г. Пермь, мкр Новые Ляды, ул. Мира, д. 3 | Прочие объекты | 2157510 | 50 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 100 | 0 | 4 | 40 | 100 | 1
62 | Здание АТС | Пермский край., Пермский р-н, п. Сылва, ул. Заводской, д. 17 | Прочие объекты | 2157518 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 100 | 2 | 4 | 60 | 100 | 1
63 | Административное здание, АТС | Пермский край., Карагайский р-н, с. Карагай, ул. Гагарина, д. 4 | Прочие объекты | 2150607 | 200 | 76 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 1 | 1 | 60 | 100 | 1
64 | Гараж | Пермский край., Карагайский р-н, с. Карагай, ул. Гагарина, д. 4 | Прочие объекты | 2150607 | 200 | 76 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | 1 | 1 | 50 | 100 | 1
65 | Административное здание, АТС | Пермский край., Косинский р-н, с. Коса, ул. Ленина, д. 96 | Прочие объекты | 2152851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 0 | 2 | 15 | 100 | 2
66 | Административное здание, АТС | Пермский край., Кочевский р-н, с. Кочево, ул. Первомайская, д. 9 | Прочие объекты | 2153074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 1 | 30 | 100 | 2
67 | Административное здание, АТС | Пермский край., Сивинский р-н, с. Сива, ул. Ленина, д. 37 | Прочие объекты | 2111374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 1 | 2 | 20 | 200 | 1
68 | Административное здание, АТС | Пермский край., Юрлинский р-н, с. Юрла, ул. Топоркова, д. 2 | Прочие объекты | 2099965 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 | 0 | 2 | 20 | 100 | 1
69 | Административное здание, АТС | Пермский край., Юсьвинский р-н, с. Юсьва, ул. Советская, д. 11 | Прочие объекты | 2141532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 | 2 | 2 | 10 | 100 | 1
70 | Здание АТС | Пермский край., г. Лысьва, ул. Кузьмина, д. 14а | Прочие объекты | 2135896 | 27 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Здание АТС | Пермский край., г. Кунгур, ул. Красная, д. 15 | Прочие объекты | 2154040 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Здание АТС | Пермский край., Суксунский р-н, рп Суксун, ул. Карла Маркса, д. 25 | Прочие объекты | 2113589 | 50 | 76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Гараж | Пермский край., Осинский р-н, г. Оса, ул. Парковая, д. 4 | Прочие объекты | 2167559 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1
75 | Административное здание | Пермский край., Куединский р-н, п. Куеда, ул. Советская, д. 2а | Прочие объекты | 2113728 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
76 | Административное здание | Пермский край., Чернушинский р-н, г. Чернушка,, ул. Юбилейная, д. 7 | Прочие объекты | 2143474 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
77 | Здание ретранслятора | Пермский край., Чернушинский р-н, г. Чернушка, ул. Парковая | Прочие объекты | 2154120 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Здание АТС | Пермский край., г. Пермь, ул. Техническая, д. 7 | Прочие объекты | 2112079 | 125 | 80 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 150 | 50 | 1 | 2 | 50 | 100 | 3
79 | Здание АТС | Пермский край., пгт. Звездный, ул. Ленина, д. 7 | Прочие объекты | 2125060 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 1 | 2 | 50 | 100 | 3
80 | Производственное помещение (ТП-20) | Пермский край., г. Пермь, ул. Белоевская, д. 1а | Прочие объекты | 2154284 | 100 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 1 | 100 | 100 | 1
81 | Производственное помещение (ТП-) | Пермский край., г. Пермь, ул. Космонавта Леонова,д. 66 | Прочие объекты | 2149080 | 100 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 1 | 50 | 100 | 1
82 | Здание узла связи (ОУС-9) | Пермский край., г. Пермь, ул. Калинина, д. 68 | Прочие объекты | 2115025 | 70 | 50 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Здание АТС | Пермский край., Чердынский р-н, г. Чердынь, ул. Сарапулова, д. 6 | Прочие объекты | 2171379 | 6 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Здание АТС | Пермский край., г. Соликамск ул. П.Коммуны, д. 17 | Прочие объекты | 2150223 | 80 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 0 | 0 | 132 | 100 | 4
85 | Здание АТС | Пермский край., г. Губаха, ул. Ленина, д. 48 | Прочие объекты | 2121303 | 78 | 86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 0 | 0 | 78 | 100 | 4
86 | Здание АТС | Пермский край., Красновишерский р-н, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, д. 8 | Прочие объекты | 2157308 | 12 | 86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 50 | 0 | 0 | 14 | 100 | 2
ИТОГО по Пермскому филиалу |  |  |  |  | 5506 |  |  | 178 | 80 |  |  | 4457 |  | 90 | 141 | 3652 |  | 126