Приложение № 24

к Договору № ________________

от «___» _____________ 20___ г.

Мобильные бригады. Требования. Функционал

- Требование к Мобильной бригаде

  - Квалифицированные специалисты, которые обладают опытом профессиональной деятельности в области комплексного технического обслуживания гражданских объектов недвижимости.

  - Мобильная бригада должна состоять из 3-х человек, имеющих специальное образование: слесарь-сантехник 1 чел.; техник-электрик 1 чел.; механик по холодильной и вентиляционной технике 1 чел.; газо-электросварщик (совмещение).

  - Сотрудники мобильной бригады должны иметь полный комплект удостоверений и допусков: работы ОЗП (ограниченные и замкнутые пространства), работы на высоте III, II, I группа, электробезопасность III группа до и свыше 1000В, ПТМ (пожарно-технический минимум), удостоверения: А.1.; Б.7.1.; Б.7.2.; Б.8.1.; Б.8.2. и т.д. (при эксплуатации опасных производственных объектов), проверки знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и сетей потребителей.

  - Все выполняемые Мобильной бригадой работы в полной степени должны соответствовать требованиям Заказчика, СНиП, ГОСТ РФ, ТУ и другим нормативно-правовым актам, действующим на территории РФ.

  - Мобильная бригада должна работать в сменном режиме (рекомендованный режим1/3 или 2/2) с обеспечением круглосуточного реагирования.

  - Мобильная бригада должна быть укомплектована выделенным транспортом, необходимыми инструментами, техническими СИЗ (средства индивидуальной защиты) соответствующими выполняемым работам/функционала класса защиты, оборудованием и расходными материалами.

  - Время прибытия на место выполнения работ с момента поступления Заявки не более 2 часов для Объектов, расположенных в городах и населенных пунктах базирования Мобильной бригады, и не более 8 часов для удалённых Объектов.

  - Время на устранение неисправностей на инженерных системах, не требующих сложного технологического оборудования и специальных/заказных позиций по ЗИП не более 4 ч. Время на локализацию аварии не более 24 часов.

  - Документооборот/делопроизводство для Мобильной бригады:

- Журнал учета заявок по комплексному техническому обслуживанию;

- Оперативный журнал;

- Журнал регистрации работ по нарядам и распоряжениям;

- Функциональные обязанности Мобильной бригады

Выполнение работ по оперативному устранению аварийных ситуаций, отказов, неисправностей, сбоев в работе Инженерных систем и коммуникаций на Объектах, в т.ч.:

- систем отопления и горячего водоснабжения (тепловых пунктов, бойлерных, котельных, элеваторных узлов);

- систем холодного водоснабжения (насосных установок, водокачек), канализации;

- подстанций, главных распределительных щитов, этажных электрощитов, дежурного освещения лестничных клеток, офисных и производственных помещений, и прилегающей территории к Объекту;

- механических и электромеханических запирающих устройств;

- датчиков загазованности технических помещений, подвалов и коллекторов;

Перечень мероприятий определяется в зависимости от технического оснащения Объектов.

- Алгоритм проведения аварийного обслуживания объекта

В алгоритм включаются следующие шаги:

•	выезд бригады в соответствии с полученной Заявкой от диспетчера/Заказчика на Объект для фиксации внештатной ситуации, оповещение ответственных представителей Заказчика за эксплуатацию Объекта (главного инженера, главного энергетика, диспетчера и иных лиц, определяемых Заказчиком/диспетчером в зависимости от технического оснащения Объекта и характера аварийной ситуации);

•	выявление причин, спровоцировавших возникновение аварии;

•	ликвидация аварии;

•	информирование ответственного за эксплуатацию Объекта представителя Заказчика/диспетчера о сроках ликвидации аварии.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ПАО «Ростелеком» |  |
| ____________________/___________/ | _________________/________________/ |