## Лист1
Лот. Выполнение работ по ремонту прецизионных кондиционеров для нужд филиала Сахателеком (Якутия) ПАО "Ростелеком"
Инструкция по заполнению:
1. Все ячейки жёлтого цвета обязательны к заполнению участником. | [5 empty] | пример цвета
2. Предложения участников с незаполненными ячейками жёлтого цвета к рассмотрению приниматься не будут!!!
3. Заполнить ячейки K23 -K39 с единичными ценами на выполение работ, с учетом всех налогов.
4. Цена договора, предложенная Участником не должна превышать НМЦ по лоту.
Дата подачи предложения
Наименование компании (с указанием организационно-правовой формы)
ИНН
Контактный телефон:
e-mail:
Система налогообложения: | Указать в данной ячейке систему налогообложения: ОСН/УСН* *при применении УСН указать или размер ставки НДС или указать на основании какой ст. НК РФ не облагается НДС.
Применение ЭДО: | Указать в данной ячейке способ обмена первичными учетными документами Указать оператора ЭДО *обязательно для заполнения
НМЦ по лоту, руб. с учетом всех налогов | 1020972
Цена договора, предложенная Участником, руб. с учетом всех налогов | 0
№ | Адрес установки | Тип системы | Наименование работы и модели кондиционера | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу предложенная Участником, с учетом всех налогов | Стоимость, предложенная Участником, с учетом всех налогов
1 | РС(Я), г. Якутск, ул. Курашова, 22 Stulz CSI 601 A (Чиллер № 1) | Холодильная машина (чиллер) | Ремонт (устранение места утечки хладагента) | Услуга | 1 |  | 0
2 |  |  | Замена терморасширительного вентиля (ТРВ) (с учетом стоимости ТРВ) | Услуга | 1 |  | 0
3 |  |  | Заправка хладагентом (фреоном) (с учетом стоимости хладагента) | Услуга | 1 |  | 0
4 |  |  | Техническое обслуживание | Услуга | 1 |  | 0
5 | РС(Я), г. Якутск, ул. Курашова, 22 Stulz CSI 601 A (Чиллер № 2) | Холодильные машины (чиллера) по холодопроизводительности | Чистка трубопроводов холодильного контура | Услуга | 1 |  | 0
6 |  |  | Замена водяного теплообменника (с учетом стоимости теплообменника и расходных материалов) | Услуга | 1 |  | 0
7 |  |  | Осушение системы холодильного контура | Услуга | 1 |  | 0
8 |  |  | Замена фильтров (с учетом установки дополнительного фильтра с быстрой сменной системой) и заправка хладагентом | Услуга | 1 |  | 0
9 |  |  | Проведение пусконаладочных работ | Услуга | 1 |  | 0
10 |  |  | Чистка конденсатора, испарителя | Услуга | 1 |  | 0
11 | РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Ленина, 3 Stulz ASD 541 A № 1 | Прецизионный кондиционер | Замена электролитических конденсаторов в блоке управления вентиляторами конденсатора | Услуга | 1 |  | 0
12 |  |  | Установка фильтров на испаритель (с учетом стоимости фильтра) | Услуга | 1 |  | 0
13 |  |  | Выпрямление ламелей испарителя | Услуга | 1 |  | 0
14 |  |  | Техническое обслуживание (включая транспортные расходы и командировочные) | Услуга | 1 |  | 0
15 | РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Ленина, 3 Stulz ASD 541 A № 2 | Прецизионный кондиционер | Замена электролитических конденсаторов в блоке управления вентиляторами конденсатора | Услуга | 1 |  | 0
16 |  |  | Установка фильтров на испаритель | Услуга | 1 |  | 0
17 |  |  | Выпрямление ламелей испарителя | Услуга | 1 |  | 0
18 |  |  | Техническое обслуживание | Услуга | 1 |  | 0