ДОГОВОР

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В ФИЛИАЛЕ САХАТЕЛЕКОМ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

№ ___________________

г. Якутск

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. ОБЩАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВА) РАБОТ

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ,                            ОБОРУДОВАНИЕМ

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

10.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

10.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

10.4. РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

10.5. АДРЕС ПЛОЩАДОК

10.6. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДПИСИ СТОРОН

Публичное акционерное общество «Ростелеком» («ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», заключили договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определения, написанные с заглавной буквы, используются в Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:

«Акт сдачи-приемки выполненных работ» - Акт приемки выполненных Работ по форме КС-2 с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

«График производства работ»- приложение к Договору, содержащее сроки начала и окончания Работ, а при необходимости - промежуточные сроки выполнения отдельных этапов Работ.

«Исполнительная документация» - совокупность документов, отражающих ход производства Работ, в том числе:

- схемы размещения Оборудования;

- сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ;

- акты об индивидуальных испытаниях (тестирование) смонтированного оборудования;

- журналы производства работ;

- другая документация, предусмотренная строительными нормами, правилами и действующими нормативными документами.

«Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), которые необходимы для пуско-наладки и ввода Оборудования в эксплуатацию. Для производства Работ Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).

«Площадка» - территория, на которой выполняются Работы.

«Работы» - все работы по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию Оборудования, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и перечисленные в Приложении № 3 к Договору.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - По Договору Подрядчик обязуется выполнить Работы по ремонту систем кондиционирования, включая обеспечение Работ Материалами, в сроки, определенные Графиком исполнения обязательств и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить в соответствии с условиями Договора.

  - Работы, указанные в п. 1.1. Договора, выполняются на Площадках, адреса которых указаны в Приложении № 5 к Договору.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Обязанности Заказчика

    - Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном Договором.

    - Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на Площадки для выполнения Работ.

    - Принять качественно выполненные Работы.

  - Обязанности Подрядчика

    - Обеспечить выполнение на Площадках необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.

    - Нести ответственность по обязательному, профессиональному страхованию гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В его исключительную сферу ответственности входит заключение необходимых договоров, регулирующих отношения со своими работниками.

    - Обеспечить сроки выполнения Работ в соответствии с Графиком производства работ.

    - Гарантировать качество выполняемых Работ в соответствии с Заданием на выполнение работ, нормами законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов.

    - Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в Договоре.

    - Подрядчик обязуется в письменной форме информировать Заказчика обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур (с приложением подтверждающих документов), и контактных данных Подрядчика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений.

    - Подрядчик не вправе немотивированно отказаться частично или полностью от исполнения обязательств по Договору в одностороннем внесудебном порядке.

- ОБЩАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Общая стоимость Работ по Договору составляет ______________ (_____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС в соответствии с законодательством РФ // НДС не облагается  в соответствии со ст.____ Налогового кодекса РФ,  и включает в себя стоимость поставляемых Материалов, которая составляет __________ (_______) рублей ______ коп., в том числе НДС в соответствии с законодательством РФ // НДС не облагается  в соответствии со ст.____ Налогового кодекса РФ,  и не подлежит изменению в период действия Договора (далее – «Общая цена», «Общая цена Договора»).

  - Стоимость Материалов включает: стоимость упаковки, поставки, маркировки, транспортных расходов, страховки, охраны в месте их хранения, а также все налоги, в том числе НДС.

  - Подробный расчет Общей цены Договора предоставлен в Приложении № 4 к Договору.

  - При выявлении необходимости проведения дополнительных работ Стороны подпишут соответствующее соглашение.

  - Общие условия расчетов по Договору определены в Приложении № 2 «Общие условия расчетов по Договору» (далее – «Условия расчетов») к Договору.

  - Условия расчетов подлежат исполнению Сторонами в полном объеме с учетом положений настоящего раздела Договора.

  - Оплата выполненных работ (включая стоимость материалов) осуществляется в следующем порядке: Оплата 100 % (сто процентов) от стоимости фактически выполненных Работ по ремонту систем кондиционирования, предусмотренных договором, осуществляется в течении 7 (семи) рабочих дней с даты подписания актов выполненных работ.

  - Если на момент заключения Договора Подрядчик являлся субъектом малого и среднего предпринимательства и в течение срока действия Договора перестал отвечать условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем Подрядчик обязуется уведомить Заказчика в порядке, предусмотренном разделом 2 Условий расчетов (Приложение № 2 к Договору), то оплата по Договору будет осуществляться в следующем порядке: 100 % (сто процентов) процентов от стоимости фактически выполненных Работ по ремонту систем кондиционирования, предусмотренных договором, осуществляется в течении 20 (двадцати) календарных дней.

  - Оплата за выполненные Работы производится на основании следующих подписанных Сторонами документов:

- акта сдачи-приемки выполненных Работ.

  - В случае противоречия между условиями Договора и Условиями расчетов, превалирующую силу будут иметь условия Договора.

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВА) РАБОТ

  - Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет контроль и технический надзор за сроками и качеством выполнения Работ. Представитель Заказчика согласовывает Акты сдачи-приемки выполненных работ, оформленные Подрядчиком, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов условиям Договора.

  - Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа на Площадки при выполнении любых видов Работ в течение всего периода их производства и в любое время производства Работ.

  - В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы (включая ненадлежащего качества Материалы), то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок качественно переделать эти Работы.

  - Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения указаний приостановить выполнение Работ в случаях:

    - непригодности предоставленного Заказчиком Оборудования;

    - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Подрядчиком его указаний о способе выполнения Работ;

    - при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности выполняемым результатам Работ.

  - Подрядчик обязан вывезти в 3 (трех) -дневный срок со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ за пределы Площадок принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, мусор и пр.

  - Подрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными органами/организациями и заинтересованными лицами порядок выполнения Работ и обеспечить его выполнение. Заказчик со своей стороны оказывает содействие Подрядчику в выполнении Работ.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ

  - Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ Материалами, а также наличие на Площадках необходимого контрольного и измерительного оборудования.

- ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

  - Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Работ Материалами, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, Задания на выполнение работ, условиями Договора.

  - Гарантии качества распространяются на Работы и Материалы, выполненные (использованные) Подрядчиком по Договору.

  - Гарантийный срок на выполненные Работы, используемые Материалы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчиком и Заказчиком.

  - Если в период гарантийной эксплуатации Оборудования обнаружатся недостатки и/или дефекты в выполненных Работах, используемых Материалах, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Дефекты указываются в соответствующем акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика для прибытия на место, указанное в уведомлении. Отсутствие представителя Подрядчика в указанном месте в назначенное Заказчиком время признается отказом Подрядчика от участия в составлении акта устранения недостатков.

  - Если Сторонами не будет согласовано иначе, Подрядчик обязан устранить такие недостатки и/или дефекты за свой счет не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения письменного уведомления Заказчика об их обнаружении.

  - Гарантийный срок при устранении недостатков Подрядчиком продлевается соответственно на период, когда Оборудование не могло нормально эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  - Положения об ответственности Сторон содержатся в Общих условиях, Условиях расчетов, в настоящем разделе Договора, а также в иных Приложениях к Договору.

  - За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, в том числе сроков устранения недостатков в результатах выполненных Работ, предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ, указанной в п. 3.1. Договора, за каждый день просрочки.

  - Если иное не будет прямо предусмотрено Сторонами в Договоре, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства по Договору, которое не имеет стоимостного выражения (за исключением просрочки исполнения), Заказчик вправе взыскать с него штраф в размере 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп. от Общей цены Договора за каждый факт.

- ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Отдельные условия исполнения Договора, определены в Приложении №1 «Общие условия исполнения Договора» (далее – «Условия»).

  - В соответствии с п. 2.2.5. Условий Стороны определяют следующих лиц для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:

8.2.1. Контактные данные Подрядчика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов [необходимо заполнить]:

_________________________________ (Ф.И.О)

__________________________________ (Должность)

__________________________________ (Контактные данные: телефон, электронная почта).

8.2.2. Контактные данные Заказчика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов [необходимо заполнить]:

Стынэ Валерий Васильевич

Главный энергетик

valeriy.styne@dv.rt.ru, 8 (4112) 407227

  - Каждая из Сторон вправе обратиться с иском о разрешении споров, возникающих из Договора, прямо или косвенно связанных с ним, в соответствии с п. 5.4 Условий  в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

  - В соответствии с п. 7.4. Условий Стороны в целях исполнения Договора назначают следующих ответственных лиц:

8.4.1 Контактная информация и ответственные лица Подрядчика^

__________________________________ (Ф.И.О)

__________________________________ (Должность)

__________________________________ (Контактные данные: телефон, электронная почта)

8.4.2. Контактная информация и ответственные лица Заказчика [необходимо заполнить]:

Стынэ Валерий Васильевич

Главный энергетик

valeriy.styne@dv.rt.ru

  - По Договору Стороны не применяют положения раздела 8 Условий «Обеспечение исполнения обязательств по Договору».

  - Условия о конфиденциальности регулируются соглашением, предусмотренным в Приложении № 1 к Условиям «Соглашение о конфиденциальности»

  - В части привлечения к исполнению обязательств по Договору третьих лиц Стороны руководствуются подпунктом 14.1.1. Условий

  - В случае противоречия между условиями Договора и Условиями, превалирующую силу будут иметь условия Договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор считается заключённым и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по «31» августа 2026 года включительно. Окончание действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон, не исполненных в течение срока действия Договора.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

10.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

10.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

10.4. РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

10.5. АДРЕС ПЛОЩАДОК

10.6. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

|  | ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  | ПАО «Ростелеком» |
| ИНН/КПП |  | 7707049388/784201001 |
| КПП филиала |  | 143543001 |
| ОГРН |  | 1027700198767 |
| Юр. адрес |  | 191167, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А |
| Почтовый адрес |  | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 22 |
| Плательщик |  | ПАО «Ростелеком» |
| ИНН/КПП |  | 7707049388/770545001 |
| Наименование банка |  | ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, |
| р/счет |  | 40702810942020002415 |
| к/счет |  | 30101810900000000603 |
| БИК |  | 042202603 |

Приложение № 1

к Договору № _____________

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Общие условия исполнения Договора в редакции  № 12 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru/about/disclosure/, подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия

Приложение № 2

к Договору № _____________

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

Общие условия расчетов по Договору в редакции № 2 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru/about/disclosure/, подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия.

Приложение № 3

к Договору № _____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту систем кондиционирования в филиале Сахателеком ПАО «Ростелеком»

| Наименование требований и определений | Требования, предъявляемые к участникам и определения |
| --- | --- |
| Состав работ | Прецизионный кондиционер «STULZ» CSI 601 A Чиллер № 1 (далее — Чиллер) - устранение утечки фреона; - замена ТРВ; - техническое обслуживание. Чиллер № 2 - чистка трубопроводов холодильного контура; - замена водяного теплообменника; - осушение системы; - замена фильтров и заправка хладагентом; - проведение пусконаладочных работ. - чистка конденсатора, испарителя. Прецизионный кондиционер «Stulz ASD 541 A» (далее — Stulz ASD 541 A). Stulz ASD 541 A № 1 замена электролитических конденсаторов в блоке управления вентиляторами конденсатора; установка фильтров на испаритель; выпрямление ламелей испарителя; техническое обслуживание. Stulz ASD 541 A № 2 замена электролитических конденсаторов в блоке управления вентиляторами конденсатора; установка фильтров на испаритель; выпрямление ламелей испарителя; техническое обслуживание. |
| Требования к выполнению работ | – Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с законодательством РФ и нормативно-технической документацией в установленные сроки и в полном объеме. – Подрядчик должен обеспечивать сохранность переданного оборудования Заказчика в период проведения работ. – Материалы, инструмент, оборудования складировать в местах, согласованных с Заказчиком. – Подрядчик должен использовать при выполнении работ спецодежду и средства специальной защиты. – Подрядчик компенсирует Заказчику затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований технического задания и договора на выполнение работ, в том числе ущерб, нанесенный окружающей среде. |
| Требования к Запасным частям и расходным материалам | – Подрядчик должен применять на Оборудовании только качественные расходные материалы и запчасти оригинального производства. Допускается использование аналогов оборудования и запасных частей; – Используемые аналоги оборудования должны быть совместимы с кондиционерами; – Запасные части и материалы, используемые при оказании выполнении работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), серийно выпускаемыми, свободными от прав третьих лиц, в неповрежденной упаковке завода-изготовителя, снабженной соответствующими атрибутами, подтверждающими ее подлинность, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Запасные части и материалы, требующие обязательной сертификации, должны иметь сертификаты соответствия и пожарной безопасности. – Комплекты запасных частей и расходные материалы должны быть в фирменной упаковке в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Нарушение упаковки может допускаться исключительно для проверки качества, комплектности, отсутствия повреждений. Для обеспечения сохранности и удобства транспортировки и складирования запасных частей и расходных материалов Подрядчик должен использовать специальные средства пакетирования и тарирования, принятые для данного вида запасных частей и расходных материалов. Упаковка для запасных частей и расходных материалов подлежит обязательной маркировке. Маркировка должна быть нанесена на упаковку запасных частей и расходных материалов несмываемой краской и включать в себя сведения о Заказчике, реквизитах, позиции запасных частей и расходных материалов по Спецификации, весе и размере. Места, требующие специального обращения, должны иметь соответствующую маркировку: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать", и другие обозначения, необходимые в зависимости от особенностей груза. При отсутствии маркировки Заказчик вправе потребовать от Подрядчика производство маркировки за счет Подрядчика; – Все материалы и запасные части, Подрядчик приобретает за свой счет. |
| - Сроки выполнения работ | – 30 дней с момента заключения договора; – Работ производится в рабочие дни с 8.30 до 17.00 ч. В выходные и праздничные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня проведение Работ возможно по предварительному согласованию с «Заказчиком» при условии соблюдения Подрядчиком требований законодательства об охране труда. |

Приложение

к Техническому заданию

| Местонахождение | Наименование | Модель, марка | Количество | Ед. измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 22 | Чиллер | «STULZ» CSI 601 A | 2 | шт. |  |
| Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, ул. Ленина, 3 | Прецизионный кондиционер | «STULZ» ASD 541 A | 2 | шт. |  |

Приложение № 4

к Договору № _____________

Расчет Общей цены Договора

| № п/п | Адрес объекта | Наименование оборудования | Стоимость работ включая стоимость материалов | Итого, конечная стоимость предложения без НДС, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 22 | «STULZ» CSI 601 A № 1 |  |  |
| 2. | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 22 | «STULZ» CSI 601 A № 2 |  |  |
| 3. | Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, ул. Ленина, 3 | «STULZ» ASD 541 A № 1 |  |  |
| 4. | Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, ул. Ленина, 3 | «STULZ» ASD 541 A № 2 |  |  |

Приложение № 4.1.

к Расчету Общей цены Договора

| № п/п | Адрес объекта | Модель кондиционера | Наименование работ | Ед. изм. | кол-во | Стоимость работ за единицу в руб. без НДС | Итого в руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 22 | «STULZ» CSI 601 A № 1 | Ремонт (устранение места утечки хладагента) | Работа | 1 |  |  |
| 2 |  |  | Замена терморасширительного вентиля (ТРВ) (с учетом стоимости ТРВ) | Работа | 1 |  |  |
| 3 |  |  | Заправка хладагентом (фреоном) (с учетом стоимости хладагента) | Работа | 1 |  |  |
| 4 |  |  | Техническое обслуживание | Работа | 1 |  |  |
| 5 | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 22 | «STULZ» CSI 601 A № 2 | Чистка трубопроводов холодильного контура | Работа | 1 |  |  |
| 6 |  |  | Замена водяного теплообменника (с учетом стоимости теплообменника и расходных материалов) | Работа | 1 |  |  |
| 7 |  |  | Осушение системы холодильного контура | Работа | 1 |  |  |
| 8 |  |  | Замена фильтров (с учетом установки дополнительного фильтра с быстрой сменной системой) и заправка хладагентом | Работа | 1 |  |  |
| 9 |  |  | Проведение пусконаладочных работ | Работа | 1 |  |  |
| 10 |  |  | Чистка конденсатора, испарителя | Работа | 1 |  |  |
| 11 | Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, ул. Ленина, 3 | «STULZ» ASD 541 A № 1 | Замена электролитических конденсаторов в блоке управления вентиляторами конденсатора | Работа | 1 |  |  |
| 12 |  |  | Установка фильтров на испаритель (с учетом стоимости фильтра) | Работа | 1 |  |  |
| 13 |  |  | Выпрямление ламелей испарителя | Работа | 1 |  |  |
| 14 |  |  | Техническое обслуживание (включая транспортные расходы и командировочные) | Работа | 1 |  |  |
| 15 | Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, ул. Ленина, 3 | «STULZ» ASD 541 A № 2 | Замена электролитических конденсаторов в блоке управления вентиляторами конденсатора | Работа | 1 |  |  |
| 16 |  |  | Установка фильтров на испаритель | Работа | 1 |  |  |
| 17 |  |  | Выпрямление ламелей испарителя | Работа | 1 |  |  |
| 18 |  |  | Техническое обслуживание | Работа | 1 |  |  |

Приложение № 5

к Договору № _____________

Адрес площадок

| % п/п | Объект | Адрес площадки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опорный | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 22 |
| 2. | Опорный | Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, ул. Ленина, 3 |

Приложение № 6

к Договору № _____________.

График производства работ

| № п/п | Адрес объекта | Модель кондиционера | Наименование работ | Дата начала работ | Дата окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 22 | «STULZ» CSI 601 A № 1 | Ремонтно-восстановительные работы | С даты подписания договора | 30 дней с даты подписания договора |
| 2 | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 22 | «STULZ» CSI 601 A № 2 | Ремонтно-восстановительные работы | С даты подписания договора | 30 дней с даты подписания договора |
| 3 | Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, ул. Ленина, 3 | «STULZ» ASD 541 A № 1 | Ремонтно-восстановительные работы | С даты подписания договора | 30 дней с даты подписания договора |
| 4 | Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, ул. Ленина, 3 | «STULZ» ASD 541 A № 2 | Ремонтно-восстановительные работы | С даты подписания договора | 30 дней с даты подписания договора |