Приложение № 1 к документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На Ремонт линейно-кабельных сооружений и сетей связи

- Место выполнения работ:

Объекты в  г. Калининграде и Калининградской области.

- Перечень и объем выполняемых работ

2.1. Подрядчик выполняет ремонтные работы линейно-кабельных сооружений и сетей связи в соответствии с Приложениями №1, 2 к Проекту Договора.

2.2. Подрядчик выполняет оформление необходимых согласований и получает разрешительные документы для выполнения ремонтных Работ в объеме, необходимом для нормальной эксплуатации Объектов/а, в предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами порядке.

2.3. Ориентировочный объем ремонтных работ.

2.3.1 Планово-предупредительные работы:

|  | Наименование ремонтных работ | Ед. измерения | Кол-во работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Перечень работ при ремонте ВОЛС |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт/замена ВОК в кабельной канализации работы |  |  |
| 1.1.1 | ВОК емкостью 4 волокон включительно | км | 2,00 |
| 1.1.2 | ВОК емкостью до 8 волокон включительно | км | 1,00 |
| 1.1.3 | ВОК емкостью до 16 волокон включительно | км | 1,00 |
| 1.1.4 | ВОК емкостью до 24 волокон включительно | км | 0,40 |
| 1.2 | Ремонт/замена ВОК в грунте |  |  |
| 1.2.1 | ВОК емкостью 4 волокон включительно | км | 0,70 |
| 1.2.2 | ВОК емкостью до 8 волокон включительно | км | 0,50 |
| 1.2.3 | ВОК емкостью до 16 волокон включительно | км | 0,70 |
| 1.4 | Ремонт/замена ВОК в недоступных местах/ защита кабеля в опасных местах (методом горизонтального бурения (ГНБ) с диаметром не менее 63 мм с прокладкой до 2-х полиэтиленовых труб) |  |  |
| 1.4.2 | ВОК емкостью до 8 волокон включительно | км | 0,100 |
| 2. Перечень работ при ремонте КЛС |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт/замена медного кабеля всех типов в канализации |  |  |
| 2.1.2 | емкостью до 20 пар включительно | км | 0,400 |
| 2.1.3 | емкостью до 30 пар включительно | км | 0,600 |
| 2.1.4 | емкостью до 50 пар включительно | км | 0,400 |
| 2.1.5 | емкостью до 100 пар включительно | км | 1,00 |
| 2.2 | Ремонт/замена медного кабеля всех типов в грунте |  |  |
| 2.2.1 | емкостью до 10 пар включительно | км | 0,600 |
| 2.2.2 | емкостью до 20 пар включительно | км | 0,600 |
| 2.2.3 | емкостью до 30 пар включительно | км | 0,600 |
| 2.2.4 | емкостью до 50 пар включительно | км | 0,600 |
| 2.2.5 | емкостью до 100 пар включительно | км | 0,300 |
| 3. Перечень инфраструктурных ремонтных работ |  |  |  |
|  | Восстановление кабельной канализации до 2-х каналов из асбестоцементных/полиэтиленовых труб | км | 0,465 |
|  | Замена опоры (полный комплекс работ) | 1 опора | 33 |
|  | Ремонт опоры | 1 опора | 10 |
| 4. Перечень внутриобъектовых ремонтных работ |  |  |  |
| 4.2 | Ремонт/замена внутриобъектового медного кабеля всех типов |  |  |
| 4.2.1 | емкостью до 10 пар включительно | км | 0,286 |
| 4.2.5 | емкостью до 100 пар включительно | км | 0,200 |
| 4.4 | Замена/ремонт телефонного распределительного шкафа |  |  |
| 4.4.1 | до 600x2 включительно | 1 шкаф | 2 |
| 4.4.2 | до 1200x2 включительно | 1 шкаф | 1 |

*Информация об объеме работ имеет информационно-справочный характер и приведена исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объема работ. Указание объема не налагает на Заказчика обязательств по приобретению работ в полном объёме, указанном в настоящей Документации.

2.3.2 Аварийные работы, требующие привлечение специализированной техники, а также  получения разрешительных документов и дополнительных согласований. Объемы работ определяются по факту возникновения аварии.

2.4. Перечень работ определяется в соответствии с Дополнительными соглашениями/Заказами к Договору.

- Требования, предъявляемые к выполняемым работам, используемым материалам

3.1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ, определяемый Дополнительными соглашениями к Договору в соответствии с исходными данными, предоставляемыми Заказчиком, и условиями Договора.

3.2. Подрядчик обеспечивает выполнение всех работ с соблюдением технологических норм и требований безопасности, в соответствии с ПОТ РО 45-007-96 «Правила по охране труда при работах на телефонных станциях и телеграфах», ГОСТ Р 50571.3-2009 «Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током».

3.3. Материалы, используемые при выполнении работ должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии и другие документы, подтверждающие соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

3.4. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, свободными от прав на них третьих лиц и отвечать стандартам и требованиям, предъявляемым материалам данного рода.

3.5. Обеспечение строительства материалами, а также их доставку на объекты строительства, осуществляет Подрядчик.

3.6. Подрядчик гарантирует выполнение работ, в том числе обеспечение работ материалами, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

4. Требования к гарантии качества выполненных работ, используемых материалов

  - Гарантии качества распространяются на работы, материалы, выполненные и предоставляемые Подрядчиком по договору.

  - Гарантийный срок на выполненные работы и используемые материалы составляет не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания Акта приемки Объекта Подрядчиком и Заказчиком (в случае если Акт приемки Объекта подписан с замечаниями – с момента подписания Сторонами ведомости устранения замечаний).

- Перечень ремонтных работ линейно-кабельных сооружений и сетей связи

| № | Наименование Работ | Состав Работ |  | Единица измерения | Начальная (максимальная) цена за единицу, установленная Заказчиком, руб., (с учетом всех налогов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Перечень работ при ремонте ВОЛС |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт/замена ВОК в кабельной канализации работы | В стоимость входят все затраты, связанные с проведением работ по ремонту/замене кабеля связи, с учетом стоимости кабеля (в том числе технологических, монтажных запасов кабеля) и материалов, включая установку консолей в колодцах (при необходимости), водоотлив и прочистку кабельной канализации, герметизацию каналов, маркировку (бирки); оконечивание кабеля с обеих сторон (в том числе установка и монтаж муфты). При выполнении работ на стыке станционных сооружений (в шахте), установка контрольно-измерительных пунктов (КИП), проведение мероприятий по защите кабеля от разнообразных механических повреждений, устранение участков с поврежденной изоляционной оболочкой кабеля. Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля, оформление и получение разрешительных документов и согласований, в том числе получение документов ТСОДД (схемы расстановки знаков) при необходимости, включая обязательные платежи для получения разрешительных документов и согласований (кроме платежей за получение документов ТСОДД, Заказчик оплачивает отдельно по счету), подготовка исполнительной документации и сдача отремонтированного объекта приемочной комиссии. |  |  |  |
| 1.1.1 | ВОК емкостью 4 волокон включительно |  |  | км | 194 832,58 |
| 1.1.2 | ВОК емкостью до 8 волокон включительно |  |  | км | 211 850,02 |
| 1.1.3 | ВОК емкостью до 16 волокон включительно |  |  | км | 228 719,04 |
| 1.1.4 | ВОК емкостью до 24 волокон включительно |  |  | км | 241 322,40 |
| 1.1.5 | ВОК емкостью до 48 волокон и более |  |  | км | 269 813,80 |
| 1.1.6 | Демонтаж ВОК | Поправочный понижающий коэффициент К=0,3 применимый к позициям с 1.1.1 по 1.1.5 |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт/замена ВОК в грунте | В стоимость входят все затраты связанные с проведением работ по ремонту/замене кабеля связи, с учетом стоимости кабеля (в том числе технологических, монтажных запасов кабеля) и материалов; разработка траншеи; прокладка опознавательной ленты; прокладка кабеля; установка пикетных столбиков, маркеров, знаков; контроль глубины залегания кабелей, вскрытие и восстановление асфальтобетонных/булыжных/бетонных покрытий проезжей части, тротуаров и работ по благоустройству, рекультивации земель, проведение мероприятий по защите кабеля от разнообразных механических повреждений (защита кабеля трубой при необходимости), устранение участков с поврежденной изоляционной оболочкой кабеля; оконечивание кабеля с обеих сторон (в том числе установка и монтаж муфты). Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля, уточнение картограмм; при выполнении работ на стыке станционных сооружений (в шахте), установка контрольно-измерительных пунктов (КИП). Оформление и получение разрешительных документов и согласований, в том числе получение документов ТСОДД (схемы расстановки знаков) при необходимости, включая обязательные платежи для получения разрешительных документов и согласований (кроме платежей за получение документов ТСОДД, Заказчик оплачивает отдельно по счету), подготовка исполнительной документации и сдача отремонтированного объекта приемочной комиссии. |  |  |  |
| 1.2.1 | ВОК емкостью 4 волокон включительно |  |  | км | 441 408,00 |
| 1.2.2 | ВОК емкостью до 8 волокон включительно |  |  | км | 458 057,59 |
| 1.2.3 | ВОК емкостью до 16 волокон включительно |  |  | км | 486 452,26 |
| 1.2.4 | ВОК емкостью до 24 волокон включительно |  |  | км | 505 037,86 |
| 1.2.5 | ВОК емкостью до 48 волокон и более |  |  | км | 532 916,26 |
| 1.2.6 | Демонтаж ВОК | Поправочный понижающий коэффициент К=0,3 применимый к позициям с 1.2.1 по 1.2.5 |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт/замена ВОК по существующим опорам (трубостойкам, между зданиями и т.п.) | В стоимость входят все затраты связанные с проведением работ по ремонту/замене кабеля связи, с учетом стоимости кабеля (в том числе технологических, монтажных запасов кабеля), траверсы и вспомогательных материалов, защита кабеля в опасных местах (переход через дороги, пересечение с инженерными сетями, пересечение/параллельный пробег с ЛЭП, внутри объекта и т. д.); организация воздушно-кабельных переходов (с учетом крепления траверс), оконечивание кабеля с обеих сторон (в том числе установка и монтаж муфты). Проведение мероприятий по защите кабеля от разнообразных механических повреждений, устранение участков с поврежденной изоляционной оболочкой кабеля; При выполнении работ на стыке станционных сооружений (в шахте), установка контрольно-измерительных пунктов (КИП), выполнение работ по переустройству воздушного кабельного ввода, выполнение работ по герметизации места ввода. Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление и получение разрешительных документов и согласований, в том числе получение документов ТСОДД (схемы расстановки знаков) при необходимости, включая обязательные платежи для получения разрешительных документов и согласований (кроме платежей за получение документов ТСОДД, Заказчик оплачивает отдельно по счету), подготовка исполнительной документации и сдача отремонтированного объекта приемочной комиссии. |  |  |  |
| 1.3.1 | ВОК емкостью 4 волокон включительно |  |  | км | 248 066,14 |
| 1.3.2 | ВОК емкостью до 8 волокон включительно |  |  | км | 264 715,73 |
| 1.3.3 | ВОК емкостью до 16 волокон включительно |  |  | км | 298 014,94 |
| 1.3.4 | ВОК емкостью до 24 волокон включительно |  |  | км | 320 795,21 |
| 1.3.5 | ВОК емкостью до 48 волокон и более |  |  | км | 349 899,74 |
| 1.3.6 | Демонтаж ВОК | Поправочный понижающий коэффициент К=0,3 применимый к позициям с 1.3.1 по 1.3.5 |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт/замена ВОК в недоступных местах/ защита кабеля в опасных местах (методом горизонтального бурения (ГНБ) с диаметром не менее 63 мм с прокладкой до 2-х полиэтиленовых труб) | В стоимость входят все затраты связанные с проведением работ по ремонту/замене ВОК с защитой кабеля трубой в опасных и недоступных местах под авто/ж.д дорогами, под реками, под зданиями и сооружениями, под насыпями и оврагами и т.п. (методом горизонтального бурения (ГНБ) с диаметром не менее 63 мм с прокладкой до 2-х полиэтиленовых труб) с учетом стоимости кабеля (в том числе технологических, монтажных запасов кабеля) и защитной трубы, материалов; оконечивание кабеля с обеих сторон (в том числе установка и монтаж муфты). Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление и получение разрешительных документов и согласований, в том числе получение документов ТСОДД (схемы расстановки знаков) при необходимости, включая обязательные платежи для получения разрешительных документов и согласований (кроме платежей за получение документов ТСОДД, Заказчик оплачивает отдельно по счету), подготовка исполнительной документации и сдача отремонтированного объекта приемочной комиссии. |  |  |  |
| 1.4.1 | ВОК емкостью 4 волокон включительно |  |  | км | 2 224 276,85 |
| 1.4.2 | ВОК емкостью до 8 волокон включительно |  |  | км | 2 246 198,83 |
| 1.4.3 | ВОК емкостью до 16 волокон включительно |  |  | км | 2 277 781,44 |
| 1.4.4 | ВОК емкостью до 24 волокон включительно |  |  | км | 2 301 910,46 |
| 1.4.5 | ВОК емкостью до 48 волокон и более |  |  | км | 2 345 851,20 |
| 1.5 | Монтаж новой оптической муфты | В стоимость входят все затраты связанные с проведением работ по монтажу оптической муфты, с учетом измерений и сварки оптических волокон, включая стоимость муфты и вспомогательных материалов. Оформление и получение разрешительных документов и согласований, в том числе получение документов ТСОДД (схемы расстановки знаков) при необходимости, включая обязательные платежи для получения разрешительных документов и согласований (кроме платежей за получение документов ТСОДД, Заказчик оплачивает отдельно по счету), сдача отремонтированного объекта приемочной комиссии. |  |  |  |
| 1.5.1 | емкостью 4 ОВ включительно |  |  | 1 шт. | 7 450,06 |
| 1.5.2 | емкостью до 8 ОВ включительно |  |  | 1 шт. | 9 385,73 |
| 1.5.3 | емкостью до 16 ОВ включительно |  |  | 1 шт. | 12 389,11 |
| 1.5.4 | емкостью до 24 ОВ включительно |  |  | 1 шт. | 15 318,91 |
| 1.5.5 | емкостью до 48 ОВ и более |  |  | 1 шт. | 24 944,71 |
| 1.5.6 | Сварка и измерение 1 ОВ в существующей муфте | В стоимость входят все затраты связанные с проведением работ по сварке оптического волокна в сущ. муфте и проведением измерений, включая стоимость вспомогательных материалов. Оформление и получение разрешительных документов и согласований, в том числе получение документов ТСОДД (схемы расстановки знаков) при необходимости, включая обязательные платежи для получения разрешительных документов и согласований (кроме платежей за получение документов ТСОДД, Заказчик оплачивает отдельно по счету), подготовка исполнительной документации и сдача отремонтированного объекта приемочной комиссии. |  | 1 ОВ | 1 122,00 |
| 1.6 | Монтаж нового оптического кросса/ОРК | В стоимость входят все затраты связанные с проведением работ по монтажу оптического кросса, ОРК с учетом измерений и сварки оптических волокон, включая стоимость кросса и вспомогательных материалов. Оформление и получение разрешительных документов и согласований, в том числе получение документов ТСОДД (схемы расстановки знаков) при необходимости, включая обязательные платежи для получения разрешительных документов и согласований (кроме платежей за получение документов ТСОДД, Заказчик оплачивает отдельно по счету), подготовка исполнительной документации и сдача отремонтированного объекта приемочной комиссии. |  |  |  |
| 1.6.1 | емкостью 4 ОВ включительно |  |  | 1 шт. | 6 249,72 |
| 1.6.2 | емкостью до 8 ОВ включительно |  |  | 1 шт. | 8 475,82 |
| 1.6.3 | емкостью до 16 ОВ включительно |  |  | 1 шт. | 11 285,59 |
| 1.6.4 | емкостью до 24 ОВ включительно |  |  | 1 шт. | 14 288,98 |
| 1.6.5 | емкостью до 48 ОВ и более |  |  | 1 шт. | 24 258,07 |
| 1.6.6 | Сварка и измерение 1 ОВ в существующем кроссе/ОРК | В стоимость входят все затраты связанные с проведением работ по сварке оптического волокна в сущ. кроссе, ОРК и проведением измерений, включая стоимость вспомогательных материалов. Оформление и получение разрешительных документов и согласований, в том числе получение документов ТСОДД (схемы расстановки знаков) при необходимости, включая обязательные платежи для получения разрешительных документов и согласований (кроме платежей за получение документов ТСОДД, Заказчик оплачивает отдельно по счету), подготовка исполнительной документации и сдача отремонтированного объекта приемочной комиссии. |  | 1 ОВ | 516,00 |
| - Перечень работ при ремонте КЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт/замена медного кабеля всех типов в канализации | В стоимость входят все затраты связанные с проведением работ по ремонту/замене кабеля связи, с учетом стоимости кабеля (в том числе технологических, монтажных запасов кабеля) и материалов, включая установку консолей в колодцах (при необходимости), водоотлив и прочистку кабельной канализации, герметизацию каналов, маркировку (бирки); оконечивание кабеля с обеих сторон (в том числе установка и монтаж муфты). Проведение всех измерений медного кабеля связи, включая входной контроль кабеля. Оформление и получение разрешительных документов и согласований, в том числе получение документов ТСОДД (схемы расстановки знаков) при необходимости, включая обязательные платежи для получения разрешительных документов и согласований (кроме платежей за получение документов ТСОДД, Заказчик оплачивает отдельно по счету), подготовка исполнительной документации и сдача отремонтированного объекта приемочной комиссии. |  |  |  |
| 2.1.1 | емкостью до 10 пар включительно |  |  | км | 224 670,89 |
| 2.1.2 | емкостью до 20 пар включительно |  |  | км | 247 738,65 |
| 2.1.3 | емкостью до 30 пар включительно |  |  | км | 273 982,33 |
| 2.1.4 | емкостью до 50 пар включительно |  |  | км | 342 224,64 |
| 2.1.5 | емкостью до 100 пар включительно |  |  | км | 480 339,74 |
| 2.1.6 | емкостью до 200 пар включительно |  |  | км | 711 807,30 |
| 2.1.7 | Демонтаж медного кабеля | Поправочный понижающий коэффициент К=0,3 применимый к позициям с 2.1.1 по 2.1.6 |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт/замена медного кабеля всех типов в грунте | В стоимость входят все затраты связанные с проведением работ по ремонту/замене кабеля связи, с учетом стоимости кабеля (в том числе технологических, монтажных запасов кабеля) и материалов; разработка траншеи; прокладка опознавательной ленты; прокладка кабеля; установка пикетных столбиков; вскрытие и восстановление асфальтобетонных/булыжных покрытий проезжей части, тротуаров и работ по благоустройству, рекультивации земель, оконечивание кабеля с обеих сторон (в том числе установка и монтаж муфты), проведение мероприятий по защите кабеля от разнообразных механических повреждений (защита кабеля трубой при необходимости). Проведение всех измерений медного кабеля связи, включая входной контроль кабеля. Оформление и получение разрешительных документов и согласований, в том числе получение документов ТСОДД (схемы расстановки знаков) при необходимости, включая обязательные платежи для получения разрешительных документов и согласований (кроме платежей за получение документов ТСОДД, Заказчик оплачивает отдельно по счету), подготовка исполнительной документации и сдача отремонтированного объекта приемочной комиссии. |  |  |  |
| 2.2.1 | емкостью до 10 пар включительно |  |  | км | 531 026,45 |
| 2.2.2 | емкостью до 20 пар включительно |  |  | км | 562 183,58 |
| 2.2.3 | емкостью до 30 пар включительно |  |  | км | 610 145,11 |
| 2.2.4 | емкостью до 50 пар включительно |  |  | км | 677 357,54 |
| 2.2.5 | емкостью до 100 пар включительно |  |  | км | 773 278,40 |
| 2.2.6 | емкостью до 200 пар включительно |  |  | км | 957 266,91 |
| 2.2.7 | Демонтаж медного кабеля | Поправочный понижающий коэффициент К=0,3 применимый к позициям с 2.2.1 по 2.2.6 |  |  |  |
| 2.3 | Ремонт/замена медного кабеля всех типов по опорам (трубостойкам, между зданиями и т.п.) | В стоимость входят все затраты связанные с проведением работ по ремонту/замене кабеля связи, с учетом стоимости кабеля (в том числе технологических, монтажных запасов кабеля), траверсы и вспомогательных материалов, защита кабеля в опасных местах (переход через дороги, пересечение с инженерными сетями, пересечение/параллельный пробег с ЛЭП, внутри объекта и т. д.); организация воздушно-кабельных переходов (с учетом крепления траверс), оконечивание кабеля с обеих сторон (в том числе установка и монтаж муфты). Проведение всех измерений медного кабеля связи, включая входной контроль кабеля. Оформление и получение разрешительных документов и согласований, в том числе получение документов ТСОДД (схемы расстановки знаков) при необходимости, включая обязательные платежи для получения разрешительных документов и согласований (кроме платежей за получение документов ТСОДД, Заказчик оплачивает отдельно по счету), подготовка исполнительной документации и сдача отремонтированного объекта приемочной комиссии. |  |  |  |
| 2.3.1 | емкостью до 10 пар включительно |  |  | км | 271 956,12 |
| 2.3.2 | емкостью до 20 пар включительно |  |  | км | 296 628,92 |
| 2.3.3 | емкостью до 30 пар включительно |  |  | км | 331 501,06 |
| 2.3.4 | емкостью до 50 пар включительно |  |  | км | 411 548,31 |
| 2.3.5 | емкостью до 100 пар включительно |  |  | км | 517 516,39 |
| 2.3.6 | емкостью до 200 пар включительно |  |  | км | 690 852,62 |
| 2.3.7 | Демонтаж медного кабеля | Поправочный понижающий коэффициент К=0,3 применимый к позициям с 2.3.1 по 2.3.6 |  |  |  |
| 2.4 | Ремонт/замена медного кабеля всех типов в недоступных местах / защита кабеля в опасных местах (методом горизонтального бурения (ГНБ) с диаметром не менее 63 мм с прокладкой до 2-х полиэтиленовых труб) | В стоимость входят все затраты связанные с проведением работ по ремонту/замене медного кабеля связи с защитой кабеля трубой в опасных и недоступных местах под авто/ж.д дорогами, под реками, под зданиями и сооружениями, под насыпями и оврагами и т.п. (методом горизонтального бурения (ГНБ) с диаметром не менее 63 мм с прокладкой до 2-х полиэтиленовых труб) с учетом стоимости кабеля (в том числе технологических, монтажных запасов кабеля) и защитной трубы, материалов; оконечивание кабеля с обеих сторон (в том числе установка и монтаж муфты). Проведение всех измерений медного кабеля связи, включая входной контроль кабеля. Оформление и получение разрешительных документов и согласований, в том числе получение документов ТСОДД (схемы расстановки знаков) при необходимости, включая обязательные платежи для получения разрешительных документов и согласований (кроме платежей за получение документов ТСОДД, Заказчик оплачивает отдельно по счету), подготовка исполнительной документации и сдача отремонтированного объекта приемочной комиссии. |  |  |  |
| 2.4.1 | емкостью до 10 пар включительно |  |  | км | 2 753 575,41 |
| 2.4.2 | емкостью до 20 пар включительно |  |  | км | 2 897 895,86 |
| 2.4.3 | емкостью до 30 пар включительно |  |  | км | 2 968 545,11 |
| 2.4.4 | емкостью до 50 пар включительно |  |  | км | 3 025 396,73 |
| 2.4.5 | емкостью до 100 пар включительно |  |  | км | 3 173 559,00 |
| 2.4.6 | емкостью до 200 пар включительно |  |  | км | 3 333 002,64 |
| 2.5 | Монтаж новой муфты прямой на телефонном кабеле в котлованах или колодцах | В стоимость входят все затраты связанные с проведением работ по монтажу муфты прямой на телефонном кабеле в котлованах или колодцах (включая стоимость муфты и вспомогательных материалов). Оформление и получение разрешительных документов и согласований, в том числе получение документов ТСОДД (схемы расстановки знаков) при необходимости, включая обязательные платежи для получения разрешительных документов и согласований (кроме платежей за получение документов ТСОДД, Заказчик оплачивает отдельно по счету), подготовка исполнительной документации и сдача отремонтированного объекта приемочной комиссии. |  |  |  |
| 2.5.1 | емкостью до 10 пар включительно |  |  | 1 шт. | 2 037,81 |
| 2.5.2 | емкостью до 20 пар включительно |  |  | 1 шт. | 2 935,37 |
| 2.5.3 | емкостью до 30 пар включительно |  |  | 1 шт. | 4 082,28 |
| 2.5.4 | емкостью до 50 пар включительно |  |  | 1 шт. | 6 186,57 |
| 2.5.5 | емкостью до 100 пар включительно |  |  | 1 шт. | 11 741,52 |
| 2.5.6 | емкостью до 200 пар включительно |  |  | 1 шт. | 19 039,32 |
| 2.5.7 | Поправочный коэффициент на ответвление от муфты | Поправочный коэффициент К=1,1 применимый к позициям с 2.5.1 по 2.5.6 для монтажа разветвительной муфты |  |  |  |
| 2.6 | Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка) | В стоимость входят все затраты связанные с проведением работ по установке БКТ с плинтами (с учетом стоимости бокса, плинтов и вспомогательных материалов). Оформление и получение разрешительных документов и согласований, в том числе получение документов ТСОДД (схемы расстановки знаков) при необходимости, включая обязательные платежи для получения разрешительных документов и согласований (кроме платежей за получение документов ТСОДД, Заказчик оплачивает отдельно по счету), подготовка исполнительной документации и сдача отремонтированного объекта приемочной комиссии. |  |  |  |
| 2.6.1 | емкостью до 10 пар включительно |  |  | 1 шт. | 2 081,03 |
| 2.6.2 | емкостью до 20 пар включительно |  |  | 1 шт. | 2 870,22 |
| 2.6.3 | емкостью до 30 пар включительно |  |  | 1 шт. | 3 780,42 |
| 2.6.4 | емкостью до 50 пар включительно |  |  | 1 шт. | 5 340,21 |
| 2.6.5 | емкостью до 100 пар включительно |  |  | 1 шт. | 9 773,53 |
| 2.6.6 | емкостью до 200 пар включительно |  |  | 1 шт. | 17 020,56 |
| - Перечень инфраструктурных ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Восстановление поврежденного канала кабельной канализации (при восстановлении до 2-х каналов из асбестоцементных/ полиэтиленовых труб). Примечание: используется только в комплексе работ по ремонту КЛ | Восстановление поврежденного канала/каналов (до 2-х каналов) кабельной канализации: оформление и получение разрешительных документов и согласований, в том числе получение документов ТСОДД (схемы расстановки знаков) при необходимости; земляные работы; водоотлив и прочистка кабельной канализации (в том числе каналов КК при необходимости); вскрытие и восстановление асфальтобетонных/булыжных/бетонных покрытий проезжей части и тротуаров, рекультивацию и благоустройство территории. В стоимость, входят все затраты связанные с проведением работ, включая обязательные платежи для получения разрешительных документов и согласований (кроме платежей за получение документов ТСОДД, Заказчик оплачивает отдельно по счету), стоимость материалов и комплектующих, транспортные расходы. Подготовка исполнительной документации и сдача отремонтированного объекта приемочной комиссии Заказчика. |  | км | 2 092 141,72 |
| 3.2 | Восстановление последующего поврежденного канала кабельной канализации (при восстановлении более 2-х каналов кабельной канализации,из асбестоцементных/ полиэтиленовых труб) Примечание: используется только в комплексе работ по ремонту КЛ | Восстановление последующего поврежденного канала кабельной канализации: оформление и получение разрешительных документов и согласований, в том числе получение документов ТСОДД (схемы расстановки знаков) при необходимости; земляные работы; водоотлив и прочистка кабельной канализации (в том числе каналов КК при необходимости); вскрытие и восстановление асфальтобетонных/булыжных/бетонных покрытий проезжей части и тротуаров, рекультивацию и благоустройство территории. В стоимость, входят все затраты связанные с проведением работ, включая обязательные платежи для получения разрешительных документов и согласований (кроме платежей за получение документов ТСОДД, Заказчик оплачивает отдельно по счету), стоимость материалов и комплектующих, транспортные расходы. Подготовка исполнительной документации и сдача отремонтированного объекта приемочной комиссии Заказчика. |  | км | 1 223 956,40 |
| 3.3 | Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену | В стоимость входят все затраты связанные с проведением работ по выводу кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену (с учетом стоимости материалов). Оформление и получение разрешительных документов и согласований, в том числе получение документов ТСОДД (схемы расстановки знаков) при необходимости, включая обязательные платежи для получения разрешительных документов и согласований (кроме платежей за получение документов ТСОДД, Заказчик оплачивает отдельно по счету), подготовка исполнительной документации и сдача отремонтированного объекта приемочной комиссии. |  | 1 шт. | 13 510,05 |
| 3.4 | Замена опоры (полный комплекс работ) | В стоимость входят все затраты связанные с заменой опоры (включая стоимость пристав, подпор и вспомогательных материалов, демонтаж и вывоз старой опоры для утилизации); - креплением траверс и подвешиванием существующего кабеля/провода (при необходимости) с учетом стоимости опор всех видов, траверс и вспомогательных материалов; - переустройство скрещиваний телефонных цепей, сплошная регулировка подвеса проводов/кабеля связи, замена изоляторов (траверс), не соответствующих диаметру проводов; - замена проводов/ кабелей и тросов, не отвечающих электрическим нормам или не обеспечивающих нормальной механической прочности, приведение проводов на каждой цепи к одному диаметру путем замены или перекладки отдельных проводов/кабеля; - установка/демонтаж комплекта оборудования (УТЭК, Ритал, антенна), подключение к сети питания. - сплошная замена негодной арматуры (траверс, крюков, кронштейнов, накладок и др.), переустройство линий с крюкового профиля на траверсный для соблюдения габаритов и приведения к нормам электрических характеристик цепей; - замена опор (сложных опор, подпор), укрепление опор искусственными основаниями (щебеночным уплотнителем), железобетонными приставками, ряжами и т.п., замена деревянных опор железобетонными; - укрепление линий полуанкерными, противоветровыми и другими сложными опорами в зависимости от гололедности района с целью повышения устойчивости линий; - спрямление трассы линий с целью уменьшения числа угловых опор и доведения вылетов углов до нормы (при необходимости демонтаж опор); - выноска линий с заболоченных и труднопроходимых участков к дорогам, а также относка линейно-кабельных сооружений из районов, вызывающих большую повреждаемость проводов/кабеля (с оформление соответствующих согласований); - учащение опор линий для доведения длины пролета проводов до нормы кабеля (с оформление соответствующих согласований, установки новой опоры); - приведение к установленным нормам воздушных переходов линий связи через реки, железнодорожное полотно, трамвайные и троллейбусные сети и пересечения с линиями электропередачи; - замена пришедших в негодность кабельных площадок и троса подвесных кабелей; - работы по приведению электрических характеристик цепей воздушных линий связи к установленным нормам (при необходимости замена провода/кабеля связи по всей длине поврежденного участка); - вырубка и расширение просек на трассах линий связи с целью соблюдения габаритов и предупреждения повреждений (с оформлением соответствующих согласований); - переустройство столбовых линий на стоечные; - сплошная перекладка проводов на стоечных линиях; - маркировка опор/стоек в соответствии с правилами нумерации; - вскрытие и восстановление асфальтобетонных/булыжных покрытий проезжей части, тротуаров (при необходимости), благоустройство территории; -Оформление и получение разрешительных документов и согласований, в том числе получение документов ТСОДД (схемы расстановки знаков) при необходимости, включая обязательные платежи для получения разрешительных документов и согласований (кроме платежей за получение документов ТСОДД, Заказчик оплачивает отдельно по счету), подготовка исполнительной документации и сдача отремонтированного объекта приемочной комиссии. |  | 1 опора | 31 787,21 |
| 3.5 | Ремонт опоры | В стоимость входят все затраты связанные с ремонтом опоры (пристав, подпор) с учетом стоимости вспомогательных материалов и работ, а именно: - допропитка ранее установленных опор, приставок и подпор; - укрепление подгнивших опор железобетонными приставками (в среднем 2 – 3 опоры на 1 км линии); - устройство искусственных оснований к отдельным опорам (подведение и устройство ряжей и т.п.); - передвижка отдельных опор; - выправка угловых и промежуточных опор, окопка их и подсыпка грунта; - подъем отдельных опор для соблюдения габарита; - замена негодных оттяжек, укрепление и регулировка оттяжек; - дополнительное укрепление отдельных опор подпорами, оттяжками, а на отдельных участках – установка противоветровых подпор; - замена проводов/кабеля связи (канатов), не обеспечивающих, вследствие износа, требуемую механическую прочность на отдельных переходах и пересечениях, не удовлетворяющих нормам; - регулировка подвеса проводов/кабеля связи (до 10 % от длины трассы); - ремонт не удовлетворяющих нормам и устройство недостающих линейных молниеотводов и заземлений на промежуточных, оконечных, разрезных, контрольных и переходных опорах и мачтах, а также заземлений кабельных ящиков, подвесных кабелей и тросов; - частичная корректировка схемы скрещиваний; - ремонт вводов и замена изолированных проводов, имеющих износ изоляции, установка вводных изоляторов; - установка/демонтаж комплекта оборудования (УТЭК, Ритал, антенна), подключение к сети питания; - расчистка просек; - чистка изоляторов (в сроки, предусмотренные действующими правилами технической эксплуатации); - замена отдельных битых изоляторов: со сколами, с трещинами, покрытых ржавчиной и потерявших глазурь, перенасадка слабо насаженных изоляторов; - выправка, замена или установка новых штырей, крюков, кронштейнов, накладок, подтяжка гаек, осмотр и крепление глухарей, болтов и подкосов, замена негодных вязок (коротких, коррозированных, лопнувших и др.), выправка или замена негодных траверс; - замена отбойных тумб и установка новых, крепление (подтягивание) проволочных хомутов на приставках и установка недостающих, вырезка негодных соединений и дефектных мест на проводах и устройство стыков при помощи термитной сварки и трубок, исправление нарушенной при устранении повреждения регулировки проводов, удаление набросов с проводов и сбор металлических отходов с трассы линий; - вырубка поросли кустарника в охранной зоне, обрезка сучьев деревьев для предупреждения повреждений от соприкосновения веток с проводами, удаление деревьев, угрожающих падением на линию связи; - окраска ящиков, шкафов, кронштейнов, хомутов и др.; - проведение сплошного контроля состояния опор и определение необходимого объема работ для включения в план ремонта; - возобновление нумерации опор (подпор и приставок); - выправка или замена ступенек на кабельных опорах, ремонт кабельных площадок, желобов и их окраска; - выправка, ремонт и окраска стоек, ремонт крыш в местах установки стоек и креплений оттяжек, замена отдельных втулок в траверсах, ремонт тросов, рабочих площадок, люков и лестниц, установленных на чердаках зданий под стойками; - перенос отдельных стоек на другие дома в связи с ветхостью крыш и сносом отдельных строений; - вскрытие и восстановление асфальтобетонных/булыжных/бетонных покрытий проезжей части, тротуаров (при необходимости), благоустройство территории. -Оформление и получение разрешительных документов и согласований, в том числе получение документов ТСОДД (схемы расстановки знаков) при необходимости, включая обязательные платежи для получения разрешительных документов и согласований (кроме платежей за получение документов ТСОДД, Заказчик оплачивает отдельно по счету), подготовка исполнительной документации и сдача отремонтированного объекта приемочной комиссии. |  | 1 опора | 13 958,84 |
| - Перечень внутриобъектовых ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт/замена внутриобъектового ВОК |  | В стоимость входят все затраты связанные с проведением работ по ремонту/замене внутриобъектового ВОК, с учетом стоимости кабеля (в том числе технологических, монтажных запасов кабеля) и материалов, оконечивание кабеля с обеих сторон (в том числе установка и монтаж муфты). Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление и получение разрешительных документов и согласований, подготовка исполнительной документации и сдача отремонтированного объекта приемочной комиссии. |  |  |
| 4.1.1 | ВОК емкостью до 4 волокон включительно |  |  | км | 247 511,18 |
| 4.1.2 | ВОК емкостью до 8 волокон включительно |  |  | км | 267 910,46 |
| 4.1.3 | ВОК емкостью до 16 волокон включительно |  |  | км | 292 389,59 |
| 4.1.4 | ВОК емкостью до 24 волокон |  |  | км | 310 068,96 |
| 4.1.5 | ВОК емкостью до 48 волокон и более |  |  | км | 339 987,89 |
| 4.1.6 | Демонтаж ВОК |  | Поправочный понижающий коэффициент К=0,3 применимый к позициям с 4.1.1 по 4.1.5 |  |  |
| 4.2 | Ремонт/замена внутриобъектового медного кабеля всех типов |  | В стоимость входят все затраты связанные с проведением работ по ремонту/замене внутриобъектового медного кабеля связи, с учетом стоимости кабеля (в том числе технологических, монтажных запасов кабеля) и материалов, оконечивание кабеля с обеих сторон (в том числе установка и монтаж муфты). Проведение всех измерений медного кабеля связи, включая входной контроль кабеля. Оформление и получение разрешительных документов и согласований, подготовка исполнительной документации и сдача отремонтированного объекта приемочной комиссии. |  |  |
| 4.2.1 | емкостью до 10 пар включительно |  |  | км | 190 217,94 |
| 4.2.2 | емкостью до 20 пар включительно |  |  | км | 216 214,18 |
| 4.2.3 | емкостью до 30 пар включительно |  |  | км | 250 521,20 |
| 4.2.4 | емкостью до 50 пар включительно |  |  | км | 290 612,58 |
| 4.2.5 | емкостью до 100 пар включительно |  |  | км | 339 987,89 |
| 4.2.6 | емкостью до 200 пар включительно |  |  | км | 462 383,53 |
| 4.2.7 | «витая пара» кат. 5е |  |  | км | 175 790,36 |
| 4.2.8 | Демонтаж медного кабеля |  | Поправочный понижающий коэффициент К=0,3 применимый к позициям с 4.2.1 по 4.2.7 |  |  |
| 4.3 | Ремонт/замена трубы винилопластовой/ПВХ по конструкциям диаметром до 50 мм |  | В стоимость входят все затраты связанные с проведением работ по ремонту/замене трубы винилопластовой/ПВХ (включая стоимость материалов, в том числе трубы), крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий в стенах). Включая установку разветвительных коробок. Оформление и получение разрешительных документов и согласований, подготовка исполнительной документации и сдача отремонтированного объекта приемочной комиссии. | км | 244 791,28 |
| 4.4 | Замена/ремонт телефонного распределительного шкафа |  | В стоимость входят все затраты связанные с проведением работ по замене/ремонту телекоммуникационного шкафа (каркас), подготовка фундамента, земельные работы, при этом включено: монтаж шкафа, подключение к электропитанию и заземлению, стоимость кабеля связи силового кабеля (при необходимости), стоимость шкафа и монтажных материалов. Оформление и получение разрешительных документов и согласований, подготовка исполнительной документации и сдача отремонтированного объекта приемочной комиссии. |  |  |
| 4.4.1 | до 600x2 включительно |  |  | 1 шкаф | 94 344,37 |
| 4.4.2 | до 1200x2 включительно |  |  | 1 шкаф | 145 306,30 |
| 4.5 | Переключение медного кабеля всех типов |  | В стоимость входят все затраты связанные с проведением работ по переключению медного кабеля всех типов, отборка пар в действующих кабелях с прозвонкой. Перекладка кабеля в колодцах. Проведение всех измерений кабеля. Оформление и получение разрешительных документов и согласований, подготовка исполнительной документации и сдача отремонтированного объекта приемочной комиссии. |  |  |
| 4.5.1 | емкостью до 10 пар включительно |  |  | 1 шт. | 2 556,41 |
| 4.5.2 | емкостью до 20 пар включительно |  |  | 1 шт. | 4 082,28 |
| 4.5.3 | емкостью до 30 пар включительно |  |  | 1 шт. | 6 512,36 |
| 4.5.4 | емкостью до 50 пар включительно |  |  | 1 шт. | 9 268,22 |
| 4.5.5 | емкостью до 100 пар включительно |  |  | 1 шт. | 17 778,50 |
| 4.5.6 | емкостью до 200 пар включительно |  |  | 1 шт. | 32 638,84 |