## ТКП
Приложение №1 к Форме 2 Документации
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Выполнение работ для реализации проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для нужд ПАО «Ростелеком»
| Данная форма приводится в обязательном порядке Участниками в формате "Excel" при предоставлении ценового предложения без изменения и без добавления какой-либо информации. Ценовое предложение в ячейке, выделенной желтым цветом (коэффициент снижения), определяется в ходе онлайн торгов. К работам применяется 100% скидки, к материалам 10%. |  |  | Коэффициент снижения |  | 1
С учетом интегрального коэффициента снижения
[10 empty] | Коэффициент применения Интегральной скидки к СМР | Коэффициент применения Интегральной скидки к материалам | Коэффициент применения Интегральной скидки к ПИР
|  |  |  | Интегральна скидка |  |  |  | 0% |  | 1 | 0.1 | 1
№ п/п | Наименование работ | Состав работ | ЕИ | Примечание | Стоимость работ за единицу, руб. без НДС | в том числе стоимость СМР (работ ) | в том числе стоимость кабеля, основных материалов (с учётом ТЗР) | в том числе стоимость ПИР | Стоимость работ за единицу с учетом коэффициента снижения, руб. без НДС | в том числе стоимость СМР (работ ) | в том числе стоимость кабеля, основных материалов (с учётом ТЗР) | в том числе стоимость ПИР
Раздел 1. Прокладка и монтаж кабельных линий связи (в т.ч. магистральных), доумощнение ранее построенных сетей связи
| Прокладка и монтаж ВОК в кабельной канализации, включая внутриобъектовые работы | ПИР,СМР, с учётом стоимости кабеля и всех материалов для наружных и внутренних работ, (с учётом технологических, монтажных запасов кабеля), в том числе сопутствующие и подготовительные работы и не ограничиваясь перечисленным: очистка, промывка, подготовка каналов канализации, установка консолей в колодцах (при необходимости); монтаж/перемонтаж муфт со сваркой волокон (включая стоимость муфт, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на 0,5 км. трассы включительно); герметизация каналов; маркировка (бирки); вывод кабеля из канализации на стену/опору; ввод кабеля в здание по существующему каналу с пробивкой и заделкой герметизации; ввод кабеля в здание выше фундаментного основания с пробивкой и заделкой технологических отверстий; внутриобъектовые работы: прокладка и монтаж кабеля по стене или по конструкциям с их установкой и стоимостью (кабельросты, трубы, короба, кабель-каналы и проч. протяженностью до 15 м. включительно); защита кабеля в опасных местах; монтаж оптических кроссов (включая стоимость)/сплиттеров (включая стоимость), с креплением и оконечиванием кабеля. Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации.Протяженность трассы - длина прокладываемого кабеля до оптического кросса, с учетом нормативных технологических запасов. Устройство кабельного ввода в здание в фундаментном основании от существующего колодца; Устройство кабельного вывода на стену/опору от существующего колодца, производиться по расценкам 42, 43. |  | в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 150 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 150 м независимо от фактической длины. При комбинированном способе прокладки (грунт, подвес, в кабельной канализации), стоимость рассчитывается путем определения весовых долей каждого способа прокладки в (%) к длине 1 км и их сложения. НЕ ПРИМЕНЯТЬ отдельно для внутриобъектовой прокладки. Отдельная прокладка внутриобъектового ВОК производиться по расценке 56. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте.
1 | ВОК ёмкостью до 8 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 299182.1227 | 186574.4341 | 81905.3836 | 30702.305 | 299182.12 | 186574.43 | 81905.38 | 30702.31
2 | ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 313587.0829 | 191962.9417 | 90921.8362 | 30702.305 | 313587.09 | 191962.94 | 90921.84 | 30702.31
3 | ВОК ёмкостью более 16 до 24 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 324131.7355 | 195301.9829 | 98127.4476 | 30702.305 | 324131.74 | 195301.98 | 98127.45 | 30702.31
4 | ВОК ёмкостью более 24 до 32 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 335473.8199 | 197568.6698 | 107202.8451 | 30702.305 | 335473.83 | 197568.67 | 107202.85 | 30702.31
5 | ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 364827.2508 | 207744.4286 | 126380.5172 | 30702.305 | 364827.26 | 207744.43 | 126380.52 | 30702.31
6 | ВОК ёмкостью более 48 волокон до 96 включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 393596.6323 | 219160.2768 | 143734.0505 | 30702.305 | 393596.64 | 219160.28 | 143734.05 | 30702.31
7 | ВОК ёмкостью 144 волокна |  | 1 км трассы кабеля |  | 548395.3087 | 286664.1991 | 231028.8047 | 30702.305 | 548395.31 | 286664.2 | 231028.8 | 30702.31
| Прокладка и монтаж ВОК в грунте, включая внутриобъектовые работы | ПИР, СМР, с учётом стоимости кабеля и материалов для наружных и внутренних работ, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: Разработка траншеи; прокладка опознавательной ленты; прокладка кабеля; защита кабеля в опасных местах не требующих применения ГНБ (места перехода через дороги, пересечение с инженерными сетями, внутри объекта и т.д.), монтаж/перемонтаж муфт со сваркой волокон (включая стоимость муфт, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на 0,5 км. трассы); установка пикетных столбиков; вывод кабеля на стену, устройство вывода и вывод кабеля на опору, прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание по существующему каналу с пробивкой и заделкой герметизации; ввод кабеля в здание выше фундаментного основания с пробивкой и заделкой технологических отверстий; работы по восстановлению нарушенных покрытий, рекультивации земель, благоустройству. Внутриобъектовые работы: прокладка и монтаж кабеля по стене или по конструкциям с их установкой и стоимостью (кабельросты, трубы, короба, кабель-каналы и проч.), монтаж оптических кроссов (включая стоимость)/сплиттеров (включая стоимость), стоек с креплением и оконечиванием кабеля. Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Топографо-геодезические работы, оформление разрешительных документов и исполнительной документации, оформление охранных зон линий связи. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса/сплиттеров. Устройство кабельного вывода на стену, производиться по расценке 44. |  | в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 150 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 150 м независимо от фактической длины. При комбинированном способе прокладки (грунт, подвес, в кабельной канализации), стоимость рассчитывается путем определения весовых долей каждого способа прокладки в (%) к длине 1 км и их сложения. НЕ ПРИМЕНЯТЬ отдельно для внутриобъектовой прокладки. Отдельная прокладка внутриобъектового ВОК производиться по расценке 56. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте.
8 | ВОК ёмкостью до 8 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 633523.7007 | 419162.1408 | 133153.6789 | 81207.8811 | 633523.7 | 419162.14 | 133153.68 | 81207.88
9 | ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 661909.4434 | 438453.6595 | 142247.9028 | 81207.8811 | 661909.44 | 438453.66 | 142247.9 | 81207.88
10 | ВОК ёмкостью более 16 до 24 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 675771.2615 | 440068.5513 | 154494.8291 | 81207.8811 | 675771.26 | 440068.55 | 154494.83 | 81207.88
11 | ВОК ёмкостью более 24 до 32 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 688361.3939 | 442116.7716 | 165036.7412 | 81207.8811 | 688361.39 | 442116.77 | 165036.74 | 81207.88
12 | ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 716591.6014 | 447558.0413 | 187825.679 | 81207.8811 | 716591.6 | 447558.04 | 187825.68 | 81207.88
13 | ВОК ёмкостью более 48 волокон до 96 включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 755491.3392 | 453066.2783 | 221217.1798 | 81207.8811 | 755491.34 | 453066.28 | 221217.18 | 81207.88
14 | ВОК ёмкостью 144 волокна |  | 1 км трассы кабеля |  | 832342.5047 | 464286.9616 | 286847.6621 | 81207.8811 | 832342.5 | 464286.96 | 286847.66 | 81207.88
| Прокладка и монтаж ВОК по существующим опорам (трубостойкам, между зданиями), включая внутриобъектовые работы | ПИР, СМР, с учётом стоимости кабеля и всех материалов для наружных и внутренних работ, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: монтаж/перемонтаж муфт, (включая стоимость муфт, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на 0,5 км. трассы включительно); защиту кабеля в опасных местах (места перехода через дороги, пересечение с инженерными сетями, пересечение/параллельный пробег с ЛЭП, и т. д.); организация воздушно-кабельных переходов; вывод кабеля на стену; прокладка по стене в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой технологических отверстий при необходимости; внутриобъектовые работы: монтаж кабельростов, кабель-каналов, всех видов труб (протяженностью до 15 м. включительно); оптических кроссов (включая стоимость)/сплиттеров (включая стоимость), с креплением и оконечиванием кабеля. Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации.Протяженность трассы - длина прокладываемого кабеля до оптического кросса, с учетом нормативных технологических запасов. |  | в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 150 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 150 м независимо от фактической длины. При комбинированном способе прокладки (грунт, подвес, в кабельной канализации), стоимость рассчитывается путем определения весовых долей каждого способа прокладки в (%) к длине 1 км и их сложения. НЕ ПРИМЕНЯТЬ отдельно для внутриобъектовой прокладки. Отдельная прокладка внутриобъектового ВОК производиться по расценке 56. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте.
15 | ВОК ёмкостью до 8 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 339007.2808 | 194968.8348 | 105714.9117 | 38323.5343 | 339007.27 | 194968.83 | 105714.91 | 38323.53
16 | ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 355763.1373 | 203705.6424 | 113733.9605 | 38323.5343 | 355763.13 | 203705.64 | 113733.96 | 38323.53
17 | ВОК ёмкостью более 16 до 24 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 369883.2874 | 209862.0947 | 121697.6584 | 38323.5343 | 369883.28 | 209862.09 | 121697.66 | 38323.53
18 | ВОК ёмкостью более 24 до 32 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 381812.6401 | 215082.9968 | 128406.1089 | 38323.5343 | 381812.64 | 215083 | 128406.11 | 38323.53
19 | ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 408744.6406 | 224399.8801 | 146021.2261 | 38323.5343 | 408744.64 | 224399.88 | 146021.23 | 38323.53
20 | ВОК ёмкостью более 48 волокон до 96 включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 431994.8406 | 234120.3485 | 159550.9577 | 38323.5343 | 431994.84 | 234120.35 | 159550.96 | 38323.53
21 | ВОК ёмкостью 144 волокна |  | 1 км трассы кабеля |  | 562227.8609 | 280759.3784 | 243144.9481 | 38323.5343 | 562227.86 | 280759.38 | 243144.95 | 38323.53
| Монтаж оптического кросса (ШКОН, ШКОС) | СМР, ПИР, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: установка и крепление кросса (включая стоимость кросса), разделка оптического кабеля, сварка волокон, тестирование рефлектометром. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. |  | Не применяется 1 – 21 Применимо совместно с 56 В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте.
22 | ёмкостью до 8 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 4700.6821 | 2116.3287 | 1664.7153 | 919.6381 | 4700.69 | 2116.33 | 1664.72 | 919.64
23 | ёмкостью более 8 до 16 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 7012.3841 | 3637.7188 | 2455.0272 | 919.6381 | 7012.39 | 3637.72 | 2455.03 | 919.64
24 | ёмкостью более 16 до 24 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 10216.2724 | 6050.5511 | 3246.0832 | 919.6381 | 10216.27 | 6050.55 | 3246.08 | 919.64
25 | ёмкостью более 24 до 32 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 13782.7514 | 8122.7304 | 4740.3829 | 919.6381 | 13782.75 | 8122.73 | 4740.38 | 919.64
26 | ёмкостью более 32 до 48 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 20680.6517 | 13440.007 | 6321.0066 | 919.6381 | 20680.66 | 13440.01 | 6321.01 | 919.64
27 | ёмкостью более 48 до 96 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 33337.1497 | 19888.7445 | 12528.7672 | 919.6381 | 33337.15 | 19888.74 | 12528.77 | 919.64
| Монтаж муфты на волоконно-оптическом кабеле | ПИР, СМР, Работы по монтажу муфты на волоконно-оптическом кабеле(ях) в независимости от типа кабеля(ей) и муфт, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: подготовительные работы, разделка-зачистка защитных оболочек кабеля и волокон, крепление силовых элементов, термоусадка/фиксация, герметизация, сварка волокон, термоусадка КДЗС, укладка в кассету(ы), сборка герметизация муфты, закрепление на определенном месте, включая стоимость основных и расходных материалов, аксессуаров, транспортные и все прочие расходы. Паспортизация (не ограничиваясь перечисленным: в электронном виде, Excel-формат для рефлектограмм, протоколы, схемы разварки). |  | Применяется на существующих кабельных линиях, при монтаже новой муфты, организации врезки, отводов. Применимо совместно: с расценками пап.1 ÷ 21, при монтаже более 1 оптической муфты на 0,5 км строящейся трассы; совместно с 56 В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте.
28 | до 24 ОВ включительно (соединений) |  | 1 муфта |  | 16892.1221 | 9325.9152 | 6771.3531 | 794.8538 | 16892.12 | 9325.92 | 6771.35 | 794.85
29 | до 48 ОВ включительно (соединений) |  | 1 муфта |  | 23242.6859 | 15676.479 | 6771.3531 | 794.8538 | 23242.68 | 15676.48 | 6771.35 | 794.85
30 | до 96 ОВ включительно (соединений) |  | 1 муфта |  | 36152.783 | 27020.3976 | 7816.6912 | 1315.6942 | 36152.78 | 27020.4 | 7816.69 | 1315.69
31 | до 144 ОВ включительно (соединений) |  | 1 муфта |  | 48390.8081 | 38944.3446 | 7816.6912 | 1629.7723 | 48390.8 | 38944.34 | 7816.69 | 1629.77
32 | до 288 ОВ включительно (соединений) |  | 1 муфта |  | 79014.8585 | 65867.6466 | 10520.1162 | 2627.0957 | 79014.87 | 65867.65 | 10520.12 | 2627.1
Раздел 2. Инфраструктура (Строительство ЛКСС)
Строительство ЛКСС
33 | Восстановление поврежденного канала кабельной канализации | ПИР, СМР, включая стоимость материалов, засыпки и выравнивание грунта, оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Без учёта стоимости монтажа/перебивки колодцев. Работы по восстановлению газонных покрытий, тротуаров, брусчатки, проезжей части, производятся отдельно по расценкам 34-37. | кан-км | Расценка применяется при разработке грунта и полноценном восстановлении каналов кабельной канализации. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 2552160.4749 | 2014386.3016 | 475818.75 | 61955.4232 | 2552160.47 | 2014386.3 | 475818.75 | 61955.42
34 | Восстановление асфальтобетонных покрытий проезжей части | ПИР, СМР, включая затраты на материалы, демонтаж/ вывоз существующего асфальтобетонного покрытия, получение необходимых согласований и разрешений на производство работ | п.м | Применяется дополнительно к расценке 33. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 4906.3134 | 2195.1487 | 2558.8086 | 152.3561 | 4906.32 | 2195.15 | 2558.81 | 152.36
35 | Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров | ПИР, СМР, включая затраты на материалы, демонтаж/ вывоз существующего асфальтобетонного покрытия и бордюрного камня, получение необходимых согласований и разрешений на производство работ | п.м | Применяется дополнительно к расценке 33. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 3961.9315 | 1745.5703 | 2103.1385 | 113.2227 | 3961.93 | 1745.57 | 2103.14 | 113.22
36 | Восстановление покрытия из брусчатки | ПИР, СМР, включая затраты на устройство покрытий и материалы для устройства подстилающих и выравнивающих слоев, для укладки демонтированной брусчатки. | м2 | Применяется дополнительно к расценке 33. По требованию Заказчика фактический объем работ подтверждаться Актом. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 1340.3764 | 1108.8686 | 187.9243 | 43.5835 | 1340.37 | 1108.87 | 187.92 | 43.58
37 | Восстановление газонного покрытия | ПИР, СМР, включая подготовку почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см, планировку участка, посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных. | м2 | Применяется дополнительно к расценке 33. По требованию Заказчика фактический объем работ подтверждаться Актом. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 1416.1545 | 1079.9202 | 293.6885 | 42.5458 | 1416.16 | 1079.92 | 293.69 | 42.55
| Установка/замена опор разных видов, (одинарная опора, опора с одной подпорой, опора с двумя подпорами, опора с приставкой, подпоры, укосины и т.п.) (полный комплекс работ) | ПИР, СМР, включая и не ограничиваясь: стоимость опоры, пристав, подпор, укосин, вспомогательных материалов, доставки и развозки по трассе монтажа; стоимость демонтажа старой опоры (при необходимости), работа бурильно-крановой машины по установке опор длиной до 11,5 метров, работ по переподвесу существующих кабельных линий на новую, транспортировка демонтированных опор на свалку или на склад Заказчика. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Выполнение топографо-геодезических работ при предъявлении требования от Заказчика. | комплекс | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
38 | для деревянных опор, пропитанных антисептиком |  | комплекс | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 20457.8111 | 8607.7055 | 9348.0889 | 2502.0167 | 20457.82 | 8607.71 | 9348.09 | 2502.02
39 | для ж/б опор |  | комплекс | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 26702.8253 | 11061.493 | 13139.3156 | 2502.0167 | 26702.83 | 11061.49 | 13139.32 | 2502.02
40 | для стальных опор |  | комплекс | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 35223.3623 | 14886.2356 | 17835.11 | 2502.0167 | 35223.37 | 14886.24 | 17835.11 | 2502.02
41 | для композитных опор |  | комплекс | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 41468.3765 | 17340.023 | 21626.3368 | 2502.0167 | 41468.38 | 17340.02 | 21626.34 | 2502.02
42 | Устройство кабельного ввода в здание в фундаментном основании от существующего колодца (из расчета до 30 м). В случае необходимости (более 30м) канализация достраивается по соответствующим расценкам. | ПИР, СМР, включая стоимость материалов ( асбестоцементные /полиэтиленовые трубы даметром не менее 63 мм, комплектующие), организацию вывода из кабельного колодца и ввода в фундаментном основании, герметизация каналов, восстановление асфальтобетонных покрытий проезжей части, тротуаров и работ по благоустройству, оформление разрешительных документов и исполнительной документации (в том числе с нанесением на городской планшет исполнительной сьемки). Заказ и оплата топосъемок . Стоимость колодца и монтажа учитывается отдельной расценкой. | 1 м | Позиция применяется с использованием шагового коэффициента 0,1 от 30 м (минимальный участок 3 м) Не применяется совместно с расценкой 43; 44. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 1467.9386 | 476.0652 | 881.8583 | 110.0151 | 1467.95 | 476.07 | 881.86 | 110.02
43 | Устройство кабельного вывода на стену/опору от существующего колодца (из расчета до 30 м). | ПИР, СМР, включая стоимость материалов ( полиэтиленовые трубы даметром не менее 63 мм, комплектующие), организацию вывода из кабельного колодца, герметизация, восстановление асфальтобетонных покрытий проезжей части, тротуаров и работ по благоустройству, оформление разрешительных документов и исполнительной документации (в том числе с нанесением на городской планшет исполнительной сьемки). Заказ и оплата топосъемок. | 1 м | Позиция применяется с использованием шагового коэффициента 0,1 от 30 м (минимальный участок 3 м). Не применимо совместно с расценкой 42; 44. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 1108.656 | 371.3899 | 687.9589 | 49.3071 | 1108.66 | 371.39 | 687.96 | 49.31
44 | Устройство кабельного вывода на стену из кабельной трассы | ПИР, СМР, не ограничиваясь перечисленным: разработка грунта около фундамента, разборка/восстановление отмостки, прокладка трубы в соответствии с проектными данными. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. | 1 шт. | Не применимо совместно с расценкой 42; 43. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 6221.4632 | 3831.4796 | 1974.2619 | 415.7217 | 6221.46 | 3831.48 | 1974.26 | 415.72
45 | Монтаж трубостоек на крыше здания для организации воздушно-кабельных переходов | ПИР, СМР, обследование конструкций, не ограничиваясь перечисленным (включая стоимость материалов, конструкций, трубостойки): разборка покрытия кровли, крепление трубостойки, оттяжек (при необходимости) к существующим конструкциям здания, антикоррозионная обработка конструкций, гидроизоляция кровли, восстановление покрытия кровли. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. | 1 трубостойка | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 9903.3375 | 6688.3948 | 2550.625 | 664.3177 | 9903.34 | 6688.39 | 2550.63 | 664.32
Примечание: В каждый из указанных выше видов Работ в т.ч. входят: 1. Затраты на получение/оформление согласований, разрешений на производство работ и технических условий у сторонних организаций (физ/юр лиц), необходимых для проведения работ по прокладке кабеля и строительству/реконструкции/дооборудованию кабельной инфраструктуры: кабельной канализации, опор; 2. Затраты на проведение проектно-изыскательских работ и подготовку рабочей документации; 3. Затраты на подготовку и согласование у сторонних организаций комплекта исполнительной документации в соответствии по построенным ЛКС и объектам строительства;
Раздел 3. Внутриобъектовые/объектовые работы
Домовая распределительная сеть (ДРС)
46 | Прокладка и монтаж многопарного передаточного кабеля "витая пара" Cat 5е до 50 пар включительно | ПИР, СМР, Прочие затраты (в том числе стоимость кабеля), включая строительство горизонтальных кабельных каналов/труб между подъездами, установку ШАН/КРТ и патч-панелей/плинтов, с учетом стоимости всех материалов, в том числе ШАН/КРТ и патч-панелей/плинтов, прочие, исполнительная документация. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 668.2986 | 226.6133 | 396.938 | 44.7473 | 668.3 | 226.61 | 396.94 | 44.75
47 | Строительство слаботочного кабельного стояка в подъезде с установкой проходных коробок | ПИР, СМР, Прочие затраты, вертикальных (стояки) с учетом стоимости труб крепежа, установки проходных коробок, сопутствующих СМР, в том числе пробивка/сверление отверстий, герметизация (включая стоимость материалов), прочие, исполнительная документация. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 394.4106 | 173.5791 | 189.0727 | 31.7588 | 394.41 | 173.58 | 189.07 | 31.76
48 | Алмазное сверление/бурение перекрытий диаметром до 50 мм | ПИР, СМР (включая стоимость материалов, сопутствующих работ, герметизация стоп-огонь). Оформление исполнительной документации. | перекрытие | Применяется при разовых работах. Не применяется для сверления стен. Не применяется с Работами 47. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 2143.602 | 1963.3758 | 60.2121 | 120.014 | 2143.6 | 1963.38 | 60.21 | 120.01
49 | Прокладка металлорукава диаметром до 38мм | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка металлорукава, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз) герметизация стоп-огонь, с учетом стоимости металлорукава, прочих материалов. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 278.0971 | 160.8191 | 99.3349 | 17.943 | 278.09 | 160.82 | 99.33 | 17.94
Монтаж оборудования
50 | Монтаж шкафа, стойки | ПИР, СМР, Прочие затраты, исполнительная документация, при этом включено: монтаж шкафа, подключение к электропитанию и заземлению, стоимость и монтаж ЩРУН (щиток учетно-распределительный), стоимость и установка узлов учета электрической энергии, автоматического выключателя, стоимость и прокладка силового кабеля (длиной до 20м), стоимость шкафа/стойки и монтажных материалов, включая органайзер, патч-панель, стоимость доставки. Оформление разрешительных документов на размещение. |  | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | до 9 U включительно |  | 1 шт. |  | 25356.4115 | 13277.7117 | 10320.8697 | 1757.8301 | 25356.41 | 13277.71 | 10320.87 | 1757.83
52 | до 12U включительно |  | 1 шт. |  | 37810.249 | 25394.0541 | 10658.3648 | 1757.8301 | 37810.24 | 25394.05 | 10658.36 | 1757.83
53 | до 24U включительно |  | 1 шт. |  | 49093.6084 | 27133.4237 | 20202.3546 | 1757.8301 | 49093.6 | 27133.42 | 20202.35 | 1757.83
54 | до 48U включительно |  | 1 шт. |  | 56451.3777 | 29002.653 | 25690.8946 | 1757.8301 | 56451.37 | 29002.65 | 25690.89 | 1757.83
55 | Демонтаж телекоммуникационного шкафа, телекоммуникационной стойки: до 24 U включительно | ПИР, СМР: демонтаж шкафа, транспортировка демонтированного оборудования другое место установки или на склад заказчика, оформление разрешительных документов; оформление акта сдачи-приемки заказчику. | 1шт |  | 3877.5924 | 3620.8197 | 0 | 256.7726 | 3877.59 | 3620.82 | 0 | 256.77
Устройство линий связи
56 | Устройство оптической линии/прокладка оптического патчкорда (duplex/simpex, любой разъем, любая полировка) внутри здания с установкой конструкций (труб/коробов/кабель-каналов) | Работы и Услуги. Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по стене или по конструкциям (с их установкой) от кроссового устройства (ОРШ/ОРК) до оптической розетки (с её стоимостью и установкой), с устройством отверстий в стенах, (с установкой гильз) с заделкой, с учетом стоимости кабеля, всех материалов, конструкций и оптической розетки. С учетом стоимости разделки. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 172.4664 | 86.8537 | 72.9696 | 12.6432 | 172.46 | 86.85 | 72.97 | 12.64
Комплексные услуги (домофония/радиофикация/видеонаблюдение/беспроводной доступ/телеметрия)
57 | Уличная камера на столбовой опоре | СМР, ПИР: прочее не ограничиваясь перечисленным: установка крепежного кронштейна камеры на столбовой опоре, установка, юстировка камеры, заделка разъемов, подключение питания, ПНР (с учетом производства строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи). Включает стоимость крепежных материалов и изделий. Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. | 1 шт. | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 5217.7998 | 4741.8867 | 244.8 | 231.1131 | 5217.8 | 4741.89 | 244.8 | 231.11
58 | Монтаж оборудования Wi-Fi внешнего размещения (Outdoor) | СМР, ПИР: прочее не ограничиваясь перечисленным: - установку и крепление оборудования; - маркировку оборудования (согласно требованиям Заказчика); - юстировка направленной антенны; - включение тестирование согласно требованиям производителя оборудования, указанным в инструкции по монтажу; -пуско-наладочные работы, включая программирование точки; Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. | точка доступа | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 3997.6873 | 3600.9671 | 185.9 | 210.8202 | 3997.69 | 3600.97 | 185.9 | 210.82
Раздел 4. Строительство структурированных кабельных сетей (СКС) (Комплекс работ на одном объекте)
Проектно-изыскательские работы (ПИР)
59 | ПИР'СКС | ПИР: Разработка проектной документации, получение необходимых ТУ, согласований, разработка исполнительной документации. Резервные порты в расчете объема работ не учитываются. | 1 порт | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 1732.1371 | 0 | 0 | 1732.1371 | 1732.14 | 0 | 0 | 1732.14
60 | Обследование объекта | Отчёт о выполнении ППР (включая эскизный проект, схему прокладки кабельных линий, перечень объемов работ), определение технической возможности и стоимости. Определение перечня необходимых согласующих организаций. | 1 объект | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 8842.1657 | 0 | 0 | 8842.1657 | 8842.17 | 0 | 0 | 8842.17
Монтаж кабельных трасс | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
60.1 | Установка трубы /гофры Д до 32 мм включительно | СМР, включая стоимость материалов (трубы, гофры), крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий в стенах и перекрытиях, герметизация стоп-огонь. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 126.7638 | 75.3001 | 37.8566 | 13.6071 | 126.77 | 75.3 | 37.86 | 13.61
61 | Установка кабель- каналов, коробов ПВХ по конструкциям Д до 30 мм/размером до 30х30мм | СМР, включая стоимость материалов (короба), крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий в стенах и перекрытиях, герметизация стоп-огонь. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 256.8497 | 105.0833 | 133.5035 | 18.2628 | 256.84 | 105.08 | 133.5 | 18.26
62 | Установка кабель- каналов, коробов ПВХ по конструкциям Д до 63 мм/размером до 60х60мм | СМР, включая стоимость материалов (короба), крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий в стенах и перекрытиях, герметизация стоп-огонь. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 443.2164 | 114.9008 | 307.5525 | 20.7631 | 443.21 | 114.9 | 307.55 | 20.76
63 | Установка кабель- каналов, коробов ПВХ по конструкциям Д более 63 мм/размером более 60х60мм | СМР, включая стоимость материалов (короба), крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий в стенах и перекрытиях, герметизация стоп-огонь. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 957.883 | 122.3973 | 814.041 | 21.4447 | 957.88 | 122.4 | 814.04 | 21.44
64 | Монтаж телекоммуникационного шкафа, телекоммуникационной стойки любой ёмкости | ПИР, СМР, прочие затраты, исполнительная документация, при этом включено (не ограничиваясь этим): монтаж шкафа, электромонтажные работы (при необходимости), стоимость силового кабеля длиной 20м (при необходимости), стоимость монтажных материалов; Не включено: стоимость укомплектованного шкафа, монтаж и стоимость активного оборудования. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. | 1 шт. | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 15177.9106 | 6348.7015 | 5074.5891 | 3754.62 | 15177.91 | 6348.7 | 5074.59 | 3754.62
65 | Устройство оптической линии/прокладка оптического патчкорда (duplex/simpex, любой разъем, любая полировка) внутри здания по стенам/ существующим установленным конструкциям (трубам/коробам/кабель-каналам) | Работы и Услуги. Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по стене или по существующим конструкциям от кроссового устройства (ОРШ/ОРК) до оптической розетки (с её стоимостью и установкой), с устройством отверстий в стенах, (с установкой гильз) с заделкой, с учетом стоимости кабеля, всех материалов и оптической розетки. С учетом стоимости разделки. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 213.9655 | 70.776 | 123.5185 | 19.6711 | 213.97 | 70.78 | 123.52 | 19.67
66 | Установка, настройка оборудования Wi-Fi, видеокамеры в помещении (в т.ч в ДХ) | СМР, ПИР, прочие, не ограничиваясь перечисленным (крепежные материалы и изделия): Установка Wi-Fi ТД, видеокамеры в кожух. Разметка и сверление отверстий. Установка/ замена кронштейна для монтажа, включая завинчивание винтов до проектного усилия. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну, юстировка. Настройка оборудования. Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Подключение. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. | 1 шт. | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 1642.8263 | 1334.858 | 143.1661 | 164.8023 | 1642.83 | 1334.86 | 143.17 | 164.8
67 | Установка, настройка видеокамеры с кронштейном на фасаде здания | СМР, ПИР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным (крепежные материалы и изделия): Установка видеокамеры в кожух. Разметка и сверление отверстий. Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения, включая завинчивание винтов до проектного усилия. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну. Настройка изображения и фокуса. Подключение. Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. | 1 шт. | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 5575.5582 | 4530.3574 | 485.8957 | 559.3051 | 5575.57 | 4530.36 | 485.9 | 559.31
68 | Демонтаж кабель каналов, коробов ПВХ | СМР, демонтаж (разборка/сборка) кабель каналов, комплектующих (крышки, разделительные перегородки), включая сопутствующие работы. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 42.6136 | 42.6136 | 0 | 0 | 42.61 | 42.61 | 0 | 0
69 | Прокладка и монтаж трубы (жесткая оцинкованная) по конструкциям Д до 50 мм | СМР, независимо от материалов поверхности, включая сопутствующие работы: подгонка длин, стоимость основных и крепежных материалов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 1084.9658 | 86.5768 | 998.389 | 0 | 1084.97 | 86.58 | 998.39 | 0
70 | Прокладка и монтаж гофры, по конструкциям Д до 50 мм | СМР, независимо от материалов поверхности, включая сопутствующие работы: подгонка длин, стоимость основных и крепежных материалов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 165.1911 | 42.724 | 122.4671 | 0 | 165.19 | 42.72 | 122.47 | 0
71 | Демонтаж труб, гофры | СМР, демонтаж, включая сопутствующие работы. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 57.9369 | 57.9369 | 0 | 0 | 57.94 | 57.94 | 0 | 0
72 | Прокладка и монтаж кабельных ( в т.ч. перфорированных, металлических) лотков до 200 мм, со всеми комплектующими (крышка, заглушки, повороты, соединительные элементы и прочее) | Монтаж кабельных лотков потолочного/настенного типа, включая работы по установке узлов крепления, фурнитуры, поворотных элементов, сопутствующих работ, заземления (при необходимости), стоимость основных и крепежных материалов. | м | Может применятся с работами других разделов | 2082.1398 | 280.2149 | 1801.9249 | 0 | 2082.13 | 280.21 | 1801.92 | 0
73 | Прокладка и монтаж кабельных ( в т.ч. перфорированных, металлических) лотков до 600 мм, со всеми комплектующими (крышка, заглушки, повороты, соединительные элементы и прочее) | Монтаж кабельных лотков потолочного/настенного типа, включая работы по установке узлов крепления, фурнитуры, поворотных элементов, сопутствующих работ, заземления (при необходимости), стоимость основных и крепежных материалов. | м | Может применятся с работами других разделов | 2931.0191 | 341.8542 | 2589.1648 | 0 | 2931.01 | 341.85 | 2589.16 | 0
Прокладка кабеля | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Прокладка, монтаж, трассировка кабеля UTP cat 5e, 6е до 4 пар в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж кабеля, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, другие сопутствующие работы. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 193.8577 | 120.3661 | 73.4915 | 0 | 193.86 | 120.37 | 73.49 | 0
75 | Демонтаж кабеля витая пара из короба, лотка, кабельного канала, гофры и т.д. | СМР, демонтаж, включая сопутствующие работы. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 35.1466 | 35.1466 | 0 | 0 | 35.15 | 35.15 | 0 | 0
76 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 3х2,5 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре, металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 381.3787 | 156.6768 | 224.7018 | 0 | 381.38 | 156.68 | 224.7 | 0
77 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х4 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж, силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 630.0199 | 157.1549 | 472.8651 | 0 | 630.02 | 157.15 | 472.87 | 0
78 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х10мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 1366.8319 | 154.3495 | 1212.4824 | 0 | 1366.83 | 154.35 | 1212.48 | 0
79 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х16 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 2030.9522 | 230.1983 | 1800.754 | 0 | 2030.95 | 230.2 | 1800.75 | 0
80 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х35 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 5033.0984 | 299.9106 | 4733.1879 | 0 | 5033.1 | 299.91 | 4733.19 | 0
81 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х70 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 8593.3035 | 360.7511 | 8232.5525 | 0 | 8593.3 | 360.75 | 8232.55 | 0
82 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х95 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 11411.1029 | 358.1118 | 11052.9911 | 0 | 11411.1 | 358.11 | 11052.99 | 0
83 | Демонтаж силового кабеля (провода) из короба, лотка, кабельного канала, гофры и т.д. | СМР, демонтаж, включая сопутствующие работы. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 35.1466 | 35.1466 | 0 | 0 | 35.15 | 35.15 | 0 | 0
84 | Штробление стен и заделка борозды | СМР, независимо от материалов поверхности, включая сопутствующие работы | 1м борозды | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 180.251 | 103.841 | 76.41 | 0 | 180.25 | 103.84 | 76.41 | 0
85 | Прокладка, монтаж, трассировка кабеля UTP cat 5e до 4 пар в штробе или открытым способом креплением накладными скобами | СМР, прокладка кабеля, включая работы по трассировке кабеля (размотка , маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, другие сопутствующие работы. | м. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 256.0594 | 181.0202 | 75.0392 | 0 | 256.06 | 181.02 | 75.04 | 0
86 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) в штробе или открытым способом креплением накладными скобами, независимо от сечения и количества жил кабеля | СМР , включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления (независимо от сечения и количества жил кабеля), работы по трассировке кабеля (размотка , маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. Включает стоимость крепежных материалов, без учета стоимости кабеля. | м. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 136.6754 | 136.6754 | 0 | 0 | 136.68 | 136.68 | 0 | 0
87 | Прокладка, монтаж, трассировка коаксиального кабеля в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж, роботы по трассировке кабеля (размотка , маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование) установке разветвителей, делителей, стоимость основных и крепежных материалов, другие сопутствующие работы. | м. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 144.8945 | 87.0482 | 57.8463 | 0 | 144.9 | 87.05 | 57.85 | 0
Монтаж информационных розеток
88 | Установка, монтаж, подключение розеток RJ45, RJ12, RG11 (скрытый монтаж) | СМР, установка, монтаж информационной розетки в стену, независимо от материалов поверхности, включая и не ограничиваясь перечисленным: устройство отверстия в стене с заделкой, устройство гнезд для подрозетников с восстановлением отделки стен, установкой розетки, стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 1122.4176 | 294.0026 | 828.415 | 0 | 1122.42 | 294 | 828.42 | 0
89 | Установка, монтаж, подключение розеток RJ45, RJ12, RG11 (открытый монтаж) | СМР, включая и не ограничиваясь перечисленным: монтаж информационной розетки на стену, независимо от материалов поверхности, стоимость основных (каркас, суппорт-рамка, модуль розетки) и крепежных материалов. | шт. |  | 1400.8776 | 294.0026 | 1106.875 | 0 | 1400.88 | 294 | 1106.88 | 0
90 | Установка, монтаж, подключение розеток RJ45, RJ12, RG11 в/на короб/кабель канал | СМР, включая и не ограничиваясь перечисленным: установка, монтаж информационной розетки в/на короб/кабель-канал (мини колонна), стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 1495.3776 | 294.0026 | 1201.375 | 0 | 1495.38 | 294 | 1201.38 | 0
91 | Демонтаж и отключение розетки | СМР, демонтаж и отключение информационной розетки | шт. |  | 17.5845 | 17.5845 | 0 | 0 | 17.58 | 17.58 | 0 | 0
92 | Обжим коннектора RJ11, RJ45 | СМР монтаж коннектора RJ11, RJ45, включая стоимость основных материалов (коннектор, колпачок). | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте. Не применимо совместно с расценками 89. | 20.2687 | 11.9566 | 8.3121 | 0 | 20.27 | 11.96 | 8.31 | 0
93 | Обжим коннектора BNC | СМР монтаж коннектора BNC, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте. Не применимо совместно с расценками 89. | 33.7514 | 11.9566 | 21.7948 | 0 | 33.75 | 11.96 | 21.79 | 0
Монтаж силового оборудования
94 | Установка автоматического выключателя | Установка и подключение автоматического выключателя (220В,50Гц), с номинальным током до 63 А во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 723.0484 | 356.5401 | 366.5083 | 0 | 723.05 | 356.54 | 366.51 | 0
95 | Установка автоматического выключателя 3- полюсного (до 25А включительно) | Установка и подключение автоматического выключателя трех полюсного, с номинальным током до 25 А во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 1591.6817 | 356.5401 | 1235.1417 | 0 | 1591.68 | 356.54 | 1235.14 | 0
96 | Установка автоматического выключателя 3- полюсного (от 25А до 63А включительно) | Установка и подключение автоматического выключателя трех полюсного, с номинальным током от 25 до 63 А во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 2015.6984 | 356.5401 | 1659.1583 | 0 | 2015.7 | 356.54 | 1659.16 | 0
97 | Установка выключателя нагрузки (до 40А включительно) | Установка и подключение выключателя нагрузки, с номинальным током до 40 А во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 4137.4984 | 356.5401 | 3780.9583 | 0 | 4137.5 | 356.54 | 3780.96 | 0
98 | Установка выключателя нагрузки (более 40А) | Установка и подключение выключателя нагрузки, с номинальным током более 40 А во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 4597.5651 | 356.5401 | 4241.025 | 0 | 4597.57 | 356.54 | 4241.03 | 0
99 | Монтаж навесного бокса (щита) распределительного до 24 модулей (включительно) | СМР, сборка монтаж навесного бокса (щита) не укомплектованного автоматическими выключателями, независимо от материала поверхности, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 5354.4629 | 779.5462 | 4574.9167 | 0 | 5354.47 | 779.55 | 4574.92 | 0
100 | Монтаж бокса (щита) распределительного более 24 модулей | СМР, сборка монтаж бокса (щита) не укомплектованного автоматическими выключателями, независимо от материала поверхности, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 12341.5823 | 779.5462 | 11562.0361 | 0 | 12341.59 | 779.55 | 11562.04 | 0
101 | Установка, монтаж, подключение розетки, выключателя (скрытый монтаж) | СМР, Установка, монтаж розетки, выключателя в стену, независимо от материалов поверхности, включая и не ограничиваясь перечисленным: устройство отверстия в стене с заделкой, устройство гнезд для подрозетников с восстановлением отделки стен, стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 660.3128 | 299.1605 | 361.1523 | 0 | 660.31 | 299.16 | 361.15 | 0
102 | Установка, монтаж , подключение розетки, выключателя (открытый монтаж) | СМР, включая и не ограничиваясь перечисленным: установка, монтаж розетки, выключателя на стену, независимо от материалов поверхности, стоимость основных (каркас, суппорт-рамка, розетка) и крепежных материалов. | шт. |  | 933.4688 | 299.1605 | 634.3083 | 0 | 933.47 | 299.16 | 634.31 | 0
103 | Устанвока,монтаж, подключение розетки, выключателя в/на короб/кабель канал | СМР, включая и не ограничиваясь перечисленным: установка, монтаж розетки, выключателя в/на коробе/кабель-канале (мини колонне), стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 864.8022 | 299.1605 | 565.6417 | 0 | 864.8 | 299.16 | 565.64 | 0
104 | Демонтаж розетки/выключателя | СМР, демонтаж и отключение розетки/выключателя | шт. |  | 18.22 | 18.22 | 0 | 0 | 18.22 | 18.22 | 0 | 0
105 | Установка Разветвительной коробки | СМР: Монтаж и расключение разветвительной коробки, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 426.5406 | 249.332 | 177.2086 | 0 | 426.54 | 249.33 | 177.21 | 0
106 | Монтаж электрического счетчика | Монтаж электрического счетчика, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 3656.9124 | 503.081 | 3153.8314 | 0 | 3656.91 | 503.08 | 3153.83 | 0
107 | Монтаж шины заземления | СМР, монтаж шины заземления (ГЗШ), подключение к контору заземления, маркировка, с учетом стоимости крепежных изделий. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 2168.4894 | 184.0227 | 1984.4667 | 0 | 2168.49 | 184.02 | 1984.47 | 0
Монтаж оборудования, патч/кросс панелей
108 | Монтаж патч-панели 24 порта/кросс-панели в телекоммуникационный шкаф (стойку) | СМР, установка, монтаж патч-панели 24 порта/кросс-панели в телекоммуникационный шкаф (стойку), включая стоимость основных и крепежных материалов, в том числе, патч-панели 24 портов/кросс-панели | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте Применяется совместно с расценкой 111. | 4782.2448 | 2378.5939 | 2403.6509 | 0 | 4782.24 | 2378.59 | 2403.65 | 0
109 | Монтаж патч-панели 48 порта /кросс-панели в телекоммуникационный шкаф (стойку) | СМР, установка, монтаж патч-панели 48 портов /кросс-панели телекоммуникационный шкаф (стойку), включая стоимость основных и крепежных материалов, в том числе, патч-панели 48 портов/кросс-панели | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте Применяется совместно с расценкой 111. | 7736.1311 | 3330.0314 | 4406.0997 | 0 | 7736.13 | 3330.03 | 4406.1 | 0
110 | Монтаж оборудования в существующий телекоммуникационный шкаф/стойку * | СМР. Установка коммутатора доступа, VoIP шлюза до 48 портов FXO/ FXS, платы расширения, коммутатора агрегации, оптического мультиплексора (4хЕ1, 2хFE), медиаконвертера, ИБП. СМР, ПНР, включая монтаж SFP и стоимость материалов и кабеля, без учета стоимости оборудования. Монтаж оборудования в существующую стойку (шкаф), подключение электропитания от существующего источника питания; подключение к каналообразующему оборудованию, преднастройка/настройка. | 1-я 'ед. оборудования | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте * При единовременном монтаже применять понижающий коэффициент (К): - 2-я ед. оборудования * К 0,7; - 3-я ед. оборудования * К 0,6; - 4-я ед. оборудования * К 0,5; - 5-я ед. оборудования * К 0,4; -6-я ед. оборудования - ∞ * К 0,3. | 3641.2537 | 3641.2537 | 0 | 0 | 3641.25 | 3641.25 | 0 | 0
111 | Расшивка и разделка медножильного кабеля на порт патч-панели/кросс-панели | СМР, включая (но не ограничиваясь) , разделку и расшивка, укладка крепление кабеля | пара | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 23.1663 | 23.1663 | 0 | 0 | 23.17 | 23.17 | 0 | 0
112 | Монтаж медножильных патч-кордов | Монтаж, коммутация, медножильных патч-кордов до 5 м., включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 161.4508 | 85.68 | 75.7708 | 0 | 161.45 | 85.68 | 75.77 | 0
113 | Маркировка розетки и порта на патч панели | СМР, с учетом сопутствующих работ и стоимости материалов. Внесение данных в исполнительную документацию (в кабельный журнал). | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 4.4992 | 4.3241 | 0.1751 | 0 | 4.5 | 4.32 | 0.18 | 0
114 | Демонтаж оборудования/патч панели/кросс-панели/кабельного органайзера/полки/оптического кроссового шкафа в телекоммуникационном шкафу/стойке |  | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 86.6396 | 86.6396 | 0 | 0 | 86.64 | 86.64 | 0 | 0
Сертификация и тестирование
115 | Тестирование соединений UTP, STP на соответствие категории 5e,6e | СМР, с учетом сопутствующих работ измерительными приборами, составление отчета измерений и сертификации, Внесение данных в исполнительную документацию. | порт /направление | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 297.6201 | 297.6201 | 0 | 0 | 297.62 | 297.62 | 0 | 0
116 | Пусконаладочные работы по электромонтажным работам | Пусконаладочные работы по электромонтажным работам, замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль", проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, прогрузка автомата, составление протокола, внесение в исполнительную документацию. (Линия, цепь) | Линия | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 566.1259 | 566.1259 | 0 | 0 | 566.13 | 566.13 | 0 | 0
Прочие работы
117 | Монтаж технологического проходного отверстия в стене 100 мм | СМР, монтаж технологического отверстия 100 мм в стене из бетонных/кирпичных/ легковозводимых материалов, установка изолирующего соединителя, включая сопутствующие работы, герметизация стоп-огонь. | шт. | Применятся с работами 72-73 при наличии обоснования для использования | 1852.8472 | 1792.6351 | 60.2121 | 0 | 1852.85 | 1792.64 | 60.21 | 0
118 | Монтаж технологического проходного отверстия в стене 300 мм | СМР, монтаж технологического отверстия 300 мм в стене из бетонных/кирпичных/ легковозводимых материалов, установка изолирующего соединителя, включая сопутствующие работы, герметизация стоп-огонь. | шт. | Применятся с работами 72-73 при наличии обоснования для использования | 6161.4496 | 6101.2375 | 60.2121 | 0 | 6161.45 | 6101.24 | 60.21 | 0
119 | Монтаж технологического проходного отверстия в стене 50 мм | СМР, монтаж технологического отверстия 50 мм в стене из бетонных/кирпичных/ легковозводимых материалов, установка изолирующего соединителя, включая сопутствующие работы, герметизация стоп-огонь. | шт. | Применятся с работами 72-73 при наличии обоснования для использования | 963.5147 | 903.3026 | 60.2121 | 0 | 963.51 | 903.3 | 60.21 | 0
120 | Укладка антистатического линолеума | СМР, Укладка антистатического, токопроводящего линолеума с проваркой швов, медной лентой, устройством заземления, включая подготовку поверхности к производству работ, стоимость основных и расходных материалов. | м2 | Может применятся с работами других разделов | 1279.721 | 174.7523 | 1104.9688 | 0 | 1279.72 | 174.75 | 1104.97 | 0
121 | Монтаж фальшпола | СМР, устройство, монтаж фальшпола, подготовка поверхности, установка конструкций основания, укладка плит, включая стоимость основных и расходных материалов. | м2 | Может применятся с работами других разделов | 6762.4647 | 2456.6772 | 4305.7875 | 0 | 6762.47 | 2456.68 | 4305.79 | 0
122 | Демонтаж/монтаж плит фальшпола | Демонтаж/монтаж плит фальш пола, частичная разборка и сборка устроенных конструкций | м2 | Может применятся с работами других разделов | 214.794 | 214.794 | 0 | 0 | 214.79 | 214.79 | 0 | 0
123 | Демонтаж/монтаж фальшпотолка (Реечного типа/Амстронг) | СМР, частичная разборка и сборка устроенных конструкций, включая сопутствующие работы. | м2 | Может применятся с работами других разделов | 458.873 | 458.873 | 0 | 0 | 458.87 | 458.87 | 0 | 0
124 | Демонтаж/монтаж фальшпотолка (Реечного типа/Амстронг) | Только плитки | шт. | Может применятся с работами других разделов | 142.4161 | 142.4161 | 0 | 0 | 142.42 | 142.42 | 0 | 0
125 | Демонтаж/монтаж фасадной керамической плитки, алюкобонд и пр. | Демонтаж/монтаж облицовочной фасадной плитки (вентилируемый фасад) | м2 | Может применятся с работами других разделов | 1649.3114 | 1649.3114 | 0 | 0 | 1649.31 | 1649.31 | 0 | 0
126 | Коэффициент при проведении работ на высоте свыше 4 метров (при выполнении внутренних работ) | Применяется только на работы раздела №8 "Строительство структурированных кабельных сетей (СКС)", которые выполнены в соответствующих условиях. | Коэффициент | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0
Организация АРМ
127 | Монтаж/установка автоматизированного рабочего места (АРМ) (без учета настройки и тестирования) | СМР: Монтаж АРМ в составе: монитор, системный блок,/моноблок, блок бесперебойного питания, клавиатура и/или мышь, включая их установку, подключение к сети электропитания, сети ЛВС. С учетом стоимости работ, стоимости крепежных материалов и патч-корда. | 1 АРМ | Настройка и тестирование АРМ учитываются пунктом 131 | 1322.6397 | 1263.9709 | 58.6688 | 0 | 1322.64 | 1263.97 | 58.67 | 0
128 | Установка/замена блока бесперебойного источника питания под автоматизированное рабочее место (АРМ) | СМР: Установка/замена блока бесперебойного источника питания под автоматизированное рабочее место (АРМ), подключение к сети электропитания. | 1 устройство | Не применяется совместно с пунктом 127 | 414.8016 | 414.8016 | 0 | 0 | 414.8 | 414.8 | 0 | 0
129 | Монтаж/установка периферийного устройства (с учетом настройки и тестирования) | СМР: Монтаж периферийного устройства (Сканер, принтер, копир, плоттер, МФУ), подключение к сети электропитания, сети ЛВС, настройка, тестирование. С учетом стоимости работ по прокладке патч-корда, стоимости крепежных материалов и патч-корда. | 1 устройство |  | 929.4195 | 870.7507 | 58.6688 | 0 | 929.42 | 870.75 | 58.67 | 0
130 | Демонтаж АРМ/периферийного устройства | 50% от стоимости монтажа | 1 устройство |  | 401.6288 | 401.6288 | 0 | 0 | 401.63 | 401.63 | 0 | 0
131 | Настройка и тестирование автоматизированного рабочего места (АРМ). | Предустановка/установка программного обеспечения Заказчика, 'проверка наличия физического соединения; настройка сетевых параметров; заведение в домен (например, посредством запуска заранее подготовленного скрипта); проверка связности со шлюзом по умолчанию (пинг из «черного окна», cmd); проверка доступа в локальным ресурсам Заказчика (по инструкции); проверка доступа в внешним ресурсам Интернет (по инструкции); настройка подключения к сетевым принтерам (или по инструкции или посредством запуска скрипта); проверка сетевой печати; настройка почтового клиента (по инструкции или посредством запуска скрипта); проверка работы электронной почты – отправка/ получение тестового сообщения по инструкции. | 1 АРМ |  | 849.4628 | 849.4628 | 0 | 0 | 849.46 | 849.46 | 0 | 0
132 | Монтаж/установка телевизионной панели до 55 дюймов/интеракивной доски/проекционного оборудования | СМР: В том числе включая и не ограничиваясь перечисленным: монтаж/установка телевизионной панели размером диагонали до 55 дюймов/интерактивной доски/проекционного оборудования, разметка и сверление отверстий, установка кронштейна, завинчивание винтов до проектного усилия, коммутация, подключение к сети электропитания. | 1 устройство |  | 8164.747 | 7767.747 | 397 | 0 | 8164.75 | 7767.75 | 397 | 0
133 | Монтаж/установка телевизионной панели свыше 55 дюймов | СМР: В том числе включая и не ограничиваясь перечисленным: монтаж/установка телевизионной панели размером диагонали свыше 55 дюймов, разметка и сверление отверстий, установка кронштейна, завинчивание винтов до проектного усилия, коммутация, подключение к сети электропитания. | 1 устройство |  | 9762.734 | 9288.034 | 474.7 | 0 | 9762.73 | 9288.03 | 474.7 | 0
134 | Установка/подключение телефонного аппарата | СМР: установка/подключение, настройка, телефонного аппарата. С учетом стоимости работ, стоимости крепежных материалов и патч-корда. | 1 устройство |  | 434.3382 | 375.6694 | 58.6688 | 0 | 434.34 | 375.67 | 58.67 | 0
Радиопланирование
135 | Расчет радиопокрытия либо разработка решений по оптимизации существующей сети Wi-Fi по одному адресу. Площадь (с зоной покрытия) от 50 кв.м. до 1000 кв.м. | Расчёт радиопокрытия: Позиция предусматривает подготовку технического решения по строительству сети Wi-Fi. Техническое решение разрабатывается с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом разработки является проект PDF и программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). Разработка решений по оптимизации сети: проведение радиоизмерений с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом является отчёт с рекомендациями по улучшению показателей существующей сети, а так же проект PDF в действующей и планируемой сети, программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). По требованию Заказчика работ, состав работ может быть дополнен необходимым пунктом. | 1 объект |  | 19911.2912 | 19911.2912 | 0 | 0 | 19911.29 | 19911.29 | 0 | 0
136 | Расчет радиопокрытия либо разработка решений по оптимизации существующей сети Wi-Fi по одному адресу. Площадь (с зоной покрытия) от 1000 кв.м. до 10000 кв.м. | Расчёт радиопокрытия: Позиция предусматривает подготовку технического решения по строительству сети Wi-Fi. Техническое решение разрабатывается с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом разработки является проект PDF и программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). Разработка решений по оптимизации сети: проведение радиоизмерений с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом является отчёт с рекомендациями по улучшению показателей существующей сети, а так же проект PDF в действующей и планируемой сети, программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). По требованию Заказчика работ, состав работ может быть дополнен необходимым пунктом. | 1 объект |  | 41210.6032 | 41210.6032 | 0 | 0 | 41210.6 | 41210.6 | 0 | 0
137 | Расчет радиопокрытия либо разработка решений по оптимизации существующей сети Wi-Fi по одному адресу. Площадь (с зоной покрытия) от 10000 кв.м. до 50000 кв.м. | Расчёт радиопокрытия: Позиция предусматривает подготовку технического решения по строительству сети Wi-Fi. Техническое решение разрабатывается с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом разработки является проект PDF и программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). Разработка решений по оптимизации сети: проведение радиоизмерений с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом является отчёт с рекомендациями по улучшению показателей существующей сети, а так же проект PDF в действующей и планируемой сети, программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). По требованию Заказчика работ, состав работ может быть дополнен необходимым пунктом. | 1 объект |  | 49549.7595 | 49549.7595 | 0 | 0 | 49549.76 | 49549.76 | 0 | 0
138 | Расчет радиопокрытия либо разработка решений по оптимизации существующей сети Wi-Fi по одному адресу. Площадь (с зоной покрытия) более 50000 кв.м. | Расчёт радиопокрытия: Позиция предусматривает подготовку технического решения по строительству сети Wi-Fi. Техническое решение разрабатывается с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом разработки является проект PDF и программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). Разработка решений по оптимизации сети: проведение радиоизмерений с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом является отчёт с рекомендациями по улучшению показателей существующей сети, а так же проект PDF в действующей и планируемой сети, программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). По требованию Заказчика работ, состав работ может быть дополнен необходимым пунктом. | 1 объект |  | 85980.8119 | 85980.8119 | 0 | 0 | 85980.81 | 85980.81 | 0 | 0
Логистика и работа в ночное время
139 | Повышающий коэффициент за проведение работ с 00.00 до 06.00 (154 ТК РФ) | Распространяется на СМР с предоставлением подтверждения в виде письма ответственного сотрудника филиала, фотоотчета. | Коэффициент | Распространяется на СМР с предоставлением подтверждения в виде письма ответственного сотрудника филиала, фотоотчета. Подтверждается письменным запретом от заказчика/школы производить работы в дневное время, а также подтверждением факта работ в ночное время со стороны технического надзора филиала Ростелеком | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0
140 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/ материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 30 до 50 км включительно, от склада Заказчика. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15 на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии до 50 , включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1 шт. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 30 до 50 , включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1924.902 | 1924.902 | 0 | 0 | 1924.9 | 1924.9 | 0 | 0
141 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 51км до 100 км включительно, от склада Заказчика. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15 на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 50 до 100 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1 шт. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15,Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 51 до 100 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 2371.572 | 2371.572 | 0 | 0 | 2371.57 | 2371.57 | 0 | 0
142 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 101 км до 200 км включительно, от склада Заказчика. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15 на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 101 до 200 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1 шт. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 101 до 200 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 3270.729 | 3270.729 | 0 | 0 | 3270.73 | 3270.73 | 0 | 0
143 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/ материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 201 км до 300 км включительно, от склада Заказчика. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15 на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 201 до 300 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1 шт. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 201 до 300 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 4137.777 | 4137.777 | 0 | 0 | 4137.78 | 4137.78 | 0 | 0
144 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности свыше 301 км от склада Заказчика. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15 на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии свыше 301 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1 шт. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии свыше 301 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 6385.218 | 6385.218 | 0 | 0 | 6385.22 | 6385.22 | 0 | 0