Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ПАО «Ростелеком»

от 30.07.2013 №01/01/652-13

Инструкция о порядке допуска специалистов сторонних организаций и командированного персонала ПАО «Ростелеком» для проведения работ на объектах ПАО «Ростелеком»

(Редакция 5)

(с несущественными изменениями № 1 от 29.10.2015,

с несущественными изменениями № 2 от 29.03.2019)

Москва

2019 г.

Содержание

1	Назначение	3

2	Общие положения	3

2.1	Область применения	3

2.2	Нормативные ссылки	3

2.3	Термины, определения и сокращения	4

3	Основные положения по допуску специалистов для проведения работ	5

3.1	Общие принципы организации допуска к работам и формирование заявки	5

3.2	Пропускной режим	7

3.3	Обеспечение безопасности и ответственность за выполнение работ	7

3.4	Технадзор	9

4	Управление записями	9

5	Хранение и архивирование	11

6	Рассылка и актуализация	11

- Назначение

Настоящая Инструкция определяет порядок допуска специалистов сторонних организаций и командированного персонала ПАО «Ростелеком» для проведения:

- проектно-изыскательских работ (ПИР),

- строительно-монтажных работ (СМР) устанавливаемого оборудования,

- эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО) установленного оборудования сторонних организаций (клиентов) (далее Организаций) и оборудования ПАО «Ростелеком» на объектах ПАО «Ростелеком», выполняемых самими Организациями или их уполномоченными организациями (представителями, подрядчиками), а также работниками подразделений ПАО «Ростелеком», направляемыми для выполнения служебных поручений вне места постоянной работы.

Настоящий документ вводится в действие с момента его утверждения взамен «Инструкции о порядке допуска специалистов сторонних организаций и командированного персонала ПАО «Ростелеком» для проведения работ на объектах ПАО «Ростелеком» (Редакция 4), утвержденной Приказом от 17.05.2011 №286.

- Общие положения

Область применения

Требования настоящей Инструкции обязательны для исполнения всеми структурными подразделениями ПАО «Ростелеком» при допуске специалистов Организаций, а также работников подразделений ПАО «Ростелеком», направляемых для выполнения служебных поручений вне места постоянной работы на объекты связи, в помещения и на территории структурных подразделений ПАО «Ростелеком» для проведения ПИР и СМР устанавливаемого оборудования и ЭТО установленного оборудования Организаций и оборудования ПАО «Ростелеком».

Применение данного документа в Макрорегиональных и Региональных филиалах Общества – «Для адаптации».

Нормативные ссылки

В данной Инструкции использованы ссылки на следующие нормативные 
документы:

- ПОТ Р М-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

- ПОТ РО-45-010-2002 Правила по охране труда при работах на радиорелейных линиях связи;

- ПОТ РО-45-009-2003 Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи;

- ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

- ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

- ПБ 10-518-02 Правила устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников;

- ПБ 10-611-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек);

- ПОТ Р М-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые  Постановлением Правительства от 25.04.2012 №390;

- ПОТ Р М-020-2001 Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29;

- ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;

- Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05 января 2004 года № 3-1;

- Положение об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов на объектах ПАО «Ростелеком»;

- Инструкция о порядке работы с иностранцами в ПАО «Ростелеком»;

- Политика в области охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности ПАО «Ростелеком»;

- Инструкция по делопроизводству ПАО «Ростелеком»;

Термины, определения и сокращения

Командированные – работники подразделений ПАО «Ростелеком», направляемые для выполнения служебных поручений вне места постоянной работы;

Организации – сторонние организации по отношению к ПАО «Ростелеком»;

Особо режимный объект - предприятия, организации, учреждения, для обеспечения функционирования которых установлены особые меры безопасности;

Режимный объект -  предприятия, организации, учреждения, для обеспечения функционирования которых установлены дополнительные меры безопасности;

Секретные работы - научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные и другие работы, в процессе выполнения которых образуются секретные сведения.

Технадзор – комплекс мероприятий, обеспечивающих контроль за работой сторонних или командированных работников;

АМС – антенно-мачтовые сооружения;

БТИ – Блок технической инфраструктуры;

КЦ – Корпоративный центр ПАО «Ростелеком»;

ЛКС – линейно-кабельные сооружения;

МРФ – макрорегиональный филиал ПАО «Ростелеком»;

ПИР – проектно-изыскательские работы;

ПОЗГТ – подразделение обеспечения защиты государственной тайны;

РНР – ремонтно-настроечные работы;

РРС – радиорелейная станция;

РФ – региональный филиал ПАО «Ростелеком»;

СМР – строительно-монтажные работы;

ЭТО – эксплуатационно-техническое обслуживание.

- Основные положения по допуску специалистов для проведения работ

Общие принципы организации допуска к работам и формирование заявки

Допуск специалистов Организаций к работам, указанным в пункте 1 данной Инструкции, на территорию объектов ПАО «Ростелеком» осуществляется в соответствии с письменными заявками, согласованными в течение 3 (трех) рабочих дней с даты её получения руководителем ПОЗГТ, Техническим директором МРФ, Техническим директором РФ или Директором по опорным сетям КЦ, касательно объектов КЦ ПАО «Ростелеком».

Допуск специалистов Организаций на территорию режимных и особо режимных объектов ПАО «Ростелеком», а также для проведения секретных работ осуществляется по письменному согласованию заявки на допуск с ПОЗГТ и в соответствии с «Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05 января 2004 года № 3-1».

Допуск специалистов Организаций осуществляется в соответствии с требованиями, установленными ПОТ РМ 016-2001, ПОТ РО 45-010-2002, ПОТ РО 45-009-2003, ПБ 03-576-03, ПБ 10-382-00, ПБ 10518-02, ПБ 10-611-03, ПОТ РМ-012-2000, ПОТ РМ-020-2001, СНиП 12-03-2001.

Допуск Командированных осуществляется в соответствии с требованиями, установленными ПОТ РМ 016-2001, ПОТ РО 45-010-2002, ПОТ РО 45-009-2003, ПБ 03-576-03, ПБ 10-382-00, ПБ 10518-02, ПБ 10-611-03, ПОТ РМ-012-2000, ПОТ РМ-020-2001, СНиП 12-03-2001 и Типовой инструкцией по охране труда для работников ПАО Ростелеком, направляемых в командировки.

Заявки составляются и подписываются руководством Организаций в виде официального письма Организации отдельно на ПИР, СМР, ЭТО (плановые работы, внеплановые работы) и направляются не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала проведения работ непосредственно Техническому директору МРФ или РФ, либо Директору по опорным сетям КЦ, касательно объектов КЦ ПАО «Ростелеком».

В заявке на допуск специалистов Организаций к работам на объектах ПАО «Ростелеком» должны быть указаны:

цель посещения (вид работ);

содержание работ;

дата, время начала и окончания работ;

списки (с указанием паспортных данных):

- - специалистов и руководителей бригады с подтверждением их группы по электробезопасности и права проведения специальных работ (в случае их  производства);

- - ответственных лиц за безопасное производство работ и обеспечение охраны труда с указанием их должностей;

перечень имущества, оборудования (сертифицированного), приспособлений, имеющихся у  специалистов Организаций и предназначенных для производства работ.

- Если работы производятся подрядной организацией, необходимо, чтобы в заявке на допуск было соответствующее уведомление от Организации, наличие на момент проведения работ у подрядной организации доверенности.

Основанием для рассмотрения заявки на допуск специалистов Организаций к работам на объектах ПАО «Ростелеком» и согласования списков на ПИР являются выданные подразделениями технического блока технические условия на размещение и инженерно-техническое обеспечение оборудования, письменные указания Директора по опорным сетям КЦ, Технического директора МРФ или РФ.

Основанием для рассмотрения заявки на допуск и согласования списков на СМР являются:

- согласованный техническим руководителем структурного подразделения ПАО «Ростелеком» и утвержденный руководителем Организации проект на производство работ, выполненный в соответствии с выданными техническими условиями;

- подписанный коммерческий договор на оказание услуг по выполнению СМР.

Основанием для рассмотрения заявки на допуск и согласования списков для проведения ЭТО оборудования является одновременное выполнение следующих условий:

фактическое размещение оборудования Организации;

наличие действующего договора на ЭТО и Инструкции по взаимодействию;

наличие коммерческого  договора на оказание услуг по ЭТО оборудования.

- Допущенным на объект ПАО «Ростелеком» является ответственное лицо со стороны Организации/Командированных.

Основанием для прекращения допуска является соответствующее письменное уведомление в Организацию за подписью Директора по опорным сетям КЦ, Технического директора МРФ или РФ с указанием причин.

Организация имеет право самостоятельно на основании заключенных Договоров на оказание услуг по ЭТО установленного оборудования и инструкций по взаимодействию с ПАО «Ростелеком» принимать все необходимые меры для обеспечения функционирования оборудования, находящегося в эксплуатации Организации, и определять временной режим работы специалистов по письменному согласованию заявки с ПОЗГТ и Техническим директором МРФ, РФ или Директором по опорным сетям КЦ, касательно объектов КЦ ПАО «Ростелеком».

Пропускной режим

Пропускной режим на объекты ПАО «Ростелеком» осуществляется в соответствии с утвержденными руководителями ПОЗГТ инструкциями по организации охраны, пропускному и внутриобъектовому режиму на объектах ПАО «Ростелеком» и Инструкцией о порядке работы с иностранцами в ПАО «Ростелеком».

Плановые работы на обслуживаемых объектах Общества Организации имеют право осуществлять только в основное рабочее время.

Внеплановые (аварийные) работы на объектах Общества Организации имеют право осуществлять вне основного рабочего времени. Временной режим работы согласуется с ПОЗГТ и утверждается Техническим директором МРФ или РФ в возможно короткие сроки в соответствии с принципами организации допуска к работам (пункт 3.1).

Списки специалистов Организаций для проведения работ, являющиеся составной частью заявок на допуск, согласуются в ПОЗГТ и утверждаются техническим директором МРФ или РФ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявки и хранятся на объектах, на которые осуществляется допуск.

Внесение корректуры в утвержденные списки делается по дополнительной заявке Организаций и согласовывается с ПОЗГТ.

Для объектов КЦ ПАО «Ростелеком» списки специалистов Организаций, а также время проведения работ согласуются с руководителями ПОЗГТ КЦ и утверждаются Директором по опорным сетям КЦ ПАО «Ростелеком».

Обеспечение безопасности и ответственность за выполнение работ

Любые специальные работы, а именно:

- работы на объектах связи,

- с использованием сосудов, работающих под давлением,

- с использованием грузоподъемных машин и механизмов,

- верхолазные,

- огневые и общестроительные работы

выполняются по письменному разрешению Технических директоров МРФ или РФ.

При выполнении сложных работ (одновременное выполнение двух и более видов специальных работ) в срок до начала их производства:

Техническим директором МРФ или РФ, в процессе рассмотрения заявки на допуск специалистов Организации к проведению работ, определяется необходимость составления плана производства работ;

Организации должны составить план производства работ с учетом безопасного их выполнения, отражающий время начала, сроки и условия проведения работ;

Организации должны направить составленный план производства работ на согласование Техническому директору МРФ или РФ;

наличие и исполнение плана производства работ Организацией контролирует руководитель или ответственное лицо (специалист), назначенный Техническим директором МРФ или РФ для проведения таких работ.

Непосредственно перед началом работ специалисты Организаций проходят вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по «Программе первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте со специалистами сторонних организаций», проводимый уполномоченными представителями МРФ или РФ (Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29) с оформлением соответствующих записей в журналах регистрации вводного инструктажа и регистрации инструктажа на рабочем месте (ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».)

Любые специальные и сложные работы проводятся с обязательным выполнением ответственными лицами  Организаций и технических подразделений ПАО «Ростелеком» организационно-технических мероприятий с оформлением акта-допуска и наряда-допуска по формам, установленным перечисленными нормативными документами.

Уполномоченный представитель технического подразделения, на которого Техническим директором МРФ или РФ возложены обязанности по контролю за работой сторонних или командированных работников, проверяет наличие копии приказа (распоряжения) Организаций с перечислением специалистов, которым может быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, наблюдающими и членами бригады.

Ответственное лицо объекта (старший дежурной смены) выполняет мероприятия по допуску работников Организаций и Командированных к проведению специальных работ согласно данного п.3.3 настоящей Инструкции.

В целях безопасности работы на АМС производятся в светлое время суток с 9.00 до 17.00.

3.3.1. Организации несут ответственность за:

соответствие квалификации работников выполняемым работам;

соответствие присвоенных работникам групп по электробезопасности;

соблюдение  требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, выполнение предусмотренных мер по электробезопасности при производстве работ на своем оборудовании;

причиненный вред персоналу (несчастный случай на производстве) или оборудованию  в результате действий или бездействия;

соблюдение требований настоящей Инструкции персоналом их уполномоченных организаций (представителей, подрядчиков, субподрядчиков).

3.3.2. Технический директор МРФ, РФ несет ответственность за:

правильность осуществления допуска персонала Организаций для выполнения работ;

наличие у персонала Организаций (субподрядчиков) Командированных  документов, необходимых для допуска к работам в соответствии с настоящей Инструкцией;

соответствие объекта и оборудования ПАО «Ростелеком», на котором производятся работы, требованиям безопасности труда;

доведение до Организаций информации, указанной в пункте  3.3.1;

обеспечение технадзора за производимыми работами.

Ответственным лицом за безопасность при выполнении работ на объектах КЦ ПАО «Ростелеком» является Директор по опорным сетям.

Технадзор

Представители технических подразделений КЦ, МРФ, РФ ПАО «Ростелеком», уполномоченные руководителями соответствующих подразделений Технического блока, в обязательном порядке присутствуют при проведении всех работ и осуществляют технадзор за всеми видами работ, выполняемыми Организациями.

- Управление записями

При выполнении данной Инструкции в подразделениях создаются следующие записи:

| - Наименование записи | - Ответственность за формирование записью | - Формат записи | - Место хранения | - Срок хранения записи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Заявка на допуск специалистов Организации к работам на объектах ПАО «Ростелеком» | - Ответственный представитель Организации | - Формат заявки | - Подразделение технического блока МРФ, РФ Общества, в которое поступила заявка | - 1 год |
| - 2. Согласованные и утвержденные Списки специалистов Организации | - Ответственный представитель Организации | - Формат списка | - Подразделение технического блока МРФ, РФ Общества, в которое поступили списки | 1 год |
| - 3. Записи в Журнале инструктажа о прохождении специалистами Организации вводного и первичного инструктажа на рабочем месте по «Программе первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте с работниками сторонних организаций» | - Подразделение технического блока КЦ, МРФ, РФ Общества | - Отметка/запись | - Подразделение технического блока МРФ, РФ Общества | 1 год |
| - 4. Акт-допуск или наряд-допуск в соответствии с нормативными документами | - Подразделение технического блока КЦ, МРФ, РФ Общества | - Акт-допуск или наряд-допуск | - Подразделение технического блока МРФ, РФ Общества | 1 год |
| - 5. Письменное уведомление о прекращении допуска | - Подразделение технического блока КЦ, МРФ, РФ Общества, в которое поступала заявка на допуск | - Уведомление в форме официального письма | - Подразделение технического блока МРФ, РФ Общества - (хранится копия) | 1 год |
| - 6.Технические условия на размещение и инженерно-техническое обеспечение оборудования | - Подразделение технического блока МРФ/РФ | - Типовые ТУ | - Подразделение технического блока МРФ, РФ Общества - (хранится копия) | - Определено в ТУ |
| - 7.Проект на производство работ | - Ответственный представитель Организации | - Проект в формате, принятом в Организации | - Подразделение технического блока МРФ, РФ Общества | Определено в проекте |
| - 8. План производства работ | - Ответственный представитель Организации | - План в формате, принятом в Организации | - Подразделение технического блока МРФ, РФ Общества | 1 год |

При работе с записями, образующимися в ходе выполнения данной Инструкции, Ответственный руководствуется требованиями Процедуры управления записями в ПАО «Ростелеком».

- Хранение и архивирование

Подлинник настоящей Инструкции во время срока действия хранится в отделе документационного обеспечения и архивного хранения Департамента управления делами в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».

- Рассылка и актуализация

Периодическая проверка настоящей Инструкции проводится Директором по опорным сетям КЦ по мере необходимости, но не реже 1 раза в 24 месяца.

Решение об инициировании процесса внесения изменений в документ принимает Директор по опорным сетям КЦ на основании предложений других подразделений, результатов применения документа в ПАО «Ростелеком», анализа зарегистрированных и устраненных несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.

Порядок периодической проверки и внесения изменений в документ определен в Инструкции по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».

Актуальная версия утвержденной Инструкции размещена в Реестре ВНД на странице БТИ КЦ с указанием принадлежности к бизнес-процессу БП.ОП.01 «Эксплуатация и оперативно-техническое управление сетями связи».

Ответственность за инициирование процедуры размещения и поддержание в актуальном состоянии размещенного документа на Интранет-портале и доведение информации до всех заинтересованных подразделений о месте размещения актуальных версий несет Директор департамента управления опорными сетями.