## ТКП
Приложение №1 к Форме 2 Документации
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Выполнение работ для реализации проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Челябинской области для нужд ПАО «Ростелеком»
| Данная форма приводится в обязательном порядке Участниками в формате "Excel" при предоставлении ценового предложения без изменения и без добавления какой-либо информации. Ценовое предложение в ячейке, выделенной желтым цветом (коэффициент снижения), определяется в ходе онлайн торгов. К работам применяется 100% скидки, к материалам 10%. |  |  | Коэффициент снижения |  | 1
С учетом интегрального коэффициента снижения
[10 empty] | Коэффициент применения Интегральной скидки к СМР | Коэффициент применения Интегральной скидки к материалам | Коэффициент применения Интегральной скидки к ПИР
|  |  |  | Интегральна скидка |  |  |  | 0% |  | 1 | 0.1 | 1
№ п/п | Наименование работ | Состав работ | ЕИ | Примечание | Стоимость работ за единицу, руб. без НДС | в том числе стоимость СМР (работ ) | в том числе стоимость кабеля, основных материалов (с учётом ТЗР) | в том числе стоимость ПИР | Стоимость работ за единицу с учетом коэффициента снижения, руб. без НДС | в том числе стоимость СМР (работ ) | в том числе стоимость кабеля, основных материалов (с учётом ТЗР) | в том числе стоимость ПИР
Раздел 1. Прокладка и монтаж кабельных линий связи (в т.ч. магистральных), доумощнение ранее построенных сетей связи
| Прокладка и монтаж ВОК в кабельной канализации, включая внутриобъектовые работы | ПИР,СМР, с учётом стоимости кабеля и всех материалов для наружных и внутренних работ, (с учётом технологических, монтажных запасов кабеля), в том числе сопутствующие и подготовительные работы и не ограничиваясь перечисленным: очистка, промывка, подготовка каналов канализации, установка консолей в колодцах (при необходимости); монтаж/перемонтаж муфт со сваркой волокон (включая стоимость муфт, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на 0,5 км. трассы включительно); герметизация каналов; маркировка (бирки); вывод кабеля из канализации на стену/опору; ввод кабеля в здание по существующему каналу с пробивкой и заделкой герметизации; ввод кабеля в здание выше фундаментного основания с пробивкой и заделкой технологических отверстий; внутриобъектовые работы: прокладка и монтаж кабеля по стене или по конструкциям с их установкой и стоимостью (кабельросты, трубы, короба, кабель-каналы и проч. протяженностью до 15 м. включительно); защита кабеля в опасных местах; монтаж оптических кроссов (включая стоимость)/сплиттеров (включая стоимость), с креплением и оконечиванием кабеля. Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации.Протяженность трассы - длина прокладываемого кабеля до оптического кросса, с учетом нормативных технологических запасов. Устройство кабельного ввода в здание в фундаментном основании от существующего колодца; Устройство кабельного вывода на стену/опору от существующего колодца, производиться по расценкам 42, 43. |  | в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 150 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 150 м независимо от фактической длины. При комбинированном способе прокладки (грунт, подвес, в кабельной канализации), стоимость рассчитывается путем определения весовых долей каждого способа прокладки в (%) к длине 1 км и их сложения. НЕ ПРИМЕНЯТЬ отдельно для внутриобъектовой прокладки. Отдельная прокладка внутриобъектового ВОК производиться по расценке 56. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте.
1 | ВОК ёмкостью до 8 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 227334.19 | 114920.97 | 81864.43 | 30548.79 | 227334.19 | 114920.97 | 81864.43 | 30548.79
2 | ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 239665.2 | 118240.03 | 90876.38 | 30548.79 | 239665.2 | 118240.03 | 90876.38 | 30548.79
3 | ВОК ёмкостью более 16 до 24 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 248923.89 | 120296.72 | 98078.38 | 30548.79 | 248923.89 | 120296.72 | 98078.38 | 30548.79
4 | ВОК ёмкостью более 24 до 32 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 259390.92 | 121692.89 | 107149.24 | 30548.79 | 259390.92 | 121692.89 | 107149.24 | 30548.79
5 | ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 284826.8 | 127960.68 | 126317.33 | 30548.79 | 284826.8 | 127960.68 | 126317.33 | 30548.79
6 | ВОК ёмкостью более 48 волокон до 96 включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 309203.26 | 134992.29 | 143662.18 | 30548.79 | 309203.26 | 134992.29 | 143662.18 | 30548.79
7 | ВОК ёмкостью 144 волокна |  | 1 км трассы кабеля |  | 438033.58 | 176571.5 | 230913.29 | 30548.79 | 438033.58 | 176571.5 | 230913.29 | 30548.79
| Прокладка и монтаж ВОК в грунте, включая внутриобъектовые работы | ПИР, СМР, с учётом стоимости кабеля и материалов для наружных и внутренних работ, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: Разработка траншеи; прокладка опознавательной ленты; прокладка кабеля; защита кабеля в опасных местах не требующих применения ГНБ (места перехода через дороги, пересечение с инженерными сетями, внутри объекта и т.д.), монтаж/перемонтаж муфт со сваркой волокон (включая стоимость муфт, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на 0,5 км. трассы); установка пикетных столбиков; вывод кабеля на стену, устройство вывода и вывод кабеля на опору, прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание по существующему каналу с пробивкой и заделкой герметизации; ввод кабеля в здание выше фундаментного основания с пробивкой и заделкой технологических отверстий; работы по восстановлению нарушенных покрытий, рекультивации земель, благоустройству. Внутриобъектовые работы: прокладка и монтаж кабеля по стене или по конструкциям с их установкой и стоимостью (кабельросты, трубы, короба, кабель-каналы и проч.), монтаж оптических кроссов (включая стоимость)/сплиттеров (включая стоимость), стоек с креплением и оконечиванием кабеля. Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Топографо-геодезические работы, оформление разрешительных документов и исполнительной документации, оформление охранных зон линий связи. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса/сплиттеров. Устройство кабельного вывода на стену, производиться по расценке 44. |  | в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 150 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 150 м независимо от фактической длины. При комбинированном способе прокладки (грунт, подвес, в кабельной канализации), стоимость рассчитывается путем определения весовых долей каждого способа прокладки в (%) к длине 1 км и их сложения. НЕ ПРИМЕНЯТЬ отдельно для внутриобъектовой прокладки. Отдельная прокладка внутриобъектового ВОК производиться по расценке 56. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте.
8 | ВОК ёмкостью до 8 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 472072.86 | 258183.92 | 133087.1 | 80801.84 | 472072.86 | 258183.92 | 133087.1 | 80801.84
9 | ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 493045.2 | 270066.58 | 142176.78 | 80801.84 | 493045.2 | 270066.58 | 142176.78 | 80801.84
10 | ВОК ёмкостью более 16 до 24 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 506280.69 | 271061.27 | 154417.58 | 80801.84 | 506280.69 | 271061.27 | 154417.58 | 80801.84
11 | ВОК ёмкостью более 24 до 32 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 518078.94 | 272322.88 | 164954.22 | 80801.84 | 518078.94 | 272322.88 | 164954.22 | 80801.84
12 | ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 544208.05 | 275674.44 | 187731.77 | 80801.84 | 544208.05 | 275674.44 | 187731.77 | 80801.84
13 | ВОК ёмкостью более 48 волокон до 96 включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 580975.66 | 279067.25 | 221106.57 | 80801.84 | 580975.66 | 279067.25 | 221106.57 | 80801.84
14 | ВОК ёмкостью 144 волокна |  | 1 км трассы кабеля |  | 653484.74 | 285978.66 | 286704.24 | 80801.84 | 653484.74 | 285978.66 | 286704.24 | 80801.84
| Прокладка и монтаж ВОК по существующим опорам (трубостойкам, между зданиями), включая внутриобъектовые работы | ПИР, СМР, с учётом стоимости кабеля и всех материалов для наружных и внутренних работ, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: монтаж/перемонтаж муфт, (включая стоимость муфт, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на 0,5 км. трассы включительно); защиту кабеля в опасных местах (места перехода через дороги, пересечение с инженерными сетями, пересечение/параллельный пробег с ЛЭП, и т. д.); организация воздушно-кабельных переходов; вывод кабеля на стену; прокладка по стене в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой технологических отверстий при необходимости; внутриобъектовые работы: монтаж кабельростов, кабель-каналов, всех видов труб (протяженностью до 15 м. включительно); оптических кроссов (включая стоимость)/сплиттеров (включая стоимость), с креплением и оконечиванием кабеля. Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации.Протяженность трассы - длина прокладываемого кабеля до оптического кросса, с учетом нормативных технологических запасов. |  | в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 150 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 150 м независимо от фактической длины. При комбинированном способе прокладки (грунт, подвес, в кабельной канализации), стоимость рассчитывается путем определения весовых долей каждого способа прокладки в (%) к длине 1 км и их сложения. НЕ ПРИМЕНЯТЬ отдельно для внутриобъектовой прокладки. Отдельная прокладка внутриобъектового ВОК производиться по расценке 56. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте.
15 | ВОК ёмкостью до 8 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 263885.49 | 120091.52 | 105662.05 | 38131.92 | 263885.49 | 120091.52 | 105662.05 | 38131.92
16 | ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 277281.99 | 125472.98 | 113677.09 | 38131.92 | 277281.99 | 125472.98 | 113677.09 | 38131.92
17 | ВОК ёмкостью более 16 до 24 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 289033.79 | 129265.06 | 121636.81 | 38131.92 | 289033.79 | 129265.06 | 121636.81 | 38131.92
18 | ВОК ёмкостью более 24 до 32 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 298954.71 | 132480.88 | 128341.91 | 38131.92 | 298954.71 | 132480.88 | 128341.91 | 38131.92
19 | ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 322299.78 | 138219.64 | 145948.22 | 38131.92 | 322299.78 | 138219.64 | 145948.22 | 38131.92
20 | ВОК ёмкостью более 48 волокон до 96 включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 341810.09 | 144206.99 | 159471.18 | 38131.92 | 341810.09 | 144206.99 | 159471.18 | 38131.92
21 | ВОК ёмкостью 144 волокна |  | 1 км трассы кабеля |  | 454089.71 | 172934.41 | 243023.38 | 38131.92 | 454089.71 | 172934.41 | 243023.38 | 38131.92
| Монтаж оптического кросса (ШКОН, ШКОС) | СМР, ПИР, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: установка и крепление кросса (включая стоимость кросса), разделка оптического кабеля, сварка волокон, тестирование рефлектометром. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. |  | Не применяется 1 – 21 Применимо совместно с 56 В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте.
22 | ёмкостью до 8 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 3882.48 | 1303.56 | 1663.88 | 915.04 | 3882.48 | 1303.56 | 1663.88 | 915.04
23 | ёмкостью более 8 до 16 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 5609.5 | 2240.66 | 2453.8 | 915.04 | 5609.5 | 2240.66 | 2453.8 | 915.04
24 | ёмкостью более 16 до 24 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 7886.35 | 3726.85 | 3244.46 | 915.04 | 7886.35 | 3726.85 | 3244.46 | 915.04
25 | ёмкостью более 24 до 32 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 10656.27 | 5003.22 | 4738.01 | 915.04 | 10656.27 | 5003.22 | 4738.01 | 915.04
26 | ёмкостью более 32 до 48 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 15511.29 | 8278.4 | 6317.85 | 915.04 | 15511.29 | 8278.4 | 6317.85 | 915.04
27 | ёмкостью более 48 до 96 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 25688.06 | 12250.52 | 12522.5 | 915.04 | 25688.06 | 12250.52 | 12522.5 | 915.04
| Монтаж муфты на волоконно-оптическом кабеле | ПИР, СМР, Работы по монтажу муфты на волоконно-оптическом кабеле(ях) в независимости от типа кабеля(ей) и муфт, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: подготовительные работы, разделка-зачистка защитных оболочек кабеля и волокон, крепление силовых элементов, термоусадка/фиксация, герметизация, сварка волокон, термоусадка КДЗС, укладка в кассету(ы), сборка герметизация муфты, закрепление на определенном месте, включая стоимость основных и расходных материалов, аксессуаров, транспортные и все прочие расходы. Паспортизация (не ограничиваясь перечисленным: в электронном виде, Excel-формат для рефлектограмм, протоколы, схемы разварки). |  | Применяется на существующих кабельных линиях, при монтаже новой муфты, организации врезки, отводов. Применимо совместно: с расценками пап.1 ÷ 21, при монтаже более 1 оптической муфты на 0,5 км строящейся трассы; совместно с 56 В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 0 | 0 | 0 | 0
28 | до 24 ОВ включительно (соединений) |  | 1 муфта |  | 13303.17 | 5744.32 | 6767.97 | 790.88 | 13303.17 | 5744.32 | 6767.97 | 790.88
29 | до 48 ОВ включительно (соединений) |  | 1 муфта |  | 17214.81 | 9655.96 | 6767.97 | 790.88 | 17214.81 | 9655.96 | 6767.97 | 790.88
30 | до 96 ОВ включительно (соединений) |  | 1 муфта |  | 25765.18 | 16643.28 | 7812.78 | 1309.12 | 25765.18 | 16643.28 | 7812.78 | 1309.12
31 | до 144 ОВ включительно (соединений) |  | 1 муфта |  | 33422.26 | 23987.86 | 7812.78 | 1621.62 | 33422.26 | 23987.86 | 7812.78 | 1621.62
32 | до 288 ОВ включительно (соединений) |  | 1 муфта |  | 53700.15 | 40571.33 | 10514.86 | 2613.96 | 53700.15 | 40571.33 | 10514.86 | 2613.96
Раздел 2. Инфраструктура (Строительство ЛКСС)
Строительство ЛКСС
33 | Восстановление поврежденного канала кабельной канализации | ПИР, СМР, включая стоимость материалов, засыпки и выравнивание грунта, оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Без учёта стоимости монтажа/перебивки колодцев. Работы по восстановлению газонных покрытий, тротуаров, брусчатки, проезжей части, производятся отдельно по расценкам 34-37. | кан-км | Расценка применяется при разработке грунта и полноценном восстановлении каналов кабельной канализации. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 1777992.53 | 1240766.04 | 475580.84 | 61645.65 | 1777992.53 | 1240766.04 | 475580.84 | 61645.65
34 | Восстановление асфальтобетонных покрытий проезжей части | ПИР, СМР, включая затраты на материалы, демонтаж/ вывоз существующего асфальтобетонного покрытия, получение необходимых согласований и разрешений на производство работ | п.м | Применяется дополнительно к расценке 33. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 4061.23 | 1352.11 | 2557.53 | 151.59 | 4061.23 | 1352.11 | 2557.53 | 151.59
35 | Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров | ПИР, СМР, включая затраты на материалы, демонтаж/ вывоз существующего асфальтобетонного покрытия и бордюрного камня, получение необходимых согласований и разрешений на производство работ | п.м | Применяется дополнительно к расценке 33. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 3289.94 | 1075.19 | 2102.09 | 112.66 | 3289.94 | 1075.19 | 2102.09 | 112.66
36 | Восстановление покрытия из брусчатки | ПИР, СМР, включая затраты на устройство покрытий и материалы для устройства подстилающих и выравнивающих слоев, для укладки демонтированной брусчатки. | м2 | Применяется дополнительно к расценке 33. По требованию Заказчика фактический объем работ подтверждаться Актом. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 914.21 | 683.01 | 187.83 | 43.37 | 914.21 | 683.01 | 187.83 | 43.37
37 | Восстановление газонного покрытия | ПИР, СМР, включая подготовку почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см, планировку участка, посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных. | м2 | Применяется дополнительно к расценке 33. По требованию Заказчика фактический объем работ подтверждаться Актом. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 1001.05 | 665.18 | 293.54 | 42.33 | 1001.05 | 665.18 | 293.54 | 42.33
| Установка/замена опор разных видов, (одинарная опора, опора с одной подпорой, опора с двумя подпорами, опора с приставкой, подпоры, укосины и т.п.) (полный комплекс работ) | ПИР, СМР, включая и не ограничиваясь: стоимость опоры, пристав, подпор, укосин, вспомогательных материалов, доставки и развозки по трассе монтажа; стоимость демонтажа старой опоры (при необходимости), работа бурильно-крановой машины по установке опор длиной до 11,5 метров, работ по переподвесу существующих кабельных линий на новую, транспортировка демонтированных опор на свалку или на склад Заказчика. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Выполнение топографо-геодезических работ при предъявлении требования от Заказчика. | комплекс | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
38 | для деревянных опор, пропитанных антисептиком |  | комплекс | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 17134.86 | 5301.94 | 9343.41 | 2489.51 | 17134.86 | 5301.94 | 9343.41 | 2489.51
39 | для ж/б опор |  | комплекс | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 22435.61 | 6813.35 | 13132.75 | 2489.51 | 22435.61 | 6813.35 | 13132.75 | 2489.51
40 | для стальных опор |  | комплекс | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 29484.91 | 9169.21 | 17826.19 | 2489.51 | 29484.91 | 9169.21 | 17826.19 | 2489.51
41 | для композитных опор |  | комплекс | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 34785.66 | 10680.63 | 21615.52 | 2489.51 | 34785.66 | 10680.63 | 21615.52 | 2489.51
42 | Устройство кабельного ввода в здание в фундаментном основании от существующего колодца (из расчета до 30 м). В случае необходимости (более 30м) канализация достраивается по соответствующим расценкам. | ПИР, СМР, включая стоимость материалов ( асбестоцементные /полиэтиленовые трубы даметром не менее 63 мм, комплектующие), организацию вывода из кабельного колодца и ввода в фундаментном основании, герметизация каналов, восстановление асфальтобетонных покрытий проезжей части, тротуаров и работ по благоустройству, оформление разрешительных документов и исполнительной документации (в том числе с нанесением на городской планшет исполнительной сьемки). Заказ и оплата топосъемок . Стоимость колодца и монтажа учитывается отдельной расценкой. | 1 м | Позиция применяется с использованием шагового коэффициента 0,1 от 30 м (минимальный участок 3 м) Не применяется совместно с расценкой 43; 44. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 1284.11 | 293.23 | 881.42 | 109.46 | 1284.11 | 293.23 | 881.42 | 109.46
43 | Устройство кабельного вывода на стену/опору от существующего колодца (из расчета до 30 м). | ПИР, СМР, включая стоимость материалов ( полиэтиленовые трубы даметром не менее 63 мм, комплектующие), организацию вывода из кабельного колодца, герметизация, восстановление асфальтобетонных покрытий проезжей части, тротуаров и работ по благоустройству, оформление разрешительных документов и исполнительной документации (в том числе с нанесением на городской планшет исполнительной сьемки). Заказ и оплата топосъемок. | 1 м | Позиция применяется с использованием шагового коэффициента 0,1 от 30 м (минимальный участок 3 м). Не применимо совместно с расценкой 42; 44. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 965.43 | 228.76 | 687.61 | 49.06 | 965.43 | 228.76 | 687.61 | 49.06
44 | Устройство кабельного вывода на стену из кабельной трассы | ПИР, СМР, не ограничиваясь перечисленным: разработка грунта около фундамента, разборка/восстановление отмостки, прокладка трубы в соответствии с проектными данными. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. | 1 шт. | Не применимо совместно с расценкой 42; 43. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 4746.92 | 2360.01 | 1973.27 | 413.64 | 4746.92 | 2360.01 | 1973.27 | 413.64
45 | Монтаж трубостоек на крыше здания для организации воздушно-кабельных переходов | ПИР, СМР, обследование конструкций, не ограничиваясь перечисленным (включая стоимость материалов, конструкций, трубостойки): разборка покрытия кровли, крепление трубостойки, оттяжек (при необходимости) к существующим конструкциям здания, антикоррозионная обработка конструкций, гидроизоляция кровли, восстановление покрытия кровли. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. | 1 трубостойка | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 7330.08 | 4119.73 | 2549.35 | 661 | 7330.08 | 4119.73 | 2549.35 | 661
Примечание: В каждый из указанных выше видов Работ в т.ч. входят: 1. Затраты на получение/оформление согласований, разрешений на производство работ и технических условий у сторонних организаций (физ/юр лиц), необходимых для проведения работ по прокладке кабеля и строительству/реконструкции/дооборудованию кабельной инфраструктуры: кабельной канализации, опор; 2. Затраты на проведение проектно-изыскательских работ и подготовку рабочей документации; 3. Затраты на подготовку и согласование у сторонних организаций комплекта исполнительной документации в соответствии по построенным ЛКС и объектам строительства;
Раздел 3. Внутриобъектовые/объектовые работы
Домовая распределительная сеть (ДРС)
46 | Прокладка и монтаж многопарного передаточного кабеля "витая пара" Cat 5е до 50 пар включительно | ПИР, СМР, Прочие затраты (в том числе стоимость кабеля), включая строительство горизонтальных кабельных каналов/труб между подъездами, установку ШАН/КРТ и патч-панелей/плинтов, с учетом стоимости всех материалов, в том числе ШАН/КРТ и патч-панелей/плинтов, прочие, исполнительная документация. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 580.84 | 139.58 | 396.74 | 44.52 | 580.84 | 139.58 | 396.74 | 44.52
47 | Строительство слаботочного кабельного стояка в подъезде с установкой проходных коробок | ПИР, СМР, Прочие затраты, вертикальных (стояки) с учетом стоимости труб крепежа, установки проходных коробок, сопутствующих СМР, в том числе пробивка/сверление отверстий, герметизация (включая стоимость материалов), прочие, исполнительная документация. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 327.5 | 106.92 | 188.98 | 31.6 | 327.5 | 106.92 | 188.98 | 31.6
48 | Алмазное сверление/бурение перекрытий диаметром до 50 мм | ПИР, СМР (включая стоимость материалов, сопутствующих работ, герметизация стоп-огонь). Оформление исполнительной документации. | перекрытие | Применяется при разовых работах. Не применяется для сверления стен. Не применяется с Работами 47. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 1388.94 | 1209.35 | 60.18 | 119.41 | 1388.94 | 1209.35 | 60.18 | 119.41
49 | Прокладка металлорукава диаметром до 38мм | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка металлорукава, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз) герметизация стоп-огонь, с учетом стоимости металлорукава, прочих материалов. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 216.2 | 99.06 | 99.29 | 17.85 | 216.2 | 99.06 | 99.29 | 17.85
Монтаж оборудования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Монтаж шкафа, стойки | ПИР, СМР, Прочие затраты, исполнительная документация, при этом включено: монтаж шкафа, подключение к электропитанию и заземлению, стоимость и монтаж ЩРУН (щиток учетно-распределительный), стоимость и установка узлов учета электрической энергии, автоматического выключателя, стоимость и прокладка силового кабеля (длиной до 20м), стоимость шкафа/стойки и монтажных материалов, включая органайзер, патч-панель, стоимость доставки. Оформление разрешительных документов на размещение. |  | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | до 9 U включительно |  | 1 шт. |  | 20243.19 | 8178.44 | 10315.71 | 1749.04 | 20243.19 | 8178.44 | 10315.71 | 1749.04
52 | до 12U включительно |  | 1 шт. |  | 28043.61 | 15641.53 | 10653.04 | 1749.04 | 28043.61 | 15641.53 | 10653.04 | 1749.04
53 | до 24U включительно |  | 1 шт. |  | 38654.19 | 16712.9 | 20192.25 | 1749.04 | 38654.19 | 16712.9 | 20192.25 | 1749.04
54 | до 48U включительно |  | 1 шт. |  | 45291.34 | 17864.25 | 25678.05 | 1749.04 | 45291.34 | 17864.25 | 25678.05 | 1749.04
55 | Демонтаж телекоммуникационного шкафа, телекоммуникационной стойки: до 24 U включительно | ПИР, СМР: демонтаж шкафа, транспортировка демонтированного оборудования другое место установки или на склад заказчика, оформление разрешительных документов; оформление акта сдачи-приемки заказчику. | 1шт |  | 2485.74 | 2230.25 | 0 | 255.49 | 2485.74 | 2230.25 | 0 | 255.49
Устройство линий связи
56 | Устройство оптической линии/прокладка оптического патчкорда (duplex/simpex, любой разъем, любая полировка) внутри здания с установкой конструкций (труб/коробов/кабель-каналов) | Работы и Услуги. Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по стене или по конструкциям (с их установкой) от кроссового устройства (ОРШ/ОРК) до оптической розетки (с её стоимостью и установкой), с устройством отверстий в стенах, (с установкой гильз) с заделкой, с учетом стоимости кабеля, всех материалов, конструкций и оптической розетки. С учетом стоимости разделки. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 139.01 | 53.5 | 72.93 | 12.58 | 139.01 | 53.5 | 72.93 | 12.58
Комплексные услуги (домофония/радиофикация/видеонаблюдение/беспроводной доступ/телеметрия)
57 | Уличная камера на столбовой опоре | СМР, ПИР: прочее не ограничиваясь перечисленным: установка крепежного кронштейна камеры на столбовой опоре, установка, юстировка камеры, заделка разъемов, подключение питания, ПНР (с учетом производства строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи). Включает стоимость крепежных материалов и изделий. Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. | 1 шт. | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 3395.42 | 2920.78 | 244.68 | 229.96 | 3395.42 | 2920.78 | 244.68 | 229.96
58 | Монтаж оборудования Wi-Fi внешнего размещения (Outdoor) | СМР, ПИР: прочее не ограничиваясь перечисленным: - установку и крепление оборудования; - маркировку оборудования (согласно требованиям Заказчика); - юстировка направленной антенны; - включение тестирование согласно требованиям производителя оборудования, указанным в инструкции по монтажу; -пуско-наладочные работы, включая программирование точки; Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. | точка доступа | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 2613.6 | 2218.02 | 185.81 | 209.77 | 2613.6 | 2218.02 | 185.81 | 209.77
Раздел 4. Строительство структурированных кабельных сетей (СКС) (Комплекс работ на одном объекте)
Проектно-изыскательские работы (ПИР)
59 | ПИР'СКС | ПИР: Разработка проектной документации, получение необходимых ТУ, согласований, разработка исполнительной документации. Резервные порты в расчете объема работ не учитываются. | 1 порт | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 1171.8274 | 0 | 0 | 1171.8274 | 1171.83 | 0 | 0 | 1171.83
60 | Обследование объекта | Отчёт о выполнении ППР (включая эскизный проект, схему прокладки кабельных линий, перечень объемов работ), определение технической возможности и стоимости. Определение перечня необходимых согласующих организаций. | 1 объект | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 6047.8701 | 0 | 0 | 6047.8701 | 6047.87 | 0 | 0 | 6047.87
Монтаж кабельных трасс | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
60.1 | Установка трубы /гофры Д до 32 мм включительно | СМР, включая стоимость материалов (трубы, гофры), крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий в стенах и перекрытиях, герметизация стоп-огонь. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 204.3792 | 160.0877 | 31.476 | 12.8155 | 204.39 | 160.09 | 31.48 | 12.82
61 | Установка кабель- каналов, коробов ПВХ по конструкциям Д до 30 мм/размером до 30х30мм | СМР, включая стоимость материалов (короба), крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий в стенах и перекрытиях, герметизация стоп-огонь. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 273.8943 | 162.5348 | 98.544 | 12.8155 | 273.89 | 162.53 | 98.54 | 12.82
62 | Установка кабель- каналов, коробов ПВХ по конструкциям Д до 63 мм/размером до 60х60мм | СМР, включая стоимость материалов (короба), крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий в стенах и перекрытиях, герметизация стоп-огонь. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 468.3063 | 162.5348 | 292.956 | 12.8155 | 468.31 | 162.53 | 292.96 | 12.82
63 | Установка кабель- каналов, коробов ПВХ по конструкциям Д более 63 мм/размером более 60х60мм | СМР, включая стоимость материалов (короба), крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий в стенах и перекрытиях, герметизация стоп-огонь. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 976.1304 | 353.0909 | 610.224 | 12.8155 | 976.13 | 353.09 | 610.22 | 12.82
64 | Монтаж телекоммуникационного шкафа, телекоммуникационной стойки любой ёмкости | ПИР, СМР, прочие затраты, исполнительная документация, при этом включено (не ограничиваясь этим): монтаж шкафа, электромонтажные работы (при необходимости), стоимость силового кабеля длиной 20м (при необходимости), стоимость монтажных материалов; Не включено: стоимость укомплектованного шкафа, монтаж и стоимость активного оборудования. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. | 1 шт. | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 12535.865 | 7998.4587 | 2619.7735 | 1917.6328 | 12535.86 | 7998.46 | 2619.77 | 1917.63
65 | Устройство оптической линии/прокладка оптического патчкорда (duplex/simpex, любой разъем, любая полировка) внутри здания по стенам/ существующим установленным конструкциям (трубам/коробам/кабель-каналам) | Работы и Услуги. Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по стене или по существующим конструкциям от кроссового устройства (ОРШ/ОРК) до оптической розетки (с её стоимостью и установкой), с устройством отверстий в стенах, (с установкой гильз) с заделкой, с учетом стоимости кабеля, всех материалов и оптической розетки. С учетом стоимости разделки. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 197.3609 | 111.409 | 74.2579 | 11.6939 | 197.36 | 111.41 | 74.26 | 11.69
66 | Установка, настройка оборудования Wi-Fi, видеокамеры в помещении (в т.ч в ДХ) | СМР, ПИР, прочие, не ограничиваясь перечисленным (крепежные материалы и изделия): Установка Wi-Fi ТД, видеокамеры в кожух. Разметка и сверление отверстий. Установка/ замена кронштейна для монтажа, включая завинчивание винтов до проектного усилия. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну, юстировка. Настройка оборудования. Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Подключение. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. | 1 шт. | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 1209.0817 | 1059.8641 | 69.768 | 79.4496 | 1209.08 | 1059.86 | 69.77 | 79.45
67 | Установка, настройка видеокамеры с кронштейном на фасаде здания | СМР, ПИР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным (крепежные материалы и изделия): Установка видеокамеры в кожух. Разметка и сверление отверстий. Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения, включая завинчивание винтов до проектного усилия. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну. Настройка изображения и фокуса. Подключение. Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. | 1 шт. | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 4061.4032 | 3560.1614 | 234.36 | 266.8818 | 4061.4 | 3560.16 | 234.36 | 266.88
68 | Демонтаж кабель каналов, коробов ПВХ | СМР, демонтаж (разборка/сборка) кабель каналов, комплектующих (крышки, разделительные перегородки), включая сопутствующие работы. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 26.25 | 26.25 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | 0 | 0
69 | Прокладка и монтаж трубы (жесткая оцинкованная) по конструкциям Д до 50 мм | СМР, независимо от материалов поверхности, включая сопутствующие работы: подгонка длин, стоимость основных и крепежных материалов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 977.9772 | 84.3368 | 893.6404 | 0 | 977.98 | 84.34 | 893.64 | 0
70 | Прокладка и монтаж гофры, по конструкциям Д до 50 мм | СМР, независимо от материалов поверхности, включая сопутствующие работы: подгонка длин, стоимость основных и крепежных материалов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 147.403 | 40.5611 | 106.8419 | 0 | 147.4 | 40.56 | 106.84 | 0
71 | Демонтаж труб, гофры | СМР, демонтаж, включая сопутствующие работы. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 35.69 | 35.69 | 0 | 0 | 35.69 | 35.69 | 0 | 0
72 | Прокладка и монтаж кабельных ( в т.ч. перфорированных, металлических) лотков до 200 мм, со всеми комплектующими (крышка, заглушки, повороты, соединительные элементы и прочее) | Монтаж кабельных лотков потолочного/настенного типа, включая работы по установке узлов крепления, фурнитуры, поворотных элементов, сопутствующих работ, заземления (при необходимости), стоимость основных и крепежных материалов. | м | Может применятся с работами других разделов | 1973.62 | 172.6 | 1801.02 | 0 | 1973.62 | 172.6 | 1801.02 | 0
73 | Прокладка и монтаж кабельных ( в т.ч. перфорированных, металлических) лотков до 600 мм, со всеми комплектующими (крышка, заглушки, повороты, соединительные элементы и прочее) | Монтаж кабельных лотков потолочного/настенного типа, включая работы по установке узлов крепления, фурнитуры, поворотных элементов, сопутствующих работ, заземления (при необходимости), стоимость основных и крепежных материалов. | м | Может применятся с работами других разделов | 2798.44 | 210.57 | 2587.87 | 0 | 2798.44 | 210.57 | 2587.87 | 0
Прокладка кабеля | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Прокладка, монтаж, трассировка кабеля UTP cat 5e, 6е до 4 пар в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж кабеля, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, другие сопутствующие работы. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 199.3462 | 144.1102 | 55.236 | 0 | 199.35 | 144.11 | 55.24 | 0
75 | Демонтаж кабеля витая пара из короба, лотка, кабельного канала, гофры и т.д. | СМР, демонтаж, включая сопутствующие работы. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 21.65 | 21.65 | 0 | 0 | 21.65 | 21.65 | 0 | 0
76 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 3х2,5 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре, металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 349.1192 | 94.1958 | 254.9234 | 0 | 349.12 | 94.2 | 254.92 | 0
77 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х4 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж, силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 514.9948 | 101.31 | 413.6848 | 0 | 514.99 | 101.31 | 413.68 | 0
78 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х10мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 1455.934 | 101.31 | 1354.6241 | 0 | 1455.93 | 101.31 | 1354.62 | 0
79 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х16 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 2106.3203 | 147.1149 | 1959.2053 | 0 | 2106.32 | 147.11 | 1959.21 | 0
80 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х35 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 4927.1352 | 178.927 | 4748.2082 | 0 | 4927.14 | 178.93 | 4748.21 | 0
81 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х70 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 8598.868 | 219.2075 | 8379.6605 | 0 | 8598.87 | 219.21 | 8379.66 | 0
82 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х95 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 12039.1218 | 228.933 | 11810.1888 | 0 | 12039.12 | 228.93 | 11810.19 | 0
83 | Демонтаж силового кабеля (провода) из короба, лотка, кабельного канала, гофры и т.д. | СМР, демонтаж, включая сопутствующие работы. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 21.65 | 21.65 | 0 | 0 | 21.65 | 21.65 | 0 | 0
84 | Штробление стен и заделка борозды | СМР, независимо от материалов поверхности, включая сопутствующие работы | 1м борозды | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 140.33 | 63.96 | 76.37 | 0 | 140.33 | 63.96 | 76.37 | 0
85 | Прокладка, монтаж, трассировка кабеля UTP cat 5e до 4 пар в штробе или открытым способом креплением накладными скобами | СМР, прокладка кабеля, включая работы по трассировке кабеля (размотка , маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, другие сопутствующие работы. | м. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 227.928 | 172.692 | 55.236 | 0 | 227.93 | 172.69 | 55.24 | 0
86 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) в штробе или открытым способом креплением накладными скобами, независимо от сечения и количества жил кабеля | СМР , включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления (независимо от сечения и количества жил кабеля), работы по трассировке кабеля (размотка , маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. Включает стоимость крепежных материалов, без учета стоимости кабеля. | м. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 84.19 | 84.19 | 0 | 0 | 84.19 | 84.19 | 0 | 0
87 | Прокладка, монтаж, трассировка коаксиального кабеля в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж, роботы по трассировке кабеля (размотка , маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование) установке разветвителей, делителей, стоимость основных и крепежных материалов, другие сопутствующие работы. | м. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 111.44 | 53.62 | 57.82 | 0 | 111.44 | 53.62 | 57.82 | 0
Монтаж информационных розеток
88 | Установка, монтаж, подключение розеток RJ45, RJ12, RG11 (скрытый монтаж) | СМР, установка, монтаж информационной розетки в стену, независимо от материалов поверхности, включая и не ограничиваясь перечисленным: устройство отверстия в стене с заделкой, устройство гнезд для подрозетников с восстановлением отделки стен, установкой розетки, стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 1009.09 | 181.09 | 828 | 0 | 1009.09 | 181.09 | 828 | 0
89 | Установка, монтаж, подключение розеток RJ45, RJ12, RG11 (открытый монтаж) | СМР, включая и не ограничиваясь перечисленным: монтаж информационной розетки на стену, независимо от материалов поверхности, стоимость основных (каркас, суппорт-рамка, модуль розетки) и крепежных материалов. | шт. |  | 1287.41 | 181.09 | 1106.32 | 0 | 1287.41 | 181.09 | 1106.32 | 0
90 | Установка, монтаж, подключение розеток RJ45, RJ12, RG11 в/на короб/кабель канал | СМР, включая и не ограничиваясь перечисленным: установка, монтаж информационной розетки в/на короб/кабель-канал (мини колонна), стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 1381.86 | 181.09 | 1200.77 | 0 | 1381.86 | 181.09 | 1200.77 | 0
91 | Демонтаж и отключение розетки | СМР, демонтаж и отключение информационной розетки | шт. |  | 10.83 | 10.83 | 0 | 0 | 10.83 | 10.83 | 0 | 0
92 | Обжим коннектора RJ11, RJ45 | СМР монтаж коннектора RJ11, RJ45, включая стоимость основных материалов (коннектор, колпачок). | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте. Не применимо совместно с расценками 89. | 15.67 | 7.36 | 8.31 | 0 | 15.67 | 7.36 | 8.31 | 0
93 | Обжим коннектора BNC | СМР монтаж коннектора BNC, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте. Не применимо совместно с расценками 89. | 29.14 | 7.36 | 21.78 | 0 | 29.14 | 7.36 | 21.78 | 0
Монтаж силового оборудования
94 | Установка автоматического выключателя | Установка и подключение автоматического выключателя (220В,50Гц), с номинальным током до 63 А во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 585.94 | 219.61 | 366.33 | 0 | 585.94 | 219.61 | 366.33 | 0
95 | Установка автоматического выключателя 3- полюсного (до 25А включительно) | Установка и подключение автоматического выключателя трех полюсного, с номинальным током до 25 А во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 1454.13 | 219.61 | 1234.52 | 0 | 1454.13 | 219.61 | 1234.52 | 0
96 | Установка автоматического выключателя 3- полюсного (от 25А до 63А включительно) | Установка и подключение автоматического выключателя трех полюсного, с номинальным током от 25 до 63 А во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 1877.94 | 219.61 | 1658.33 | 0 | 1877.94 | 219.61 | 1658.33 | 0
97 | Установка выключателя нагрузки (до 40А включительно) | Установка и подключение выключателя нагрузки, с номинальным током до 40 А во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 3998.68 | 219.61 | 3779.07 | 0 | 3998.68 | 219.61 | 3779.07 | 0
98 | Установка выключателя нагрузки (более 40А) | Установка и подключение выключателя нагрузки, с номинальным током более 40 А во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 4458.51 | 219.61 | 4238.9 | 0 | 4458.51 | 219.61 | 4238.9 | 0
99 | Монтаж навесного бокса (щита) распределительного до 24 модулей (включительно) | СМР, сборка монтаж навесного бокса (щита) не укомплектованного автоматическими выключателями, независимо от материала поверхности, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 5052.79 | 480.16 | 4572.63 | 0 | 5052.79 | 480.16 | 4572.63 | 0
100 | Монтаж бокса (щита) распределительного более 24 модулей | СМР, сборка монтаж бокса (щита) не укомплектованного автоматическими выключателями, независимо от материала поверхности, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 12036.42 | 480.16 | 11556.26 | 0 | 12036.42 | 480.16 | 11556.26 | 0
101 | Установка, монтаж, подключение розетки, выключателя (скрытый монтаж) | СМР, Установка, монтаж розетки, выключателя в стену, независимо от материалов поверхности, включая и не ограничиваясь перечисленным: устройство отверстия в стене с заделкой, устройство гнезд для подрозетников с восстановлением отделки стен, стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 545.24 | 184.27 | 360.97 | 0 | 545.24 | 184.27 | 360.97 | 0
102 | Установка, монтаж , подключение розетки, выключателя (открытый монтаж) | СМР, включая и не ограничиваясь перечисленным: установка, монтаж розетки, выключателя на стену, независимо от материалов поверхности, стоимость основных (каркас, суппорт-рамка, розетка) и крепежных материалов. | шт. |  | 818.26 | 184.27 | 633.99 | 0 | 818.26 | 184.27 | 633.99 | 0
103 | Устанвока,монтаж, подключение розетки, выключателя в/на короб/кабель канал | СМР, включая и не ограничиваясь перечисленным: установка, монтаж розетки, выключателя в/на коробе/кабель-канале (мини колонне), стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 749.63 | 184.27 | 565.36 | 0 | 749.63 | 184.27 | 565.36 | 0
104 | Демонтаж розетки/выключателя | СМР, демонтаж и отключение розетки/выключателя | шт. |  | 11.22 | 11.22 | 0 | 0 | 11.22 | 11.22 | 0 | 0
105 | Установка Разветвительной коробки | СМР: Монтаж и расключение разветвительной коробки, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 330.7 | 153.58 | 177.12 | 0 | 330.7 | 153.58 | 177.12 | 0
106 | Монтаж электрического счетчика | Монтаж электрического счетчика, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 3462.12 | 309.87 | 3152.25 | 0 | 3462.12 | 309.87 | 3152.25 | 0
107 | Монтаж шины заземления | СМР, монтаж шины заземления (ГЗШ), подключение к контору заземления, маркировка, с учетом стоимости крепежных изделий. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 2096.82 | 113.35 | 1983.47 | 0 | 2096.82 | 113.35 | 1983.47 | 0
Монтаж оборудования, патч/кросс панелей
108 | Монтаж патч-панели 24 порта/кросс-панели в телекоммуникационный шкаф (стойку) | СМР, установка, монтаж патч-панели 24 порта/кросс-панели в телекоммуникационный шкаф (стойку), включая стоимость основных и крепежных материалов, в том числе, патч-панели 24 портов/кросс-панели | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте Применяется совместно с расценкой 111. | 3867.55 | 1465.1 | 2402.45 | 0 | 3867.55 | 1465.1 | 2402.45 | 0
109 | Монтаж патч-панели 48 порта /кросс-панели в телекоммуникационный шкаф (стойку) | СМР, установка, монтаж патч-панели 48 портов /кросс-панели телекоммуникационный шкаф (стойку), включая стоимость основных и крепежных материалов, в том числе, патч-панели 48 портов/кросс-панели | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте Применяется совместно с расценкой 111. | 6455.04 | 2051.14 | 4403.9 | 0 | 6455.04 | 2051.14 | 4403.9 | 0
110 | Монтаж оборудования в существующий телекоммуникационный шкаф/стойку * | СМР. Установка коммутатора доступа, VoIP шлюза до 48 портов FXO/ FXS, платы расширения, коммутатора агрегации, оптического мультиплексора (4хЕ1, 2хFE), медиаконвертера, ИБП. СМР, ПНР, включая монтаж SFP и стоимость материалов и кабеля, без учета стоимости оборудования. Монтаж оборудования в существующую стойку (шкаф), подключение электропитания от существующего источника питания; подключение к каналообразующему оборудованию, преднастройка/настройка. | 1-я 'ед. оборудования | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте * При единовременном монтаже применять понижающий коэффициент (К): - 2-я ед. оборудования * К 0,7; - 3-я ед. оборудования * К 0,6; - 4-я ед. оборудования * К 0,5; - 5-я ед. оборудования * К 0,4; -6-я ед. оборудования - ∞ * К 0,3. | 2242.84 | 2242.84 | 0 | 0 | 2242.84 | 2242.84 | 0 | 0
111 | Расшивка и разделка медножильного кабеля на порт патч-панели/кросс-панели | СМР, включая (но не ограничиваясь) , разделку и расшивка, укладка крепление кабеля | пара | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 14.27 | 14.27 | 0 | 0 | 14.27 | 14.27 | 0 | 0
112 | Монтаж медножильных патч-кордов | Монтаж, коммутация, медножильных патч-кордов до 5 м., включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 128.5 | 52.77 | 75.73 | 0 | 128.5 | 52.77 | 75.73 | 0
113 | Маркировка розетки и порта на патч панели | СМР, с учетом сопутствующих работ и стоимости материалов. Внесение данных в исполнительную документацию (в кабельный журнал). | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 2.84 | 2.66 | 0.18 | 0 | 2.84 | 2.66 | 0.18 | 0
114 | Демонтаж оборудования/патч панели/кросс-панели/кабельного органайзера/полки/оптического кроссового шкафа в телекоммуникационном шкафу/стойке |  | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 53.37 | 53.37 | 0 | 0 | 53.37 | 53.37 | 0 | 0
Сертификация и тестирование
115 | Тестирование соединений UTP, STP на соответствие категории 5e,6e | СМР, с учетом сопутствующих работ измерительными приборами, составление отчета измерений и сертификации, Внесение данных в исполнительную документацию. | порт /направление | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 183.32 | 183.32 | 0 | 0 | 183.32 | 183.32 | 0 | 0
116 | Пусконаладочные работы по электромонтажным работам | Пусконаладочные работы по электромонтажным работам, замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль", проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, прогрузка автомата, составление протокола, внесение в исполнительную документацию. (Линия, цепь) | Линия | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 348.71 | 348.71 | 0 | 0 | 348.71 | 348.71 | 0 | 0
Прочие работы
117 | Монтаж технологического проходного отверстия в стене 100 мм | СМР, монтаж технологического отверстия 100 мм в стене из бетонных/кирпичных/ легковозводимых материалов, установка изолирующего соединителя, включая сопутствующие работы, герметизация стоп-огонь. | шт. | Применятся с работами 72-73 при наличии обоснования для использования | 1164.36 | 1104.18 | 60.18 | 0 | 1164.36 | 1104.18 | 60.18 | 0
118 | Монтаж технологического проходного отверстия в стене 300 мм | СМР, монтаж технологического отверстия 300 мм в стене из бетонных/кирпичных/ легковозводимых материалов, установка изолирующего соединителя, включая сопутствующие работы, герметизация стоп-огонь. | шт. | Применятся с работами 72-73 при наличии обоснования для использования | 3818.25 | 3758.07 | 60.18 | 0 | 3818.25 | 3758.07 | 60.18 | 0
119 | Монтаж технологического проходного отверстия в стене 50 мм | СМР, монтаж технологического отверстия 50 мм в стене из бетонных/кирпичных/ легковозводимых материалов, установка изолирующего соединителя, включая сопутствующие работы, герметизация стоп-огонь. | шт. | Применятся с работами 72-73 при наличии обоснования для использования | 616.57 | 556.39 | 60.18 | 0 | 616.57 | 556.39 | 60.18 | 0
120 | Укладка антистатического линолеума | СМР, Укладка антистатического, токопроводящего линолеума с проваркой швов, медной лентой, устройством заземления, включая подготовку поверхности к производству работ, стоимость основных и расходных материалов. | м2 | Может применятся с работами других разделов | 1212.06 | 107.64 | 1104.42 | 0 | 1212.06 | 107.64 | 1104.42 | 0
121 | Монтаж фальшпола | СМР, устройство, монтаж фальшпола, подготовка поверхности, установка конструкций основания, укладка плит, включая стоимость основных и расходных материалов. | м2 | Может применятся с работами других разделов | 5816.83 | 1513.2 | 4303.63 | 0 | 5816.83 | 1513.2 | 4303.63 | 0
122 | Демонтаж/монтаж плит фальшпола | Демонтаж/монтаж плит фальш пола, частичная разборка и сборка устроенных конструкций | м2 | Может применятся с работами других разделов | 132.3 | 132.3 | 0 | 0 | 132.3 | 132.3 | 0 | 0
123 | Демонтаж/монтаж фальшпотолка (Реечного типа/Амстронг) | СМР, частичная разборка и сборка устроенных конструкций, включая сопутствующие работы. | м2 | Может применятся с работами других разделов | 282.64 | 282.64 | 0 | 0 | 282.64 | 282.64 | 0 | 0
124 | Демонтаж/монтаж фальшпотолка (Реечного типа/Амстронг) | Только плитки | шт. | Может применятся с работами других разделов | 87.72 | 87.72 | 0 | 0 | 87.72 | 87.72 | 0 | 0
125 | Демонтаж/монтаж фасадной керамической плитки, алюкобонд и пр. | Демонтаж/монтаж облицовочной фасадной плитки (вентилируемый фасад) | м2 | Может применятся с работами других разделов | 1015.9 | 1015.9 | 0 | 0 | 1015.9 | 1015.9 | 0 | 0
126 | Коэффициент при проведении работ на высоте свыше 4 метров (при выполнении внутренних работ) | Применяется только на работы раздела №8 "Строительство структурированных кабельных сетей (СКС)", которые выполнены в соответствующих условиях. | Коэффициент | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0
Организация АРМ
127 | Монтаж/установка автоматизированного рабочего места (АРМ) (без учета настройки и тестирования) | СМР: Монтаж АРМ в составе: монитор, системный блок,/моноблок, блок бесперебойного питания, клавиатура и/или мышь, включая их установку, подключение к сети электропитания, сети ЛВС. С учетом стоимости работ, стоимости крепежных материалов и патч-корда. | 1 АРМ | Настройка и тестирование АРМ учитываются пунктом 131 | 837.19 | 778.55 | 58.64 | 0 | 837.19 | 778.55 | 58.64 | 0
128 | Установка/замена блока бесперебойного источника питания под автоматизированное рабочее место (АРМ) | СМР: Установка/замена блока бесперебойного источника питания под автоматизированное рабочее место (АРМ), подключение к сети электропитания. | 1 устройство | Не применяется совместно с пунктом 127 | 255.5 | 255.5 | 0 | 0 | 255.5 | 255.5 | 0 | 0
129 | Монтаж/установка периферийного устройства (с учетом настройки и тестирования) | СМР: Монтаж периферийного устройства (Сканер, принтер, копир, плоттер, МФУ), подключение к сети электропитания, сети ЛВС, настройка, тестирование. С учетом стоимости работ по прокладке патч-корда, стоимости крепежных материалов и патч-корда. | 1 устройство |  | 594.98 | 536.34 | 58.64 | 0 | 594.98 | 536.34 | 58.64 | 0
130 | Демонтаж АРМ/периферийного устройства | 50% от стоимости монтажа | 1 устройство |  | 247.38 | 247.38 | 0 | 0 | 247.38 | 247.38 | 0 | 0
131 | Настройка и тестирование автоматизированного рабочего места (АРМ). | Предустановка/установка программного обеспечения Заказчика, 'проверка наличия физического соединения; настройка сетевых параметров; заведение в домен (например, посредством запуска заранее подготовленного скрипта); проверка связности со шлюзом по умолчанию (пинг из «черного окна», cmd); проверка доступа в локальным ресурсам Заказчика (по инструкции); проверка доступа в внешним ресурсам Интернет (по инструкции); настройка подключения к сетевым принтерам (или по инструкции или посредством запуска скрипта); проверка сетевой печати; настройка почтового клиента (по инструкции или посредством запуска скрипта); проверка работы электронной почты – отправка/ получение тестового сообщения по инструкции. | 1 АРМ |  | 523.23 | 523.23 | 0 | 0 | 523.23 | 523.23 | 0 | 0
132 | Монтаж/установка телевизионной панели до 55 дюймов/интеракивной доски/проекционного оборудования | СМР: В том числе включая и не ограничиваясь перечисленным: монтаж/установка телевизионной панели размером диагонали до 55 дюймов/интерактивной доски/проекционного оборудования, разметка и сверление отверстий, установка кронштейна, завинчивание винтов до проектного усилия, коммутация, подключение к сети электропитания. | 1 устройство |  | 5181.36 | 4784.56 | 396.8 | 0 | 5181.36 | 4784.56 | 396.8 | 0
133 | Монтаж/установка телевизионной панели свыше 55 дюймов | СМР: В том числе включая и не ограничиваясь перечисленным: монтаж/установка телевизионной панели размером диагонали свыше 55 дюймов, разметка и сверление отверстий, установка кронштейна, завинчивание винтов до проектного усилия, коммутация, подключение к сети электропитания. | 1 устройство |  | 6195.45 | 5720.99 | 474.46 | 0 | 6195.45 | 5720.99 | 474.46 | 0
134 | Установка/подключение телефонного аппарата | СМР: установка/подключение, настройка, телефонного аппарата. С учетом стоимости работ, стоимости крепежных материалов и патч-корда. | 1 устройство |  | 290.03 | 231.39 | 58.64 | 0 | 290.03 | 231.39 | 58.64 | 0
Радиопланирование
135 | Расчет радиопокрытия либо разработка решений по оптимизации существующей сети Wi-Fi по одному адресу. Площадь (с зоной покрытия) от 50 кв.м. до 1000 кв.м. | Расчёт радиопокрытия: Позиция предусматривает подготовку технического решения по строительству сети Wi-Fi. Техническое решение разрабатывается с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом разработки является проект PDF и программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). Разработка решений по оптимизации сети: проведение радиоизмерений с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом является отчёт с рекомендациями по улучшению показателей существующей сети, а так же проект PDF в действующей и планируемой сети, программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). По требованию Заказчика работ, состав работ может быть дополнен необходимым пунктом. | 1 объект |  | 14734.9356 | 14734.9356 | 0 | 0 | 14734.94 | 14734.94 | 0 | 0
136 | Расчет радиопокрытия либо разработка решений по оптимизации существующей сети Wi-Fi по одному адресу. Площадь (с зоной покрытия) от 1000 кв.м. до 10000 кв.м. | Расчёт радиопокрытия: Позиция предусматривает подготовку технического решения по строительству сети Wi-Fi. Техническое решение разрабатывается с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом разработки является проект PDF и программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). Разработка решений по оптимизации сети: проведение радиоизмерений с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом является отчёт с рекомендациями по улучшению показателей существующей сети, а так же проект PDF в действующей и планируемой сети, программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). По требованию Заказчика работ, состав работ может быть дополнен необходимым пунктом. | 1 объект |  | 34936.0473 | 34936.0473 | 0 | 0 | 34936.05 | 34936.05 | 0 | 0
137 | Расчет радиопокрытия либо разработка решений по оптимизации существующей сети Wi-Fi по одному адресу. Площадь (с зоной покрытия) от 10000 кв.м. до 50000 кв.м. | Расчёт радиопокрытия: Позиция предусматривает подготовку технического решения по строительству сети Wi-Fi. Техническое решение разрабатывается с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом разработки является проект PDF и программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). Разработка решений по оптимизации сети: проведение радиоизмерений с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом является отчёт с рекомендациями по улучшению показателей существующей сети, а так же проект PDF в действующей и планируемой сети, программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). По требованию Заказчика работ, состав работ может быть дополнен необходимым пунктом. | 1 объект |  | 40440.246 | 40440.246 | 0 | 0 | 40440.25 | 40440.25 | 0 | 0
138 | Расчет радиопокрытия либо разработка решений по оптимизации существующей сети Wi-Fi по одному адресу. Площадь (с зоной покрытия) более 50000 кв.м. | Расчёт радиопокрытия: Позиция предусматривает подготовку технического решения по строительству сети Wi-Fi. Техническое решение разрабатывается с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом разработки является проект PDF и программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). Разработка решений по оптимизации сети: проведение радиоизмерений с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом является отчёт с рекомендациями по улучшению показателей существующей сети, а так же проект PDF в действующей и планируемой сети, программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). По требованию Заказчика работ, состав работ может быть дополнен необходимым пунктом. | 1 объект |  | 85842.834 | 85842.834 | 0 | 0 | 85842.83 | 85842.83 | 0 | 0
Логистика и работа в ночное время
139 | Повышающий коэффициент за проведение работ с 00.00 до 06.00 (154 ТК РФ) | Распространяется на СМР с предоставлением подтверждения в виде письма ответственного сотрудника филиала, фотоотчета. | Коэффициент | Распространяется на СМР с предоставлением подтверждения в виде письма ответственного сотрудника филиала, фотоотчета. Подтверждается письменным запретом от заказчика/школы производить работы в дневное время, а также подтверждением факта работ в ночное время со стороны технического надзора филиала Ростелеком | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0
140 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/ материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 30 до 50 км включительно, от склада Заказчика. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15 на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии до 50 , включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1 шт. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 30 до 50 , включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1185.65 | 1185.65 | 0 | 0 | 1185.65 | 1185.65 | 0 | 0
141 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 51км до 100 км включительно, от склада Заказчика. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15 на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 50 до 100 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1 шт. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15,Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 51 до 100 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1460.78 | 1460.78 | 0 | 0 | 1460.78 | 1460.78 | 0 | 0
142 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 101 км до 200 км включительно, от склада Заказчика. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15 на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 101 до 200 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1 шт. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 101 до 200 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 2014.61 | 2014.61 | 0 | 0 | 2014.61 | 2014.61 | 0 | 0
143 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/ материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 201 км до 300 км включительно, от склада Заказчика. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15 на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 201 до 300 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1 шт. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 201 до 300 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 2548.67 | 2548.67 | 0 | 0 | 2548.67 | 2548.67 | 0 | 0
144 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности свыше 301 км от склада Заказчика. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15 на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии свыше 301 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1 шт. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии свыше 301 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 3932.99 | 3932.99 | 0 | 0 | 3932.99 | 3932.99 | 0 | 0