Раздел 4 Документации

Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию и содержанию остановочных павильонов города Нижнего Новгорода с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации.

  - Сроки оказания Услуг.

Исполнитель должен оказывать Услуги в течение 12 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Остановочных павильонов на техническое обслуживание.

  - Условия оказания Услуг.

Состав и содержание Услуг определены в разделе 7 настоящего Технического задания.

  - Основания для оказания Услуг

Основанием для оказания услуг является Концессионное Соглашение № 15 от 20.06.2018 между ПАО «Ростелеком» и Администрацией города Нижнего Новгорода «О реконструкции объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации».

  - Места оказания Услуг

Места оказания Услуг указаны в Приложении 3 к настоящему Техническому заданию.

  - Цели и задачи оказания Услуг

5.1. Цель оказания Услуг

Целью оказания Услуг является проведение комплекса мероприятий по поддержанию Остановочных павильонов и входящего в состав оборудования в работоспособном состоянии и обеспечение их постоянной готовности к использованию по назначению в течение всего срока действия Договора.

5.2. Задачи

Для достижения поставленной цели требуется предоставить услуги по техническому обслуживанию оборудования, согласно требованиям Раздела 6 настоящего Технического задания, выполняя при этом объём работ, указанный в Разделе 7 настоящего Технического задания. Услуги оказываются в условиях действующих Остановочных павильонов, без приостановки и нарушений условий функционирования.

  - Требования к оказанию Услуг

6.1. Общие требования

Исполнитель обязан обеспечить выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию и обеспечению бесперебойной работы Остановочных павильонов, в том числе программного обеспечения компонентов павильона.

Исполнитель обязан обеспечить удаленное рабочее место на своей площадке с доступом к платформе мониторинга «Ценсор», и информировать Заказчика о проделанной работе за каждые 24 часа.

6.2. Требования к объему и результатам оказываемых услуг

Исполнитель обязан осуществлять оказание услуг по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту в объеме, предусмотренном Разделом 7 настоящего Технического задания.

Результаты оказываемых услуг должны обеспечивать поддержание в работоспособном состоянии всех обслуживаемых Остановочных павильонов и входящего в их состав Оборудования, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю в течение всего срока действия Договора.

6.3. Требования по безопасности

Исполнитель обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности при оказании Услуг.

Работы, требующие подачи электропитания, должны отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91.

Все поставляемые материалы, конструкции, необходимые для выполнения работ, оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, соответствующие требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений, удостоверяющие их качество, копии документов, подтверждающих качество материалов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима при выполнении работ на Остановочных павильонах возлагается на Исполнителя. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов.

6.4. Требования к техническому обслуживанию

Исполнитель обязан проводить все работы по обслуживанию в соответствии с условиями Договора.

Исполнитель обязан устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке оказанных Услуг.

Для выполнения обязательств в рамках оказания Услуг используются транспортные средства, оборудование, расходные материалы, технический инвентарь, инструмент и приборы Исполнителя.

6.5. Требования к качеству Услуг

Качество услуг должно соответствовать Договору, действующим нормативным актам и правилам, регламентирующим порядок и качество предоставляемых услуг.

Исполнитель несёт ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее оказание услуг.

Выполнение работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или Договором.

6.6. Требования к исполнителю

Исполнитель должен иметь достаточную квалификацию и наличие необходимых профессиональных знаний и способностей, финансовых средств, оборудования и других материальных возможностей, обладание необходимыми квалифицированными трудовыми ресурсами для выполнения обязательств по техническому обслуживанию Остановочных павильонов.

Проведение технического обслуживания систем охранно-пожарной сигнализации проводить организацией, имеющей действующую лицензию МЧС России на данный вид деятельности.

При проведении ТО и аварийно-восстановительных работ Исполнитель принимает на себя ответственность за соблюдения требований Правил по охране труда, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правил по охране труда при работах на высоте и Правил пожарной безопасности.

В соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» производитель работ должен иметь не ниже III группы по электробезопасности (для работы в электроустановках до 1000 В), а также Удостоверение о проверке знаний и требований охраны труда.

Исполнитель самостоятельно выполняет все необходимые согласования при проведении работ, связанных с работой на опорах и занятием полосы проезжей части специализированным автотранспортом (автовышка).

6.7. Требования по оплате

Оплата по Договору включает стоимость:

- услуг/работ по техническому обслуживанию;

- работ по ремонту и замене неисправных компонентов и Оборудования;

  - Состав, сроки и содержание работ, выполняемых в рамках оказания Услуги

7.1. Состав и содержание Услуг

Услуги включает в себя:

- техническое обслуживание №1 (ТО-1);

- техническое обслуживание №2 (ТО-2);

- ремонт;

- замена неисправных компонентов и Оборудования.

- ремонт и обслуживание кондиционеров;

- устранение повреждений/замену ресурсов СИП/КЛ/ЛЭП от границы балансовой и эксплуатационной ответственности разграничения сторон в точке присоединения к электрическим сетям до павильона, включая ВРУ и распределительную сеть в павильоне;

- устранение повреждений/замену ресурсов ВОЛС от магистральной муфты до порта оконечного оборудования в павильоне.

- Проведение ТО и ремонта охранных систем и систем противопожарной защиты павильона.

- проведение ТО и ремонта систем безопасности: охранная сигнализация, СКУД.

7.2. Техническое обслуживание №1 (ТО-1)

Техническое обслуживание №1 (ТО-1) проводится один раз в месяц и предусматривает выполнение следующих основных работ:

- проведение внешнего осмотра Остановочных павильонов и Оборудования на наличие дефектов (трещин, повреждений, коррозии);

- осмотр Остановочного павильона на наличие коррозии и ржавчины, устранение при необходимости

- проверка дверных петель, резиновых уплотнений и запирающих устройств и датчиков контроля открытия дверей;

- удаление с наружных поверхностей Оборудования пыли, грязи;

- проверка надежности крепления разъемов кабелей;

- детальный осмотр и чистку технических средств Остановочного павильона;

- проверку работоспособности технических средств Остановочного павильона с использованием встроенных систем контроля и автономных средств измерений;

- осмотр и проверка правильности эксплуатации Оборудования;

- проверка креплений внутренних блоков и устранение механических дефектов, возникших за время эксплуатации;

- проверка исправности дренажной системы, промывка дренажа (по необходимости);

- чистка фильтров внутреннего блока, чистка корпуса, передней панели внутреннего блока, чистка входных и выходных жалюзи (диффузоров воздуховодов) внутреннего блока;

- проверка отсутствия инея на теплообменнике внутреннего блока;

- контроль работы кондиционера по tп на входе и tи на выходе внутреннего блока при работе его в разных режимах, запись в оперативном журнале (техпаспорте) результатов измерений;

- контроль настройки и работы термостатов, контроль работы нагревательных элементов.

- проверка температурного режима, контроль работы системы охлаждения

- внешний осмотр камер, очистка корпуса, объектива, контроль по нагреву, контроль работы и качества изображения в дневное и ночное время (периодичность осмотра не реже 1 раза в неделю);

- проверка надежности крепления, кронштейнов, клемных соединений камер;

- корректировка сектора обзора видеокамеры по изображению;

- проверка ориентации видеокамеры, при необходимости юстировка;

- визуальный контроль изображения на наличие артефактов и аберрации;

- проверка сектора обзора по изображению;

- проверка герметичности и режима термостабилизации;

- проверка работы светодиодной индикации;

- тестирование работы Оборудования в составе локальной сети;

Результаты ТО-1 должны записываться в журнал проведения ТО технических средств системы. Журнал должен храниться в каждом павильоне по месту проведения работ. Заказчик вправе проводить выборочный контроль исполнения обязательств.

7.3. Техническое обслуживание №2

Техническое обслуживание №2 (ТО-2) проводится один раз в 6 месяцев независимо от интенсивности использования Остановочных павильонов и предусматривает выполнение следующих основных работ:

- работы в объеме ТО-1;

- проверку и замену некачественных (неработоспособных) элементов технических средств Остановочных павильонов;

- проверку правильности ведения формуляров (паспортов) и другой эксплуатационной документации и порядка их хранения;

- проверка устройств защитного отключения (УЗО);

- протяжка контактов электрических цепей;

Один раз в 6 месяцев независимо от интенсивности использования Остановочных павильонов и предусматривает выполнение следующих основных работ на кондиционерном и климатическом оборудовании:

- Выполнение работ контрольного технического обслуживания (ТО-1);

- Проверка состояния силовых и управляющих цепей (соединения проводов на клеммных коробках), при необходимости – подтягивание соединений, зачистка контактов, замена клемм;

- Чистка теплообменника конденсатора и других узлов внешнего блока, проверка состояния теплоизоляции фреоновых трубопроводов и устранение повреждений;

- Проверка креплений, ограждений и конструкций наружных блоков и устранение механических дефектов, возникших за время эксплуатации;

- Проверка исправности электрооборудования и автоматики внешнего блока, проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов;

- Проверка средних температур воздуха tп на входе и tи на выходе кондиционера при работе его на холод/тепло, запись в оперативном журнале (техпаспорте) результатов измерений по температуре, включая t внешней среды;

- Количества фреона в системе – по необходимости);

- замер сопротивления заземления;

- измерение ёмкости аккумуляторных батарей;

- проверку и замену некачественных (неработоспособных) элементов технических средств Остановочных павильонов;

- проверку правильности ведения формуляров (паспортов) и другой эксплуатационной документации и порядка их хранения.

- ТО и Ремонт ЛЭП/КЛ :

1. Проверка ЛЭП/КЛ  от точки присоединения (ГБП) до ВРУ в соответствии с требованиями гл. 2.3 и 2.4 ПТЭЭП,

2. При обнаружении повреждения изоляции, обрыве или краже ЛЭП/КЛ, произвести замену поврежденного участка ЛЭП/КЛ,  с последующим замером сопротивления изоляции, и передачей актов измерения в сетевую организацию.

3. Для организации ремонтных работ вести оперативные переговоры с диспетчерскими службами сетевых организация, по вопросам снятия и подачи напряжения в ЛЭП/КЛ.

Результаты ТО-2 и значения измеренных параметров оформляются актом по согласованной форме и должны заноситься в формуляры (паспорта) и в журнал проведения ТО технических средств системы.

7.4. Ремонт

Ремонт Остановочных павильонов проводится внепланово, не входит в перечень работ по ТО-1, ТО-2, а так же включает в себя работы, которые необходимо производить при наступлении страхового и/или гарантийного случая, а также в случае некачественного (с имеющимися недостатками) выполнения работ/оказания услуг Исполнителем по техническому обслуживанию и содержанию остановочных павильонов города Нижнего Новгорода с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации.

Выполнение ремонта фиксируется Исполнителем в системе RedMine, Исполнитель отражает в заявке всю историю проведения комплекса мероприятий по ремонту Остановочного павильона.

Устранение неисправности осуществляется Исполнителем в течение 24 часов.

В случае выявления неисправности оборудования, требующей сложного ремонта, в том числе с привлечением производителя оборудования, Исполнитель заменяет неисправные компоненты на время проведения ремонта из своего подменного фонда.

Восстановление связи и электропитания в случае их повреждения – не более 24 часов с момента срабатывания аварийной сигнализации, на время восстановления Исполнитель должен обеспечить питание павильона по временной схеме с БГА/ДГА в течение периода времени восстановления основной схемы включения и ведение оперативных переговоров с диспетчерскими службами Сетевых организаций.

Зона ответственности по электропитанию до границы балансовой и эксплуатационной ответственности разграничения сторон в точке присоединения к электрическим сетям.

7.5. Замена неисправных компонентов

Замена неисправных компонентов производится внепланово в случаях, когда неисправность невозможно устранить путем ремонта.

Замена неработоспособных приборов, блоков, плат, кабелей, проводов и других компонентов Остановочных павильонов производится на исправные идентичные или, по согласованию с Заказчиком, на однотипные, функционально эквивалентные заменяемым.

Исполнитель формирует фонд запасных частей (приборов) оборудования исходя из потребности для функционирования каждого объекта и при необходимости устанавливает их взамен непригодных к дальнейшей эксплуатации в течение 24 часов после обнаружения неисправности заменяемого элемента на Остановочных павильонах Заказчика. Исполнитель обязан представить Заказчику замененные неисправные приборы и акты технического состояния на них с отражёнными в них техническими решениями на замену этих компонентов, а также документы на оплату стоимости установленных новых компонентов.

Перечень оборудования ЗИП Остановочных павильонов, отражен в

Приложении 1 к Техническому заданию.

Все используемые материалы, запасные части и расходы по доставке Оборудования на ремонт и обратно в места нахождения Остановочных павильонов входят в стоимость Договора.

Перечень материалов и Оборудования, входящих в состав одного Остановочного павильона, указаны в Приложении 2 к Техническому заданию, данный перечень может быть изменён по согласованию с Заказчиком.

7.6. Ремонт и обслуживание кондиционеров.

- внешний осмотр.

- чистка радиатора и составных частей системы кондиционирования.

- проверка давления/замена хладагента.

- устранение повреждений на системе кондиционирования.

- устранение повреждений/замена электронного оборудования, входящего в                    состав системы кондиционирования.

7.7. Устранение повреждений/замену ресурсов СИП/КЛ/ЛЭП от границы балансовой и эксплуатационной ответственности разграничения сторон в точке присоединения к электрическим сетям до павильона, включая ВРУ и распределительную сеть в павильоне.

- внешний осмотр и проведение измерений.

- устранение повреждений на КЛ, проведение земляных работ, а также работ на высоте, направленных на восстановление сети электропитания павильона.

- устранение повреждений на вводе в ТП, а также на вводе в павильон, включая внутреннюю сеть павильона.

7.8. Устранение повреждений/замену ресурсов ВОЛС от точки включения до оконечного оборудования в павильоне.

- внешний осмотр и проведение измерений.

- устранение повреждений на ВОЛС, проведение земляных работ, а так же работ на высоте, направленных на восстановление канала связи павильона.

- устранение повреждений до точки вварки/включения в магистраль ВОЛС (муфта, оптокросс), а так же устранение повреждений на канале связи ВОЛС внутри павильона, включая работы по разварке волокон в оптокроссе, замену патчкорда и sfp модуля.

7.9. Проведение ТО и ремонта охранных систем и систем противопожарной защиты павильона.

- Проверка блокировки дверей СКУД в режиме ограничения доступа;

- Внешний осмотр и замер напряжения аккумуляторный батарей источников ИБП, при необходимости их замена;

- Проверка срабатывания датчиков охранной сигнализации;

- обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации проводить не реже одного раза в квартал;

- Работы по техническому обслуживанию осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области пожарной безопасности, а также в соответствии с эксплуатационной документацией, имеющей в своем составе инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию/

- При проведении работ по ТО и Ремонту систем Исполнитель должен:

- строго соблюдать периодичность и объем работ, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их технических средств;

- осуществлять ведение документации, связанной с проведением ТО и Ремонта систем, предусмотренной нормативными документами на ТО и Ремонта систем;

- применять контрольно-измерительные приборы, средства испытаний, инструменты, принадлежности, запасные части и материалы (в том числе расходные), соответствующие требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части;

- при проведении Ремонта системы не допускать применения для замены неавторизованных изделий и материалов;

- при проведении Ремонта системы осуществлять замену вышедших из строя составных частей на аналогичные, при невозможности - на основании ведомости замены завода изготовителя;

- Техническое обслуживание автоматических установок порошкового пожаротушения (далее - АУППТ) проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и проектной документацией, с учетом технической документации на элементы, входящие в состав АУППТ в объеме и сроки, установленные специальными графиками, но не реже одного раза в квартал.

- Проведенные работы по ТО фиксировать в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию Систем. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. Записи должны содержать описание выполненных работ.

8. Требования по поддержанию гарантий.

В случае невозможности ремонта Оборудования для восстановления работоспособности Остановочных павильонов Исполнитель обязан предоставить Оборудование из подменного фонда, который формируется из собственных средств Исполнителя для оперативного восстановления работоспособности Остановочных павильонов. Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком необходимость замены комплектующих, оборудования или его компонентов.

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи работ.

Гарантийный срок на Оборудование, установленное взамен неисправного, должен быть не менее срока, определенного производителем Оборудования.

9. Отчетность.

9.1 Исполнитель обязан обеспечить приём и отработку аварий по рапорту «Ценсор», и информировать Заказчика о проделанной работе за каждые сутки.

9.2 Исполнитель обязан предоставлять отчет о проведенных работах не позднее 5 числа последующего месяца.

Приложение 1 к Техническому заданию.

Перечень оборудования ЗИП

| № | Наименование оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инверторный кондиционер Rovex RS-07TTIN1 | шт. | 3 |
| 2 | Контроллер управляющий блочный «КУБ-БС» | шт. | 3 |
| 3 | Блок питания контроллера | шт. | 3 |
| 4 | Датчик Дымовой | шт. | 6 |
| 5 | Датчик открытия двери | шт. | 3 |
| 6 | Замок электромеханический | шт. | 3 |
| 7 | Датчик удара | шт. | 3 |
| 8 | Датчик температуры цифровой | шт. | 3 |
| 10 | Датчик движения | шт. | 3 |
| 11 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой | шт. | 3 |
| 12 | Датчик влажности | шт. | 3 |
| 13 | Микрофон | шт. | 6 |
| 14 | Динамик влагозащищенный | шт. | 6 |
| 15 | Модуль обогрева Конвектор Коузи 250 Вт./ 450 Вт. | шт. | 3 |
| 16 | Однофазный стабилизатор переменного напряжения Штиль ИнСтаб IS1106RT (6кВА/5,4кВт) | шт. | 3 |
| 17 | ИБП EngPower 901RTLT+батареи HRL 12В 33Ач*чх | шт. | 6 |
| 18 | Порошковый огнетушитель Буран 2,5-2С | шт. | 3 |
| 19 | Распределительный электрощит для 220/380 В оборудования, согласно проекту (включая УЗО, два автомата DIF, промышленный счетчик ЭН, две шины) | шт. | 3 |
| 20 | Счетчик электроэнергии однофазный «АИСТ А 100» с модулем ETHERNET | шт. | 3 |
| 21 | Фотореле | шт. | 3 |
| 22 | Информационное табло для остановочного комплекса 3G ИКО 030-144.00-000-2.0. RGB | шт. | 3 |
| 23 | Камера USB 720p | шт. | 6 |
| 24 | Компьютер с характеристиками не хуже (MNT_400/Corei5 6400/8192 DDR/SSD240GB/HDD1000Gb/2GbVideoCard/SB/NIC) | шт. | 6 |
| 25 | IP-камера Hikvision DS-2CD2725FWD высокой чувствительности с Motor-zoom и EXIR-подсветкой | шт. | 12 |
| 26 | Управляемый POE коммутатор Qtech QSW-3470-28T-POE-AC уровня L2, 24 порта 10/100/1000BASE-TX, 4 порта 100/1000Base-X SFP, 16K MAC-адресов, 4К VLAN, 8 Queue, питание 100-240V АС, мощность POE 370 Ватт | шт. | 3 |
| 27 | Модуль SFP WDM 1000 Base - Tx1310/Rx1550/LC/DD/20KM | шт. | 6 |
| 28 | Модуль SFP WDM 1000 Base - Tx1550/Rx1310/LC/DD/20KM | шт. | 6 |
| 29 | Точка доступа WOP-2ac, 802.11 ac (5G WiFi), 2.4/5GHz; 2х2 MIMO; 1 порт 10/100/1000 Base-T, 1 порт 100/1000Base-X (SFP, ОПЦИОНАЛЬНО), 4 разъема N-типа для подключения внешних антенн, 48 В DC-PoE+ | шт. | 3 |
| 30 | Экран Ocean 65-10-P121-001-SBS с защитным стеклом толщиной не менее 8мм и тачскрином | шт. | 6 |
| 31 | Оборудование системы оповещения ГО и ЧС УЗО ТИГА.468339.007 | шт. | 3 |
| 32 | Стекло триплекс 5.5.1 прозрачное 1400х922 | шт. | 12 |
| 33 | Стекло триплекс 5.5.2 (закаленное) матовое 1740х730 | шт. | 6 |
| 34 | Стекло триплекс 5.5.2 (закаленное) матовое 1740х858 | шт. | 3 |
| 35 | Стекло триплекс 5.5.2 (закаленное) матовое 1740х878 | шт. | 9 |

Допускается замена оборудования на эквивалентное при согласовании с Заказчиком.

Приложение 2 к Техническому заданию.

Перечень оборудования и материалов

в составе одного Остановочного павильона

| Номенклатура | Ед. изм. | Количество на 1 остановку |
| --- | --- | --- |
| Основное оборудование |  |  |
| # Кондиционер настенного типа RK-07SEG (Dantex) | # компл. | # 1,000 |
| # Замок электромеханический Lock-E01 (CTV) | # шт. | # 1,000 |
| # Считыватель Matrix-IV-EHT Metal Антиклон | # шт. | # 1,000 |
| # Микрофон ST-65 (SpaceTechnology) | # шт. | # 2,000 |
| # Модуль порошкового пожаротушения Буран-2,5-2С (Эпотос) | # шт. | # 1,000 |
| # Обогреватель КОУЗИ В3 вертикальный 250 Вт, 350х990х34 мм, с кронштейном для настенного монтажа (КОУЗИ) | # шт. | # 1,000 |
| # Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-12-К (Электротехника и Автоматика) | # шт. | # 1,000 |
| # Светильник PBH-PC2-RS SENSOR [2850584A] (Jazzway) | # шт. | # 1,000 |
| # Контроллер управляющий блочный "КУБ-БС | # шт | # 1,000 |
| # Блок питания контроллера 220В/15В GS18E15-P1J | # шт | # 1,000 |
| # Источник бесперебойного питания EngPower 901RTLT, 1000ВА/900Вт, 2U, OnLine, RS232, USB, стоечный 19", внешний аккумуляторный модуль EngPower HRL 12В 33Ач (срок службы 10 лет) – 2 шт. или Источник бесперебойного питания EngPower 901RTLT, 1000ВА/900Вт, 2U, OnLine, RS232, USB, стоечный 19", внешний аккумуляторный модуль EngPower HRL 12В 33Ач (срок службы 10 лет) – 3 шт. | # шт | # 1,000 |
| # Однофазный стабилизатор переменного напряжения Штиль ИнСтаб IS1106RT (6кВА/5,4кВт) | # шт | # 1,000 |
| # Информационное табло для остановочного комплекса ТО-Р6-224х64 | # шт | # 1,000 |
| # Камера USB 720p SVEN IC-975 HD | # шт | # 2,000 |
| # Компьютер QDS-S20K121M3428C124L30NLNNTNNP3 / Aquarius Std S20 K12 (MNT_500/i5_7500/2х8192D4_2400/SSD240/S1000_7200/GT1030/KM) | # шт | # 2,000 |
| # IP-камера Hikvision DS-2CD2725FWD высокой чувствительности с Motor-zoom и EXIR-подсветкой | # шт | # 4,000 |
| # Управляемый POE коммутатор Qtech (QSW-3470-28T-POE-AC или QSW-3470-28Т-РОЕ-АС rev.2C) уровня L2, 24 порта 10/100/1000BASE-TX, 4 порта 100/1000Base-X SFP, 16K MAC-адресов, 4К VLAN, 8 Queue, питание 100-240V АС, мощность POE 370 Ватт | # шт | # 1,000 |
| # Модуль SFP WDM 1000 Base - Tx1310/Rx1550/LC/DD/20KM | # шт | # 1,000 |
| # Модуль SFP WDM 1000 Base - Tx1550/Rx1310/LC/DD/20KM | # шт | # 1,000 |
| # Точка доступа WOP-2ac, 802.11 ac (5G WiFi), 2.4/5GHz; 2х2 MIMO; 1 порт 10/100/1000 Base-T, 1 порт 100/1000Base-X (SFP, ОПЦИОНАЛЬНО), 4 разъема N-типа для подключения внешних антенн, 48 В DC-PoE+ | # шт | # 1,000 |
| # Антенна Omni 2,4 5dBi | # шт | # 2,000 |
| # Экран BOE FSKT650-D25-PD 65"LCD 2500nit kit с поддержкой тач и защитным стеклом 8мм | # шт | # 2,000 |
| ### Точка информирования оповещения Го и ЧС в Составе | ### шт | ### 1,000 |
| ### Блок контроля и управления ВАУ 200 | ### шт | ### 1,000 |
| ### Аккумуляторная батарея 24В в 19" стойку, для блока контроля и управления ВАУ-200 | ### шт | ### 1,000 |
| ### оповещатель CS-820T | ### шт | ### 2,000 |
| Датчики |  |  |
| # Датчик Дымовой (ИПД-3.10) | # шт. | # 2,000 |
| # Датчик открытия двери ИО102-20 Б2П | # шт. | # 1,000 |
| # Датчик открытия двери ИО102-20 Б2П | # шт. | # 2,000 |
| # Датчик удара Шорох-2 (ИО-313-5/1) | # шт. | # 1,000 |
| # Датчик температуры цифровой ДТ-LM-К (1м) | # шт. | # 1,000 |
| # Датчик влажности ДВ-К (1м) | # шт. | # 1,000 |
| # Умная остановка 1 | # компл. | # 1,000 |
| ## Дополнительные материалы | ## компл. | ## 1,000 |
| ### Брус сосновый 3695х70х45 | ### шт. | ### 8,000 |
| ### Профиль зажимной в сборе 40мм (крышки - нерж.сталь AISI304, SSS) [PR405] | ### м | ### 7,410 |
| ### Стекло 4мм закаленное прозрачное с безоскол.пленкой 1373х300 | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Стекло 4мм закаленное прозрачное с безоскол.пленкой 1803х413 | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Стекло 4мм закаленное прозрачное с безоскол.пленкой 612х300 | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Стекло триплекс 5.5.1 прозрачное 1400х922 | ### шт. | ### 4,000 |
| ### Стекло триплекс 5.5.2 (закаленное) матовое 1740х730 | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Стекло триплекс 5.5.2 (закаленное) матовое 1740х858 | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Стекло триплекс 5.5.2 (закаленное) матовое 1740х878 | ### шт. | ### 3,000 |
| ### Уплотнитель (TPE) УС-01-04 черный | ### м | ### 35,000 |
| ### Уплотнитель (TPE) УС-01-10 черный | ### м | ### 35,000 |
| ### Уплотнитель 340.09.101 (1405) (MESAN) | ### м | ### 6,000 |
| ### Уплотнитель 340.09.530 (1020) (MESAN) | ### м | ### 30,000 |
| ### Уплотнитель на самоклеящейся основе 1200.2.15 (MESAN) | ### м | ### 45,000 |
| ### Уплотнитель на самоклеящейся основе 1200.5.15 (MESAN) | ### м | ### 45,000 |
| ## Остановочный павильон | ## шт. | ## 1,000 |
| ### Болт М10х35 шестигранная голова полная резьба оцинкованный | ### шт. | ### 10,000 |
| ### Гайка М6 шестигранная оцинкованная | ### шт. | ### 20,000 |
| ### Громкоговоритель потолочный [CM5EH] (APART) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Держатель с защелкой для труб [51020] (DKC) | ### шт. | ### 50,000 |
| ### Заглушка LAN 25x30 [00867] (DKC) | ### шт. | ### 5,000 |
| ### Заглушка LAN 40x40 [00868] (DKC) | ### шт. | ### 6,000 |
| ### Извещатель охранный Юпитер-5210 (Элеста) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Кабель HDMI to HDMI (19M-19M) ver. 2.0, 15 м [HDMI-50PRO] (Defender) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Кабель USB 2.0 удлинительный активный A (m) - A (f) 10м [VUS7049] (VCOM) | ### шт. | ### 4,000 |
| ### Кабель ВВГнг(А)-LS Зх2,5 | ### м | ### 40,000 |
| ### Кабель витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LDPE [LC3-C5E04-139] (ITK (группа IEK)) | ### м | ### 91,000 |
| ### Кабель для охранно-пожарных систем КПСВВ 2х2х0,75 | ### м | ### 45,000 |
| ### Кабель КММ 4х0,35 | ### м | ### 20,000 |
| ### Кабель оболочка серая, жилы - бел., цифровая маркировка [КСКВЭВнг(А)-LS 2x0,35] (СПКБ Техно) | ### м | ### 10,000 |
| ### Кабель оболочка серая, жилы - бел., цифровая маркировка [КСКВЭВнг(А)-LS 4x0,35] (СПКБ Техно) | ### м | ### 12,000 |
| ### Кабель оболочка серая, жилы - бел., цифровая маркировка [КСКВЭВнг(А)-LS 6x0,35] (СПКБ Техно) | ### м | ### 12,000 |
| ### Кабель оболочка серая, жилы - корич., син. [КСКВЭВнг(А)-LS 2x1] (СПКБ Техно) | ### м | ### 30,000 |
| ### Кабель питания [PWC-IEC13-SHM "евровилка"-5,0-BK] (Hyperline) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Кабель питания [PWC-IEC13-SHM-10.0-BK] (Hyperline) | ### шт. | ### 5,000 |
| ### Кабель ШВВПнг-LS 2х0,5 | ### м | ### 150,000 |
| ### Ковер диэлектрический 500х500мм [9533739] (ЮгСпецЗащита) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Колпачок защитный [TWT-BO-6.0-GN] (LANMASTER) | ### шт. | ### 30,000 |
| ### Короб белый 23x30 TA-EN [00323] (DKC) | ### м | ### 2,000 |
| ### Короб белый 40x40 TA-EN [00324] (DKC) | ### м | ### 32,000 |
| ### Короб белый 80x40 TA-GN [01781] (DKC) | ### м | ### 2,000 |
| ### Лента клейкая двусторонняя высокотемпературная VHB 12мм х 2м, 1,1 мм, серая [GPH110-12] (3M) | ### шт. | ### 12,000 |
| ### Лента светодиодная RTW 2-5000PS 12V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX) [022318] (Arlight) | ### м | ### 35,000 |
| ### Металлорукав Р3-ЦПнг-LS-20 [73248] (КВТ) | ### м | ### 5,000 |
| ### Наконечник кольцевой C-RCI 6/M6 [3240029] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 30,000 |
| ### Патч-корд [PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-5M-GY] (Hyperline) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Провод ПВСнг(А)-LS 3х2,5 | ### м | ### 31,000 |
| ### Провод ПВСнг(А)-LS 3х4 | ### м | ### 8,000 |
| ### Провод ПуГВнг(А)-LS 6 З-Ж | ### м | ### 30,000 |
| ### Профиль для светодиодной ленты [CAB262] (FERON) | ### шт. | ### 6,000 |
| ### Профиль для светодиодной ленты [CAB280] (FERON) | ### шт. | ### 10,000 |
| ### Разъем RJ45 (8P8C) под витую пару, категория 5, универсальный [PLUG-8P8C-U-C5] (Hyperline) | ### шт. | ### 30,000 |
| ### Резистор С2-33H-0,5-3,9кОм | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Резистор С2-33н-0,125-330 Ом 5% | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Саморез по металлу 4,2х19 сверлоконечный | ### шт. | ### 300,000 |
| ### Скоба металлическая двухлапковая PROxima d19-20мм [sm-2-19-20] (EKF) | ### шт. | ### 10,000 |
| ### Труба гофрированная DN17мм [PA611721F2] (DKC) | ### м | ### 60,000 |
| ### Трубка термоусадочная клеевая ТТК-(3:1)-24/8 черная [59699] (КВТ) | ### м | ### 4,000 |
| ### Угол внешний изменяемый (70-120°) NEAV 40x40 [01706] (DKC) | ### шт. | ### 6,000 |
| ### Угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV 40x40 [01722] (DKC) | ### шт. | ### 4,000 |
| ### Шайба М10 плоская оцинкованная | ### шт. | ### 10,000 |
| ### Шайба М6 плоская оцинкованная | ### шт. | ### 40,000 |
| ### Шайба пружинная диаметр 6мм (цинк) | ### шт. | ### 20,000 |
| ## ШСС СТВМ.77.096.01.00.0750 | ## шт. | ## 1,000 |
| ### DIN-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35х7,5мм [02140] (DKC) | ### м | ### 1,000 |
| ### Аудио-кабель Jack 3,5 мм (m) - Jack 3,5 мм (m), 5м [PL1054] (Pro Legend) | ### шт. | ### 4,000 |
| ### Блок питания [GS06E-3P1J] (Mean Well) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Блок питания [MDR-20-15] (Mean Well) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Блок розеток [SHT19-8SH-S-2.5IEC] (Hyperline) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Винт М6х16 [7094.100] (Rittal) | ### шт. | ### 35,000 |
| ### Винт с круглой шайбой М5х18 [AF1VA518] (Schneider Electric) | ### шт. | ### 8,000 |
| ### Гайка закладная M6 [2094.200] (Rittal) | ### шт. | ### 35,000 |
| ### Держатель для маркировочных полос KLM-A [1004348] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Держатель концевой CLIPFIX 35 [3022218] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 3,000 |
| ### Держатель концевой CLIPFIX 35-5 [3022276] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 3,000 |
| ### Кабель оболочка серая, жилы - корич., син. [КСКВЭВнг(А)-LS 2x1] (СПКБ Техно) | ### м | ### 2,000 |
| ### Кабель питания [PWC-IEC13-IEC14-5.0-BK] (Hyperline) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Кабель питания [PWC-IEC13-SHM "евровилка"-3,0-BK] (Hyperline) | ### шт. | ### 5,000 |
| ### Клемма STS 2,5-TWIN [3031720] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Клемма STS 6-TWIN-PE [3038176] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Коробка распаячная КМ41219 [UKO10-100-100-029-K01] (IEK) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Коробка распределительная [53810] (DKC) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Крышка концевая D-STS 2,5 [3031762] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Крышка концевая D-STS 6-TWIN [3038202] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Маркировка кабелей UC-WMTBA /12 (24х5) [0820426] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 120,000 |
| ### Маркировка проводов UC-WMC 1,9 /20 (15х4) [0828004] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 260,000 |
| ### Маркировка проводов UC-WMC 3,1 /20 (15х4) [0818205] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 60,000 |
| ### Маркировка проводов UC-WMC 4,4 /15 (15х5,5) [0818182] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 30,000 |
| ### Наконечник AI 0,5-10 WH [3201275] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 60,000 |
| ### Наконечник AI-TWIN 2x0,5-8 WH [3200933] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 10,000 |
| ### Наконечник AI-TWIN 2х1-10 RD [3200988] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 6,000 |
| ### Наконечник вилочный C-FCI 2,5/M5 [3240040] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 14,000 |
| ### Наконечник кабельный AI 1-8 RD-B [3201385] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 30,000 |
| ### Наконечник кольцевой 10/M6 [2D6] (DKC) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Наконечник кольцевой C-RCI 2,5/M3,5 [3240022] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Наконечник кольцевой C-RCI 2,5/M5 [3240024] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 20,000 |
| ### Наконечник кольцевой C-RCI 6/M6 [3240029] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Одноканальный усилитель низких частот (УНЧ) 14 Вт на микросхеме TDA2030 [RS151M] | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Патч-корд [PC01-C5EUL-3M] (ITK (группа IEK)) | ### шт. | ### 3,000 |
| ### Полка 19" [П19-500] (СТР ЗАО) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Провод ПуГВ 10 З-Ж | ### м | ### 1,000 |
| ### Провод ПуГВ 2,5 З-Ж | ### м | ### 4,000 |
| ### Провод ПуГВнг(А)-LS 6 З-Ж | ### м | ### 2,000 |
| ### Резистор С2-33н-0,25-4,7 кОм | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Стойка двухрамная 19" [СТ-Д-24U-500] (СТР ЗАО) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Табличка маркировочная самоклеющаяся UC-EMPL /10 (11x9) [0819291] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 20,000 |
| ### Уголок опорный [УО-500] (СТР ЗАО) | ### компл. | ### 2,000 |
| ### Шина заземления [R5SGB19] (DKC) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Шнур оптический SM 9/125 (G.657A)1 LC/UPC-SC/UPC (ОМ3) LSZH Simplex-1м (ПКФ ВОК) | ### шт. | ### 1,000 |
| ## ЩАУ СТВМ.77.096.01.00.0600 | ## шт. | ## 1,000 |
| ### DIN-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35х7,5мм [02140] (DKC) | ### м | ### 1,000 |
| ### Блок питания [MDR-40-12] (Mean Well) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Винт M3x8 4.8 VZ DIN 7985 | ### шт. | ### 3,000 |
| ### Винт с изоляционной головкой M5x10 [NSYSM10M5HP] (Schneider Electric) | ### шт. | ### 20,000 |
| ### Винт с круглой шайбой M5x12 [AF1VA512] (Schneider Electric) | ### шт. | ### 10,000 |
| ### Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А С [ SQ0206-0074] (TDM) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Гайка M6 8 VZ DIN 934 | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Держатель для маркировочных полос KLM-A [1004348] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Держатель концевой CLIPFIX 35 [3022218] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Держатель концевой CLIPFIX 35-5 [3022276] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 4,000 |
| ### Держатель маркировочных табличек CARRIER-EMP (27х15) [0827451] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 3,000 |
| ### Держатель плавких вставок ДПВ 10х38 1П [SQ0216-0001] (TDM) | ### шт. | ### 3,000 |
| ### Знак заземления РМНД.754410.163 | ### шт. | ### 3,000 |
| ### Знак электрического напряжения 25x25 РМНД.754410.024 | ### шт. | ### 4,000 |
| ### Знак электрического напряжения 50x50 РМНД.754410.025 | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Клемма STS 2,5-TWIN [3031720] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 32,000 |
| ### Клемма STS 2,5-TWIN-PE [3031733] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 4,000 |
| ### Клемма STS 4-TWIN [3031665] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Клемма STS 4-TWIN-PE [3031678] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Кнопка управления модульная OptiDin KM63-CF-11-УХЛ3 [138908] (КЭАЗ) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Короб перфорированный, серый RL6 25x80 [01126RL] (DKC) | ### м | ### 4,000 |
| ### Крышка концевая D-STS 2,5 [3031762] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Крышка концевая D-STS 4 [3031704] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Лампа светодиодная красная AD16DS [SQ0702-0051] (TDM) | ### шт. | ### 3,000 |
| ### Маркировка клемм UC-TM 5 /96 [0818108] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 96,000 |
| ### Маркировка клемм UC-TM 6 /80 [0818085] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 80,000 |
| ### Маркировка проводов UC-WMC 3,1 /20 (15х4) [0818205] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 140,000 |
| ### Маркировка проводов UC-WMC 4,4 /15 (15х5,5) [0818182] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 45,000 |
| ### Наконечник AI 2,5-8 BU [3200522] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 50,000 |
| ### Наконечник кольцевой C-RCI 2,5/M6 [3240025] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Наконечник кольцевой C-RCI 6/M6 [3240029] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Перемычка FBS 20-5 [3030226] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Площадка самоклеющаяся Colring - для хомутов шириной 4,6 мм - бесцветная [032065] (Legrand) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Предохранитель цилиндрический ПЦ-102 10A 10x38 [21364] | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Предохранитель цилиндрический ПЦ-102 4A 10x38 [21361] | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Провод НВ-0,75 4 600В К ГОСТ 17515-72 | ### м | ### 3,000 |
| ### Провод НВ-0,75 4 600В Ч ГОСТ 17515-72 | ### м | ### 3,000 |
| ### Провод ПуГВ 2,5 З-Ж | ### м | ### 1,000 |
| ### Провод ПуГВнг(А)-LS 1,5 К | ### м | ### 1,000 |
| ### Провод ПуГВнг(А)-LS 1,5 Ч | ### м | ### 4,000 |
| ### Провод ПуГВнг(А)-LS 2,5 Б | ### м | ### 7,000 |
| ### Провод ПуГВнг(А)-LS 2,5 С | ### м | ### 3,000 |
| ### Рейки дверные вертикальные [R5S50] (DKC) | ### компл. | ### 1,000 |
| ### Реле PK-3P 12 [EA06.001.010] | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Реле МРП-1 [4640016935222] (МЕАНДР) | ### шт. | ### 3,000 |
| ### Табличка маркировочная UC-EMP /8 (27х15) SR [0825441] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 8,000 |
| ### Табличка маркировочная самоклеющаяся UC-EMPL /10 (15x5) [0819301] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 10,000 |
| ### Труба гофрированная 8,5 мм разрезная автомобильная | ### м | ### 0,500 |
| ### Шайба 6 B ST VZ DIN 127 | ### шт. | ### 40,000 |
| ### Шайба М6 плоская оцинкованная | ### шт. | ### 4,000 |
| ### Щит навесной [R5ST0532] (DKC) | ### шт. | ### 1,000 |
| ## ЩО СТВМ.77.096.01.00.0800 | ## шт. | ## 1,000 |
| ### DIN-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35х7,5мм [02140] (DKC) | ### м | ### 1,000 |
| ### Блок питания ARPV-12150-B1 [021386] (Arlight) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Винт M5x10 4.8 VZ DIN 84 | ### шт. | ### 8,000 |
| ### Винт с круглой шайбой M5x12 [AF1VA512] (Schneider Electric) | ### шт. | ### 6,000 |
| ### Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А С [SQ0206-0070] (TDM) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Гайка M6 8 VZ DIN 934 | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Держатель для маркировочных полос KLM-A [1004348] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Держатель концевой CLIPFIX 35 [3022218] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Держатель концевой CLIPFIX 35-5 [3022276] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 4,000 |
| ### Знак заземления РМНД.754410.163 | ### шт. | ### 3,000 |
| ### Знак электрического напряжения 50x50 РМНД.754410.025 | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Клемма STS 2,5-TWIN [3031720] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 11,000 |
| ### Клемма STS 2,5-TWIN-BU [3036275] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Клемма STS 2,5-TWIN-PE [3031733] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Клемма для предохранителя ST 4-HESILED 24 (5x20) [3036547] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Крышка концевая D-STS 2,5 [3031762] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 3,000 |
| ### Маркировка клемм UC-TM 5 /96 [0818108] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 96,000 |
| ### Маркировка клемм UC-TMF 5 /96 [0818153] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 96,000 |
| ### Маркировка проводов UC-WMC 1,9 /20 (15х4) [0828004] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 20,000 |
| ### Маркировка проводов UC-WMC 3,1 /20 (15х4) [0818205] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 20,000 |
| ### Наконечник AI 0,75-8 GY [3200519] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 10,000 |
| ### Наконечник AI 1-8 RD [3200030] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 15,000 |
| ### Наконечник AI 4-12 GY [3200959] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 8,000 |
| ### Наконечник кольцевой C-RCI 2,5/M6 [3240025] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Наконечник кольцевой C-RCI 6/M6 [3240029] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Предохранитель 5х20 1А ВПБ6-7 [ВПБ6-7В] (Россия) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Провод ПуГВнг(А)-LS 6 З-Ж | ### м | ### 2,000 |
| ### Стойка M5x25 [PCHSN5-25] | ### шт. | ### 6,000 |
| ### Табличка маркировочная самоклеющаяся UC-EMPL /10 (11x9) [0819291] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 10,000 |
| ### Табличка маркировочная самоклеющаяся UC-EMPL /10 (15x5) [0819301] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 10,000 |
| ### Фотореле ФР-2М [4680019911298] (МЕАНДР) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Шайба 5 A ST VZ DIN 9021 | ### шт. | ### 6,000 |
| ### Шайба 6 B ST VZ DIN 127 | ### шт. | ### 40,000 |
| ### Шайба М6 плоская оцинкованная | ### шт. | ### 16,000 |
| ### Щит навесной [R5ST0331] (DKC) | ### шт. | ### 1,000 |
| ## ЩУР СТВМ.77.096.01.00.0500 | ## шт. | ## 1,000 |
| ### DIN-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35х7,5мм [02140] (DKC) | ### м | ### 1,000 |
| ### Ethernet-модуль для счетчика АИСТ (ICBcom) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Вилка стационарная ССИ-523 32А-6ч/200-250В 2Р+РЕ IP44 MAGNUM [PSN51-032-3] (IEK) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Винт с изоляционной головкой M5x10 [NSYSM10M5HP] (Schneider Electric) | ### шт. | ### 10,000 |
| ### Винт с круглой шайбой M5x12 [AF1VA512] (Schneider Electric) | ### шт. | ### 10,000 |
| ### Выключатель автоматический BMR415C32 1P+N 32А C [2CSR645041R1324] (ABB) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Выключатель автоматический S201-C10 [2CDS251001R0104] (ABB) | ### шт. | ### 3,000 |
| ### Выключатель автоматический S201-C25 [2CDS251001R0254 ] (ABB) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Выключатель автоматический S202-C40 [2CDS252001R0404] (ABB) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Гайка M6 8 VZ DIN 934 | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Держатель концевой CLIPFIX 35 [3022218] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 3,000 |
| ### Держатель концевой CLIPFIX 35-5 [3022276] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 5,000 |
| ### Знак заземления РМНД.754410.163 | ### шт. | ### 3,000 |
| ### Знак электрического напряжения 25x25 РМНД.754410.024 | ### шт. | ### 4,000 |
| ### Знак электрического напряжения 50x50 РМНД.754410.025 | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Клемма UT 16 PE [3044212] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Короб перфорированный, серый RL6 25x80 [01126RL] (DKC) | ### м | ### 2,000 |
| ### Короб перфорированный, серый RL6 40x80 [01127RL] (DKC) | ### м | ### 2,000 |
| ### Крышка концевая D-UT 16 [3047206] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Маркировка кабелей UC-WMTBA /12 (24х5) [0820426] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 12,000 |
| ### Маркировка клемм UC-TM 12 /40 [0819194] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 40,000 |
| ### Маркировка клемм UC-TM 8 /56 [0818072] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 56,000 |
| ### Маркировка проводов UC-WMC 4,4 /15 (15х5,5) [0818182] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 45,000 |
| ### Наконечник AI 6-12 YE [3200548] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 6,000 |
| ### Наконечник кабельный AI 10-18 RD [3200616] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 4,000 |
| ### Наконечник кабельный AI 4-10 GY [3200535] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 40,000 |
| ### Наконечник кольцевой C-RCI 2,5/M6 [3240025] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 2,000 |
| ### Наконечник кольцевой C-RCI 6/M6 [3240029] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Ограничитель импульсных перенапряжений NU6-1Р [213547] (CHINT) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Переключатель кулачковый [GX3252O18] (Lovato Electric) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Провод ПуГВнг(А)-LS 10 Б | ### м | ### 1,000 |
| ### Провод ПуГВнг(А)-LS 10 З-Ж | ### м | ### 7,000 |
| ### Провод ПуГВнг(А)-LS 10 С | ### м | ### 1,000 |
| ### Провод ПуГВнг(А)-LS 4 Б | ### м | ### 5,000 |
| ### Провод ПуГВнг(А)-LS 4 З-Ж | ### м | ### 1,000 |
| ### Провод ПуГВнг(А)-LS 4 С | ### м | ### 5,000 |
| ### Розетка для установки на DIN 2К+З 16А [A9A15310] (Schneider Electric) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Счетчик электроэнергии АИСТ А100 [А100-0-R] (ICBcom) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Табличка маркировочная самоклеющаяся UC-EMPL /10 (11x9) [0819291] (Phoenix Contact) | ### шт. | ### 10,000 |
| ### Шайба 6 B ST VZ DIN 127 | ### шт. | ### 40,000 |
| ### Шайба М6 плоская оцинкованная | ### шт. | ### 4,000 |
| ### Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-8х12-10-Д-С [YNN10-812-10D-K07] (IEK) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Шина PE "земля" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-8-Д-Ж [YNN10-69-8D-K05] (IEK) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Шинка гребенчатая однополюсная Easy9 [10387] (Schneider Electric) | ### шт. | ### 1,000 |
| ### Щит навесной [R5ST0532] (DKC) | ### шт. | ### 1,000 |

В ряде случаев допускается наличие эквивалентного оборудования и материалов в составе одного Остановочного павильона в зависимости от производителя павильона. Технические паспорта на остановочные павильоны передаются Исполнителю в течение 10 дней после подписания настоящего Договора.

Приложение 3 к Техническому заданию.

Адреса размещения остановочных павильонов.

| № п/п | район г.Н.Новгорода | Адрес размещения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Советский | Адмирала Васюнина – остановка "ул. Бориса Корнилова" четная |
| 2 | Советский | Адмирала Васюнина ул. - остановка «4-й Нагорный "микрорайон» |
| 3 | Советский | Адмирала Васюнина ул. - остановка «Корнилова ул.», троллейбус, четная, у д.8 |
| 4 | Советский | Адмирала Васюнина, д ост. "Адмирала Васюнина", нечетная |
| 5 | Советский | Адмирала Васюнина, д. 2Б, ост. "Адмирала Васюнина" |
| 6 | Советский | Адмирала Васюнина, ост. "4-ый Нагорный микрорайон" |
| 7 | Советский | Адмирала Васюнина, ост. "Поликлиника №30" |
| 8 | Советский | Адмирала Васюнина ул., ост. "Торговые ряды", в районе д.12к1. |
| 9 | Приокский | Академика Сахарова ул., остановка "мкр. Цветы", на стороне жилых домов |
| 10 | Приокский | Академика Сахарова ул., остановка "мкр. Цветы", напротив жилых домов |
| 11 | Приокский | Академика Сахарова ул., остановка "Сбербанк", на стороне д. 2 |
| 12 | Приокский | Академика Сахарова ул., остановка "Сбербанк", напротив д. 2 |
| 13 | Канавинский | Акимова Сергея ул. - остановка «2 микрорайон», автобус, на стороне ж/д путей |
| 14 | Канавинский | Акимова Сергея ул. - остановка «2 микрорайон», автобус, на стороне жилых домов |
| 15 | Канавинский | Июльских Дней ул., остановка "ул. Июльских Дней" |
| 16 | Канавинский | Акимова Сергея ул. - остановка «3 микрорайон», на стороне жилых домов |
| 17 | Канавинский | Акимова Сергея ул. - остановка «4 микрорайон», на стороне ж/д путей |
| 18 | Канавинский | Долгополова ул., остановка "Центральный рынок", в сторону пр.Ленина |
| 19 | Канавинский | Акимова Сергея ул. - остановка «Акимова ул.», на стороне жилых домов |
| 20 | Канавинский | Акимова Сергея ул. - остановка «Есенина ул.», автобус, на стороне ж/д путей |
| 21 | Канавинский | Акимова Сергея ул. - остановка «Есенина ул.», автобус, на стороне жилых домов |
| 22 | Нижегородский | Минина ул., остановка "Технический университет", нечетная |
| 23 | Московский | Акмолинская, д. 17, ост. "ул. Воронова" |
| 24 | Московский | Акмолинская, д. 46, ост. "Микрорайон Бурнаковский" (ул. Акмолинская, напротив д. 46, ост. "Микрорайон Бурнаковский") |
| 25 | Нижегородский | Варварская ул. "Варварская", четная |
| 26 | Нижегородский | Б. Покровская ул., остановка "Серая лошадь", нечетная |
| 27 | Нижегородский | Б. Покровская ул., " Серая лошадь ", движение к Горького пл., четная |
| 28 | Нижегородский | Б. Покровская ул., остановка "пл. Горького", д. 56, четная |
| 29 | Советский | Бекетова ул., остановка "Головнина ул." позиция № 2, четная |
| 30 | Советский | Бекетова ул., остановка "Головнина ул., " позиция № 1, нечетная |
| 31 | Советский | Бекетова ул., остановка "Горловская ул." позиция № 1, нечетная |
| 32 | Советский | Бекетова ул., остановка "Горловская ул." позиция № 2, четная |
| 33 | Советский | Бекетова ул., остановка "Дворец спорта" позиция № 1, нечетная |
| 34 | Советский | Бекетова ул., остановка "Заярская ул." позиция № 1, нечетная |
| 35 | Советский | Бекетова ул., остановка "Заярская ул." позиция № 2, четная |
| 36 | Советский | Бекетова ул., остановка "Моховая ул." позиция № 1, нечетная |
| 37 | Советский | Московское ш., остановка «Тоннель Московского вокзала», в направлении Сормовского шоссе |
| 38 | Канавинский | Мурашкинская ул., остановка «Улица Должанская» в направлении ул. Должанская |
| 39 | Советский | Бекетова ул., остановка "Нартова ул.", четная |
| 40 | Советский | Бекетова ул., остановка "Саврасова ул." позиция № 1, нечетная |
| 41 | Советский | Бекетова ул., остановка "Саврасова ул." позиция № 2, четная |
| 42 | Советский | Бекетова ул., остановка «Музыкальное училище», четная |
| 43 | Советский | Белинского ул., остановка "Ашхабадская ул.", нечетная |
| 44 | Советский | Белинского ул., остановка "Ашхабадская ул.", четная |
| 45 | Советский | Белинского ул., остановка "Белинского", в сторону пл. Лядова, нечетная (Белинского ул., остановка "Белинского", в сторону пл. Сенной, трамвай, нечетная) |
| 46 | Советский | Белинского ул., остановка "Белинского", в сторону пл. Лядова, четная |
| 47 | Советский | Белинского ул., остановка "Белинского", в сторону пл. Сенной, нечетная |
| 48 | Советский | Белинского ул., остановка "Полтавская ул.", в сторону пл. Сенной, нечетная |
| 49 | Советский | Белинского ул., остановка "Полтавская ул.", в сторону пл. Сенной, трамвай, нечетная |
| 50 | Нижегородский | Белинского ул., остановка "Полтавская ул.", в сторону пл. Сенной, четная (Белинского ул., остановка "Полтавская ул.", в сторону пл. Лядова, четная) |
| 51 | Канавинский | Бетанкура ул., остановка "Бетанкура ул.", в сторону Мещерского озера, нечетная (Самаркандская ул., остановка "Стадион Нижний Новгород", в сторону Мещерского озера, нечетная) |
| 52 | Канавинский | Бетанкура ул., остановка "Бетанкура ул.", в сторону Самаркандской ул., четная (Самаркандская ул., остановка "Стадион Нижний Новгород", в сторону Канавинского моста, четная) |
| 53 | Нижегородский | Бринского ул. - остановка «3-й микрорайон», автобус, троллейбус, |
| 54 | Нижегородский | Бринского ул. - остановка «3-й микрорайон», автобус, троллейбус, на стороне жилых домов |
| 55 | Нижегородский | Бринского ул. - остановка «Бринского ул.», автобус, троллейбус, |
| 56 | Нижегородский | Бринского ул. - остановка «Бринского ул.», автобус, троллейбус, на стороне гаражей |
| 57 | Нижегородский | Бринского ул. - остановка «Верхнепечерская ул.», автобус, |
| 58 | Нижегородский | Бринского ул. - остановка «Верхнепечерская ул.», автобус, на стороне жилых домов |
| 59 | Автозаводский | Бусыгина пр-т - остановка «Бусыгина проспект», автобус, нечетная |
| 60 | Автозаводский | Бусыгина пр-т - остановка «Бусыгина проспект», автобус, четная |
| 61 | Автозаводский | Бусыгина пр-т - остановка «Газовская ул.», автобус, нечетная |
| 62 | Автозаводский | Бусыгина пр-т - остановка «Газовская ул.», автобус, четная |
| 63 | Автозаводский | Бусыгина пр-т - остановка «Героя Васильева», автобус, нечетная |
| 64 | Автозаводский | Бусыгина пр-т - остановка «Героя Васильева», автобус, четная |
| 65 | Автозаводский | Бусыгина пр-т - остановка «Стадион Северный», автобус, |
| 66 | Нижегородский | В. Печерская ул. - остановка «Поликлинника», автобус, четная |
| 67 | Советский | пр. Союзный, ост. «ул. Бугристая» четная |
| 68 | Московский | Страж Революции ул., остановка «Улица Гвардейцев» в направлении ул. Просвещенская |
| 69 | Советский | Ванеева ул., остановка "Оперный театр", нечетная |
| 70 | Советский | Ванеева ул., остановка "Оперный театр", четная |
| 71 | Советский | Ванеева ул., остановка "Институт развития образования", нечетная |
| 72 | Советский | Ванеева ул., остановка "Институт развития образования", четная |
| 73 | Советский | Ванеева ул., остановка "Кардиоцентр", нечетная |
| 74 | Советский | Ванеева ул., остановка "Кардиоцентр", четная |
| 75 | Советский | Ванеева ул., остановка "Панина ул.", в сторону Советской пл., нечетная |
| 76 | Советский | Улица Просвещенская, остановочный пункт «Улица Просвещенская», в сторону проспекта Героев |
| 77 | Советский | Улица Просвещенская, остановочный пункт «Улица Просвещенская», в сторону Улицы Рябцева |
| 78 | Советский | Ванеева ул., остановка "ул. Ванеева", нечетная |
| 79 | Советский | Ванеева ул., остановка "ул. Ванеева", четная |
| 80 | Советский | Улица Мурашкинская, ост. «Улица Должанская» в направлении улицы Сергея Акимова |
| 81 | Автозаводский | Веденяпина ул. - остановка "пл. Киселева", четная |
| 82 | Автозаводский | Веденяпина ул. - остановка "ул.Автомеханическая", нечетная |
| 83 | Автозаводский | Веденяпина ул. - остановка "ул.Автомеханическая", четная |
| 84 | Автозаводский | Веденяпина ул. - остановка "ул.Лескова", нечетная |
| 85 | Автозаводский | Веденяпина ул. - остановка "ул.Лескова", четная |
| 86 | Автозаводский | Веденяпина ул., остановка "Веденяпина ул.", нечетная |
| 87 | Приокский | Красных зорь, 23 остановка Авиационная нечет в сторону Ярошенко |
| 88 | Приокский | Гагарина пр-т, - остановка «Ипподром», автобус, четная |
| 89 | Приокский | Гагарина пр-т, - остановка «Лебедева ул.», автобус, нечетная |
| 90 | Приокский | Гагарина пр-т, - остановка «Лебедева ул.», автобус, четная |
| 91 | Приокский | Гагарина пр-т, - остановка «Музей Сахарова», автобус, нечетная |
| 92 | Приокский | Советской армии ул., остановка ул. Советской Армии, четная |
| 93 | Советский | Гагарина пр-т, д. 12, ост. "Студенческая" |
| 94 | Приокский | Гагарина пр-т, д. 162А, ост. "МЫЗА" |
| 95 | Приокский | Гагарина пр-т, д. 210 ост. "Музей им. Академика Сахарова" |
| 96 | Приокский | Гагарина пр-т, д. 222, ост. "Щербинки 2" |
| 97 | Приокский | Гагарина пр-т, д. 82, ост. "Ул. Сурикова" |
| 98 | Приокский | Гагарина пр-т, ост. "к/т Электрон" |
| 99 | Приокский | Гагарина пр-т, ост. "Медицинская" |
| 100 | Приокский | Гагарина пр-т, ост. "м-н Щербинки 2" |
| 101 | Московский | Страж Революции ул., остановка «Улица Евгения Никонова» в направлении ул. Просвещенская |
| 102 | Советский | Гагарина пр-т, остановка "гостиница Ока" , четная |
| 103 | Советский | Гагарина пр-т, остановка "Университет", нечетная |
| 104 | Советский | Гагарина пр-т, остановка "гостиница Ока" , нечетная |
| 105 | Приокский | Гагарина пр-т, остановка "з-д НИТЕЛ", нечетная |
| 106 | Приокский | Гагарина пр-т, остановка "Мыза" |
| 107 | Советский | Гагарина пр-т, остановка "Тобольские казармы", четная |
| 108 | Советский | Гагарина пр-т, остановка "Тобольские казармы" , нечетная (правильная - четная) |
| 109 | Московский | Страж Революции ул., остановка «Улица Страж Революции» в направлении ул. Просвещенская |
| 110 | Приокский | Гагарина пр-т., остановка "Батумская ул.", нечетная |
| 111 | Приокский | Гагарина, д. 164а ост. "Пл. им. Маршала Жукова" (пр. Гагарина, ост. "Пл. им. Маршала Жукова" четная) |
| 112 | Приокский | Гагарина, д. 164а ост. "Пл. им. Маршала Жукова" (пр. Гагарина, ост. "Пл. им. Маршала Жукова", нечетная) |
| 113 | Советский | Генерала Ивлиева – остановка «Кузнечиха 2», нечетная |
| 114 | Советский | Генерала Ивлиева – остановка «Кузнечиха 2», четная |
| 115 | Московский | Героев пр-т, д. 54, остановка "Героев пр-т", четная |
| 116 | Московский | Героев пр-т, д. 1, остановка "Комсомольское шоссе", нечетная_ |
| 117 | Московский | Героев пр-т, д. 1, остановка "Комсомольское шоссе", четная |
| 118 | Московский | Героев пр-т, остановка "Николая Гастелло", нечетная |
| 119 | Московский | Героев пр-т, д. 26, остановка "Николая Гастелло", четная |
| 120 | Ленинский | Голубева ул. - остановка «Голубева ул.», автобус, нечетная |
| 121 | Ленинский | Голубева ул. - остановка «Голубева ул.», автобус, четная |
| 122 | Ленинский | Голубева ул. - остановка «Школа-интернат», автобус, на стороне дома № 10, четная |
| 123 | Ленинский | Голубева ул. - остановка «Школа-интернат», автобус, на стороне дома № 8, корпус 1, четная |
| 124 | Нижегородский | Горького пл., д. 6, остановка метро Горьковская" в сторону пл. Свободы, нечетная |
| 125 | Нижегородский | Горького ул., остановка "Диагностический центр", в сторону пл. Свободы, нечетная |
| 126 | Автозаводский | Советской Армии ул., остановка «Микрорайон Соцгород 2» со стороны рынка |
| 127 | Ленинский | Даргомыжского, д. 19/6, ост. "Пивзавод Волга" |
| 128 | Канавинский | Движенцев , 7 в сторону Московского шоссе |
| 129 | Нижегородский | Добролюбова, в сторону ул. Ильинская |
| 130 | Автозаводский | Дьяконова – остановка «ул. Дьяконова» автобус, нечетная |
| 131 | Автозаводский | Дьяконова – остановка «ул. Дьяконова» автобус, четная |
| 132 | Автозаводский | Дьяконова ул. - остановка "Дворец бракосочетания", автобус, нечетная |
| 133 | Автозаводский | Дьяконова ул. - остановка "Дворец бракосочетания", автобус, четная |
| 134 | Автозаводский | Дьяконова ул., остановка "Никольский Собор", нечетная |
| 135 | Ленинский | Новикова-Прибоя ул., остановка «Улица Порядковая», в сторону пр-та Гагарина |
| 136 | Автозаводский | Дьяконова ул., остановка "Спортивная", четная |
| 137 | Нижегородский | Ильинская, д. 151А, |
| 138 | Автозаводский | Ильича пр-т - остановка «Баня», автобус, четная, на стороне д. 3 по ул. Поющева |
| 139 | Ленинский | Новикова-Прибоя ул., остановка «Карповская церковь», в сторону пр-та Ленина |
| 140 | Автозаводский | Ильича пр-т - остановка «Лоскутова ул.», автобус, нечетная |
| 141 | Советский | Белинского ул., остановка «Средной рынок», в сторону пл. Сенной |
| 142 | Сормовский | Культуры ул., остановка "Шимборского ул.", нечетная |
| 143 | Ленинский | Июльских дней ул. - остановка «Больница № 2», автобус, троллейбус, четная |
| 144 | Ленинский | Июльских дней ул. - остановка «Управление ГЖД», автобус, троллейбус, нечетная |
| 145 | Ленинский | Июльских дней ул., остановка "Больница №2", нечетная |
| 146 | Канавинский | Июльских дней ул., остановка "ДК железнодорожников", нечетная |
| 147 | Канавинский | Июльских дней ул., остановка "ДК железнодорожников", четная |
| 148 | Ленинский | Июльских дней ул., остановка "Июльских дней ул.", нечетная |
| 149 | Нижегородский | Минина ул., остановка "Институт травматологии и ортопедии", нечетная |
| 150 | Канавинский | Карла Маркса, ост. "Касторама" (ул. Карла Маркса, ост. "м/р Седьмое Небо" в сторону Канавинского моста) |
| 151 | Приокский | Кемеровская (Петровский проезд) магазин Гарант в сторону проспекта Гагарина |
| 152 | Автозаводский | Кирова пр-т - остановка «Челюскинцев ул.», автобус, четная |
| 153 | Автозаводский | Кирова пр-т, остановка "Краснодонцев ул.", нечетная |
| 154 | Автозаводский | Киселева, проспект Ленина в сторону станции метро Пролетарская |
| 155 | Ленинский | Комарова ул. - остановка "Станция метро "Заречная", автобус, нечетная |
| 156 | Ленинский | Комарова ул. - остановка "Ленинский районный суд", нечетная |
| 157 | Ленинский | Комарова ул. - остановка "Ленинский районный суд", четная |
| 158 | Ленинский | Комарова ул. - остановка «Профинтерна ул.», автобус, нечетная |
| 159 | Ленинский | Комарова ул. - остановка «Профинтерна ул.», автобус, четная |
| 160 | Ленинский | Комарова ул. - остановка «Комарова ул», нечетная |
| 161 | Ленинский | Комарова ул. - остановка «Комарова ул.», четная |
| 162 | Сормовский | Коминтерна ул. - остановка "Стадион "Старт", автобус, нечетная |
| 163 | Сормовский | Коминтерна ул. - остановка «Дарьино», автобус, нечетная |
| 164 | Сормовский | Коминтерна ул. - остановка «Дарьино», автобус, четная |
| 165 | Сормовский | Коминтерна ул. - остановка «Станция Варя», автобус, нечетная |
| 166 | Московский | Коминтерна ул. - остановка «Станция Варя», автобус, четная |
| 167 | Автозаводский | Патриотов ул., остановка «Больница № 13», в сторону ул. Минеева |
| 168 | Автозаводский | Южный б-р, остановка «Бульвар Южный», в сторону Южного шоссе |
| 169 | Ленинский | Свободы ул., остановка "площадь Славы" в направлении ул. Дубравной |
| 170 | Ленинский | Коминтерна ул., остановка "площадь Славы" в направлении центра Сормово |
| 171 | Приокский | Анкудиновское ш., остановка «Юридический институт МВД», в сторону ул. Корейская |
| 172 | Приокский | Шатковская ул. - ост."Дубенки" в сторону Анкудиновского шоссе |
| 173 | Сормовский | Кораблестроителей пр-т - остановка «7 микрорайон», автобус, нечетная |
| 174 | Сормовский | Кораблестроителей пр-т - остановка «7 микрорайон», автобус, четная |
| 175 | Сормовский | Кораблестроителей пр-т - остановка «Гаугеля ул.», автобус, нечетная |
| 176 | Сормовский | Кораблестроителей пр-т - остановка «Гаугеля ул.», автобус, четная |
| 177 | Автозаводский | Краснодонцев ул. – остановка «Администрация Автозаводского района», автобус, нечетная |
| 178 | Автозаводский | Краснодонцев ул. – остановка «Администрация Автозаводского района», автобус, четная |
| 179 | Автозаводский | Краснодонцев ул. – остановка «пр-т Кирова», автобус, нечетная |
| 180 | Автозаводский | Краснодонцев ул. – остановка «пр-т Кирова», автобус, четная |
| 181 | Автозаводский | Краснодонцев ул. – остановка «Стадион ручных игр», автобус, нечетная |
| 182 | Автозаводский | Краснодонцев ул. – остановка «Стадион ручных игр», автобус, четная |
| 183 | Советский | Горбатовская ул., остановка «Музей-заповедник «Щелковский хутор» |
| 184 | Автозаводский | Краснодонцев ул. – остановка «ул. Комсомольская», автобус, четная |
| 185 | Сормовский | Культуры ул. - остановка «Культуры ул.», автобус, четная |
| 186 | Сормовский | Культуры ул. - остановка «Рыбакова ул.», автобус, четная |
| 187 | Советский | Ошарская улица, остановка "ул.Салганская", четная |
| 188 | Сормовский | Культуры ул., остановка "Пожарная часть", четная |
| 189 | Сормовский | Культуры ул., остановка "Рыбакова ул.", нечетная |
| 190 | Сормовский | Проспект Молодежный Станция метро "Парк Культуры" в направлении поселка Доскино |
| 191 | Сормовский | Улица 50 лет Победы, остановочный пункт «Улица Генерала Клюева» в направлении Сормовского шоссе, нечетная |
| 192 | Канавинский | Ленина В.И. пл., остановка "пл. Ленина" со стороны набережной, нечетная, поз.2 |
| 193 | Канавинский | Ленина В.И. пл., остановка "пл. Ленина", нечетная, поз.1 |
| 194 | Канавинский | Ленина В.И. пл., остановка "Стрелка" со стороны набережной, нечетная |
| 195 | Сормовский | Коммуны ул., ост. "Лобачевского ул.", трамвай, четн. |
| 196 | Ленинский | Ленина пр-т, остановка "Адмирала Нахимова", нечетная |
| 197 | Ленинский | Ленина пр-т, остановка "Адмирала Нахимова", четная |
| 198 | Сормовский | Коммуны ул., ост. "Лобачевского ул.", трамвай, нечетн. |
| 199 | Ленинский | Ленина пр-т, остановка "Больница № 33", двигатель революции к автозаводу, нечетная |
| 200 | Нижегородский | Ошарская улица, остановка "ул.Салганская", нечетная |
| 201 | Ленинский | Ленина пр-т, остановка "Детский мир", адм ленинского района к Московскому вокзалу, четная |
| 202 | Ленинский | Ленина пр-т, остановка "Детский мир", администрация ленинского района нечетная |
| 203 | Ленинский | Ленина пр-т, остановка "Дом одежды", нечетная (Ленина пр-т, остановка «Институт экономики и предпринимательства» нечетная) |
| 204 | Ленинский | Ленина пр-т, остановка "Дом одежды", четная (Ленина пр-т, остановка «Институт экономики и предпринимательства», четная) |
| 205 | Ленинский | Ленина пр-т, остановка "Магазин Новость", ж/д больница четная |
| 206 | Ленинский | Ленина пр-т, остановка "Станция метро "Заречная", у Муравья |
| 207 | Московский | ул.Чаадаева, ост."Стадион Полет", четн. |
| 208 | Ленинский | Ленина, остановка "метро Пролетарская", в сторону центра, четная |
| 209 | Автозаводский | Лескова ул. - остановка "улица Минеева" , четная |
| 210 | Автозаводский | Лескова ул. - остановка "улица Минеева", автобус, нечетная |
| 211 | Автозаводский | Лескова ул. - остановка «Больница № 40», автобус, четная |
| 212 | Автозаводский | Лескова ул. - остановка «Больница № 40», нечетная |
| 213 | Автозаводский | Лескова ул. - остановка «Лескова ул.», автобус, нечетная |
| 214 | Автозаводский | Лескова ул. - остановка «Лескова ул.», четная |
| 215 | Автозаводский | Лескова ул. - остановка «Магазин продукты», автобус, нечетная |
| 216 | Автозаводский | Лескова ул. - остановка «Магазин продукты», автобус, четная |
| 217 | Автозаводский | Лескова ул. - остановка «Торговый центр», автобус, нечетная |
| 218 | Автозаводский | Лескова ул. - остановка «Торговый центр», автобус, четная |
| 219 | Канавинский | Литвинова ул., остановка "Литвинова ул.", нечетная |
| 220 | Автозаводский | Львовская ул. - остановка «Дружаева ул.», автобус, нечетная |
| 221 | Автозаводский | Львовская ул. - остановка «Дружаева ул.», автобус, четная |
| 222 | Автозаводский | Львовская ул. - остановка «Львовская ул.», автобус, нечетная |
| 223 | Автозаводский | Южный б-р, остановка «Микрорайон Юг», в сторону Южного шоссе |
| 224 | Автозаводский | Львовская ул. - остановка «Пермякова ул.», автобус, нечетная |
| 225 | Московский | Чаадаева ул., остановка «Улица Чаадаева», в сторону ул. Ярошенко |
| 226 | Московский | Мирошникова ул., остановка «Улица Мечникова», в сторону ул. Чаадаева |
| 227 | Канавинский | Мещерский б-р, остановка "Мещерский б-р", со стороны домов |
| 228 | Канавинский | Мещерский б-р, остановка "Школа №55", со стороны домов |
| 229 | Нижегородский | Минина и Пожарского пл., остановка "Минина и Пожарского пл.", около Дмитриевской башни, четная |
| 230 | Нижегородский | Минина и Пожарского пл., остановка "Минина и Пожарского пл.", у Пед института |
| 231 | Нижегородский | Минина ул., остановка "Академия водного транспорта", четная |
| 232 | Нижегородский | Минина ул., остановка "Академия водного транспорта", к Сенной пл., нечетная |
| 233 | Нижегородский | Минина ул., остановка "НГТУ", четная |
| 234 | Нижегородский | Минина, остановка "пл. Минина и Пожарского" (ул. Варварская), нечетная, у фонтана |
| 235 | Сормовский | Вождей Революции ул., ост. "Вождей Революции ул.", в сторону ул.Новосоветской |
| 236 | Канавинский | Московское ш., остановка "Металлургическая", четная |
| 237 | Московский | Московское ш., д. 105а, ост. "Масложиркомбинат" |
| 238 | Московский | Московское ш., д. 137, ост. "Металлургическая" |
| 239 | Канавинский | Московское ш., д. 17, ост. "Московское шоссе" |
| 240 | Московский | Московское ш., д. 171, ост. "ул. Актюбинская" |
| 241 | Московский | Московское ш., д. 179Б, ост. "ул. Березовская" |
| 242 | Московский | Московское ш., д. 191, ост. "ул. Красных Зорь" |
| 243 | Московский | Московское ш., д. 219, ост. "Школа №98" |
| 244 | Московский | Московское ш., д. 225, ост. "ул. Вторчермета" |
| 245 | Канавинский | Московское ш., д. 34, ост. "Сормовский поворот" |
| 246 | Московский | Московское ш., д. 85, ост. "ул. Героя Степанова" |
| 247 | Канавинский | Московское ш., остановка "Березовская ул.", четная |
| 248 | Канавинский | Московское ш., остановка "им.Героя Степанова Н.И.", четная |
| 249 | Канавинский | Московское ш., остановка "Красных зорь ул.", четная |
| 250 | Канавинский | Московское ш., остановка "Московское ш.", четная |
| 251 | Канавинский | Московское ш., остановка "Поликлиника №28", четная |
| 252 | Московский | Московское ш., остановка "Сормовский поворот", по Московскому шоссе |
| 253 | Нижегородский | Н.Волжская наб, ост. "Речной Вокзал" |
| 254 | Нижегородский | остановка Нижегородский Аэропорт |
| 255 | Нижегородский | Н.Волжская наб. , остановка "Нижневолжская наб.", нечетная |
| 256 | Нижегородский | Казанское шоссе, остановка "Казанское шоссе", нечетная |
| 257 | Московский | ул.Чаадаева, ост."Платформа Чаадаева", четн. |
| 258 | Московский | Улица Бурнаковская, ост. «Улица Бурнаковская» в направлении ул. Акмолинской |
| 259 | Московский | ул. 50 лет Победы - остановка ул. 50 лет Победы, четная, движение в сторону центра Сормова |
| 260 | Канавинский | Октябрьской революции ул. - остановка "Детская железная дорога", на стороне дома № 35, нечетная |
| 261 | Нижегородский | Белинского ул., остановка "Театр оперы и балета", четная |
| 262 | Канавинский | Октябрьской революции ул. - остановка «Парк 1 мая», трамвай, четная |
| 263 | Канавинский | Октябрьской революции ул., д. 51, ост. "Управление ГЖД" |
| 264 | Ленинский | Октябрьской революции ул., остановка "ДК Ленина", |
| 265 | Канавинский | Октябрьской революции ул., остановка "Парк им.1 Мая", |
| 266 | Автозаводский | Октября – остановка «Счастливая» |
| 267 | Автозаводский | Октября пр-т - остановка «Ильича пр-т», автобус, четная |
| 268 | Автозаводский | Октября пр-т - остановка «Ильича пр-т», автобус, нечетная |
| 269 | Автозаводский | Южный б-р, остановка «Пристань "Южная"», в сторону Южного шоссе |
| 270 | Сормовский | Вождей Революции ул., ост. "Вождей Революции ул.", в сторону ул.Исполкома |
| 271 | Автозаводский | Октября пр-т - остановка «Комсомольская ул.», автобус, нечетная |
| 272 | Автозаводский | Октября пр-т - остановка «Комсомольская ул.», автобус, четная |
| 273 | Автозаводский | Ореховская 18, в сторону Южного шоссе |
| 274 | Советский | Ошарская ул., остановка "Генкиной ул." |
| 275 | Советский | Ошарская ул., остановка "Республиканская" |
| 276 | Ленинский | Переходникова ул. – остановка «Пролетарская», автобус, нечетная (Переходникова ул. – остановка «Новикова прибоя», автобус, нечетная) |
| 277 | Автозаводский | Плотникова ул., остановка "Улица Политбойцов" |
| 278 | Нижегородский | Похвалинский съезд, остановка «Ул. Рожденственская» |
| 279 | Канавинский | Пролетарская ул. / Маркса ул., остановка "Мещерское озеро" (ул. Карла Маркса, дом 15, остановка "Мещерское озеро") |
| 280 | Канавинский | Пролетарская ул., остановка "Пролетарская", д. 2, четная |
| 281 | Канавинский | Революции пл., - остановка «Московский вокзал», четная |
| 282 | Канавинский | Революции пл., - остановка «Московский вокзал», четная (Революции пл., - остановка «Московский вокзал», нечетная) |
| 283 | Нижегородский | Родионова ул, остановка "Медвежья долина", в сторону Сенной, четная |
| 284 | Нижегородский | Родионова ул, остановка "Родионова", в сторону Сенной, четная |
| 285 | Нижегородский | Родионова ул., «завод Петровского», нечетная (Родионова ул., автостанция Сенная, нечетная) |
| 286 | Нижегородский | Родионова ул., остановка "Донецкая", четная |
| 287 | Нижегородский | Родионова ул., остановка "б-ца Семашко", четная (мкр.Медвежья Долина, в ст.Сенной) (Родионова ул., остановка "б-ца Семашко", четная (в ст.Сенной)) |
| 288 | Нижегородский | Родионова ул., остановка "Б-ца Семашко", нечетная |
| 289 | Нижегородский | Родионова ул., остановка "Донецкая", нечетная |
| 290 | Нижегородский | Родионова ул., остановка "Родионова ул.", нечетная (мкр.Медвежья Долина, в сторону В.Печер) |
| 291 | Нижегородский | Родионова ул., остановка "Тубдиспансер", нечетная |
| 292 | Нижегородский | Родионова ул., остановка "Тубдиспансер", четная |
| 293 | Нижегородский | Родионова ул., остановка "ул.Деловая", четная |
| 294 | Нижегородский | Родионова ул., остановка "Учебный комбинат Маяк", нечетная |
| 295 | Нижегородский | Родионова ул., остановка "Учебный комбинат Маяк", четная |
| 296 | Нижегородский | Родионова ул., остановка "Фруктовая", нечетная |
| 297 | Нижегородский | Родионова ул., остановка "Фруктовая", четная |
| 298 | Советский | Рокоссовского ул., остановка "Магазин" II, четная |
| 299 | Советский | Рокоссовского ул., остановка "Рокоссовского ул.", четная |
| 300 | Сормовский | Светлоярская ул. - остановка «Озеро Светлоярское», автобус, четная |
| 301 | Сормовский | Улица 50 лет Победы, остановочный пункт «Площадь Кольцова» в направлении Сормовского шоссе |
| 302 | Нижегородский | Свободы пл., д.1., остановка «пл. Свободы» |
| 303 | Нижегородский | Сенная пл., остановка «Канатная дорога», нечетная |
| 304 | Нижегородский | Сенная пл., остановка «Канатная дорога», четная |
| 305 | Канавинский | Советская ул. - остановка «Советская ул.», автобус, нечетная |
| 306 | Московский | Сормовское, д. 1а, ост. "Новое Сормово" |
| 307 | Московский | Сормовское, д. 21, ост. "Станция метро Буревестник" |
| 308 | Московский | Сормовское, д. 5, ост. "Метро Бурнаковская" |
| 309 | Московский | Сормовское, д. 5, ост. "Метро Бурнаковская" (Сормовское ш., напротив д. 5, ост. "Метро Бурнаковская") |
| 310 | Московский | Сормовское, ост. "Новое Сормово" |
| 311 | Московский | Сормовское, ост. "Станция метро Буревестник" |
| 312 | Сормовский | Союзный пр-т - остановка "проспект Союзный", автобус, нечетная |
| 313 | Сормовский | Союзный пр-т - остановка "проспект Союзный", автобус, четная |
| 314 | Автозаводский | Проспект Молодежный Станция метро "Парк Культуры" в направлении проспекта Ленина |
| 315 | Автозаводский | Строкина ул. – остановка «Лицей 165», автобус, нечетная |
| 316 | Советский | Остановка "Улица Стрелковая", в сторону ул. Дубравная |
| 317 | Сормовский | Телеграфная ул., остановка "Проспект 70 лет Октября", в сторону Кораблестроителей пр., нечетная |
| 318 | Сормовский | Телеграфная ул., остановка "Проспект 70 лет Октября", в сторону Московского вокзала,четная |
| 319 | Канавинский | Карла Маркса ул., остановка "м/р Седьмое Небо" у д.1Б по ул.Бетанкура |
| 320 | Нижегородский | Усилова ул., остановка "Управление МЧС", д. 3/3 |
| 321 | Канавинский | Ухтомского, пер. Камчатский 7 , в сторону Московского шоссе |
| 322 | Сормовский | Улица Маковского, остановочный пункт «Мончегорский рынок», в сторону улицы Коломенская |
| 323 | Сормовский | ул.Чаадаева, ост."Стадион Полет", нечетн. |
| 324 | Канавинский | Чкалова ул., остановка "Центральный рынок", нечетная |
| 325 | Автозаводский | Южное ш. - остановка "Школа №37", автобус, нечетная |
| 326 | Автозаводский | Южное ш. - остановка «Прыгунова ул.», автобус, нечетная |
| 327 | Автозаводский | Южное ш. - остановка «Прыгунова ул.», автобус, четная |
| 328 | Автозаводский | Южное ш. - остановка «Старых производственников ул.», автобус, нечетная |
| 329 | Автозаводский | Южное ш. - остановка «Старых производственников ул.», автобус, четная |
| 330 | Автозаводский | Южное ш. - остановка «Южное ш.», автобус, нечетная |
| 331 | Автозаводский | Южное ш. - остановка «Янки Купалы ул.», автобус, нечетная |
| 332 | Автозаводский | Южное ш. - остановка «Янки Купалы ул.», автобус, четная |
| 333 | Автозаводский | Южное ш., остановка "Школа №37", в сторону Веденяпина ул., четная |
| 334 | Сормовский | Ясная , Ясная 26, в сторону улицы Кима |

Приложение 4 к Техническому заданию

Спецификация.

«Цена 1 (одной) единицы Услуги».

| № | Наименование | Единица измерения | Цена 1 (одной) единицы Услуги,. руб. без НДС, в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание и содержание остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации «Умная остановка» | Остановочный павильон | 6666,67 |