## ТКП
Приложение №1 к Форме 2 Документации
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Выполнение работ для реализации проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Нижегородской области для нужд ПАО «Ростелеком»
| Данная форма приводится в обязательном порядке Участниками в формате "Excel" при предоставлении ценового предложения без изменения и без добавления какой-либо информации. Ценовое предложение в ячейке, выделенной желтым цветом (коэффициент снижения), определяется в ходе онлайн торгов. К работам применяется 100% скидки, к материалам 10%. |  |  | Коэффициент снижения |  | 1
С учетом интегрального коэффициента снижения
[10 empty] | Коэффициент применения Интегральной скидки к СМР | Коэффициент применения Интегральной скидки к материалам | Коэффициент применения Интегральной скидки к ПИР
|  |  |  | Интегральна скидка |  |  |  | 0% |  | 1 | 0.1 | 1
№ п/п | Наименование работ | Состав работ | ЕИ | Примечание | Стоимость работ за единицу, руб. без НДС | в том числе стоимость СМР (работ ) | в том числе стоимость кабеля, основных материалов (с учётом ТЗР) | в том числе стоимость ПИР | Стоимость работ за единицу с учетом коэффициента снижения, руб. без НДС | в том числе стоимость СМР (работ ) | в том числе стоимость кабеля, основных материалов (с учётом ТЗР) | в том числе стоимость ПИР
Раздел 1. Прокладка и монтаж кабельных линий связи (в т.ч. магистральных), доумощнение ранее построенных сетей связи
| Прокладка и монтаж ВОК в кабельной канализации, включая внутриобъектовые работы | ПИР,СМР, с учётом стоимости кабеля и всех материалов для наружных и внутренних работ, (с учётом технологических, монтажных запасов кабеля), в том числе сопутствующие и подготовительные работы и не ограничиваясь перечисленным: очистка, промывка, подготовка каналов канализации, установка консолей в колодцах (при необходимости); монтаж/перемонтаж муфт со сваркой волокон (включая стоимость муфт, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на 0,5 км. трассы включительно); герметизация каналов; маркировка (бирки); вывод кабеля из канализации на стену/опору; ввод кабеля в здание по существующему каналу с пробивкой и заделкой герметизации; ввод кабеля в здание выше фундаментного основания с пробивкой и заделкой технологических отверстий; внутриобъектовые работы: прокладка и монтаж кабеля по стене или по конструкциям с их установкой и стоимостью (кабельросты, трубы, короба, кабель-каналы и проч. протяженностью до 15 м. включительно); защита кабеля в опасных местах; монтаж оптических кроссов (включая стоимость)/сплиттеров (включая стоимость), с креплением и оконечиванием кабеля. Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации.Протяженность трассы - длина прокладываемого кабеля до оптического кросса, с учетом нормативных технологических запасов. Устройство кабельного ввода в здание в фундаментном основании от существующего колодца; Устройство кабельного вывода на стену/опору от существующего колодца, производиться по расценкам 42, 43. |  | в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 150 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 150 м независимо от фактической длины. При комбинированном способе прокладки (грунт, подвес, в кабельной канализации), стоимость рассчитывается путем определения весовых долей каждого способа прокладки в (%) к длине 1 км и их сложения. НЕ ПРИМЕНЯТЬ отдельно для внутриобъектовой прокладки. Отдельная прокладка внутриобъектового ВОК производиться по расценке 56. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте.
1 | ВОК ёмкостью до 8 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 174485.47 | 67626.57 | 81864.43 | 24994.47 | 174485.47 | 67626.57 | 81864.43 | 24994.47
2 | ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 185450.56 | 69579.71 | 90876.38 | 24994.47 | 185450.56 | 69579.71 | 90876.38 | 24994.47
3 | ВОК ёмкостью более 16 до 24 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 193862.84 | 70789.99 | 98078.38 | 24994.47 | 193862.84 | 70789.99 | 98078.38 | 24994.47
4 | ВОК ёмкостью более 24 до 32 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 203755.3 | 71611.59 | 107149.24 | 24994.47 | 203755.3 | 71611.59 | 107149.24 | 24994.47
5 | ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 226611.74 | 75299.94 | 126317.33 | 24994.47 | 226611.74 | 75299.94 | 126317.33 | 24994.47
6 | ВОК ёмкостью более 48 волокон до 96 включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 248094.42 | 79437.77 | 143662.18 | 24994.47 | 248094.42 | 79437.77 | 143662.18 | 24994.47
7 | ВОК ёмкостью 144 волокна |  | 1 км трассы кабеля |  | 359813.29 | 103905.53 | 230913.29 | 24994.47 | 359813.29 | 103905.53 | 230913.29 | 24994.47
| Прокладка и монтаж ВОК в грунте, включая внутриобъектовые работы | ПИР, СМР, с учётом стоимости кабеля и материалов для наружных и внутренних работ, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: Разработка траншеи; прокладка опознавательной ленты; прокладка кабеля; защита кабеля в опасных местах не требующих применения ГНБ (места перехода через дороги, пересечение с инженерными сетями, внутри объекта и т.д.), монтаж/перемонтаж муфт со сваркой волокон (включая стоимость муфт, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на 0,5 км. трассы); установка пикетных столбиков; вывод кабеля на стену, устройство вывода и вывод кабеля на опору, прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание по существующему каналу с пробивкой и заделкой герметизации; ввод кабеля в здание выше фундаментного основания с пробивкой и заделкой технологических отверстий; работы по восстановлению нарушенных покрытий, рекультивации земель, благоустройству. Внутриобъектовые работы: прокладка и монтаж кабеля по стене или по конструкциям с их установкой и стоимостью (кабельросты, трубы, короба, кабель-каналы и проч.), монтаж оптических кроссов (включая стоимость)/сплиттеров (включая стоимость), стоек с креплением и оконечиванием кабеля. Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Топографо-геодезические работы, оформление разрешительных документов и исполнительной документации, оформление охранных зон линий связи. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса/сплиттеров. Устройство кабельного вывода на стену, производиться по расценке 44. |  | в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 150 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 150 м независимо от фактической длины. При комбинированном способе прокладки (грунт, подвес, в кабельной канализации), стоимость рассчитывается путем определения весовых долей каждого способа прокладки в (%) к длине 1 км и их сложения. НЕ ПРИМЕНЯТЬ отдельно для внутриобъектовой прокладки. Отдельная прокладка внутриобъектового ВОК производиться по расценке 56. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте.
8 | ВОК ёмкостью до 8 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 351129.01 | 151931.31 | 133087.1 | 66110.6 | 351129.01 | 151931.31 | 133087.1 | 66110.6
9 | ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 367211.17 | 158923.79 | 142176.78 | 66110.6 | 367211.17 | 158923.79 | 142176.78 | 66110.6
10 | ВОК ёмкостью более 16 до 24 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 380037.31 | 159509.13 | 154417.58 | 66110.6 | 380037.31 | 159509.13 | 154417.58 | 66110.6
11 | ВОК ёмкостью более 24 до 32 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 391316.36 | 160251.54 | 164954.22 | 66110.6 | 391316.36 | 160251.54 | 164954.22 | 66110.6
12 | ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 416066.18 | 162223.81 | 187731.77 | 66110.6 | 416066.18 | 162223.81 | 187731.77 | 66110.6
13 | ВОК ёмкостью более 48 волокон до 96 включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 451437.51 | 164220.34 | 221106.57 | 66110.6 | 451437.51 | 164220.34 | 221106.57 | 66110.6
14 | ВОК ёмкостью 144 волокна |  | 1 км трассы кабеля |  | 521102.28 | 168287.44 | 286704.24 | 66110.6 | 521102.28 | 168287.44 | 286704.24 | 66110.6
| Прокладка и монтаж ВОК по существующим опорам (трубостойкам, между зданиями), включая внутриобъектовые работы | ПИР, СМР, с учётом стоимости кабеля и всех материалов для наружных и внутренних работ, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: монтаж/перемонтаж муфт, (включая стоимость муфт, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на 0,5 км. трассы включительно); защиту кабеля в опасных местах (места перехода через дороги, пересечение с инженерными сетями, пересечение/параллельный пробег с ЛЭП, и т. д.); организация воздушно-кабельных переходов; вывод кабеля на стену; прокладка по стене в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой технологических отверстий при необходимости; внутриобъектовые работы: монтаж кабельростов, кабель-каналов, всех видов труб (протяженностью до 15 м. включительно); оптических кроссов (включая стоимость)/сплиттеров (включая стоимость), с креплением и оконечиванием кабеля. Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации.Протяженность трассы - длина прокладываемого кабеля до оптического кросса, с учетом нормативных технологических запасов. |  | в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 150 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 150 м независимо от фактической длины. При комбинированном способе прокладки (грунт, подвес, в кабельной канализации), стоимость рассчитывается путем определения весовых долей каждого способа прокладки в (%) к длине 1 км и их сложения. НЕ ПРИМЕНЯТЬ отдельно для внутриобъектовой прокладки. Отдельная прокладка внутриобъектового ВОК производиться по расценке 56. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте.
15 | ВОК ёмкостью до 8 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 207530.13 | 70669.24 | 105662.05 | 31198.84 | 207530.13 | 70669.24 | 105662.05 | 31198.84
16 | ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 218711.95 | 73836.02 | 113677.09 | 31198.84 | 218711.95 | 73836.02 | 113677.09 | 31198.84
17 | ВОК ёмкостью более 16 до 24 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 228903.16 | 76067.51 | 121636.81 | 31198.84 | 228903.16 | 76067.51 | 121636.81 | 31198.84
18 | ВОК ёмкостью более 24 до 32 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 237500.65 | 77959.9 | 128341.91 | 31198.84 | 237500.65 | 77959.9 | 128341.91 | 31198.84
19 | ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 258484 | 81336.94 | 145948.22 | 31198.84 | 258484 | 81336.94 | 145948.22 | 31198.84
20 | ВОК ёмкостью более 48 волокон до 96 включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 275530.28 | 84860.26 | 159471.18 | 31198.84 | 275530.28 | 84860.26 | 159471.18 | 31198.84
21 | ВОК ёмкостью 144 волокна |  | 1 км трассы кабеля |  | 375987.47 | 101765.25 | 243023.38 | 31198.84 | 375987.47 | 101765.25 | 243023.38 | 31198.84
| Монтаж оптического кросса (ШКОН, ШКОС) | СМР, ПИР, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: установка и крепление кросса (включая стоимость кросса), разделка оптического кабеля, сварка волокон, тестирование рефлектометром. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. |  | Не применяется 1 – 21 Применимо совместно с 56 В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте.
22 | ёмкостью до 8 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 3179.64 | 767.09 | 1663.88 | 748.67 | 3179.64 | 767.09 | 1663.88 | 748.67
23 | ёмкостью более 8 до 16 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 4521.01 | 1318.54 | 2453.8 | 748.67 | 4521.01 | 1318.54 | 2453.8 | 748.67
24 | ёмкостью более 16 до 24 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 6186.24 | 2193.11 | 3244.46 | 748.67 | 6186.24 | 2193.11 | 3244.46 | 748.67
25 | ёмкостью более 24 до 32 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 8430.88 | 2944.2 | 4738.01 | 748.67 | 8430.88 | 2944.2 | 4738.01 | 748.67
26 | ёмкостью более 32 до 48 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 11938.04 | 4871.52 | 6317.85 | 748.67 | 11938.04 | 4871.52 | 6317.85 | 748.67
27 | ёмкостью более 48 до 96 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 20480.13 | 7208.96 | 12522.5 | 748.67 | 20480.13 | 7208.96 | 12522.5 | 748.67
| Монтаж муфты на волоконно-оптическом кабеле | ПИР, СМР, Работы по монтажу муфты на волоконно-оптическом кабеле(ях) в независимости от типа кабеля(ей) и муфт, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: подготовительные работы, разделка-зачистка защитных оболочек кабеля и волокон, крепление силовых элементов, термоусадка/фиксация, герметизация, сварка волокон, термоусадка КДЗС, укладка в кассету(ы), сборка герметизация муфты, закрепление на определенном месте, включая стоимость основных и расходных материалов, аксессуаров, транспортные и все прочие расходы. Паспортизация (не ограничиваясь перечисленным: в электронном виде, Excel-формат для рефлектограмм, протоколы, схемы разварки). |  | Применяется на существующих кабельных линиях, при монтаже новой муфты, организации врезки, отводов. Применимо совместно: с расценками пап.1 ÷ 21, при монтаже более 1 оптической муфты на 0,5 км строящейся трассы; совместно с 56 В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте.
28 | до 24 ОВ включительно (соединений) |  | 1 муфта |  | 10795.36 | 3380.31 | 6767.97 | 647.08 | 10795.36 | 3380.31 | 6767.97 | 647.08
29 | до 48 ОВ включительно (соединений) |  | 1 муфта |  | 13097.21 | 5682.16 | 6767.97 | 647.08 | 13097.21 | 5682.16 | 6767.97 | 647.08
30 | до 96 ОВ включительно (соединений) |  | 1 муфта |  | 18677.8 | 9793.93 | 7812.78 | 1071.09 | 18677.8 | 9793.93 | 7812.78 | 1071.09
31 | до 144 ОВ включительно (соединений) |  | 1 муфта |  | 23255.49 | 14115.93 | 7812.78 | 1326.78 | 23255.49 | 14115.93 | 7812.78 | 1326.78
32 | до 288 ОВ включительно (соединений) |  | 1 муфта |  | 36528.22 | 23874.67 | 10514.86 | 2138.69 | 36528.22 | 23874.67 | 10514.86 | 2138.69
Раздел 2. Инфраструктура (Строительство ЛКСС)
Строительство ЛКСС
33 | Восстановление поврежденного канала кабельной канализации | ПИР, СМР, включая стоимость материалов, засыпки и выравнивание грунта, оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Без учёта стоимости монтажа/перебивки колодцев. Работы по восстановлению газонных покрытий, тротуаров, брусчатки, проезжей части, производятся отдельно по расценкам 34-37. | кан-км | Расценка применяется при разработке грунта и полноценном восстановлении каналов кабельной канализации. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 1256161.28 | 730143.09 | 475580.84 | 50437.35 | 1256161.28 | 730143.09 | 475580.84 | 50437.35
34 | Восстановление асфальтобетонных покрытий проезжей части | ПИР, СМР, включая затраты на материалы, демонтаж/ вывоз существующего асфальтобетонного покрытия, получение необходимых согласований и разрешений на производство работ | п.м | Применяется дополнительно к расценке 33. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 3477.22 | 795.66 | 2557.53 | 124.03 | 3477.22 | 795.66 | 2557.53 | 124.03
35 | Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров | ПИР, СМР, включая затраты на материалы, демонтаж/ вывоз существующего асфальтобетонного покрытия и бордюрного камня, получение необходимых согласований и разрешений на производство работ | п.м | Применяется дополнительно к расценке 33. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 2826.97 | 632.71 | 2102.09 | 92.17 | 2826.97 | 632.71 | 2102.09 | 92.17
36 | Восстановление покрытия из брусчатки | ПИР, СМР, включая затраты на устройство покрытий и материалы для устройства подстилающих и выравнивающих слоев, для укладки демонтированной брусчатки. | м2 | Применяется дополнительно к расценке 33. По требованию Заказчика фактический объем работ подтверждаться Актом. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 625.24 | 401.93 | 187.83 | 35.48 | 625.24 | 401.93 | 187.83 | 35.48
37 | Восстановление газонного покрытия | ПИР, СМР, включая подготовку почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см, планировку участка, посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных. | м2 | Применяется дополнительно к расценке 33. По требованию Заказчика фактический объем работ подтверждаться Актом. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 719.61 | 391.43 | 293.54 | 34.64 | 719.61 | 391.43 | 293.54 | 34.64
| Установка/замена опор разных видов, (одинарная опора, опора с одной подпорой, опора с двумя подпорами, опора с приставкой, подпоры, укосины и т.п.) (полный комплекс работ) | ПИР, СМР, включая и не ограничиваясь: стоимость опоры, пристав, подпор, укосин, вспомогательных материалов, доставки и развозки по трассе монтажа; стоимость демонтажа старой опоры (при необходимости), работа бурильно-крановой машины по установке опор длиной до 11,5 метров, работ по переподвесу существующих кабельных линий на новую, транспортировка демонтированных опор на свалку или на склад Заказчика. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Выполнение топографо-геодезических работ при предъявлении требования от Заказчика. | комплекс | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
38 | для деревянных опор, пропитанных антисептиком |  | комплекс | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 14500.27 | 3119.99 | 9343.41 | 2036.87 | 14500.27 | 3119.99 | 9343.41 | 2036.87
39 | для ж/б опор |  | комплекс | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 19179.02 | 4009.4 | 13132.75 | 2036.87 | 19179.02 | 4009.4 | 13132.75 | 2036.87
40 | для стальных опор |  | комплекс | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 25258.79 | 5395.73 | 17826.19 | 2036.87 | 25258.79 | 5395.73 | 17826.19 | 2036.87
41 | для композитных опор |  | комплекс | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 29937.53 | 6285.14 | 21615.52 | 2036.87 | 29937.53 | 6285.14 | 21615.52 | 2036.87
42 | Устройство кабельного ввода в здание в фундаментном основании от существующего колодца (из расчета до 30 м). В случае необходимости (более 30м) канализация достраивается по соответствующим расценкам. | ПИР, СМР, включая стоимость материалов ( асбестоцементные /полиэтиленовые трубы даметром не менее 63 мм, комплектующие), организацию вывода из кабельного колодца и ввода в фундаментном основании, герметизация каналов, восстановление асфальтобетонных покрытий проезжей части, тротуаров и работ по благоустройству, оформление разрешительных документов и исполнительной документации (в том числе с нанесением на городской планшет исполнительной сьемки). Заказ и оплата топосъемок . Стоимость колодца и монтажа учитывается отдельной расценкой. | 1 м | Позиция применяется с использованием шагового коэффициента 0,1 от 30 м (минимальный участок 3 м) Не применяется совместно с расценкой 43; 44. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 1143.54 | 172.56 | 881.42 | 89.56 | 1143.54 | 172.56 | 881.42 | 89.56
43 | Устройство кабельного вывода на стену/опору от существующего колодца (из расчета до 30 м). | ПИР, СМР, включая стоимость материалов ( полиэтиленовые трубы даметром не менее 63 мм, комплектующие), организацию вывода из кабельного колодца, герметизация, восстановление асфальтобетонных покрытий проезжей части, тротуаров и работ по благоустройству, оформление разрешительных документов и исполнительной документации (в том числе с нанесением на городской планшет исполнительной сьемки). Заказ и оплата топосъемок. | 1 м | Позиция применяется с использованием шагового коэффициента 0,1 от 30 м (минимальный участок 3 м). Не применимо совместно с расценкой 42; 44. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 862.37 | 134.62 | 687.61 | 40.14 | 862.37 | 134.62 | 687.61 | 40.14
44 | Устройство кабельного вывода на стену из кабельной трассы | ПИР, СМР, не ограничиваясь перечисленным: разработка грунта около фундамента, разборка/восстановление отмостки, прокладка трубы в соответствии с проектными данными. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. | 1 шт. | Не применимо совместно с расценкой 42; 43. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 3700.48 | 1388.77 | 1973.27 | 338.44 | 3700.48 | 1388.77 | 1973.27 | 338.44
45 | Монтаж трубостоек на крыше здания для организации воздушно-кабельных переходов | ПИР, СМР, обследование конструкций, не ограничиваясь перечисленным (включая стоимость материалов, конструкций, трубостойки): разборка покрытия кровли, крепление трубостойки, оттяжек (при необходимости) к существующим конструкциям здания, антикоррозионная обработка конструкций, гидроизоляция кровли, восстановление покрытия кровли. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. | 1 трубостойка | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 5514.47 | 2424.3 | 2549.35 | 540.82 | 5514.47 | 2424.3 | 2549.35 | 540.82
Примечание: В каждый из указанных выше видов Работ в т.ч. входят: 1. Затраты на получение/оформление согласований, разрешений на производство работ и технических условий у сторонних организаций (физ/юр лиц), необходимых для проведения работ по прокладке кабеля и строительству/реконструкции/дооборудованию кабельной инфраструктуры: кабельной канализации, опор; 2. Затраты на проведение проектно-изыскательских работ и подготовку рабочей документации; 3. Затраты на подготовку и согласование у сторонних организаций комплекта исполнительной документации в соответствии по построенным ЛКС и объектам строительства;
Раздел 3. Внутриобъектовые/объектовые работы
Домовая распределительная сеть (ДРС)
46 | Прокладка и монтаж многопарного передаточного кабеля "витая пара" Cat 5е до 50 пар включительно | ПИР, СМР, Прочие затраты (в том числе стоимость кабеля), включая строительство горизонтальных кабельных каналов/труб между подъездами, установку ШАН/КРТ и патч-панелей/плинтов, с учетом стоимости всех материалов, в том числе ШАН/КРТ и патч-панелей/плинтов, прочие, исполнительная документация. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 515.31 | 82.14 | 396.74 | 36.43 | 515.31 | 82.14 | 396.74 | 36.43
47 | Строительство слаботочного кабельного стояка в подъезде с установкой проходных коробок | ПИР, СМР, Прочие затраты, вертикальных (стояки) с учетом стоимости труб крепежа, установки проходных коробок, сопутствующих СМР, в том числе пробивка/сверление отверстий, герметизация (включая стоимость материалов), прочие, исполнительная документация. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 277.75 | 62.92 | 188.98 | 25.85 | 277.75 | 62.92 | 188.98 | 25.85
48 | Алмазное сверление/бурение перекрытий диаметром до 50 мм | ПИР, СМР (включая стоимость материалов, сопутствующих работ, герметизация стоп-огонь). Оформление исполнительной документации. | перекрытие | Применяется при разовых работах. Не применяется для сверления стен. Не применяется с Работами 47. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 869.53 | 711.65 | 60.18 | 97.7 | 869.53 | 711.65 | 60.18 | 97.7
49 | Прокладка металлорукава диаметром до 38мм | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка металлорукава, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз) герметизация стоп-огонь, с учетом стоимости металлорукава, прочих материалов. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 172.19 | 58.29 | 99.29 | 14.61 | 172.19 | 58.29 | 99.29 | 14.61
Монтаж оборудования
50 | Монтаж шкафа, стойки | ПИР, СМР, Прочие затраты, исполнительная документация, при этом включено: монтаж шкафа, подключение к электропитанию и заземлению, стоимость и монтаж ЩРУН (щиток учетно-распределительный), стоимость и установка узлов учета электрической энергии, автоматического выключателя, стоимость и прокладка силового кабеля (длиной до 20м), стоимость шкафа/стойки и монтажных материалов, включая органайзер, патч-панель, стоимость доставки. Оформление разрешительных документов на размещение. |  | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | до 9 U включительно |  | 1 шт. |  | 16559.44 | 4812.7 | 10315.71 | 1431.03 | 16559.44 | 4812.7 | 10315.71 | 1431.03
52 | до 12U включительно |  | 1 шт. |  | 21288.51 | 9204.44 | 10653.04 | 1431.03 | 21288.51 | 9204.44 | 10653.04 | 1431.03
53 | до 24U включительно |  | 1 шт. |  | 31458.18 | 9834.9 | 20192.25 | 1431.03 | 31458.18 | 9834.9 | 20192.25 | 1431.03
54 | до 48U включительно |  | 1 шт. |  | 37621.51 | 10512.43 | 25678.05 | 1431.03 | 37621.51 | 10512.43 | 25678.05 | 1431.03
55 | Демонтаж телекоммуникационного шкафа, телекоммуникационной стойки: до 24 U включительно | ПИР, СМР: демонтаж шкафа, транспортировка демонтированного оборудования другое место установки или на склад заказчика, оформление разрешительных документов; оформление акта сдачи-приемки заказчику. | 1шт |  | 1521.46 | 1312.42 | 0 | 209.04 | 1521.46 | 1312.42 | 0 | 209.04
Устройство линий связи
56 | Устройство оптической линии/прокладка оптического патчкорда (duplex/simpex, любой разъем, любая полировка) внутри здания с установкой конструкций (труб/коробов/кабель-каналов) | Работы и Услуги. Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по стене или по конструкциям (с их установкой) от кроссового устройства (ОРШ/ОРК) до оптической розетки (с её стоимостью и установкой), с устройством отверстий в стенах, (с установкой гильз) с заделкой, с учетом стоимости кабеля, всех материалов, конструкций и оптической розетки. С учетом стоимости разделки. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 114.7 | 31.48 | 72.93 | 10.29 | 114.7 | 31.48 | 72.93 | 10.29
Комплексные услуги (домофония/радиофикация/видеонаблюдение/беспроводной доступ/телеметрия)
57 | Уличная камера на столбовой опоре | СМР, ПИР: прочее не ограничиваясь перечисленным: установка крепежного кронштейна камеры на столбовой опоре, установка, юстировка камеры, заделка разъемов, подключение питания, ПНР (с учетом производства строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи). Включает стоимость крепежных материалов и изделий. Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. | 1 шт. | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 2151.59 | 1718.76 | 244.68 | 188.15 | 2151.59 | 1718.76 | 244.68 | 188.15
58 | Монтаж оборудования Wi-Fi внешнего размещения (Outdoor) | СМР, ПИР: прочее не ограничиваясь перечисленным: - установку и крепление оборудования; - маркировку оборудования (согласно требованиям Заказчика); - юстировка направленной антенны; - включение тестирование согласно требованиям производителя оборудования, указанным в инструкции по монтажу; -пуско-наладочные работы, включая программирование точки; Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. | точка доступа | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 1662.66 | 1305.22 | 185.81 | 171.63 | 1662.66 | 1305.22 | 185.81 | 171.63
Раздел 4. Строительство структурированных кабельных сетей (СКС) (Комплекс работ на одном объекте)
Проектно-изыскательские работы (ПИР)
59 | ПИР'СКС | ПИР: Разработка проектной документации, получение необходимых ТУ, согласований, разработка исполнительной документации. Резервные порты в расчете объема работ не учитываются. | 1 порт | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 857.3589 | 0 | 0 | 857.3589 | 857.36 | 0 | 0 | 857.36
60 | Обследование объекта | Отчёт о выполнении ППР (включая эскизный проект, схему прокладки кабельных линий, перечень объемов работ), определение технической возможности и стоимости. Определение перечня необходимых согласующих организаций. | 1 объект | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 4374.2001 | 0 | 0 | 4374.2001 | 4374.2 | 0 | 0 | 4374.2
Монтаж кабельных трасс | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
60.1 | Установка трубы /гофры Д до 32 мм включительно | СМР, включая стоимость материалов (трубы, гофры), крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий в стенах и перекрытиях, герметизация стоп-огонь. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 126.7638 | 75.3001 | 37.8566 | 13.6071 | 126.77 | 75.3 | 37.86 | 13.61
61 | Установка кабель- каналов, коробов ПВХ по конструкциям Д до 30 мм/размером до 30х30мм | СМР, включая стоимость материалов (короба), крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий в стенах и перекрытиях, герметизация стоп-огонь. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 252.8308 | 101.0645 | 133.5035 | 18.2628 | 252.82 | 101.06 | 133.5 | 18.26
62 | Установка кабель- каналов, коробов ПВХ по конструкциям Д до 63 мм/размером до 60х60мм | СМР, включая стоимость материалов (короба), крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий в стенах и перекрытиях, герметизация стоп-огонь. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 443.2164 | 114.9008 | 307.5525 | 20.7631 | 443.21 | 114.9 | 307.55 | 20.76
63 | Установка кабель- каналов, коробов ПВХ по конструкциям Д более 63 мм/размером более 60х60мм | СМР, включая стоимость материалов (короба), крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий в стенах и перекрытиях, герметизация стоп-огонь. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 954.1581 | 118.6724 | 814.041 | 21.4447 | 954.15 | 118.67 | 814.04 | 21.44
64 | Монтаж телекоммуникационного шкафа, телекоммуникационной стойки любой ёмкости | ПИР, СМР, прочие затраты, исполнительная документация, при этом включено (не ограничиваясь этим): монтаж шкафа, электромонтажные работы (при необходимости), стоимость силового кабеля длиной 20м (при необходимости), стоимость монтажных материалов; Не включено: стоимость укомплектованного шкафа, монтаж и стоимость активного оборудования. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. | 1 шт. | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 9332.7555 | 3515.4846 | 3738.2251 | 2079.0457 | 9332.76 | 3515.48 | 3738.23 | 2079.05
65 | Устройство оптической линии/прокладка оптического патчкорда (duplex/simpex, любой разъем, любая полировка) внутри здания по стенам/ существующим установленным конструкциям (трубам/коробам/кабель-каналам) | Работы и Услуги. Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по стене или по существующим конструкциям от кроссового устройства (ОРШ/ОРК) до оптической розетки (с её стоимостью и установкой), с устройством отверстий в стенах, (с установкой гильз) с заделкой, с учетом стоимости кабеля, всех материалов и оптической розетки. С учетом стоимости разделки. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 141.0654 | 39.1821 | 90.9902 | 10.8931 | 141.06 | 39.18 | 90.99 | 10.89
66 | Установка, настройка оборудования Wi-Fi, видеокамеры в помещении (в т.ч в ДХ) | СМР, ПИР, прочие, не ограничиваясь перечисленным (крепежные материалы и изделия): Установка Wi-Fi ТД, видеокамеры в кожух. Разметка и сверление отверстий. Установка/ замена кронштейна для монтажа, включая завинчивание винтов до проектного усилия. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну, юстировка. Настройка оборудования. Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Подключение. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. | 1 шт. | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 935.8906 | 739.161 | 105.4728 | 91.2567 | 935.89 | 739.16 | 105.47 | 91.26
67 | Установка, настройка видеокамеры с кронштейном на фасаде здания | СМР, ПИР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным (крепежные материалы и изделия): Установка видеокамеры в кожух. Разметка и сверление отверстий. Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения, включая завинчивание винтов до проектного усилия. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну. Настройка изображения и фокуса. Подключение. Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. | 1 шт. | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 3176.2332 | 2508.5949 | 357.9352 | 309.7031 | 3176.23 | 2508.59 | 357.94 | 309.7
68 | Демонтаж кабель каналов, коробов ПВХ | СМР, демонтаж (разборка/сборка) кабель каналов, комплектующих (крышки, разделительные перегородки), включая сопутствующие работы. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 15.45 | 15.45 | 0 | 0 | 15.45 | 15.45 | 0 | 0
69 | Прокладка и монтаж трубы (жесткая оцинкованная) по конструкциям Д до 50 мм | СМР, независимо от материалов поверхности, включая сопутствующие работы: подгонка длин, стоимость основных и крепежных материалов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 783.4137 | 47.9392 | 735.4745 | 0 | 783.41 | 47.94 | 735.47 | 0
70 | Прокладка и монтаж гофры, по конструкциям Д до 50 мм | СМР, независимо от материалов поверхности, включая сопутствующие работы: подгонка длин, стоимость основных и крепежных материалов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 113.8679 | 23.6566 | 90.2113 | 0 | 113.87 | 23.66 | 90.21 | 0
71 | Демонтаж труб, гофры | СМР, демонтаж, включая сопутствующие работы. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0
72 | Прокладка и монтаж кабельных ( в т.ч. перфорированных, металлических) лотков до 200 мм, со всеми комплектующими (крышка, заглушки, повороты, соединительные элементы и прочее) | Монтаж кабельных лотков потолочного/настенного типа, включая работы по установке узлов крепления, фурнитуры, поворотных элементов, сопутствующих работ, заземления (при необходимости), стоимость основных и крепежных материалов. | м | Может применятся с работами других разделов | 1902.59 | 101.57 | 1801.02 | 0 | 1902.59 | 101.57 | 1801.02 | 0
73 | Прокладка и монтаж кабельных ( в т.ч. перфорированных, металлических) лотков до 600 мм, со всеми комплектующими (крышка, заглушки, повороты, соединительные элементы и прочее) | Монтаж кабельных лотков потолочного/настенного типа, включая работы по установке узлов крепления, фурнитуры, поворотных элементов, сопутствующих работ, заземления (при необходимости), стоимость основных и крепежных материалов. | м | Может применятся с работами других разделов | 2711.78 | 123.91 | 2587.87 | 0 | 2711.78 | 123.91 | 2587.87 | 0
Прокладка кабеля | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Прокладка, монтаж, трассировка кабеля UTP cat 5e, 6е до 4 пар в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж кабеля, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, другие сопутствующие работы. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 180.1841 | 106.6926 | 73.4915 | 0 | 180.18 | 106.69 | 73.49 | 0
75 | Демонтаж кабеля витая пара из короба, лотка, кабельного канала, гофры и т.д. | СМР, демонтаж, включая сопутствующие работы. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 12.74 | 12.74 | 0 | 0 | 12.74 | 12.74 | 0 | 0
76 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 3х2,5 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре, металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 252.2916 | 86.7696 | 165.522 | 0 | 252.29 | 86.77 | 165.52 | 0
77 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х4 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж, силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 435.3701 | 87.0283 | 348.3417 | 0 | 435.37 | 87.03 | 348.34 | 0
78 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х10мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 978.66 | 85.4748 | 893.1853 | 0 | 978.66 | 85.47 | 893.19 | 0
79 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х16 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 1454.0202 | 127.471 | 1326.5492 | 0 | 1454.02 | 127.47 | 1326.55 | 0
80 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х35 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 3652.8086 | 166.0682 | 3486.7404 | 0 | 3652.81 | 166.07 | 3486.74 | 0
81 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х70 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 6264.3131 | 199.7571 | 6064.5559 | 0 | 6264.32 | 199.76 | 6064.56 | 0
82 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х95 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 8340.5522 | 198.2998 | 8142.2525 | 0 | 8340.55 | 198.3 | 8142.25 | 0
83 | Демонтаж силового кабеля (провода) из короба, лотка, кабельного канала, гофры и т.д. | СМР, демонтаж, включая сопутствующие работы. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 12.74 | 12.74 | 0 | 0 | 12.74 | 12.74 | 0 | 0
84 | Штробление стен и заделка борозды | СМР, независимо от материалов поверхности, включая сопутствующие работы | 1м борозды | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 114.01 | 37.64 | 76.37 | 0 | 114.01 | 37.64 | 76.37 | 0
85 | Прокладка, монтаж, трассировка кабеля UTP cat 5e до 4 пар в штробе или открытым способом креплением накладными скобами | СМР, прокладка кабеля, включая работы по трассировке кабеля (размотка , маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, другие сопутствующие работы. | м. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 204.935 | 129.8958 | 75.0392 | 0 | 204.94 | 129.9 | 75.04 | 0
86 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) в штробе или открытым способом креплением накладными скобами, независимо от сечения и количества жил кабеля | СМР , включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления (независимо от сечения и количества жил кабеля), работы по трассировке кабеля (размотка , маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. Включает стоимость крепежных материалов, без учета стоимости кабеля. | м. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 49.54 | 49.54 | 0 | 0 | 49.54 | 49.54 | 0 | 0
87 | Прокладка, монтаж, трассировка коаксиального кабеля в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж, роботы по трассировке кабеля (размотка , маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование) установке разветвителей, делителей, стоимость основных и крепежных материалов, другие сопутствующие работы. | м. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 89.37 | 31.55 | 57.82 | 0 | 89.37 | 31.55 | 57.82 | 0
Монтаж информационных розеток
88 | Установка, монтаж, подключение розеток RJ45, RJ12, RG11 (скрытый монтаж) | СМР, установка, монтаж информационной розетки в стену, независимо от материалов поверхности, включая и не ограничиваясь перечисленным: устройство отверстия в стене с заделкой, устройство гнезд для подрозетников с восстановлением отделки стен, установкой розетки, стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 934.57 | 106.57 | 828 | 0 | 934.57 | 106.57 | 828 | 0
89 | Установка, монтаж, подключение розеток RJ45, RJ12, RG11 (открытый монтаж) | СМР, включая и не ограничиваясь перечисленным: монтаж информационной розетки на стену, независимо от материалов поверхности, стоимость основных (каркас, суппорт-рамка, модуль розетки) и крепежных материалов. | шт. |  | 1212.89 | 106.57 | 1106.32 | 0 | 1212.89 | 106.57 | 1106.32 | 0
90 | Установка, монтаж, подключение розеток RJ45, RJ12, RG11 в/на короб/кабель канал | СМР, включая и не ограничиваясь перечисленным: установка, монтаж информационной розетки в/на короб/кабель-канал (мини колонна), стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 1307.34 | 106.57 | 1200.77 | 0 | 1307.34 | 106.57 | 1200.77 | 0
91 | Демонтаж и отключение розетки | СМР, демонтаж и отключение информационной розетки | шт. |  | 6.37 | 6.37 | 0 | 0 | 6.37 | 6.37 | 0 | 0
92 | Обжим коннектора RJ11, RJ45 | СМР монтаж коннектора RJ11, RJ45, включая стоимость основных материалов (коннектор, колпачок). | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте. Не применимо совместно с расценками 89. | 12.64 | 4.33 | 8.31 | 0 | 12.64 | 4.33 | 8.31 | 0
93 | Обжим коннектора BNC | СМР монтаж коннектора BNC, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте. Не применимо совместно с расценками 89. | 26.11 | 4.33 | 21.78 | 0 | 26.11 | 4.33 | 21.78 | 0
Монтаж силового оборудования
94 | Установка автоматического выключателя | Установка и подключение автоматического выключателя (220В,50Гц), с номинальным током до 63 А во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 495.56 | 129.23 | 366.33 | 0 | 495.56 | 129.23 | 366.33 | 0
95 | Установка автоматического выключателя 3- полюсного (до 25А включительно) | Установка и подключение автоматического выключателя трех полюсного, с номинальным током до 25 А во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 1363.75 | 129.23 | 1234.52 | 0 | 1363.75 | 129.23 | 1234.52 | 0
96 | Установка автоматического выключателя 3- полюсного (от 25А до 63А включительно) | Установка и подключение автоматического выключателя трех полюсного, с номинальным током от 25 до 63 А во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 1787.56 | 129.23 | 1658.33 | 0 | 1787.56 | 129.23 | 1658.33 | 0
97 | Установка выключателя нагрузки (до 40А включительно) | Установка и подключение выключателя нагрузки, с номинальным током до 40 А во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 3908.3 | 129.23 | 3779.07 | 0 | 3908.3 | 129.23 | 3779.07 | 0
98 | Установка выключателя нагрузки (более 40А) | Установка и подключение выключателя нагрузки, с номинальным током более 40 А во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 4368.13 | 129.23 | 4238.9 | 0 | 4368.13 | 129.23 | 4238.9 | 0
99 | Монтаж навесного бокса (щита) распределительного до 24 модулей (включительно) | СМР, сборка монтаж навесного бокса (щита) не укомплектованного автоматическими выключателями, независимо от материала поверхности, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 4855.19 | 282.56 | 4572.63 | 0 | 4855.19 | 282.56 | 4572.63 | 0
100 | Монтаж бокса (щита) распределительного более 24 модулей | СМР, сборка монтаж бокса (щита) не укомплектованного автоматическими выключателями, независимо от материала поверхности, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 11838.82 | 282.56 | 11556.26 | 0 | 11838.82 | 282.56 | 11556.26 | 0
101 | Установка, монтаж, подключение розетки, выключателя (скрытый монтаж) | СМР, Установка, монтаж розетки, выключателя в стену, независимо от материалов поверхности, включая и не ограничиваясь перечисленным: устройство отверстия в стене с заделкой, устройство гнезд для подрозетников с восстановлением отделки стен, стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 469.4 | 108.43 | 360.97 | 0 | 469.4 | 108.43 | 360.97 | 0
102 | Установка, монтаж , подключение розетки, выключателя (открытый монтаж) | СМР, включая и не ограничиваясь перечисленным: установка, монтаж розетки, выключателя на стену, независимо от материалов поверхности, стоимость основных (каркас, суппорт-рамка, розетка) и крепежных материалов. | шт. |  | 742.42 | 108.43 | 633.99 | 0 | 742.42 | 108.43 | 633.99 | 0
103 | Устанвока,монтаж, подключение розетки, выключателя в/на короб/кабель канал | СМР, включая и не ограничиваясь перечисленным: установка, монтаж розетки, выключателя в/на коробе/кабель-канале (мини колонне), стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 673.79 | 108.43 | 565.36 | 0 | 673.79 | 108.43 | 565.36 | 0
104 | Демонтаж розетки/выключателя | СМР, демонтаж и отключение розетки/выключателя | шт. |  | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0
105 | Установка Разветвительной коробки | СМР: Монтаж и расключение разветвительной коробки, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 267.49 | 90.37 | 177.12 | 0 | 267.49 | 90.37 | 177.12 | 0
106 | Монтаж электрического счетчика | Монтаж электрического счетчика, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 3334.6 | 182.35 | 3152.25 | 0 | 3334.6 | 182.35 | 3152.25 | 0
107 | Монтаж шины заземления | СМР, монтаж шины заземления (ГЗШ), подключение к контору заземления, маркировка, с учетом стоимости крепежных изделий. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 2050.17 | 66.7 | 1983.47 | 0 | 2050.17 | 66.7 | 1983.47 | 0
Монтаж оборудования, патч/кросс панелей
108 | Монтаж патч-панели 24 порта/кросс-панели в телекоммуникационный шкаф (стойку) | СМР, установка, монтаж патч-панели 24 порта/кросс-панели в телекоммуникационный шкаф (стойку), включая стоимость основных и крепежных материалов, в том числе, патч-панели 24 портов/кросс-панели | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте Применяется совместно с расценкой 111. | 3264.61 | 862.16 | 2402.45 | 0 | 3264.61 | 862.16 | 2402.45 | 0
109 | Монтаж патч-панели 48 порта /кросс-панели в телекоммуникационный шкаф (стойку) | СМР, установка, монтаж патч-панели 48 портов /кросс-панели телекоммуникационный шкаф (стойку), включая стоимость основных и крепежных материалов, в том числе, патч-панели 48 портов/кросс-панели | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте Применяется совместно с расценкой 111. | 5610.92 | 1207.02 | 4403.9 | 0 | 5610.92 | 1207.02 | 4403.9 | 0
110 | Монтаж оборудования в существующий телекоммуникационный шкаф/стойку * | СМР. Установка коммутатора доступа, VoIP шлюза до 48 портов FXO/ FXS, платы расширения, коммутатора агрегации, оптического мультиплексора (4хЕ1, 2хFE), медиаконвертера, ИБП. СМР, ПНР, включая монтаж SFP и стоимость материалов и кабеля, без учета стоимости оборудования. Монтаж оборудования в существующую стойку (шкаф), подключение электропитания от существующего источника питания; подключение к каналообразующему оборудованию, преднастройка/настройка. | 1-я 'ед. оборудования | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте * При единовременном монтаже применять понижающий коэффициент (К): - 2-я ед. оборудования * К 0,7; - 3-я ед. оборудования * К 0,6; - 4-я ед. оборудования * К 0,5; - 5-я ед. оборудования * К 0,4; -6-я ед. оборудования - ∞ * К 0,3. | 1319.82 | 1319.82 | 0 | 0 | 1319.82 | 1319.82 | 0 | 0
111 | Расшивка и разделка медножильного кабеля на порт патч-панели/кросс-панели | СМР, включая (но не ограничиваясь) , разделку и расшивка, укладка крепление кабеля | пара | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0
112 | Монтаж медножильных патч-кордов | Монтаж, коммутация, медножильных патч-кордов до 5 м., включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 106.79 | 31.06 | 75.73 | 0 | 106.79 | 31.06 | 75.73 | 0
113 | Маркировка розетки и порта на патч панели | СМР, с учетом сопутствующих работ и стоимости материалов. Внесение данных в исполнительную документацию (в кабельный журнал). | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 1.75 | 1.57 | 0.18 | 0 | 1.75 | 1.57 | 0.18 | 0
114 | Демонтаж оборудования/патч панели/кросс-панели/кабельного органайзера/полки/оптического кроссового шкафа в телекоммуникационном шкафу/стойке |  | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 31.4 | 31.4 | 0 | 0 | 31.4 | 31.4 | 0 | 0
Сертификация и тестирование
115 | Тестирование соединений UTP, STP на соответствие категории 5e,6e | СМР, с учетом сопутствующих работ измерительными приборами, составление отчета измерений и сертификации, Внесение данных в исполнительную документацию. | порт /направление | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 107.88 | 107.88 | 0 | 0 | 107.88 | 107.88 | 0 | 0
116 | Пусконаладочные работы по электромонтажным работам | Пусконаладочные работы по электромонтажным работам, замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль", проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, прогрузка автомата, составление протокола, внесение в исполнительную документацию. (Линия, цепь) | Линия | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 205.2 | 205.2 | 0 | 0 | 205.2 | 205.2 | 0 | 0
Прочие работы
117 | Монтаж технологического проходного отверстия в стене 100 мм | СМР, монтаж технологического отверстия 100 мм в стене из бетонных/кирпичных/ легковозводимых материалов, установка изолирующего соединителя, включая сопутствующие работы, герметизация стоп-огонь. | шт. | Применятся с работами 72-73 при наличии обоснования для использования | 709.95 | 649.77 | 60.18 | 0 | 709.95 | 649.77 | 60.18 | 0
118 | Монтаж технологического проходного отверстия в стене 300 мм | СМР, монтаж технологического отверстия 300 мм в стене из бетонных/кирпичных/ легковозводимых материалов, установка изолирующего соединителя, включая сопутствующие работы, герметизация стоп-огонь. | шт. | Применятся с работами 72-73 при наличии обоснования для использования | 2271.66 | 2211.48 | 60.18 | 0 | 2271.66 | 2211.48 | 60.18 | 0
119 | Монтаж технологического проходного отверстия в стене 50 мм | СМР, монтаж технологического отверстия 50 мм в стене из бетонных/кирпичных/ легковозводимых материалов, установка изолирующего соединителя, включая сопутствующие работы, герметизация стоп-огонь. | шт. | Применятся с работами 72-73 при наличии обоснования для использования | 387.59 | 327.41 | 60.18 | 0 | 387.59 | 327.41 | 60.18 | 0
120 | Укладка антистатического линолеума | СМР, Укладка антистатического, токопроводящего линолеума с проваркой швов, медной лентой, устройством заземления, включая подготовку поверхности к производству работ, стоимость основных и расходных материалов. | м2 | Может применятся с работами других разделов | 1167.76 | 63.34 | 1104.42 | 0 | 1167.76 | 63.34 | 1104.42 | 0
121 | Монтаж фальшпола | СМР, устройство, монтаж фальшпола, подготовка поверхности, установка конструкций основания, укладка плит, включая стоимость основных и расходных материалов. | м2 | Может применятся с работами других разделов | 5194.09 | 890.46 | 4303.63 | 0 | 5194.09 | 890.46 | 4303.63 | 0
122 | Демонтаж/монтаж плит фальшпола | Демонтаж/монтаж плит фальш пола, частичная разборка и сборка устроенных конструкций | м2 | Может применятся с работами других разделов | 77.86 | 77.86 | 0 | 0 | 77.86 | 77.86 | 0 | 0
123 | Демонтаж/монтаж фальшпотолка (Реечного типа/Амстронг) | СМР, частичная разборка и сборка устроенных конструкций, включая сопутствующие работы. | м2 | Может применятся с работами других разделов | 166.33 | 166.33 | 0 | 0 | 166.33 | 166.33 | 0 | 0
124 | Демонтаж/монтаж фальшпотолка (Реечного типа/Амстронг) | Только плитки | шт. | Может применятся с работами других разделов | 51.62 | 51.62 | 0 | 0 | 51.62 | 51.62 | 0 | 0
125 | Демонтаж/монтаж фасадной керамической плитки, алюкобонд и пр. | Демонтаж/монтаж облицовочной фасадной плитки (вентилируемый фасад) | м2 | Может применятся с работами других разделов | 597.82 | 597.82 | 0 | 0 | 597.82 | 597.82 | 0 | 0
126 | Коэффициент при проведении работ на высоте свыше 4 метров (при выполнении внутренних работ) | Применяется только на работы раздела №8 "Строительство структурированных кабельных сетей (СКС)", которые выполнены в соответствующих условиях. | Коэффициент | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0
Организация АРМ
127 | Монтаж/установка автоматизированного рабочего места (АРМ) (без учета настройки и тестирования) | СМР: Монтаж АРМ в составе: монитор, системный блок,/моноблок, блок бесперебойного питания, клавиатура и/или мышь, включая их установку, подключение к сети электропитания, сети ЛВС. С учетом стоимости работ, стоимости крепежных материалов и патч-корда. | 1 АРМ | Настройка и тестирование АРМ учитываются пунктом 131 | 516.78 | 458.14 | 58.64 | 0 | 516.78 | 458.14 | 58.64 | 0
128 | Установка/замена блока бесперебойного источника питания под автоматизированное рабочее место (АРМ) | СМР: Установка/замена блока бесперебойного источника питания под автоматизированное рабочее место (АРМ), подключение к сети электропитания. | 1 устройство | Не применяется совместно с пунктом 127 | 150.35 | 150.35 | 0 | 0 | 150.35 | 150.35 | 0 | 0
129 | Монтаж/установка периферийного устройства (с учетом настройки и тестирования) | СМР: Монтаж периферийного устройства (Сканер, принтер, копир, плоттер, МФУ), подключение к сети электропитания, сети ЛВС, настройка, тестирование. С учетом стоимости работ по прокладке патч-корда, стоимости крепежных материалов и патч-корда. | 1 устройство |  | 374.26 | 315.62 | 58.64 | 0 | 374.26 | 315.62 | 58.64 | 0
130 | Демонтаж АРМ/периферийного устройства | 50% от стоимости монтажа | 1 устройство |  | 145.58 | 145.58 | 0 | 0 | 145.58 | 145.58 | 0 | 0
131 | Настройка и тестирование автоматизированного рабочего места (АРМ). | Предустановка/установка программного обеспечения Заказчика, 'проверка наличия физического соединения; настройка сетевых параметров; заведение в домен (например, посредством запуска заранее подготовленного скрипта); проверка связности со шлюзом по умолчанию (пинг из «черного окна», cmd); проверка доступа в локальным ресурсам Заказчика (по инструкции); проверка доступа в внешним ресурсам Интернет (по инструкции); настройка подключения к сетевым принтерам (или по инструкции или посредством запуска скрипта); проверка сетевой печати; настройка почтового клиента (по инструкции или посредством запуска скрипта); проверка работы электронной почты – отправка/ получение тестового сообщения по инструкции. | 1 АРМ |  | 307.9 | 307.9 | 0 | 0 | 307.9 | 307.9 | 0 | 0
132 | Монтаж/установка телевизионной панели до 55 дюймов/интеракивной доски/проекционного оборудования | СМР: В том числе включая и не ограничиваясь перечисленным: монтаж/установка телевизионной панели размером диагонали до 55 дюймов/интерактивной доски/проекционного оборудования, разметка и сверление отверстий, установка кронштейна, завинчивание винтов до проектного усилия, коммутация, подключение к сети электропитания. | 1 устройство |  | 3212.33 | 2815.53 | 396.8 | 0 | 3212.33 | 2815.53 | 396.8 | 0
133 | Монтаж/установка телевизионной панели свыше 55 дюймов | СМР: В том числе включая и не ограничиваясь перечисленным: монтаж/установка телевизионной панели размером диагонали свыше 55 дюймов, разметка и сверление отверстий, установка кронштейна, завинчивание винтов до проектного усилия, коммутация, подключение к сети электропитания. | 1 устройство |  | 3841.04 | 3366.58 | 474.46 | 0 | 3841.04 | 3366.58 | 474.46 | 0
134 | Установка/подключение телефонного аппарата | СМР: установка/подключение, настройка, телефонного аппарата. С учетом стоимости работ, стоимости крепежных материалов и патч-корда. | 1 устройство |  | 194.81 | 136.17 | 58.64 | 0 | 194.81 | 136.17 | 58.64 | 0
Радиопланирование
135 | Расчет радиопокрытия либо разработка решений по оптимизации существующей сети Wi-Fi по одному адресу. Площадь (с зоной покрытия) от 50 кв.м. до 1000 кв.м. | Расчёт радиопокрытия: Позиция предусматривает подготовку технического решения по строительству сети Wi-Fi. Техническое решение разрабатывается с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом разработки является проект PDF и программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). Разработка решений по оптимизации сети: проведение радиоизмерений с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом является отчёт с рекомендациями по улучшению показателей существующей сети, а так же проект PDF в действующей и планируемой сети, программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). По требованию Заказчика работ, состав работ может быть дополнен необходимым пунктом. | 1 объект |  | 11025.5386 | 11025.5386 | 0 | 0 | 11025.54 | 11025.54 | 0 | 0
136 | Расчет радиопокрытия либо разработка решений по оптимизации существующей сети Wi-Fi по одному адресу. Площадь (с зоной покрытия) от 1000 кв.м. до 10000 кв.м. | Расчёт радиопокрытия: Позиция предусматривает подготовку технического решения по строительству сети Wi-Fi. Техническое решение разрабатывается с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом разработки является проект PDF и программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). Разработка решений по оптимизации сети: проведение радиоизмерений с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом является отчёт с рекомендациями по улучшению показателей существующей сети, а так же проект PDF в действующей и планируемой сети, программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). По требованию Заказчика работ, состав работ может быть дополнен необходимым пунктом. | 1 объект |  | 22819.6701 | 22819.6701 | 0 | 0 | 22819.67 | 22819.67 | 0 | 0
137 | Расчет радиопокрытия либо разработка решений по оптимизации существующей сети Wi-Fi по одному адресу. Площадь (с зоной покрытия) от 10000 кв.м. до 50000 кв.м. | Расчёт радиопокрытия: Позиция предусматривает подготовку технического решения по строительству сети Wi-Fi. Техническое решение разрабатывается с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом разработки является проект PDF и программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). Разработка решений по оптимизации сети: проведение радиоизмерений с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом является отчёт с рекомендациями по улучшению показателей существующей сети, а так же проект PDF в действующей и планируемой сети, программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). По требованию Заказчика работ, состав работ может быть дополнен необходимым пунктом. | 1 объект |  | 27437.3363 | 27437.3363 | 0 | 0 | 27437.34 | 27437.34 | 0 | 0
138 | Расчет радиопокрытия либо разработка решений по оптимизации существующей сети Wi-Fi по одному адресу. Площадь (с зоной покрытия) более 50000 кв.м. | Расчёт радиопокрытия: Позиция предусматривает подготовку технического решения по строительству сети Wi-Fi. Техническое решение разрабатывается с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом разработки является проект PDF и программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). Разработка решений по оптимизации сети: проведение радиоизмерений с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом является отчёт с рекомендациями по улучшению показателей существующей сети, а так же проект PDF в действующей и планируемой сети, программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). По требованию Заказчика работ, состав работ может быть дополнен необходимым пунктом. | 1 объект |  | 47610.3996 | 47610.3996 | 0 | 0 | 47610.4 | 47610.4 | 0 | 0
Логистика и работа в ночное время
139 | Повышающий коэффициент за проведение работ с 00.00 до 06.00 (154 ТК РФ) | Распространяется на СМР с предоставлением подтверждения в виде письма ответственного сотрудника филиала, фотоотчета. | Коэффициент | Распространяется на СМР с предоставлением подтверждения в виде письма ответственного сотрудника филиала, фотоотчета. Подтверждается письменным запретом от заказчика/школы производить работы в дневное время, а также подтверждением факта работ в ночное время со стороны технического надзора филиала Ростелеком | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0
140 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/ материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 30 до 50 км включительно, от склада Заказчика. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15 на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии до 50 , включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1 шт. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 30 до 50 , включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 697.71 | 697.71 | 0 | 0 | 697.71 | 697.71 | 0 | 0
141 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 51км до 100 км включительно, от склада Заказчика. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15 на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 50 до 100 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1 шт. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15,Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 51 до 100 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 859.61 | 859.61 | 0 | 0 | 859.61 | 859.61 | 0 | 0
142 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 101 км до 200 км включительно, от склада Заказчика. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15 на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 101 до 200 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1 шт. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 101 до 200 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1185.52 | 1185.52 | 0 | 0 | 1185.52 | 1185.52 | 0 | 0
143 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/ материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 201 км до 300 км включительно, от склада Заказчика. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15 на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 201 до 300 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1 шт. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 201 до 300 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1499.8 | 1499.8 | 0 | 0 | 1499.8 | 1499.8 | 0 | 0
144 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности свыше 301 км от склада Заказчика. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15 на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии свыше 301 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1 шт. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии свыше 301 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 2314.41 | 2314.41 | 0 | 0 | 2314.41 | 2314.41 | 0 | 0