## ТКП
Приложение №1 к Форме 2 Документации
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Выполнение работ для реализации проекта «Цифровая образовательная среда» для нужд Калининградского филиала ПАО «Ростелеком»
| Данная форма приводится в обязательном порядке Участниками в формате "Excel" при предоставлении ценового предложения без изменения и без добавления какой-либо информации. Ценовое предложение в ячейке, выделенной желтым цветом (коэффициент снижения), определяется в ходе онлайн торгов. К работам применяется 100% скидки, к материалам 10%. |  |  | Коэффициент снижения |  | 1
С учетом интегрального коэффициента снижения
[10 empty] | Коэффициент применения Интегральной скидки к СМР | Коэффициент применения Интегральной скидки к материалам | Коэффициент применения Интегральной скидки к ПИР
|  |  |  | Интегральна скидка |  |  |  | 0% |  | 1 | 0.1 | 1
№ п/п | Наименование работ | Состав работ | ЕИ | Примечание | Стоимость работ за единицу, руб. без НДС | в том числе стоимость СМР (работ ) | в том числе стоимость кабеля, основных материалов (с учётом ТЗР) | в том числе стоимость ПИР | Стоимость работ за единицу с учетом коэффициента снижения, руб. без НДС | в том числе стоимость СМР (работ ) | в том числе стоимость кабеля, основных материалов (с учётом ТЗР) | в том числе стоимость ПИР
Раздел 1. Прокладка и монтаж кабельных линий связи (в т.ч. магистральных), доумощнение ранее построенных сетей связи
| Прокладка и монтаж ВОК в кабельной канализации, включая внутриобъектовые работы | ПИР,СМР, с учётом стоимости кабеля и всех материалов для наружных и внутренних работ, (с учётом технологических, монтажных запасов кабеля), в том числе сопутствующие и подготовительные работы и не ограничиваясь перечисленным: очистка, промывка, подготовка каналов канализации, установка консолей в колодцах (при необходимости); монтаж/перемонтаж муфт со сваркой волокон (включая стоимость муфт, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на 0,5 км. трассы включительно); герметизация каналов; маркировка (бирки); вывод кабеля из канализации на стену/опору; ввод кабеля в здание по существующему каналу с пробивкой и заделкой герметизации; ввод кабеля в здание выше фундаментного основания с пробивкой и заделкой технологических отверстий; внутриобъектовые работы: прокладка и монтаж кабеля по стене или по конструкциям с их установкой и стоимостью (кабельросты, трубы, короба, кабель-каналы и проч. протяженностью до 15 м. включительно); защита кабеля в опасных местах; монтаж оптических кроссов (включая стоимость)/сплиттеров (включая стоимость), с креплением и оконечиванием кабеля. Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации.Протяженность трассы - длина прокладываемого кабеля до оптического кросса, с учетом нормативных технологических запасов. Устройство кабельного ввода в здание в фундаментном основании от существующего колодца; Устройство кабельного вывода на стену/опору от существующего колодца, производиться по расценкам 42, 43. |  | в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 150 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 150 м независимо от фактической длины. При комбинированном способе прокладки (грунт, подвес, в кабельной канализации), стоимость рассчитывается путем определения весовых долей каждого способа прокладки в (%) к длине 1 км и их сложения. НЕ ПРИМЕНЯТЬ отдельно для внутриобъектовой прокладки. Отдельная прокладка внутриобъектового ВОК производиться по расценке 56. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте.
1 | ВОК ёмкостью до 8 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 228106.1478 | 115498.4592 | 81905.3836 | 30702.305 | 228106.15 | 115498.46 | 81905.38 | 30702.31
2 | ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 240458.3432 | 118834.202 | 90921.8362 | 30702.305 | 240458.35 | 118834.2 | 90921.84 | 30702.31
3 | ВОК ёмкостью более 16 до 24 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 249730.9801 | 120901.2275 | 98127.4476 | 30702.305 | 249730.99 | 120901.23 | 98127.45 | 30702.31
4 | ВОК ёмкостью более 24 до 32 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 260209.5647 | 122304.4147 | 107202.8451 | 30702.305 | 260209.57 | 122304.41 | 107202.85 | 30702.31
5 | ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 285686.5161 | 128603.6939 | 126380.5172 | 30702.305 | 285686.52 | 128603.69 | 126380.52 | 30702.31
6 | ВОК ёмкостью более 48 волокон до 96 включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 310107.0031 | 135670.6475 | 143734.0505 | 30702.305 | 310107.01 | 135670.65 | 143734.05 | 30702.31
7 | ВОК ёмкостью 144 волокна |  | 1 км трассы кабеля |  | 439189.8996 | 177458.7899 | 231028.8047 | 30702.305 | 439189.9 | 177458.79 | 231028.8 | 30702.31
| Прокладка и монтаж ВОК в грунте, включая внутриобъектовые работы | ПИР, СМР, с учётом стоимости кабеля и материалов для наружных и внутренних работ, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: Разработка траншеи; прокладка опознавательной ленты; прокладка кабеля; защита кабеля в опасных местах не требующих применения ГНБ (места перехода через дороги, пересечение с инженерными сетями, внутри объекта и т.д.), монтаж/перемонтаж муфт со сваркой волокон (включая стоимость муфт, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на 0,5 км. трассы); установка пикетных столбиков; вывод кабеля на стену, устройство вывода и вывод кабеля на опору, прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание по существующему каналу с пробивкой и заделкой герметизации; ввод кабеля в здание выше фундаментного основания с пробивкой и заделкой технологических отверстий; работы по восстановлению нарушенных покрытий, рекультивации земель, благоустройству. Внутриобъектовые работы: прокладка и монтаж кабеля по стене или по конструкциям с их установкой и стоимостью (кабельросты, трубы, короба, кабель-каналы и проч.), монтаж оптических кроссов (включая стоимость)/сплиттеров (включая стоимость), стоек с креплением и оконечиванием кабеля. Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Топографо-геодезические работы, оформление разрешительных документов и исполнительной документации, оформление охранных зон линий связи. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса/сплиттеров. Устройство кабельного вывода на стену, производиться по расценке 44. |  | в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 150 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 150 м независимо от фактической длины. При комбинированном способе прокладки (грунт, подвес, в кабельной канализации), стоимость рассчитывается путем определения весовых долей каждого способа прокладки в (%) к длине 1 км и их сложения. НЕ ПРИМЕНЯТЬ отдельно для внутриобъектовой прокладки. Отдельная прокладка внутриобъектового ВОК производиться по расценке 56. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте.
8 | ВОК ёмкостью до 8 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 473842.8852 | 259481.3252 | 133153.6789 | 81207.8811 | 473842.89 | 259481.33 | 133153.68 | 81207.88
9 | ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 494879.4778 | 271423.694 | 142247.9028 | 81207.8811 | 494879.47 | 271423.69 | 142247.9 | 81207.88
10 | ВОК ёмкостью более 16 до 24 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 508126.0991 | 272423.3889 | 154494.8291 | 81207.8811 | 508126.1 | 272423.39 | 154494.83 | 81207.88
11 | ВОК ёмкостью более 24 до 32 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 519935.9571 | 273691.3348 | 165036.7412 | 81207.8811 | 519935.95 | 273691.33 | 165036.74 | 81207.88
12 | ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 546093.3 | 277059.7398 | 187825.679 | 81207.8811 | 546093.3 | 277059.74 | 187825.68 | 81207.88
13 | ВОК ёмкостью более 48 волокон до 96 включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 582894.6618 | 280469.6009 | 221217.1798 | 81207.8811 | 582894.66 | 280469.6 | 221217.18 | 81207.88
14 | ВОК ёмкостью 144 волокна |  | 1 км трассы кабеля |  | 655471.2813 | 287415.7381 | 286847.6621 | 81207.8811 | 655471.28 | 287415.74 | 286847.66 | 81207.88
| Прокладка и монтаж ВОК по существующим опорам (трубостойкам, между зданиями), включая внутриобъектовые работы | ПИР, СМР, с учётом стоимости кабеля и всех материалов для наружных и внутренних работ, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: монтаж/перемонтаж муфт, (включая стоимость муфт, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на 0,5 км. трассы включительно); защиту кабеля в опасных местах (места перехода через дороги, пересечение с инженерными сетями, пересечение/параллельный пробег с ЛЭП, и т. д.); организация воздушно-кабельных переходов; вывод кабеля на стену; прокладка по стене в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой технологических отверстий при необходимости; внутриобъектовые работы: монтаж кабельростов, кабель-каналов, всех видов труб (протяженностью до 15 м. включительно); оптических кроссов (включая стоимость)/сплиттеров (включая стоимость), с креплением и оконечиванием кабеля. Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации.Протяженность трассы - длина прокладываемого кабеля до оптического кросса, с учетом нормативных технологических запасов. |  | в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 150 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 150 м независимо от фактической длины. При комбинированном способе прокладки (грунт, подвес, в кабельной канализации), стоимость рассчитывается путем определения весовых долей каждого способа прокладки в (%) к длине 1 км и их сложения. НЕ ПРИМЕНЯТЬ отдельно для внутриобъектовой прокладки. Отдельная прокладка внутриобъектового ВОК производиться по расценке 56. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте.
15 | ВОК ёмкостью до 8 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 264733.439 | 120694.993 | 105714.9117 | 38323.5343 | 264733.43 | 120694.99 | 105714.91 | 38323.53
16 | ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 278160.9878 | 126103.4929 | 113733.9605 | 38323.5343 | 278160.98 | 126103.49 | 113733.96 | 38323.53
17 | ВОК ёмкостью более 16 до 24 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 289935.8228 | 129914.63 | 121697.6584 | 38323.5343 | 289935.82 | 129914.63 | 121697.66 | 38323.53
18 | ВОК ёмкостью более 24 до 32 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 299876.2604 | 133146.6171 | 128406.1089 | 38323.5343 | 299876.26 | 133146.62 | 128406.11 | 38323.53
19 | ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 323258.972 | 138914.2115 | 146021.2261 | 38323.5343 | 323258.97 | 138914.21 | 146021.23 | 38323.53
20 | ВОК ёмкостью более 48 волокон до 96 включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 342806.1364 | 144931.6443 | 159550.9577 | 38323.5343 | 342806.13 | 144931.64 | 159550.96 | 38323.53
21 | ВОК ёмкостью 144 волокна |  | 1 км трассы кабеля |  | 455271.9072 | 173803.4247 | 243144.9481 | 38323.5343 | 455271.9 | 173803.42 | 243144.95 | 38323.53
| Монтаж оптического кросса (ШКОН, ШКОС) | СМР, ПИР, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: установка и крепление кросса (включая стоимость кросса), разделка оптического кабеля, сварка волокон, тестирование рефлектометром. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. |  | Не применяется 1 – 21 Применимо совместно с 56 В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте.
22 | ёмкостью до 8 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 3894.4616 | 1310.1082 | 1664.7153 | 919.6381 | 3894.47 | 1310.11 | 1664.72 | 919.64
23 | ёмкостью более 8 до 16 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 5626.5864 | 2251.9212 | 2455.0272 | 919.6381 | 5626.59 | 2251.92 | 2455.03 | 919.64
24 | ёмкостью более 16 до 24 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 7911.3006 | 3745.5793 | 3246.0832 | 919.6381 | 7911.3 | 3745.58 | 3246.08 | 919.64
25 | ёмкостью более 24 до 32 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 10688.3779 | 5028.3569 | 4740.3829 | 919.6381 | 10688.38 | 5028.36 | 4740.38 | 919.64
26 | ёмкостью более 32 до 48 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 15560.649 | 8320.0044 | 6321.0066 | 919.6381 | 15560.65 | 8320 | 6321.01 | 919.64
27 | ёмкостью более 48 до 96 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 25760.4852 | 12312.0799 | 12528.7672 | 919.6381 | 25760.49 | 12312.08 | 12528.77 | 919.64
| Монтаж муфты на волоконно-оптическом кабеле | ПИР, СМР, Работы по монтажу муфты на волоконно-оптическом кабеле(ях) в независимости от типа кабеля(ей) и муфт, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: подготовительные работы, разделка-зачистка защитных оболочек кабеля и волокон, крепление силовых элементов, термоусадка/фиксация, герметизация, сварка волокон, термоусадка КДЗС, укладка в кассету(ы), сборка герметизация муфты, закрепление на определенном месте, включая стоимость основных и расходных материалов, аксессуаров, транспортные и все прочие расходы. Паспортизация (не ограничиваясь перечисленным: в электронном виде, Excel-формат для рефлектограмм, протоколы, схемы разварки). |  | Применяется на существующих кабельных линиях, при монтаже новой муфты, организации врезки, отводов. Применимо совместно: с расценками пап.1 ÷ 21, при монтаже более 1 оптической муфты на 0,5 км строящейся трассы; совместно с 56 В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте.
28 | до 24 ОВ включительно (соединений) |  | 1 муфта |  | 13339.3925 | 5773.1856 | 6771.3531 | 794.8538 | 13339.39 | 5773.19 | 6771.35 | 794.85
29 | до 48 ОВ включительно (соединений) |  | 1 муфта |  | 17270.6939 | 9704.487 | 6771.3531 | 794.8538 | 17270.69 | 9704.49 | 6771.35 | 794.85
30 | до 96 ОВ включительно (соединений) |  | 1 муфта |  | 25859.2982 | 16726.9128 | 7816.6912 | 1315.6942 | 25859.29 | 16726.91 | 7816.69 | 1315.69
31 | до 144 ОВ включительно (соединений) |  | 1 муфта |  | 33554.8673 | 24108.4038 | 7816.6912 | 1629.7723 | 33554.86 | 24108.4 | 7816.69 | 1629.77
32 | до 288 ОВ включительно (соединений) |  | 1 муфта |  | 53922.4217 | 40775.2098 | 10520.1162 | 2627.0957 | 53922.43 | 40775.21 | 10520.12 | 2627.1
Раздел 2. Инфраструктура (Строительство ЛКСС)
Строительство ЛКСС
33 | Восстановление поврежденного канала кабельной канализации | ПИР, СМР, включая стоимость материалов, засыпки и выравнивание грунта, оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Без учёта стоимости монтажа/перебивки колодцев. Работы по восстановлению газонных покрытий, тротуаров, брусчатки, проезжей части, производятся отдельно по расценкам 34-37. | кан-км | Расценка применяется при разработке грунта и полноценном восстановлении каналов кабельной канализации. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 1784775.2171 | 1247001.0439 | 475818.75 | 61955.4232 | 1784775.21 | 1247001.04 | 475818.75 | 61955.42
34 | Восстановление асфальтобетонных покрытий проезжей части | ПИР, СМР, включая затраты на материалы, демонтаж/ вывоз существующего асфальтобетонного покрытия, получение необходимых согласований и разрешений на производство работ | п.м | Применяется дополнительно к расценке 33. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 4070.0663 | 1358.9016 | 2558.8086 | 152.3561 | 4070.07 | 1358.9 | 2558.81 | 152.36
35 | Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров | ПИР, СМР, включая затраты на материалы, демонтаж/ вывоз существующего асфальтобетонного покрытия и бордюрного камня, получение необходимых согласований и разрешений на производство работ | п.м | Применяется дополнительно к расценке 33. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 3296.9524 | 1080.5911 | 2103.1385 | 113.2227 | 3296.95 | 1080.59 | 2103.14 | 113.22
36 | Восстановление покрытия из брусчатки | ПИР, СМР, включая затраты на устройство покрытий и материалы для устройства подстилающих и выравнивающих слоев, для укладки демонтированной брусчатки. | м2 | Применяется дополнительно к расценке 33. По требованию Заказчика фактический объем работ подтверждаться Актом. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 917.9503 | 686.4425 | 187.9243 | 43.5835 | 917.94 | 686.44 | 187.92 | 43.58
37 | Восстановление газонного покрытия | ПИР, СМР, включая подготовку почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см, планировку участка, посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных. | м2 | Применяется дополнительно к расценке 33. По требованию Заказчика фактический объем работ подтверждаться Актом. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 1004.7563 | 668.522 | 293.6885 | 42.5458 | 1004.76 | 668.52 | 293.69 | 42.55
| Установка/замена опор разных видов, (одинарная опора, опора с одной подпорой, опора с двумя подпорами, опора с приставкой, подпоры, укосины и т.п.) (полный комплекс работ) | ПИР, СМР, включая и не ограничиваясь: стоимость опоры, пристав, подпор, укосин, вспомогательных материалов, доставки и развозки по трассе монтажа; стоимость демонтажа старой опоры (при необходимости), работа бурильно-крановой машины по установке опор длиной до 11,5 метров, работ по переподвесу существующих кабельных линий на новую, транспортировка демонтированных опор на свалку или на склад Заказчика. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Выполнение топографо-геодезических работ при предъявлении требования от Заказчика. | комплекс | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
38 | для деревянных опор, пропитанных антисептиком |  | комплекс | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 17178.6852 | 5328.5796 | 9348.0889 | 2502.0167 | 17178.69 | 5328.58 | 9348.09 | 2502.02
39 | для ж/б опор |  | комплекс | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 22488.9233 | 6847.5909 | 13139.3156 | 2502.0167 | 22488.93 | 6847.59 | 13139.32 | 2502.02
40 | для стальных опор |  | комплекс | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 29552.4155 | 9215.2887 | 17835.11 | 2502.0167 | 29552.42 | 9215.29 | 17835.11 | 2502.02
41 | для композитных опор |  | комплекс | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 34862.6535 | 10734.2999 | 21626.3368 | 2502.0167 | 34862.66 | 10734.3 | 21626.34 | 2502.02
42 | Устройство кабельного ввода в здание в фундаментном основании от существующего колодца (из расчета до 30 м). В случае необходимости (более 30м) канализация достраивается по соответствующим расценкам. | ПИР, СМР, включая стоимость материалов ( асбестоцементные /полиэтиленовые трубы даметром не менее 63 мм, комплектующие), организацию вывода из кабельного колодца и ввода в фундаментном основании, герметизация каналов, восстановление асфальтобетонных покрытий проезжей части, тротуаров и работ по благоустройству, оформление разрешительных документов и исполнительной документации (в том числе с нанесением на городской планшет исполнительной сьемки). Заказ и оплата топосъемок . Стоимость колодца и монтажа учитывается отдельной расценкой. | 1 м | Позиция применяется с использованием шагового коэффициента 0,1 от 30 м (минимальный участок 3 м) Не применяется совместно с расценкой 43; 44. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 1286.5805 | 294.707 | 881.8583 | 110.0151 | 1286.59 | 294.71 | 881.86 | 110.02
43 | Устройство кабельного вывода на стену/опору от существующего колодца (из расчета до 30 м). | ПИР, СМР, включая стоимость материалов ( полиэтиленовые трубы даметром не менее 63 мм, комплектующие), организацию вывода из кабельного колодца, герметизация, восстановление асфальтобетонных покрытий проезжей части, тротуаров и работ по благоустройству, оформление разрешительных документов и исполнительной документации (в том числе с нанесением на городской планшет исполнительной сьемки). Заказ и оплата топосъемок. | 1 м | Позиция применяется с использованием шагового коэффициента 0,1 от 30 м (минимальный участок 3 м). Не применимо совместно с расценкой 42; 44. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 967.1741 | 229.9081 | 687.9589 | 49.3071 | 967.18 | 229.91 | 687.96 | 49.31
44 | Устройство кабельного вывода на стену из кабельной трассы | ПИР, СМР, не ограничиваясь перечисленным: разработка грунта около фундамента, разборка/восстановление отмостки, прокладка трубы в соответствии с проектными данными. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. | 1 шт. | Не применимо совместно с расценкой 42; 43. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 4761.8519 | 2371.8683 | 1974.2619 | 415.7217 | 4761.85 | 2371.87 | 1974.26 | 415.72
45 | Монтаж трубостоек на крыше здания для организации воздушно-кабельных переходов | ПИР, СМР, обследование конструкций, не ограничиваясь перечисленным (включая стоимость материалов, конструкций, трубостойки): разборка покрытия кровли, крепление трубостойки, оттяжек (при необходимости) к существующим конструкциям здания, антикоррозионная обработка конструкций, гидроизоляция кровли, восстановление покрытия кровли. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. | 1 трубостойка | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 7355.3776 | 4140.4349 | 2550.625 | 664.3177 | 7355.38 | 4140.43 | 2550.63 | 664.32
Примечание: В каждый из указанных выше видов Работ в т.ч. входят: 1. Затраты на получение/оформление согласований, разрешений на производство работ и технических условий у сторонних организаций (физ/юр лиц), необходимых для проведения работ по прокладке кабеля и строительству/реконструкции/дооборудованию кабельной инфраструктуры: кабельной канализации, опор; 2. Затраты на проведение проектно-изыскательских работ и подготовку рабочей документации; 3. Затраты на подготовку и согласование у сторонних организаций комплекта исполнительной документации в соответствии по построенным ЛКС и объектам строительства;
Раздел 3. Внутриобъектовые/объектовые работы
Домовая распределительная сеть (ДРС)
46 | Прокладка и монтаж многопарного передаточного кабеля "витая пара" Cat 5е до 50 пар включительно | ПИР, СМР, Прочие затраты (в том числе стоимость кабеля), включая строительство горизонтальных кабельных каналов/труб между подъездами, установку ШАН/КРТ и патч-панелей/плинтов, с учетом стоимости всех материалов, в том числе ШАН/КРТ и патч-панелей/плинтов, прочие, исполнительная документация. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 581.9697 | 140.2844 | 396.938 | 44.7473 | 581.97 | 140.28 | 396.94 | 44.75
47 | Строительство слаботочного кабельного стояка в подъезде с установкой проходных коробок | ПИР, СМР, Прочие затраты, вертикальных (стояки) с учетом стоимости труб крепежа, установки проходных коробок, сопутствующих СМР, в том числе пробивка/сверление отверстий, герметизация (включая стоимость материалов), прочие, исполнительная документация. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 328.2852 | 107.4537 | 189.0727 | 31.7588 | 328.28 | 107.45 | 189.07 | 31.76
48 | Алмазное сверление/бурение перекрытий диаметром до 50 мм | ПИР, СМР (включая стоимость материалов, сопутствующих работ, герметизация стоп-огонь). Оформление исполнительной документации. | перекрытие | Применяется при разовых работах. Не применяется для сверления стен. Не применяется с Работами 47. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 1395.6493 | 1215.4231 | 60.2121 | 120.014 | 1395.64 | 1215.42 | 60.21 | 120.01
49 | Прокладка металлорукава диаметром до 38мм | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка металлорукава, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз) герметизация стоп-огонь, с учетом стоимости металлорукава, прочих материалов. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 216.8327 | 99.5547 | 99.3349 | 17.943 | 216.82 | 99.55 | 99.33 | 17.94
Монтаж оборудования
50 | Монтаж шкафа, стойки | ПИР, СМР, Прочие затраты, исполнительная документация, при этом включено: монтаж шкафа, подключение к электропитанию и заземлению, стоимость и монтаж ЩРУН (щиток учетно-распределительный), стоимость и установка узлов учета электрической энергии, автоматического выключателя, стоимость и прокладка силового кабеля (длиной до 20м), стоимость шкафа/стойки и монтажных материалов, включая органайзер, патч-панель, стоимость доставки. Оформление разрешительных документов на размещение. |  | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | до 9 U включительно |  | 1 шт. |  | 20298.2356 | 8219.5358 | 10320.8697 | 1757.8301 | 20298.24 | 8219.54 | 10320.87 | 1757.83
52 | до 12U включительно |  | 1 шт. |  | 28136.3236 | 15720.1287 | 10658.3648 | 1757.8301 | 28136.32 | 15720.13 | 10658.36 | 1757.83
53 | до 24U включительно |  | 1 шт. |  | 38757.066 | 16796.8814 | 20202.3546 | 1757.8301 | 38757.06 | 16796.88 | 20202.35 | 1757.83
54 | до 48U включительно |  | 1 шт. |  | 45402.748 | 17954.0233 | 25690.8946 | 1757.8301 | 45402.74 | 17954.02 | 25690.89 | 1757.83
55 | Демонтаж телекоммуникационного шкафа, телекоммуникационной стойки: до 24 U включительно | ПИР, СМР: демонтаж шкафа, транспортировка демонтированного оборудования другое место установки или на склад заказчика, оформление разрешительных документов; оформление акта сдачи-приемки заказчику. | 1шт |  | 2498.2325 | 2241.4598 | 0 | 256.7726 | 2498.23 | 2241.46 | 0 | 256.77
Устройство линий связи
56 | Устройство оптической линии/прокладка оптического патчкорда (duplex/simpex, любой разъем, любая полировка) внутри здания с установкой конструкций (труб/коробов/кабель-каналов) | Работы и Услуги. Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по стене или по конструкциям (с их установкой) от кроссового устройства (ОРШ/ОРК) до оптической розетки (с её стоимостью и установкой), с устройством отверстий в стенах, (с установкой гильз) с заделкой, с учетом стоимости кабеля, всех материалов, конструкций и оптической розетки. С учетом стоимости разделки. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 139.3793 | 53.7666 | 72.9696 | 12.6432 | 139.38 | 53.77 | 72.97 | 12.64
Комплексные услуги (домофония/радиофикация/видеонаблюдение/беспроводной доступ/телеметрия)
57 | Уличная камера на столбовой опоре | СМР, ПИР: прочее не ограничиваясь перечисленным: установка крепежного кронштейна камеры на столбовой опоре, установка, юстировка камеры, заделка разъемов, подключение питания, ПНР (с учетом производства строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи). Включает стоимость крепежных материалов и изделий. Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. | 1 шт. | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 3411.3667 | 2935.4537 | 244.8 | 231.1131 | 3411.36 | 2935.45 | 244.8 | 231.11
58 | Монтаж оборудования Wi-Fi внешнего размещения (Outdoor) | СМР, ПИР: прочее не ограничиваясь перечисленным: - установку и крепление оборудования; - маркировку оборудования (согласно требованиям Заказчика); - юстировка направленной антенны; - включение тестирование согласно требованиям производителя оборудования, указанным в инструкции по монтажу; -пуско-наладочные работы, включая программирование точки; Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. | точка доступа | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 2625.8903 | 2229.1701 | 185.9 | 210.8202 | 2625.89 | 2229.17 | 185.9 | 210.82
Раздел 4. Строительство структурированных кабельных сетей (СКС) (Комплекс работ на одном объекте)
Проектно-изыскательские работы (ПИР)
59 | ПИР'СКС | ПИР: Разработка проектной документации, получение необходимых ТУ, согласований, разработка исполнительной документации. Резервные порты в расчете объема работ не учитываются. | 1 порт | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 988.2411 | 0 | 0 | 988.2411 | 988.24 | 0 | 0 | 988.24
60 | Обследование объекта | Отчёт о выполнении ППР (включая эскизный проект, схему прокладки кабельных линий, перечень объемов работ), определение технической возможности и стоимости. Определение перечня необходимых согласующих организаций. | 1 объект | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 5100.3704 | 0 | 0 | 5100.3704 | 5100.37 | 0 | 0 | 5100.37
Монтаж кабельных трасс | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
60.1 | Установка трубы /гофры Д до 32 мм включительно | СМР, включая стоимость материалов (трубы, гофры), крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий в стенах и перекрытиях, герметизация стоп-огонь. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 147.9167 | 107.406 | 28.6222 | 11.8885 | 147.92 | 107.41 | 28.62 | 11.89
61 | Установка кабель- каналов, коробов ПВХ по конструкциям Д до 30 мм/размером до 30х30мм | СМР, включая стоимость материалов (короба), крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий в стенах и перекрытиях, герметизация стоп-огонь. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 208.9039 | 107.406 | 89.6093 | 11.8885 | 208.91 | 107.41 | 89.61 | 11.89
62 | Установка кабель- каналов, коробов ПВХ по конструкциям Д до 63 мм/размером до 60х60мм | СМР, включая стоимость материалов (короба), крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий в стенах и перекрытиях, герметизация стоп-огонь. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 426.488 | 148.2048 | 266.3947 | 11.8885 | 426.48 | 148.2 | 266.39 | 11.89
63 | Установка кабель- каналов, коробов ПВХ по конструкциям Д более 63 мм/размером более 60х60мм | СМР, включая стоимость материалов (короба), крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий в стенах и перекрытиях, герметизация стоп-огонь. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 829.6348 | 262.8492 | 554.897 | 11.8885 | 829.64 | 262.85 | 554.9 | 11.89
64 | Монтаж телекоммуникационного шкафа, телекоммуникационной стойки любой ёмкости | ПИР, СМР, прочие затраты, исполнительная документация, при этом включено (не ограничиваясь этим): монтаж шкафа, электромонтажные работы (при необходимости), стоимость силового кабеля длиной 20м (при необходимости), стоимость монтажных материалов; Не включено: стоимость укомплектованного шкафа, монтаж и стоимость активного оборудования. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. | 1 шт. | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 10744.8179 | 6583.6465 | 2382.2474 | 1778.9241 | 10744.82 | 6583.65 | 2382.25 | 1778.92
65 | Устройство оптической линии/прокладка оптического патчкорда (duplex/simpex, любой разъем, любая полировка) внутри здания по стенам/ существующим установленным конструкциям (трубам/коробам/кабель-каналам) | Работы и Услуги. Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по стене или по существующим конструкциям от кроссового устройства (ОРШ/ОРК) до оптической розетки (с её стоимостью и установкой), с устройством отверстий в стенах, (с установкой гильз) с заделкой, с учетом стоимости кабеля, всех материалов и оптической розетки. С учетом стоимости разделки. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 171.342 | 92.9688 | 67.5252 | 10.8481 | 171.35 | 92.97 | 67.53 | 10.85
66 | Установка, настройка оборудования Wi-Fi, видеокамеры в помещении (в т.ч в ДХ) | СМР, ПИР, прочие, не ограничиваясь перечисленным (крепежные материалы и изделия): Установка Wi-Fi ТД, видеокамеры в кожух. Разметка и сверление отверстий. Установка/ замена кронштейна для монтажа, включая завинчивание винтов до проектного усилия. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну, юстировка. Настройка оборудования. Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Подключение. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. | 1 шт. | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 1024.2636 | 887.1185 | 63.4424 | 73.7027 | 1024.26 | 887.12 | 63.44 | 73.7
67 | Установка, настройка видеокамеры с кронштейном на фасаде здания | СМР, ПИР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным (крепежные материалы и изделия): Установка видеокамеры в кожух. Разметка и сверление отверстий. Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения, включая завинчивание винтов до проектного усилия. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну. Настройка изображения и фокуса. Подключение. Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. | 1 шт. | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 3440.5845 | 2979.8958 | 213.1114 | 247.5773 | 3440.59 | 2979.9 | 213.11 | 247.58
68 | Демонтаж кабель каналов, коробов ПВХ | СМР, демонтаж (разборка/сборка) кабель каналов, комплектующих (крышки, разделительные перегородки), включая сопутствующие работы. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 26.3799 | 26.3799 | 0 | 0 | 26.38 | 26.38 | 0 | 0
69 | Прокладка и монтаж трубы (жесткая оцинкованная) по конструкциям Д до 50 мм | СМР, независимо от материалов поверхности, включая сопутствующие работы: подгонка длин, стоимость основных и крепежных материалов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 896.3777 | 87.8239 | 808.5539 | 0 | 896.37 | 87.82 | 808.55 | 0
70 | Прокладка и монтаж гофры, по конструкциям Д до 50 мм | СМР, независимо от материалов поверхности, включая сопутствующие работы: подгонка длин, стоимость основных и крепежных материалов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 137.5808 | 40.4259 | 97.1549 | 0 | 137.58 | 40.43 | 97.15 | 0
71 | Демонтаж труб, гофры | СМР, демонтаж, включая сопутствующие работы. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 35.8657 | 35.8657 | 0 | 0 | 35.87 | 35.87 | 0 | 0
72 | Прокладка и монтаж кабельных ( в т.ч. перфорированных, металлических) лотков до 200 мм, со всеми комплектующими (крышка, заглушки, повороты, соединительные элементы и прочее) | Монтаж кабельных лотков потолочного/настенного типа, включая работы по установке узлов крепления, фурнитуры, поворотных элементов, сопутствующих работ, заземления (при необходимости), стоимость основных и крепежных материалов. | м | Может применятся с работами других разделов | 1975.3913 | 173.4663 | 1801.9249 | 0 | 1975.39 | 173.47 | 1801.92 | 0
73 | Прокладка и монтаж кабельных ( в т.ч. перфорированных, металлических) лотков до 600 мм, со всеми комплектующими (крышка, заглушки, повороты, соединительные элементы и прочее) | Монтаж кабельных лотков потолочного/настенного типа, включая работы по установке узлов крепления, фурнитуры, поворотных элементов, сопутствующих работ, заземления (при необходимости), стоимость основных и крепежных материалов. | м | Может применятся с работами других разделов | 2800.7889 | 211.6241 | 2589.1648 | 0 | 2800.78 | 211.62 | 2589.16 | 0
Прокладка кабеля | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Прокладка, монтаж, трассировка кабеля UTP cat 5e, 6е до 4 пар в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж кабеля, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, другие сопутствующие работы. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 221.8147 | 171.5868 | 50.2279 | 0 | 221.82 | 171.59 | 50.23 | 0
75 | Демонтаж кабеля витая пара из короба, лотка, кабельного канала, гофры и т.д. | СМР, демонтаж, включая сопутствующие работы. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 21.7574 | 21.7574 | 0 | 0 | 21.76 | 21.76 | 0 | 0
76 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 3х2,5 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре, металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 299.9681 | 71.1456 | 228.8224 | 0 | 299.97 | 71.15 | 228.82 | 0
77 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х4 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж, силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 598.7194 | 175.8465 | 422.8729 | 0 | 598.72 | 175.85 | 422.87 | 0
78 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х10мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 1383.2567 | 100.9723 | 1282.2844 | 0 | 1383.25 | 100.97 | 1282.28 | 0
79 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х16 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 2001.1556 | 146.6246 | 1854.531 | 0 | 2001.15 | 146.62 | 1854.53 | 0
80 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х35 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 4503.6117 | 178.3306 | 4325.2811 | 0 | 4503.61 | 178.33 | 4325.28 | 0
81 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х70 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 7370.3258 | 218.4768 | 7151.849 | 0 | 7370.33 | 218.48 | 7151.85 | 0
82 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х95 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 8384.3832 | 228.1699 | 8156.2134 | 0 | 8384.38 | 228.17 | 8156.21 | 0
83 | Демонтаж силового кабеля (провода) из короба, лотка, кабельного канала, гофры и т.д. | СМР, демонтаж, включая сопутствующие работы. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 21.7574 | 21.7574 | 0 | 0 | 21.76 | 21.76 | 0 | 0
84 | Штробление стен и заделка борозды | СМР, независимо от материалов поверхности, включая сопутствующие работы | 1м борозды | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 140.6925 | 64.2825 | 76.41 | 0 | 140.69 | 64.28 | 76.41 | 0
85 | Прокладка, монтаж, трассировка кабеля UTP cat 5e до 4 пар в штробе или открытым способом креплением накладными скобами | СМР, прокладка кабеля, включая работы по трассировке кабеля (размотка , маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, другие сопутствующие работы. | м. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 230.969 | 180.7411 | 50.2279 | 0 | 230.97 | 180.74 | 50.23 | 0
86 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) в штробе или открытым способом креплением накладными скобами, независимо от сечения и количества жил кабеля | СМР , включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления (независимо от сечения и количества жил кабеля), работы по трассировке кабеля (размотка , маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. Включает стоимость крепежных материалов, без учета стоимости кабеля. | м. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 84.6086 | 84.6086 | 0 | 0 | 84.61 | 84.61 | 0 | 0
87 | Прокладка, монтаж, трассировка коаксиального кабеля в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж, роботы по трассировке кабеля (размотка , маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование) установке разветвителей, делителей, стоимость основных и крепежных материалов, другие сопутствующие работы. | м. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 111.7333 | 53.887 | 57.8463 | 0 | 111.74 | 53.89 | 57.85 | 0
Монтаж информационных розеток
88 | Установка, монтаж, подключение розеток RJ45, RJ12, RG11 (скрытый монтаж) | СМР, установка, монтаж информационной розетки в стену, независимо от материалов поверхности, включая и не ограничиваясь перечисленным: устройство отверстия в стене с заделкой, устройство гнезд для подрозетников с восстановлением отделки стен, установкой розетки, стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 1010.4166 | 182.0016 | 828.415 | 0 | 1010.42 | 182 | 828.42 | 0
89 | Установка, монтаж, подключение розеток RJ45, RJ12, RG11 (открытый монтаж) | СМР, включая и не ограничиваясь перечисленным: монтаж информационной розетки на стену, независимо от материалов поверхности, стоимость основных (каркас, суппорт-рамка, модуль розетки) и крепежных материалов. | шт. |  | 1288.8766 | 182.0016 | 1106.875 | 0 | 1288.88 | 182 | 1106.88 | 0
90 | Установка, монтаж, подключение розеток RJ45, RJ12, RG11 в/на короб/кабель канал | СМР, включая и не ограничиваясь перечисленным: установка, монтаж информационной розетки в/на короб/кабель-канал (мини колонна), стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 1383.3766 | 182.0016 | 1201.375 | 0 | 1383.38 | 182 | 1201.38 | 0
91 | Демонтаж и отключение розетки | СМР, демонтаж и отключение информационной розетки | шт. |  | 10.8856 | 10.8856 | 0 | 0 | 10.89 | 10.89 | 0 | 0
92 | Обжим коннектора RJ11, RJ45 | СМР монтаж коннектора RJ11, RJ45, включая стоимость основных материалов (коннектор, колпачок). | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте. Не применимо совместно с расценками 89. | 15.7138 | 7.4017 | 8.3121 | 0 | 15.71 | 7.4 | 8.31 | 0
93 | Обжим коннектора BNC | СМР монтаж коннектора BNC, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте. Не применимо совместно с расценками 89. | 29.1965 | 7.4017 | 21.7948 | 0 | 29.19 | 7.4 | 21.79 | 0
Монтаж силового оборудования
94 | Установка автоматического выключателя | Установка и подключение автоматического выключателя (220В,50Гц), с номинальным током до 63 А во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 587.2236 | 220.7153 | 366.5083 | 0 | 587.23 | 220.72 | 366.51 | 0
95 | Установка автоматического выключателя 3- полюсного (до 25А включительно) | Установка и подключение автоматического выключателя трех полюсного, с номинальным током до 25 А во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 1455.857 | 220.7153 | 1235.1417 | 0 | 1455.86 | 220.72 | 1235.14 | 0
96 | Установка автоматического выключателя 3- полюсного (от 25А до 63А включительно) | Установка и подключение автоматического выключателя трех полюсного, с номинальным током от 25 до 63 А во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 1879.8736 | 220.7153 | 1659.1583 | 0 | 1879.88 | 220.72 | 1659.16 | 0
97 | Установка выключателя нагрузки (до 40А включительно) | Установка и подключение выключателя нагрузки, с номинальным током до 40 А во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 4001.6736 | 220.7153 | 3780.9583 | 0 | 4001.68 | 220.72 | 3780.96 | 0
98 | Установка выключателя нагрузки (более 40А) | Установка и подключение выключателя нагрузки, с номинальным током более 40 А во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 4461.7403 | 220.7153 | 4241.025 | 0 | 4461.75 | 220.72 | 4241.03 | 0
99 | Монтаж навесного бокса (щита) распределительного до 24 модулей (включительно) | СМР, сборка монтаж навесного бокса (щита) не укомплектованного автоматическими выключателями, независимо от материала поверхности, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 5057.4929 | 482.5762 | 4574.9167 | 0 | 5057.5 | 482.58 | 4574.92 | 0
100 | Монтаж бокса (щита) распределительного более 24 модулей | СМР, сборка монтаж бокса (щита) не укомплектованного автоматическими выключателями, независимо от материала поверхности, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 12044.6124 | 482.5762 | 11562.0361 | 0 | 12044.62 | 482.58 | 11562.04 | 0
101 | Установка, монтаж, подключение розетки, выключателя (скрытый монтаж) | СМР, Установка, монтаж розетки, выключателя в стену, независимо от материалов поверхности, включая и не ограничиваясь перечисленным: устройство отверстия в стене с заделкой, устройство гнезд для подрозетников с восстановлением отделки стен, стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 546.3469 | 185.1946 | 361.1523 | 0 | 546.34 | 185.19 | 361.15 | 0
102 | Установка, монтаж , подключение розетки, выключателя (открытый монтаж) | СМР, включая и не ограничиваясь перечисленным: установка, монтаж розетки, выключателя на стену, независимо от материалов поверхности, стоимость основных (каркас, суппорт-рамка, розетка) и крепежных материалов. | шт. |  | 819.5029 | 185.1946 | 634.3083 | 0 | 819.5 | 185.19 | 634.31 | 0
103 | Устанвока,монтаж, подключение розетки, выключателя в/на короб/кабель канал | СМР, включая и не ограничиваясь перечисленным: установка, монтаж розетки, выключателя в/на коробе/кабель-канале (мини колонне), стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 750.8363 | 185.1946 | 565.6417 | 0 | 750.83 | 185.19 | 565.64 | 0
104 | Демонтаж розетки/выключателя | СМР, демонтаж и отключение розетки/выключателя | шт. |  | 11.2791 | 11.2791 | 0 | 0 | 11.28 | 11.28 | 0 | 0
105 | Установка Разветвительной коробки | СМР: Монтаж и расключение разветвительной коробки, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 331.557 | 154.3484 | 177.2086 | 0 | 331.56 | 154.35 | 177.21 | 0
106 | Монтаж электрического счетчика | Монтаж электрического счетчика, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 3465.2625 | 311.4311 | 3153.8314 | 0 | 3465.26 | 311.43 | 3153.83 | 0
107 | Монтаж шины заземления | СМР, монтаж шины заземления (ГЗШ), подключение к контору заземления, маркировка, с учетом стоимости крепежных изделий. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 2098.3855 | 113.9188 | 1984.4667 | 0 | 2098.39 | 113.92 | 1984.47 | 0
Монтаж оборудования, патч/кросс панелей
108 | Монтаж патч-панели 24 порта/кросс-панели в телекоммуникационный шкаф (стойку) | СМР, установка, монтаж патч-панели 24 порта/кросс-панели в телекоммуникационный шкаф (стойку), включая стоимость основных и крепежных материалов, в том числе, патч-панели 24 портов/кросс-панели | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте Применяется совместно с расценкой 111. | 3876.1138 | 1472.4629 | 2403.6509 | 0 | 3876.11 | 1472.46 | 2403.65 | 0
109 | Монтаж патч-панели 48 порта /кросс-панели в телекоммуникационный шкаф (стойку) | СМР, установка, монтаж патч-панели 48 портов /кросс-панели телекоммуникационный шкаф (стойку), включая стоимость основных и крепежных материалов, в том числе, патч-панели 48 портов/кросс-панели | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте Применяется совместно с расценкой 111. | 6467.5477 | 2061.448 | 4406.0997 | 0 | 6467.55 | 2061.45 | 4406.1 | 0
110 | Монтаж оборудования в существующий телекоммуникационный шкаф/стойку * | СМР. Установка коммутатора доступа, VoIP шлюза до 48 портов FXO/ FXS, платы расширения, коммутатора агрегации, оптического мультиплексора (4хЕ1, 2хFE), медиаконвертера, ИБП. СМР, ПНР, включая монтаж SFP и стоимость материалов и кабеля, без учета стоимости оборудования. Монтаж оборудования в существующую стойку (шкаф), подключение электропитания от существующего источника питания; подключение к каналообразующему оборудованию, преднастройка/настройка. | 1-я 'ед. оборудования | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте * При единовременном монтаже применять понижающий коэффициент (К): - 2-я ед. оборудования * К 0,7; - 3-я ед. оборудования * К 0,6; - 4-я ед. оборудования * К 0,5; - 5-я ед. оборудования * К 0,4; -6-я ед. оборудования - ∞ * К 0,3. | 2254.1094 | 2254.1094 | 0 | 0 | 2254.11 | 2254.11 | 0 | 0
111 | Расшивка и разделка медножильного кабеля на порт патч-панели/кросс-панели | СМР, включая (но не ограничиваясь) , разделку и расшивка, укладка крепление кабеля | пара | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 14.341 | 14.341 | 0 | 0 | 14.34 | 14.34 | 0 | 0
112 | Монтаж медножильных патч-кордов | Монтаж, коммутация, медножильных патч-кордов до 5 м., включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 128.8108 | 53.04 | 75.7708 | 0 | 128.81 | 53.04 | 75.77 | 0
113 | Маркировка розетки и порта на патч панели | СМР, с учетом сопутствующих работ и стоимости материалов. Внесение данных в исполнительную документацию (в кабельный журнал). | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 2.8519 | 2.6768 | 0.1751 | 0 | 2.86 | 2.68 | 0.18 | 0
114 | Демонтаж оборудования/патч панели/кросс-панели/кабельного органайзера/полки/оптического кроссового шкафа в телекоммуникационном шкафу/стойке |  | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 53.634 | 53.634 | 0 | 0 | 53.63 | 53.63 | 0 | 0
Сертификация и тестирование
115 | Тестирование соединений UTP, STP на соответствие категории 5e,6e | СМР, с учетом сопутствующих работ измерительными приборами, составление отчета измерений и сертификации, Внесение данных в исполнительную документацию. | порт /направление | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 184.241 | 184.241 | 0 | 0 | 184.24 | 184.24 | 0 | 0
116 | Пусконаладочные работы по электромонтажным работам | Пусконаладочные работы по электромонтажным работам, замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль", проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, прогрузка автомата, составление протокола, внесение в исполнительную документацию. (Линия, цепь) | Линия | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 350.4589 | 350.4589 | 0 | 0 | 350.46 | 350.46 | 0 | 0
Прочие работы
117 | Монтаж технологического проходного отверстия в стене 100 мм | СМР, монтаж технологического отверстия 100 мм в стене из бетонных/кирпичных/ легковозводимых материалов, установка изолирующего соединителя, включая сопутствующие работы, герметизация стоп-огонь. | шт. | Применятся с работами 72-73 при наличии обоснования для использования | 1169.9386 | 1109.7265 | 60.2121 | 0 | 1169.94 | 1109.73 | 60.21 | 0
118 | Монтаж технологического проходного отверстия в стене 300 мм | СМР, монтаж технологического отверстия 300 мм в стене из бетонных/кирпичных/ легковозводимых материалов, установка изолирующего соединителя, включая сопутствующие работы, герметизация стоп-огонь. | шт. | Применятся с работами 72-73 при наличии обоснования для использования | 3837.1686 | 3776.9566 | 60.2121 | 0 | 3837.17 | 3776.96 | 60.21 | 0
119 | Монтаж технологического проходного отверстия в стене 50 мм | СМР, монтаж технологического отверстия 50 мм в стене из бетонных/кирпичных/ легковозводимых материалов, установка изолирующего соединителя, включая сопутствующие работы, герметизация стоп-огонь. | шт. | Применятся с работами 72-73 при наличии обоснования для использования | 619.3994 | 559.1873 | 60.2121 | 0 | 619.4 | 559.19 | 60.21 | 0
120 | Укладка антистатического линолеума | СМР, Укладка антистатического, токопроводящего линолеума с проваркой швов, медной лентой, устройством заземления, включая подготовку поверхности к производству работ, стоимость основных и расходных материалов. | м2 | Может применятся с работами других разделов | 1213.1487 | 108.18 | 1104.9688 | 0 | 1213.15 | 108.18 | 1104.97 | 0
121 | Монтаж фальшпола | СМР, устройство, монтаж фальшпола, подготовка поверхности, установка конструкций основания, укладка плит, включая стоимость основных и расходных материалов. | м2 | Может применятся с работами других разделов | 5826.5876 | 1520.8001 | 4305.7875 | 0 | 5826.59 | 1520.8 | 4305.79 | 0
122 | Демонтаж/монтаж плит фальшпола | Демонтаж/монтаж плит фальш пола, частичная разборка и сборка устроенных конструкций | м2 | Может применятся с работами других разделов | 132.9677 | 132.9677 | 0 | 0 | 132.97 | 132.97 | 0 | 0
123 | Демонтаж/монтаж фальшпотолка (Реечного типа/Амстронг) | СМР, частичная разборка и сборка устроенных конструкций, включая сопутствующие работы. | м2 | Может применятся с работами других разделов | 284.0642 | 284.0642 | 0 | 0 | 284.06 | 284.06 | 0 | 0
124 | Демонтаж/монтаж фальшпотолка (Реечного типа/Амстронг) | Только плитки | шт. | Может применятся с работами других разделов | 88.1624 | 88.1624 | 0 | 0 | 88.16 | 88.16 | 0 | 0
125 | Демонтаж/монтаж фасадной керамической плитки, алюкобонд и пр. | Демонтаж/монтаж облицовочной фасадной плитки (вентилируемый фасад) | м2 | Может применятся с работами других разделов | 1021.0023 | 1021.0023 | 0 | 0 | 1021 | 1021 | 0 | 0
126 | Коэффициент при проведении работ на высоте свыше 4 метров (при выполнении внутренних работ) | Применяется только на работы раздела №8 "Строительство структурированных кабельных сетей (СКС)", которые выполнены в соответствующих условиях. | Коэффициент | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0
Организация АРМ
127 | Монтаж/установка автоматизированного рабочего места (АРМ) (без учета настройки и тестирования) | СМР: Монтаж АРМ в составе: монитор, системный блок,/моноблок, блок бесперебойного питания, клавиатура и/или мышь, включая их установку, подключение к сети электропитания, сети ЛВС. С учетом стоимости работ, стоимости крепежных материалов и патч-корда. | 1 АРМ | Настройка и тестирование АРМ учитываются пунктом 131 | 841.127 | 782.4582 | 58.6688 | 0 | 841.13 | 782.46 | 58.67 | 0
128 | Установка/замена блока бесперебойного источника питания под автоматизированное рабочее место (АРМ) | СМР: Установка/замена блока бесперебойного источника питания под автоматизированное рабочее место (АРМ), подключение к сети электропитания. | 1 устройство | Не применяется совместно с пунктом 127 | 256.7819 | 256.7819 | 0 | 0 | 256.78 | 256.78 | 0 | 0
129 | Монтаж/установка периферийного устройства (с учетом настройки и тестирования) | СМР: Монтаж периферийного устройства (Сканер, принтер, копир, плоттер, МФУ), подключение к сети электропитания, сети ЛВС, настройка, тестирование. С учетом стоимости работ по прокладке патч-корда, стоимости крепежных материалов и патч-корда. | 1 устройство |  | 597.705 | 539.0362 | 58.6688 | 0 | 597.71 | 539.04 | 58.67 | 0
130 | Демонтаж АРМ/периферийного устройства | 50% от стоимости монтажа | 1 устройство |  | 248.6273 | 248.6273 | 0 | 0 | 248.63 | 248.63 | 0 | 0
131 | Настройка и тестирование автоматизированного рабочего места (АРМ). | Предустановка/установка программного обеспечения Заказчика, 'проверка наличия физического соединения; настройка сетевых параметров; заведение в домен (например, посредством запуска заранее подготовленного скрипта); проверка связности со шлюзом по умолчанию (пинг из «черного окна», cmd); проверка доступа в локальным ресурсам Заказчика (по инструкции); проверка доступа в внешним ресурсам Интернет (по инструкции); настройка подключения к сетевым принтерам (или по инструкции или посредством запуска скрипта); проверка сетевой печати; настройка почтового клиента (по инструкции или посредством запуска скрипта); проверка работы электронной почты – отправка/ получение тестового сообщения по инструкции. | 1 АРМ |  | 525.8579 | 525.8579 | 0 | 0 | 525.86 | 525.86 | 0 | 0
132 | Монтаж/установка телевизионной панели до 55 дюймов/интеракивной доски/проекционного оборудования | СМР: В том числе включая и не ограничиваясь перечисленным: монтаж/установка телевизионной панели размером диагонали до 55 дюймов/интерактивной доски/проекционного оборудования, разметка и сверление отверстий, установка кронштейна, завинчивание винтов до проектного усилия, коммутация, подключение к сети электропитания. | 1 устройство |  | 5205.6053 | 4808.6053 | 397 | 0 | 5205.61 | 4808.61 | 397 | 0
133 | Монтаж/установка телевизионной панели свыше 55 дюймов | СМР: В том числе включая и не ограничиваясь перечисленным: монтаж/установка телевизионной панели размером диагонали свыше 55 дюймов, разметка и сверление отверстий, установка кронштейна, завинчивание винтов до проектного усилия, коммутация, подключение к сети электропитания. | 1 устройство |  | 6224.4353 | 5749.7353 | 474.7 | 0 | 6224.44 | 5749.74 | 474.7 | 0
134 | Установка/подключение телефонного аппарата | СМР: установка/подключение, настройка, телефонного аппарата. С учетом стоимости работ, стоимости крепежных материалов и патч-корда. | 1 устройство |  | 291.226 | 232.5572 | 58.6688 | 0 | 291.23 | 232.56 | 58.67 | 0
Радиопланирование
135 | Расчет радиопокрытия либо разработка решений по оптимизации существующей сети Wi-Fi по одному адресу. Площадь (с зоной покрытия) от 50 кв.м. до 1000 кв.м. | Расчёт радиопокрытия: Позиция предусматривает подготовку технического решения по строительству сети Wi-Fi. Техническое решение разрабатывается с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом разработки является проект PDF и программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). Разработка решений по оптимизации сети: проведение радиоизмерений с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом является отчёт с рекомендациями по улучшению показателей существующей сети, а так же проект PDF в действующей и планируемой сети, программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). По требованию Заказчика работ, состав работ может быть дополнен необходимым пунктом. | 1 объект |  | 12426.4624 | 12426.4624 | 0 | 0 | 12426.46 | 12426.46 | 0 | 0
136 | Расчет радиопокрытия либо разработка решений по оптимизации существующей сети Wi-Fi по одному адресу. Площадь (с зоной покрытия) от 1000 кв.м. до 10000 кв.м. | Расчёт радиопокрытия: Позиция предусматривает подготовку технического решения по строительству сети Wi-Fi. Техническое решение разрабатывается с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом разработки является проект PDF и программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). Разработка решений по оптимизации сети: проведение радиоизмерений с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом является отчёт с рекомендациями по улучшению показателей существующей сети, а так же проект PDF в действующей и планируемой сети, программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). По требованию Заказчика работ, состав работ может быть дополнен необходимым пунктом. | 1 объект |  | 29462.7332 | 29462.7332 | 0 | 0 | 29462.73 | 29462.73 | 0 | 0
137 | Расчет радиопокрытия либо разработка решений по оптимизации существующей сети Wi-Fi по одному адресу. Площадь (с зоной покрытия) от 10000 кв.м. до 50000 кв.м. | Расчёт радиопокрытия: Позиция предусматривает подготовку технического решения по строительству сети Wi-Fi. Техническое решение разрабатывается с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом разработки является проект PDF и программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). Разработка решений по оптимизации сети: проведение радиоизмерений с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом является отчёт с рекомендациями по улучшению показателей существующей сети, а так же проект PDF в действующей и планируемой сети, программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). По требованию Заказчика работ, состав работ может быть дополнен необходимым пунктом. | 1 объект |  | 34104.6075 | 34104.6075 | 0 | 0 | 34104.61 | 34104.61 | 0 | 0
138 | Расчет радиопокрытия либо разработка решений по оптимизации существующей сети Wi-Fi по одному адресу. Площадь (с зоной покрытия) более 50000 кв.м. | Расчёт радиопокрытия: Позиция предусматривает подготовку технического решения по строительству сети Wi-Fi. Техническое решение разрабатывается с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом разработки является проект PDF и программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). Разработка решений по оптимизации сети: проведение радиоизмерений с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом является отчёт с рекомендациями по улучшению показателей существующей сети, а так же проект PDF в действующей и планируемой сети, программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). По требованию Заказчика работ, состав работ может быть дополнен необходимым пунктом. | 1 объект |  | 72394.1233 | 72394.1233 | 0 | 0 | 72394.12 | 72394.12 | 0 | 0
Логистика и работа в ночное время
139 | Повышающий коэффициент за проведение работ с 00.00 до 06.00 (154 ТК РФ) | Распространяется на СМР с предоставлением подтверждения в виде письма ответственного сотрудника филиала, фотоотчета. | Коэффициент | Распространяется на СМР с предоставлением подтверждения в виде письма ответственного сотрудника филиала, фотоотчета. Подтверждается письменным запретом от заказчика/школы производить работы в дневное время, а также подтверждением факта работ в ночное время со стороны технического надзора филиала Ростелеком | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0
140 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/ материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 30 до 50 км включительно, от склада Заказчика. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15 на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии до 50 , включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1 шт. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 30 до 50 , включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1191.606 | 1191.606 | 0 | 0 | 1191.61 | 1191.61 | 0 | 0
141 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 51км до 100 км включительно, от склада Заказчика. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15 на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 50 до 100 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1 шт. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15,Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 51 до 100 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1468.116 | 1468.116 | 0 | 0 | 1468.12 | 1468.12 | 0 | 0
142 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 101 км до 200 км включительно, от склада Заказчика. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15 на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 101 до 200 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1 шт. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 101 до 200 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 2024.737 | 2024.737 | 0 | 0 | 2024.74 | 2024.74 | 0 | 0
143 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/ материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 201 км до 300 км включительно, от склада Заказчика. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15 на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 201 до 300 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1 шт. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 201 до 300 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 2561.481 | 2561.481 | 0 | 0 | 2561.48 | 2561.48 | 0 | 0
144 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности свыше 301 км от склада Заказчика. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15 на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии свыше 301 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1 шт. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии свыше 301 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 3952.754 | 3952.754 | 0 | 0 | 3952.75 | 3952.75 | 0 | 0