## Форма
1. Участники заполняют ячейки с желтой заливкой в настоящей форме "Группа 1 Работа/Услуги", "Группа 2 Расходные материалы", "Группа 3 ЗИП". 2. Группа 1 "Работа/Услуги" делится на 4 подгруппы с учетом веса выполнения работ на сети, в данной группе необходимо заполнить коэффициент снижения (ячейки желтой заливки) для каждой подгруппы. Остальные ячейки защищены от изменений. Запрещается вносить изменения и изменять структуру, при предоставлении файла формата Microsoft Excel в составе заявки. 3. Итоговый коэффициент снижения предложения Участника (для расчета рейтинга) складывается из коэффициентов по каждой группе с учетом веса значимости группы. Полученный итоговый коэффициент указывается на ЭТП. 4. Предельная общая цена договора, заключаемого по результатам закупки, определяется в соответствии с п.21 Информационной карты Документации.
Заполняя данную форму Участник автоматически подтверждаете соответствие поданного ценового предложения техническому заданию, представленному в документации
Наименование работ/услуг | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту сплит - систем и систем вентиляции воздуха, включая замену ЗИП и расходных материалов, на объектах связи Иркутского филиала ПАО «Ростелеком»
НМЦ лота, руб. с учетом всех налогов и сборов* | 14384526
Итоговый коэффициент снижения предложения Участника (для расчета рейтинга) | 0
Дата подачи предложения
Наименование компании (с указанием организационно-правовой формы)
ИНН
Контактный телефон:
e-mail:
Система налогообложения: | Указать в данной ячейке систему налогообложения: ОСН/УСН* *при применении УСН указать или размер ставки НДС или указать на основании какой ст. НК РФ не облагается НДС.
Применение ЭДО: | Указать в данной ячейке способ обмена первичными учетными документами Указать оператора ЭДО *обязательно для заполнения
* Стоимость "с учетом всех налогов и сборов" означает: для организаций/ИП на ОСНО - с НДС; для организаций/ИП на УСН без НДС

## Группа 1 "Работы и Услуги"
ГРУППА № 1 "Работы/Услуги"
Коэффициент снижения по подгруппе:
Подгруппа: |  | №1 | №2 | №3 |  | №4
Значение коэффициента снижения: |  | Не заполнен коэффициент снижения по подгруппе 1 | Не заполнен коэффициент снижения по подгруппе 2 | Не заполнен коэффициент снижения по подгруппе 3 |  | Не заполнен коэффициент снижения по подгруппе 4
Значимость коэффициента по подгруппе: |  | 40% | 15% | 10% |  | 5%
Коэффициент снижения по подгруппе, с учетом значимости: |  | Необходимо заполнить коэффициент по подгруппе № 1 | Необходимо заполнить коэффициент по подгруппе № 2 | Необходимо заполнить коэффициент по подгруппе № 3 |  | Необходимо заполнить коэффициент по подгруппе № 4
Значимость коэф.снижения по группе № 1 "Работы/Услуги": |  |  | 70% | Коэффициент снижения по группе № 1 с учетом значимости: |  | Не корректно заполнена форма ТКП по группе 1
Коэффициент снижения по подгруппе №1 (работы 1-ого приоритета) - Техническое обслуживание и Диагностика
№ ТРУ | наименование ТРУ |  |  | ЕИ | НМЦед., руб. с учетом всех налогов и сборов | Коэф. снижения к НМЦ ед. | Единичные цены с учетом коэффициента снижения, руб. с учетом всех налогов и сборов
1 | Разовое техническое обслуживание (ТО). В соответствии с перечнем работ Приложения 1 Технического задания. | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 2966.4407 | 0 | 0
2 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 4479.1632 | 0 | 0
3 |  |  | Мультизональная 1 наружный блок | усл. ед. | 3103.3765 | 0 | 0
4 |  |  | Мультизональная 1 внутренний блок | усл. ед. | 2445.6898 | 0 | 0
5 |  |  | Колонная | усл. ед. | 3495.4736 | 0 | 0
6 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 2584.6708 | 0 | 0
7 | Разовое техническое обслуживание (ТО). | Система вентиляции | Приточная, вытяжная | усл. ед. | 2287.4783 | 0 | 0
8 |  |  | С электрическим калорифером | усл. ед. | 2477.2573 | 0 | 0
9 |  |  | С водяным калорифером | усл. ед. | 2692.362 | 0 | 0
10 |  |  | С рекуператором | усл. ед. | 2797.1142 | 0 | 0
11 |  |  | С блоком охлаждения | усл. ед. | 2288.6347 | 0 | 0
12 | Диагностика неисправностей и технического состояния оборудования (проверка давления фреона, проверка работы кондиционера по разности температур на входе-выходе внутреннего блока, проверка утечки фреона, внешний осмотр гаек трубопроводов и электрических соединений, протяжка при необходимости и тестирования для выявления неисправностей) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1025.2864 | 0 | 0
13 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1710.7279 | 0 | 0
14 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 3159.2943 | 0 | 0
15 |  |  | Колонная | усл. ед. | 960.409 | 0 | 0
16 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 1581.3822 | 0 | 0
17 | Заправка кондиционера хладагентом (фреоном) (без учета стоимости хладагента) за 1 кг. | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1444.9313 | 0 | 0
18 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1543.5982 | 0 | 0
19 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 1552.7942 | 0 | 0
20 |  |  | Колонная | усл. ед. | 1335.0988 | 0 | 0
21 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 1552.6225 | 0 | 0
22 | Мойка конденсатора аппаратом высокого давления (при отсутствии необходимости полного обслуживания сплит-системы) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1314.212 | 0 | 0
23 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1391.78 | 0 | 0
24 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 1334.3059 | 0 | 0
25 |  |  | Колонная | усл. ед. | 1255.0058 | 0 | 0
26 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 1222.196 | 0 | 0
27 | Продувка испарителя сжатым воздухом (при отсутствии необходимости полного обслуживания сплит-системы в рамках ТО) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1134.9824 | 0 | 0
28 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1134.9824 | 0 | 0
29 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 1533.1611 | 0 | 0
30 |  |  | Колонная | усл. ед. | 775.8668 | 0 | 0
31 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 792.2188 | 0 | 0
32 | Опрессовка холодильного контура кондиционера Азотом | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1270.1861 | 0 | 0
33 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 2254.5018 | 0 | 0
34 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 2379.5829 | 0 | 0
35 |  |  | Колонная | усл. ед. | 1487.4169 | 0 | 0
36 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 1251.2638 | 0 | 0
37 | Диагностика рабочего состояния, режимов работы вентиляционной установки, с последующим оформлением результатов | Система вентиляции | Приточная, вытяжная | усл. ед. | 1550.9611 | 0 | 0
38 |  |  | С электрическим калорифером | усл. ед. | 2197.0883 | 0 | 0
39 |  |  | С водяным калорифером | усл. ед. | 2213.2181 | 0 | 0
40 |  |  | С рекуператором | усл. ед. | 2213.2181 | 0 | 0
41 |  |  | С блоком охлаждения | усл. ед. | 2213.2181 | 0 | 0
42 | Балансировка системы вентиляции (за точку) | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 1267.0703 | 0 | 0
43 | Транспортные расходы, с учётом удалённости объекта свыше 10 км от точки отсчета по ТЗ, (за 1 км, не включая удалённость 10 км) |  |  | км | 30.8 | 0 | 0
44 | Работа альпиниста, 1 вывес |  |  | вывес | 8494.8575 | 0 | 0
Значимость коэф.снижения по группе №1 |  |  |  | 40% | коэффициент снижения по подгруппе № 1 | Не заполнен коэффициент снижения по подгруппе 1
[5 empty] | коэффициент снижения по подгруппе № 1 с учетом значимости | Ошибка
Коэффициент снижения по подгруппе №2 (работы 2-ого приоритета) - Ремонтно-восстановительные работы и аварийно-востановительные работы, пуско-наладочные работы
№ ТРУ | наименование ТРУ |  |  | ЕИ | НМЦед., руб. с учетом всех налогов и сборов | Коэф. снижения к НМЦ ед. | Единичные цены с учетом коэффициента снижения, руб. с учетом всех налогов и сборов
45 | Осушение, продувка, вакуумирование холодильного контура кондиционера | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1145.234 | 0 | 0
46 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1145.234 | 0 | 0
47 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 2177.3039 | 0 | 0
48 |  |  | Колонная | усл. ед. | 617.4988 | 0 | 0
49 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 616.0041 | 0 | 0
50 | Пайка трубопроводов припоем (с учетом стоимости припоя), за 1 стык | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1078.7255 | 0 | 0
51 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 613.0548 | 0 | 0
52 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 879.8564 | 0 | 0
53 |  |  | Колонная | усл. ед. | 669.4987 | 0 | 0
54 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 672.6903 | 0 | 0
55 | Поиск утечки хладагента, за 1 место утечки (с помощью приборов или красителей). | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1166.7116 | 0 | 0
56 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1364.5656 | 0 | 0
57 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 1384.5434 | 0 | 0
58 | Замена двух / трех / четырех ходового клапана | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1984.1703 | 0 | 0
59 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 2184.4633 | 0 | 0
60 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 2170.3314 | 0 | 0
61 |  |  | Колонная | усл. ед. | 2149.8405 | 0 | 0
62 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 2157.8044 | 0 | 0
63 | Замена испарителя холодильного контура | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 2674.4144 | 0 | 0
64 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 4567.2301 | 0 | 0
65 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 3275.635 | 0 | 0
66 |  |  | Колонная | усл. ед. | 3946.3982 | 0 | 0
67 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 3465 | 0 | 0
68 | Замена конденсатора холодильного контура | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 2304.3049 | 0 | 0
69 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 3221.299 | 0 | 0
70 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 3684.7549 | 0 | 0
71 |  |  | Колонная | усл. ед. | 2661.547 | 0 | 0
72 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 2785.3326 | 0 | 0
73 | Чистка конденсатора щёткой (при отсутствии необходимости полного обслуживания сплит-системы в рамках ТО) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 629.4774 | 0 | 0
74 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 636.0121 | 0 | 0
75 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 951.5629 | 0 | 0
76 |  |  | Колонная | усл. ед. | 439.2339 | 0 | 0
77 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 677.1696 | 0 | 0
78 | Продувка сжатым воздухом конденсатора хладагента | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 876.2508 | 0 | 0
79 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 878.8666 | 0 | 0
80 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 855.7073 | 0 | 0
81 |  |  | Колонная | усл. ед. | 802.748 | 0 | 0
82 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 802.8641 | 0 | 0
83 | Чистка испарителя щеткой (при отсутствии необходимости полного обслуживания сплит-системы в рамках ТО) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 925.4125 | 0 | 0
84 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1248.9711 | 0 | 0
85 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 1108.1972 | 0 | 0
86 |  |  | Колонная | усл. ед. | 938.7698 | 0 | 0
87 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 948.4607 | 0 | 0
88 | Чистка дренажной системы, 1 система | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 1148.0064 | 0 | 0
89 | Ремонт электронной платы управления кондиционера с заменой управляющих электронных компонентов, микросхем (с учетом стоимости самих электронных компонентов, микросхем) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 6101.4858 | 0 | 0
90 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 4778.709 | 0 | 0
91 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 5325.7552 | 0 | 0
92 |  |  | Колонная | усл. ед. | 6270 | 0 | 0
93 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 4688.0615 | 0 | 0
94 | Чистка всех фильтрующих элементов сплит-системы | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 516.6907 | 0 | 0
95 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 669.5593 | 0 | 0
96 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 723.9074 | 0 | 0
97 |  |  | Колонная | усл. ед. | 536.5474 | 0 | 0
98 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 561.0601 | 0 | 0
99 | Замена комплекта фильтрующих элементов (включая комплект фильтров) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 992.3553 | 0 | 0
100 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 3259.2448 | 0 | 0
101 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 2485.648 | 0 | 0
102 |  |  | Колонная | усл. ед. | 1888.0991 | 0 | 0
103 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 1847.4062 | 0 | 0
104 | Замена автоматического выключателя однополюсного (включая его стоимость) | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 1357.1118 | 0 | 0
105 | Замена автоматического выключателя трехполюсного (включая его стоимость) | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 3599.9986 | 0 | 0
106 | Замена элементов питания (включая их стоимость) | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 318.0036 | 0 | 0
107 | Пуско-наладочные работы (при необходимости, после замены или ремонта основных элементов: компрессор, платы электронного управления, конденсатор, испаритель). | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 2267.1824 | 0 | 0
108 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 2609.9006 | 0 | 0
109 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 4455.2009 | 0 | 0
110 |  |  | Колонная | усл. ед. | 2984.1864 | 0 | 0
111 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 3366.729 | 0 | 0
112 | Замена терморасширительного вентиля (ТРВ) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1417.7875 | 0 | 0
113 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1456.42 | 0 | 0
114 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 2730.9386 | 0 | 0
115 |  |  | Колонная | усл. ед. | 1304.3392 | 0 | 0
116 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 1631.1096 | 0 | 0
117 | Замена пусковых элементов электроснабжения (включая стоимость пускателя и его элементов) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 2142.4726 | 0 | 0
118 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 3636.7474 | 0 | 0
119 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 3326.5815 | 0 | 0
120 |  |  | Колонная | усл. ед. | 3443.4132 | 0 | 0
121 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 2381.2871 | 0 | 0
122 | Замена привода жалюзи (включая стоимость привода) | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 4701.0804 | 0 | 0
123 | Устранение залома трассы, за 1 шт. (с учетом всех сопутсвующих работ) | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 1447.1532 | 0 | 0
124 | Замена ограничительного, перепускного клапана (с учетом стоимости клапана) | Холодопроизводительность | до 2,5 кВт | усл. ед. | 3695.0143 | 0 | 0
125 |  |  | от 2,6 до 5 кВт | усл. ед. | 4307.6853 | 0 | 0
126 |  |  | от 5,1 до 7 кВт | усл. ед. | 4100.2162 | 0 | 0
127 |  |  | от 7,1 до 10 кВт | усл. ед. | 4558.1906 | 0 | 0
128 |  |  | от 10,1 до 12 кВт | усл. ед. | 5402.1415 | 0 | 0
129 |  |  | от 12,1 до 20 кВт | усл. ед. | 6018.4789 | 0 | 0
130 |  |  | от 20,1 до 40 кВт | усл. ед. | 7252.7141 | 0 | 0
131 |  |  | от 40.1 до 60 кВт | усл. ед. | 9054.049 | 0 | 0
132 |  |  | от 60,1 до 80 кВт | усл. ед. | 7695.4779 | 0 | 0
133 |  |  | свыше 80 кВт | усл. ед. | 7695.4779 | 0 | 0
134 | Замена датчика высокого/низкого давления (с учётом стоимости датчика) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 4142.3837 | 0 | 0
135 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 5649.8239 | 0 | 0
136 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 7150.4463 | 0 | 0
137 |  |  | Колонная | усл. ед. | 3186.3278 | 0 | 0
138 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 3647.9988 | 0 | 0
139 | Замена соленоидного клапана (с учетом стоимости клапана) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 4294.3432 | 0 | 0
140 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 6062.116 | 0 | 0
141 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 5569.3519 | 0 | 0
142 |  |  | Колонная | усл. ед. | 4574.7849 | 0 | 0
143 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 5204.2018 | 0 | 0
144 | Эвакуация фреона из холодильного контура кондиционера, 1 контур (с применением станции для эвакуации фреона) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1700.7036 | 0 | 0
145 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 2518.2886 | 0 | 0
146 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 4896.9648 | 0 | 0
147 |  |  | Колонная | усл. ед. | 2483.4991 | 0 | 0
148 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 2703.8609 | 0 | 0
149 | Замена ресивера (с учетом стоимости ресивера) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 6648.4109 | 0 | 0
150 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 7152.8604 | 0 | 0
151 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 8738.6765 | 0 | 0
152 |  |  | Колонная | усл. ед. | 7668.319 | 0 | 0
153 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 6577.6604 | 0 | 0
154 | Замена подшипника (с учетом стоимости подшипника) | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 4377.0926 | 0 | 0
155 | Промывка фреонового контура системы кондиционирования | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 3248.5236 | 0 | 0
156 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 4443.2223 | 0 | 0
157 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 4046.6454 | 0 | 0
158 |  |  | Колонная | усл. ед. | 4443.2223 | 0 | 0
159 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 4419.3964 | 0 | 0
160 | Демонтаж гофротрубы, за 1 м. | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 74.6188 | 0 | 0
161 | Монтаж гофротрубы, с учетом стоимости гофротрубы, за 1 м. | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 146.8237 | 0 | 0
162 | Монтаж дренажной сети кондиционера из трубы ПВХ с подключением к сети канализации и кондиционеру (включая стоимость трубы ПВХ, необходимого крепежа), 1 м | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 703.681 | 0 | 0
163 | Демонтаж дренажной сети кондиционера, 1 м | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 85.7844 | 0 | 0
164 | Замена узла обвязки водяного калорифера (включая стоимость материалов). | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 7963.351 | 0 | 0
165 | Герметизации испарителя блока охлаждения | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 2996.7155 | 0 | 0
166 | Ремонт ТРВ блока охлаждения | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 3370.0165 | 0 | 0
167 | Замена ТРФ блока охлаждения (включая стоимость материалов). | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 5672.1802 | 0 | 0
168 | Опрессовка узла обвязки блока охлаждения | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 5344.7028 | 0 | 0
169 | Опрессовка испарителя блока охлаждения | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 4739.6876 | 0 | 0
170 | Поиск и устранение утечки хладагента блока охлаждения, за 1 место утечки | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 2606.2949 | 0 | 0
171 | Ремонту электрического калорифера | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 2895.1953 | 0 | 0
172 | Замене электрического калорифера (включая стоимость материалов). | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 22800.8943 | 0 | 0
173 | Ремонту рекуператора | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 6422.3728 | 0 | 0
174 | Работы по замене рекуператора (включая стоимость материалов). | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 22320.389 | 0 | 0
175 | Опрессовка узла обвязки водяного калорифера | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 3764.5326 | 0 | 0
176 | Опрессовка водяного калорифера | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 3217.5015 | 0 | 0
177 | Восстановление герметичности теплообменника (калорифера) | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 2663.8447 | 0 | 0
178 | Демонтаж/монтаж испарителя блока охлаждения | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 3251.897 | 0 | 0
179 | Перевозка грузов массой от 1000 кг грузовым транспортом |  |  | км | 48.3841 | 0 | 0
180 | Работа автовышки на высоте до 25 метров вкл, 1 час |  |  | час | 2568.1018 | 0 | 0
Значимость коэф.снижения по группе №2 |  |  |  | 15% | коэффициент снижения по подгруппе № 2 | Не заполнен коэффициент снижения по подгруппе 2
[5 empty] | коэффициент снижения по подгруппе № 2 с учетом значимости | Ошибка
Коэффициент снижения по подгруппе №3 (работы 3-ого приоритета) - Монтажные, демонтажные работы и ремонтно-восстановительные работы, сопутствующие работы
№ ТРУ | наименование ТРУ |  |  | ЕИ | НМЦед., руб. с учетом всех налогов и сборов | Коэф. снижения к НМЦ ед. | Единичные цены с учетом коэффициента снижения, руб. с учетом всех налогов и сборов
181 | Замена дренажной трубки (с учетом стоимости дренажной трубки), за 1 м. | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 333.6535 | 0 | 0
182 | Замена компрессора | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 5177.6791 | 0 | 0
183 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 5583.7294 | 0 | 0
184 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 8330.8657 | 0 | 0
185 |  |  | Колонная | усл. ед. | 4435.4504 | 0 | 0
186 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 4522.6083 | 0 | 0
187 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера (при отсутствии необходимости полного демонтажа сплит-системы) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 2122.3888 | 0 | 0
188 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 2962.5219 | 0 | 0
189 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 3455.0057 | 0 | 0
190 |  |  | Колонная | усл. ед. | 2758.1282 | 0 | 0
191 | Монтаж внутреннего блока кондиционера (при отсутствии необходимости полного монтажа сплит-системы) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 3518.941 | 0 | 0
192 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 4460.2055 | 0 | 0
193 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 4338.157 | 0 | 0
194 |  |  | Колонная | усл. ед. | 4593.5255 | 0 | 0
195 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры (в сборе). |  | усл. ед. | 5268.0489 | 0 | 0
196 | Демонтаж наружного блока кондиционера (при отсутствии необходимости полного демонтажа сплит-системы) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 3325.7179 | 0 | 0
197 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 3325.7179 | 0 | 0
198 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 5700.0931 | 0 | 0
199 |  |  | Колонная | усл. ед. | 3205.2249 | 0 | 0
200 | Монтаж наружного блока кондиционера (при отсутствии необходимости полного монтажа сплит-системы) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 5344.2332 | 0 | 0
201 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 6359.066 | 0 | 0
202 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 6906.5517 | 0 | 0
203 |  |  | Колонная | усл. ед. | 6311.8334 | 0 | 0
204 |  | Кондиционеры уличных шкафов (в сборе). |  | усл. ед. | 7344.6645 | 0 | 0
205 | Замена электронной платы системы управления (с учетом стоимости электронной платы) | Система управления внутренний блок |  | усл. ед. | 10771.2 | 0 | 0
206 |  | Система управлении наружный блок |  | усл. ед. | 9985.8 | 0 | 0
207 | Замена (демонтаж-монтаж) электродвигателя вентилятора | Вентилятор внутренний блок |  | усл. ед. | 2641.0945 | 0 | 0
208 |  | Вентилятор наружный блок |  | усл. ед. | 2901.2048 | 0 | 0
209 | Замена фильтра осушителя (с учетом стоимости фильтра) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 3167.3499 | 0 | 0
210 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 3201.7303 | 0 | 0
211 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 3816.4406 | 0 | 0
212 |  |  | Колонная | усл. ед. | 2034.347 | 0 | 0
213 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 2148.5023 | 0 | 0
214 | Ремонт неисправности цепи управления (за исключением ревизий электронных плат) | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 2689.2715 | 0 | 0
215 | Ремонт соленоидного клапана | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 2231.5142 | 0 | 0
216 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 2319.1519 | 0 | 0
217 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 2902.9269 | 0 | 0
218 |  |  | Колонная | усл. ед. | 2249.0377 | 0 | 0
219 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 2218.3034 | 0 | 0
220 | Замена обратного клапана (с учетом стоимости клапана) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 3842.1561 | 0 | 0
221 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 5161.3121 | 0 | 0
222 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 5569.7915 | 0 | 0
223 |  |  | Колонная | усл. ед. | 5569.039 | 0 | 0
224 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 6853.8398 | 0 | 0
225 | Ремонт обратного клапана | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1565.6768 | 0 | 0
226 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1833.0995 | 0 | 0
227 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 1920.2857 | 0 | 0
228 |  |  | Колонная | усл. ед. | 1541.6791 | 0 | 0
229 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 1402.7032 | 0 | 0
230 | Замена контроллера | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1579.6551 | 0 | 0
231 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1750.9461 | 0 | 0
232 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 1858.7879 | 0 | 0
233 |  |  | Колонная | усл. ед. | 1826.9587 | 0 | 0
234 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 1782.6651 | 0 | 0
235 | Настройка контроллера | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 2461.1125 | 0 | 0
236 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 2557.517 | 0 | 0
237 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 2729.4846 | 0 | 0
238 |  |  | Колонная | усл. ед. | 2339.9731 | 0 | 0
239 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 2573.1467 | 0 | 0
240 | Перепрограммирование контроллера | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 3502.0942 | 0 | 0
241 | Ремонт дренажной сети кондиционера | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 415.0343 | 0 | 0
242 | Типовой монтаж сплит-системы* | Сплит - система, по холодопроизводительности | до 7,0 кВт. | усл. ед. | 15687.1635 | 0 | 0
243 |  |  | от 7,1 до 14,0 кВт | усл. ед. | 22029.4282 | 0 | 0
244 |  |  | от 14,1 до 25,0 кВт | усл. ед. | 33057.4667 | 0 | 0
245 |  |  | от 25,1 кВт и выше | усл. ед. | 46281.4017 | 0 | 0
246 |  | Опции | Дополнительный комплект кронштейнов (2 шт.) | комплект | 2408.373 | 0 | 0
247 |  |  | Защитный козырек, 1 шт. | шт | 4011.8866 | 0 | 0
248 |  |  | Антивандальная защитная решетка, 1 шт. | шт | 10230 | 0 | 0
249 | Демонтаж/монтаж водяного калорифера | Все типы вентиляции | до 20 кг | усл. ед. | 4654.3173 | 0 | 0
250 |  |  | более 20 кг | усл. ед. | 7753.1741 | 0 | 0
251 | Демонтаж/монтаж вентилятора | Все типы вентиляции | до 50 кг | усл. ед. | 4631 | 0 | 0
252 |  |  | более 50 кг | усл. ед. | 13880.5462 | 0 | 0
253 | Работы по замене эл. Двигателя | Все типы вентиляции | до 50 кг | усл. ед. | 4932.7143 | 0 | 0
254 |  |  | более 50 кг | усл. ед. | 13476.0462 | 0 | 0
255 | Работы по замене шумоглушителя | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 2482.6709 | 0 | 0
256 | Работы по установке дополнительного шумоглушителя (включая стоимость материалов). | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 5322.1092 | 0 | 0
257 | Работы по замене воздушного (противопожарного) клапана (включая стоимость материалов). | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 33558.9383 | 0 | 0
258 | Работы по ремонту воздушного (противопожарного) клапана. | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 10092.4654 | 0 | 0
259 | Работа автокрана, 1 час |  |  | час | 3062.7594 | 0 | 0
Значимость коэф.снижения по группе №3 |  |  |  | 10% | коэффициент снижения по подгруппе № 3 | Не заполнен коэффициент снижения по подгруппе 3
[5 empty] | коэффициент снижения по подгруппе № 3 с учетом значимости | Ошибка
Коэффициент снижения по подгруппе №4 (работы 4-ого приоритета) - Ремонтно-востановительные работы (РВР), Аварийно-востановительные работы (АВР), прочее
№ ТРУ | наименование ТРУ |  |  | ЕИ | НМЦед., руб. с учетом всех налогов и сборов | Коэф. снижения к НМЦ ед. | Единичные цены с учетом коэффициента снижения, руб. с учетом всех налогов и сборов
260 | Замена дренажного насоса | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1146.4005 | 0 | 0
261 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1271.1052 | 0 | 0
262 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 1577.0166 | 0 | 0
263 |  |  | Колонная | усл. ед. | 1003.9855 | 0 | 0
264 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 1489.6692 | 0 | 0
265 | Замена электронного регулятора скорости вращения вентилятора | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1731.4885 | 0 | 0
266 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1731.4885 | 0 | 0
267 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 2012.0362 | 0 | 0
268 |  |  | Колонная | усл. ед. | 1618.3786 | 0 | 0
269 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 1546.0121 | 0 | 0
270 | Установка зимнего комплекта | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 3289.6407 | 0 | 0
271 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 3403.2758 | 0 | 0
272 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 3746.5294 | 0 | 0
273 |  |  | Колонная | усл. ед. | 3695.0497 | 0 | 0
274 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 2824.2377 | 0 | 0
275 | Ремонт зимнего комплекта | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 2350.0983 | 0 | 0
276 | Монтаж крыльчатки вентилятора наружного блока | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1571.8176 | 0 | 0
277 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 2579.641 | 0 | 0
278 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 2452.9011 | 0 | 0
279 |  |  | Колонная | усл. ед. | 2749.0483 | 0 | 0
280 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 2757.2293 | 0 | 0
281 | Демонтаж крыльчатки вентилятора наружного блока | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1557.8745 | 0 | 0
282 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 2131.8727 | 0 | 0
283 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 2227.7823 | 0 | 0
284 |  |  | Колонная | усл. ед. | 2158.365 | 0 | 0
285 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 1962.8239 | 0 | 0
286 | Монтаж крыльчатки вентилятора внутреннего блока | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1971.1059 | 0 | 0
287 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 2595.8666 | 0 | 0
288 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 2016.9286 | 0 | 0
289 |  |  | Колонная | усл. ед. | 2505.4767 | 0 | 0
290 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 2650.2804 | 0 | 0
291 | Демонтаж крыльчатки вентилятора внутреннего блока | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1790.8209 | 0 | 0
292 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 2252.199 | 0 | 0
293 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 2199.9264 | 0 | 0
294 |  |  | Колонная | усл. ед. | 2386.4432 | 0 | 0
295 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 1963.6167 | 0 | 0
296 | Замена крыльчатки вентилятора внутреннего блока (с учетом стоимости крыльчатки) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 7713.6074 | 0 | 0
297 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 7762.7388 | 0 | 0
298 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 9837.7686 | 0 | 0
299 |  |  | Колонная | усл. ед. | 10950.5058 | 0 | 0
300 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 9104.6299 | 0 | 0
301 | Замена крыльчатки вентилятора наружного блока (с учетом стоимости крыльчатки) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 7941.5088 | 0 | 0
302 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 11339.2902 | 0 | 0
303 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 12275.9137 | 0 | 0
304 |  |  | Колонная | усл. ед. | 11020.7867 | 0 | 0
305 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 6038.2244 | 0 | 0
306 | Анализ масла холодильных установок | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 2834.3832 | 0 | 0
307 | Монтаж трассы фреонопровода включая теплоизоляцию, 1 м.п. | Сплит - система | до 2,5 кВт | усл. ед. | 1308.6772 | 0 | 0
308 |  |  | от 2,6 до 5 кВт | усл. ед. | 1313.8282 | 0 | 0
309 |  |  | от 5,1 до 7 кВт | усл. ед. | 1351.4709 | 0 | 0
310 |  |  | от 7,1 до 10 кВт | усл. ед. | 1389.5984 | 0 | 0
311 |  |  | от 10,1 до 12 кВт | усл. ед. | 1489.1591 | 0 | 0
312 |  |  | от 12,1 до 20 кВт | усл. ед. | 1603.8245 | 0 | 0
313 |  |  | от 20,1 до 40 кВт | усл. ед. | 1617.7877 | 0 | 0
314 |  |  | свыше 40 кВт | усл. ед. | 1714.5204 | 0 | 0
315 | Пробивка борозд в конструкциях для прокладки коммуникаций (электропроводка, трубопроводы), 1 м | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 864.8731 | 0 | 0
316 | Пробивка отверстия диаметром 60мм и глубиной до 500мм в кирпичной конструкции для прокладки коммуникации. | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 581.462 | 0 | 0
317 | Пробивка отверстия диаметром 60мм и глубиной до 500мм в ж/б конструкции для прокладки коммуникации. | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 1867.1163 | 0 | 0
318 | Демонтаж трассы фреонопровода, 1 м.п. | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 292.9353 | 0 | 0
319 | Ремонт терморасширительного вентиля (ТРВ) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1296.8653 | 0 | 0
320 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1203.5968 | 0 | 0
321 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 2365.3316 | 0 | 0
322 |  |  | Колонная | усл. ед. | 1230.2962 | 0 | 0
323 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 1545.9212 | 0 | 0
324 | Замена подогрева дренажа (с учётом стоимости подогревателя) | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 1910.8291 | 0 | 0
325 | Ремонт подогрева дренажа | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 865.5094 | 0 | 0
326 | Замена подогрева картера компрессора (с учётом стоимости подогревателя) | Мощность компрессора | до 2,5 кВт | усл. ед. | 4384.5267 | 0 | 0
327 |  |  | от 2,6 до 5 кВт | усл. ед. | 2714.8497 | 0 | 0
328 |  |  | от 5,1 до 7 кВт | усл. ед. | 2853.5682 | 0 | 0
329 |  |  | от 7,1 до 10 кВт | усл. ед. | 2983.4491 | 0 | 0
330 |  |  | от 10,1 до 12 кВт | усл. ед. | 3436.2069 | 0 | 0
331 |  |  | от 12,1 до 20 кВт | усл. ед. | 3515.6989 | 0 | 0
332 |  |  | от 20,1 до 40 кВт | усл. ед. | 4185.1168 | 0 | 0
333 |  |  | свыше 40 кВт | усл. ед. | 5155.6208 | 0 | 0
334 | Ремонт подогрева картера компрессора | Мощность компрессора | до 2,5 кВт | усл. ед. | 1119.5749 | 0 | 0
335 |  |  | от 2,6 до 5 кВт | усл. ед. | 1088.8557 | 0 | 0
336 |  |  | от 5,1 до 7 кВт | усл. ед. | 1066.3428 | 0 | 0
337 |  |  | от 7,1 до 10 кВт | усл. ед. | 909.4444 | 0 | 0
338 |  |  | от 10,1 до 12 кВт | усл. ед. | 1066.3428 | 0 | 0
339 |  |  | от 12,1 до 20 кВт | усл. ед. | 1066.3428 | 0 | 0
340 |  |  | от 20,1 до 40 кВт | усл. ед. | 1129.7607 | 0 | 0
341 |  |  | свыше 40 кВт | усл. ед. | 1305.2685 | 0 | 0
342 | Монтаж кабельного лотка, за 1 м.п. (с учетом стоимости лотка) | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 824.7256 | 0 | 0
343 | Демонтаж кабельного лотка | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 282.524 | 0 | 0
344 | Монтаж электрического кабеля с медными жилами типа ВВГ-нг LS по существующим конструкциям в гофротрубе с подключением к источнику питания и нагрузке, за 1 м (если не производится типовой монтаж сплит-системы) | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 279.6589 | 0 | 0
345 | Демонтаж электрического кабеля, за 1 м | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 119.13 | 0 | 0
346 | Монтаж комплекта кронштейнов для установки наружного блока | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 633.472 | 0 | 0
347 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 742.2641 | 0 | 0
348 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 1033.8083 | 0 | 0
349 |  |  | Колонная | усл. ед. | 1120.6304 | 0 | 0
350 | Демонтаж комплекта кронштейнов для установки наружного блока | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 472.9527 | 0 | 0
351 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 517.4028 | 0 | 0
352 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 460.2887 | 0 | 0
353 |  |  | Колонная | усл. ед. | 520.655 | 0 | 0
354 | Монтаж защитного козырька наружного блока, за 1 шт. | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1418.848 | 0 | 0
355 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1784.6751 | 0 | 0
356 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 1782.7606 | 0 | 0
357 |  |  | Колонная | усл. ед. | 801.7077 | 0 | 0
358 | Демонтаж защитного козырька наружного блока, за 1 шт. | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 553.6365 | 0 | 0
359 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 560.651 | 0 | 0
360 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 835.2143 | 0 | 0
361 |  |  | Колонная | усл. ед. | 396.526 | 0 | 0
362 | Монтаж антивандальной защитной решетки наружного блока, за 1 шт. | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1154.0765 | 0 | 0
363 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1292.2546 | 0 | 0
364 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 1933.448 | 0 | 0
365 |  |  | Колонная | усл. ед. | 1125.6652 | 0 | 0
366 | Демонтаж антивандальной защитной решетки наружного блока, за 1 шт. | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 553.8234 | 0 | 0
367 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 579.3007 | 0 | 0
368 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 945.9246 | 0 | 0
369 |  |  | Колонная | усл. ед. | 634.7799 | 0 | 0
370 | Замена пульта дистанционного управления (с учетом стоимости пульта). | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 3726.9151 | 0 | 0
371 | Ремонт пульта дистанционного управления | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 1480.4226 | 0 | 0
372 | Рихтовка корпуса | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 1037.4518 | 0 | 0
373 | Очистка цепи управления (очистка контактов от окислений) | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 1632.4378 | 0 | 0
374 | Замена корпусных деталей наружного блока (с учетом стоимости деталей) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 2878.7474 | 0 | 0
375 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 4632.269 | 0 | 0
376 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 4015.1287 | 0 | 0
377 |  |  | Колонная | усл. ед. | 3606.1343 | 0 | 0
378 | Замена корпусных деталей внутреннего блока (с учетом стоимости деталей) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 4596.207 | 0 | 0
379 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 5229.6942 | 0 | 0
380 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 3852.2107 | 0 | 0
381 |  |  | Колонная | усл. ед. | 4571.0227 | 0 | 0
382 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 2191.4778 | 0 | 0
383 | Ремонт контроллера | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 3338.55 | 0 | 0
384 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 4085.9954 | 0 | 0
385 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 4326.34 | 0 | 0
386 |  |  | Колонная | усл. ед. | 3448.8975 | 0 | 0
387 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 3560.9974 | 0 | 0
388 | Перевальцовка с заменой гайки, за 1 шт. | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 1081.5686 | 0 | 0
389 | Превышение типовой длины трассы при типовом монтаже, за каждый дополнительный метр трассы** | Сплит - система, по холодопроизводительности | до 7,0 кВт. | усл. ед. | 1743.5782 | 0 | 0
390 |  |  | от 7,1 до 14,0 кВт | усл. ед. | 2133.2311 | 0 | 0
391 |  |  | от 14,1 до 25,0 кВт | усл. ед. | 3028.0356 | 0 | 0
392 |  |  | от 25,1 кВт и выше | усл. ед. | 3345.8422 | 0 | 0
393 | Демонтаж сплит-системы (в т.ч. внутренний и наружный блок, трубопроводы, крепежные элементы, питающий кабель). | Сплит - система, по холодопроизводительности | до 7,0 кВт. | усл. ед. | 4470.7044 | 0 | 0
394 |  |  | от 7,1 до 14,0 кВт | усл. ед. | 7051.0625 | 0 | 0
395 |  |  | от 14,1 до 25,0 кВт | усл. ед. | 10681.5428 | 0 | 0
396 |  |  | от 25,1 кВт и выше | усл. ед. | 14666.9271 | 0 | 0
397 | Работа автовышки на высоте от 25 метров, 1 смена |  |  | смена | 9086.2731 | 0 | 0
Значимость коэф.снижения по группе №4 |  |  |  | 5% | коэффициент снижения по подгруппе № 4 | Не заполнен коэффициент снижения по подгруппе 4
[5 empty] | коэффициент снижения по подгруппе № 4 с учетом значимости | Ошибка
ПРИМЕЧАНИЕ: *Типовой монтаж включает в себя: 1) Монтаж внутреннего и наружного блоков сплит-системы без применения спецтехники. 2) Пробивка одного отверстия в стене Д до 60 мм. 3) Монтаж труботрассы между внутренним и наружным блоками, включая материалы на длину 5 метров, состоящие из: медных труб в теплоизоляции из вспененного каучука (толщиной не менее 12 мм), дренажный шланг, межблочный кабель, обмотка в два слоя (первый лента ТПЛ, второй алюминиевая лента самоклеящаяся). 4) Прокладку труботрассы в электротехническом коробе либо пробитой (с заделкой) штробе длиной 1 м. 5) Подсоединение труботрассы к внутреннему и наружному блокам. 6) Установка одной пары кронштейнов (включает кронштейны соответствующего типоразмера, анкерные болты и метизы крепежа блока к кронштейнам). 7) Прокладка и подключение к сплит-системе кабеля питания необходимого сечения длиной 3 метра либо провода с вилкой аналогичной длины. 8) Пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию. *Превышение типовой длины трассы при монтаже кондиционера – должно учитывать все необходимые для монтажа материалы – в т.ч. фреонопроводы, электрические кабеля, теплоизоляцию, дренаж и пр.

## Группа 2 "Расходные Материалы"
ГРУППА № 2 "Расходные Материалы"
Значимость коэф.снижения по группе |  |  |  | 20% | коэффициент снижения по группе № 2 с учетом значимости | Не корректно заполнена форма ТКП по группе 2
Коэффициент снижения по группе № 2 "Расходные Материалы"
№ п/п | Наименование ТРУ |  |  | ЕИ | НМЦед., руб. с учетом всех налогов и сборов | коэф. снижения к НМЦ ед. | Единичные цены с учетом коэффициента снижения, руб. с учетом всех налогов и сборов
1 | Материалы | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5, за 1м |  | м | 77.4906 | 0 | 0
2 |  | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5, за 1м |  | м | 102.2876 | 0 | 0
3 |  | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5, за 1м |  | м | 173.5789 | 0 | 0
4 |  | Кабель ВВГнг-LS 5х4, за 1м |  | м | 265.0179 | 0 | 0
5 |  | Кабель ВВГнг-LS 5х6, за 1м |  | м | 401.4013 | 0 | 0
6 |  | Кабель ВВГнг-LS 5х10, за 1м |  | м | 636.9727 | 0 | 0
7 |  | Дренажный насос до 10 л/час |  | шт | 6441.9529 | 0 | 0
8 |  | Дренажный насос от 11 до 30 л/час |  | шт | 14326.8194 | 0 | 0
9 |  | Электронный регулятор скорости вращения |  | шт | 9404.4616 | 0 | 0
10 |  | Труба медная ГОСТ 617-2006, 1 м | Ø 3/8" | м | 296.2638 | 0 | 0
11 |  |  | Ø 1/2" | м | 390.8152 | 0 | 0
12 |  |  | Ø 5/8" | м | 569.8293 | 0 | 0
13 |  |  | Ø 7/8" | м | 929.6849 | 0 | 0
14 |  |  | Ø 1" | м | 1050.6197 | 0 | 0
15 |  |  | Ø 1 1/4" | м | 1264.5713 | 0 | 0
16 |  |  | Ø 1 3/8" | м | 1484.0935 | 0 | 0
17 |  | Хладагент (фреон) | Хладагент (фреон) R22 | кг | 1403.4 | 0 | 0
18 |  |  | Хладагент (фреон) R410а | кг | 1532.31 | 0 | 0
19 |  |  | Хладагент (фреон) R407 | кг | 1314.1868 | 0 | 0
20 |  |  | Хладагент (фреон) R134а | кг | 1443.02 | 0 | 0
Значимость коэф.снижения по группе №2 |  |  |  | 20% | коэффициент снижения по группе № 2 | Не заполнен коэффициент снижения по группе 2
[5 empty] | коэффициент снижения по группе № 2 с учетом значимости | Ошибка

## Группа 3 "ЗИП"
ГРУППА № 3 "ЗИП"
Значимость коэф.снижения по группе |  |  |  | 10% | Коэффициент снижения по группе № 3 с учетом значимости | Необходимо заполнить значение коэффициента
Коэффициент снижения по группе № 3 "ЗИП"
№ п/п | Наименование ТРУ |  |  | ЕИ | Предельная цена ед., CNY (Китайский юань) с учетом всех налогов и сборов | коэф. снижения к НМЦ ед. | Предложение Участника о предельной цене с учетом коэф. снижения, CNY (Китайский юань) с учетом всех налогов и сборов | Заказчик согласовывает стоимость ЗИП "Оборудование", как наименьшую стоимость по коммерческим предложениям Исполнителя и альтернативным предложениям на рынке на дату согласования, в течении 3 (трех) рабочих дней. Стоимость ЗИП в CNY (Китайский юань), указанная за единицу оборудования в данной групппе спецификации, носит справочный характер и подлежит пересчету в рублевый эквивалент по курсу CNY (Китайский юань) к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату согласования Заказчиком стоимости ЗИП. Стоимость запасных частей и материалов, необходимых для выполнения работ, перечисленные в данной группе спецификации, возмещается Исполнителю в размере фактических расходов, подтвержденных копиями подписанных Товарных накладных на их приобретение между Исполнителем и продавцом. В соответствии с разделом 3 Проекта договора.
1 | Запасные части для сплит-систем | Компрессор для кондиционера холодопроизводительностью | до 2,5 кВт | шт | 1814.7429 | 0 | 0
2 |  |  | от 2,6 до 5 кВт | шт | 2395.2563 | 0 | 0
3 |  |  | от 5,1 до 7 кВт | шт | 2654.8701 | 0 | 0
4 |  |  | от 7,1 до 10 кВт | шт | 4295.1184 | 0 | 0
5 |  |  | от 10,1 до 12 кВт | шт | 4596.4407 | 0 | 0
6 |  |  | от 12,1 до 20 кВт | шт | 6515.8802 | 0 | 0
7 |  |  | от 20,1 до 40 кВт | шт | 16108.8221 | 0 | 0
8 |  |  | от 40,1 до 60 кВт | шт | 23547.3953 | 0 | 0
9 |  |  | от 60,1 до 80 кВт | шт | 25641.936 | 0 | 0
10 |  |  | свыше 80 кВт | шт | 25641.936 | 0 | 0
11 |  | Инверторный компрессор для кондиционера холодопроизводительностью | до 2,5 кВт | шт | 2305.8811 | 0 | 0
12 |  |  | от 2,6 до 5 кВт | шт | 3351.9969 | 0 | 0
13 |  |  | от 5,1 до 7 кВт | шт | 3574.5709 | 0 | 0
14 |  |  | от 7,1 до 10 кВт | шт | 4200.8033 | 0 | 0
15 |  |  | от 10,1 до 12 кВт | шт | 5040.2278 | 0 | 0
16 |  |  | от 12,1 до 20 кВт | шт | 5925.4349 | 0 | 0
17 |  |  | от 20,1 до 40 кВт | шт | 9119.0975 | 0 | 0
18 |  | Контроллер, 1 шт. | Сплит-система Настенная/потолочная | шт | 751.8472 | 0 | 0
19 |  |  | Сплит-система Канальная/кассетная | шт | 864.855 | 0 | 0
20 |  |  | Сплит-система мультизональная | шт | 983.1276 | 0 | 0
21 |  |  | Колонная | шт | 983.1276 | 0 | 0
22 |  | Терморасширительный вентиль |  | шт | 526.8883 | 0 | 0
23 |  | Электронный регулятор скорости вращения |  | шт | 581.3646 | 0 | 0
24 |  | Двухходовый клапан |  | шт | 341.077 | 0 | 0
25 |  | Трехходовый клапан |  | шт | 467.6056 | 0 | 0
26 |  | Четырехходовый клапан |  | шт | 573.7039 | 0 | 0
27 |  | Испаритель кондиционера холодопроизводительностью | до 2,5 кВт | шт | 462.1044 | 0 | 0
28 |  |  | от 2,6 до 5 кВт | шт | 714.1507 | 0 | 0
29 |  |  | от 5,1 до 7 кВт | шт | 1160.2279 | 0 | 0
30 |  |  | от 7,1 до 10 кВт | шт | 1687.8405 | 0 | 0
31 |  |  | от 10,1 до 12 кВт | шт | 2426.4409 | 0 | 0
32 |  |  | от 12,1 до 20 кВт | шт | 4264.4755 | 0 | 0
33 |  |  | от 20,1 до 40 кВт | шт | 5057.7871 | 0 | 0
34 |  |  | от 40,1 до 60 кВт | шт | 9759.2046 | 0 | 0
35 |  |  | от 60,1 до 80 кВт | шт | 11222.5352 | 0 | 0
36 |  |  | свыше 80 кВт | шт | 13871.0365 | 0 | 0
37 |  | Конденсатор кондиционера холодопроизводительностью | до 2,5 кВт | шт | 223.8637 | 0 | 0
38 |  |  | от 2,6 до 5 кВт | шт | 234.818 | 0 | 0
39 |  |  | от 5,1 до 7 кВт | шт | 313.2389 | 0 | 0
40 |  |  | от 7,1 до 10 кВт | шт | 348.989 | 0 | 0
41 |  |  | от 10,1 до 12 кВт | шт | 474.1143 | 0 | 0
42 |  |  | от 12,1 до 20 кВт | шт | 554.1265 | 0 | 0
43 |  |  | от 20,1 до 40 кВт | шт | 1036.7527 | 0 | 0
44 |  |  | от 40.1 до 60 кВт | шт | 1144.003 | 0 | 0
45 |  |  | от 60,1 до 80 кВт | шт | 1966.2552 | 0 | 0
46 |  |  | свыше 80 кВт | шт | 3048.1211 | 0 | 0
47 |  | Электродвигатель вентилятора | внутренний блок | шт | 1056.2386 | 0 | 0
48 |  |  | наружный блок | шт | 1072.5028 | 0 | 0
49 |  | Зимний комлект для сплит - системы | Настенная/потолочная | шт | 519.2276 | 0 | 0
50 |  |  | Канальная/кассетная | шт | 519.2276 | 0 | 0
51 |  |  | Мультизональная | шт | 519.2276 | 0 | 0
52 |  |  | Колонная | шт | 519.2276 | 0 | 0
53 | Запасные части для кондиционеров уличных шкафов | Компрессор |  | шт | 1848.4176 | 0 | 0
54 |  | Конденсатор |  | шт | 771.249 | 0 | 0
55 |  | Испаритель |  | шт | 1023.2311 | 0 | 0
56 |  | Электродвигатель вентилятора конденсатора |  | шт | 1876.8799 | 0 | 0
57 |  | Электродвигатель вентилятора испарителя |  | шт | 1556.2252 | 0 | 0
58 |  | Фильтр-осушитель |  | шт | 295.3639 | 0 | 0
59 |  | ТРВ |  | шт | 614.5611 | 0 | 0
60 |  | Контроллер управления |  | шт | 979.2212 | 0 | 0
61 |  | Реле высокого давления |  | шт | 591.5789 | 0 | 0
62 |  | Реле низкого давления |  | шт | 591.5789 | 0 | 0
Значимость коэф.снижения по группе №3 |  |  |  | 10% | коэффициент снижения по группе № 3 | Не заполнен коэффициент снижения по группе 3
[5 empty] | коэффициент снижения по группе с учетом значимости № 3 | Необходимо заполнить значение коэффициента