## ТКП
Приложение №1 к Форме 2 Документации
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Выполнение работ для реализации проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Республики Мордовия для нужд ПАО «Ростелеком»
| Данная форма приводится в обязательном порядке Участниками в формате "Excel" при предоставлении ценового предложения без изменения и без добавления какой-либо информации. Ценовое предложение в ячейке, выделенной желтым цветом (коэффициент снижения), определяется в ходе онлайн торгов. К работам применяется 100% скидки, к материалам 10%. |  |  | Коэффициент снижения |  | 1
С учетом интегрального коэффициента снижения
[10 empty] | Коэффициент применения Интегральной скидки к СМР | Коэффициент применения Интегральной скидки к материалам | Коэффициент применения Интегральной скидки к ПИР
|  |  |  | Интегральна скидка |  |  |  | 0% |  | 1 | 0.1 | 1
№ п/п | Наименование работ | Состав работ | ЕИ | Примечание | Стоимость работ за единицу, руб. без НДС | в том числе стоимость СМР (работ ) | в том числе стоимость кабеля, основных материалов (с учётом ТЗР) | в том числе стоимость ПИР | Стоимость работ за единицу с учетом коэффициента снижения, руб. без НДС | в том числе стоимость СМР (работ ) | в том числе стоимость кабеля, основных материалов (с учётом ТЗР) | в том числе стоимость ПИР
Раздел 1. Прокладка и монтаж кабельных линий связи (в т.ч. магистральных), доумощнение ранее построенных сетей связи
| Прокладка и монтаж ВОК в кабельной канализации, включая внутриобъектовые работы | ПИР,СМР, с учётом стоимости кабеля и всех материалов для наружных и внутренних работ, (с учётом технологических, монтажных запасов кабеля), в том числе сопутствующие и подготовительные работы и не ограничиваясь перечисленным: очистка, промывка, подготовка каналов канализации, установка консолей в колодцах (при необходимости); монтаж/перемонтаж муфт со сваркой волокон (включая стоимость муфт, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на 0,5 км. трассы включительно); герметизация каналов; маркировка (бирки); вывод кабеля из канализации на стену/опору; ввод кабеля в здание по существующему каналу с пробивкой и заделкой герметизации; ввод кабеля в здание выше фундаментного основания с пробивкой и заделкой технологических отверстий; внутриобъектовые работы: прокладка и монтаж кабеля по стене или по конструкциям с их установкой и стоимостью (кабельросты, трубы, короба, кабель-каналы и проч. протяженностью до 15 м. включительно); защита кабеля в опасных местах; монтаж оптических кроссов (включая стоимость)/сплиттеров (включая стоимость), с креплением и оконечиванием кабеля. Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации.Протяженность трассы - длина прокладываемого кабеля до оптического кросса, с учетом нормативных технологических запасов. Устройство кабельного ввода в здание в фундаментном основании от существующего колодца; Устройство кабельного вывода на стену/опору от существующего колодца, производиться по расценкам 42, 43. |  | в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 150 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 150 м независимо от фактической длины. При комбинированном способе прокладки (грунт, подвес, в кабельной канализации), стоимость рассчитывается путем определения весовых долей каждого способа прокладки в (%) к длине 1 км и их сложения. НЕ ПРИМЕНЯТЬ отдельно для внутриобъектовой прокладки. Отдельная прокладка внутриобъектового ВОК производиться по расценке 56. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте.
1 | ВОК ёмкостью до 8 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 170993.8287 | 63968.3774 | 81905.3836 | 25120.0677 | 170993.83 | 63968.38 | 81905.38 | 25120.07
2 | ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 181857.7697 | 65815.8657 | 90921.8362 | 25120.0677 | 181857.78 | 65815.87 | 90921.84 | 25120.07
3 | ВОК ёмкостью более 16 до 24 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 190208.1952 | 66960.6799 | 98127.4476 | 25120.0677 | 190208.2 | 66960.68 | 98127.45 | 25120.07
4 | ВОК ёмкостью более 24 до 32 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 200060.7425 | 67737.8297 | 107202.8451 | 25120.0677 | 200060.75 | 67737.83 | 107202.85 | 25120.07
5 | ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 222727.2462 | 71226.6612 | 126380.5172 | 25120.0677 | 222727.25 | 71226.66 | 126380.52 | 25120.07
6 | ВОК ёмкостью более 48 волокон до 96 включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 243994.7846 | 75140.6663 | 143734.0505 | 25120.0677 | 243994.79 | 75140.67 | 143734.05 | 25120.07
7 | ВОК ёмкостью 144 волокна |  | 1 км трассы кабеля |  | 354433.7406 | 98284.8683 | 231028.8047 | 25120.0677 | 354433.74 | 98284.87 | 231028.8 | 25120.07
| Прокладка и монтаж ВОК в грунте, включая внутриобъектовые работы | ПИР, СМР, с учётом стоимости кабеля и материалов для наружных и внутренних работ, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: Разработка траншеи; прокладка опознавательной ленты; прокладка кабеля; защита кабеля в опасных местах не требующих применения ГНБ (места перехода через дороги, пересечение с инженерными сетями, внутри объекта и т.д.), монтаж/перемонтаж муфт со сваркой волокон (включая стоимость муфт, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на 0,5 км. трассы); установка пикетных столбиков; вывод кабеля на стену, устройство вывода и вывод кабеля на опору, прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание по существующему каналу с пробивкой и заделкой герметизации; ввод кабеля в здание выше фундаментного основания с пробивкой и заделкой технологических отверстий; работы по восстановлению нарушенных покрытий, рекультивации земель, благоустройству. Внутриобъектовые работы: прокладка и монтаж кабеля по стене или по конструкциям с их установкой и стоимостью (кабельросты, трубы, короба, кабель-каналы и проч.), монтаж оптических кроссов (включая стоимость)/сплиттеров (включая стоимость), стоек с креплением и оконечиванием кабеля. Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Топографо-геодезические работы, оформление разрешительных документов и исполнительной документации, оформление охранных зон линий связи. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса/сплиттеров. Устройство кабельного вывода на стену, производиться по расценке 44. |  | в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 150 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 150 м независимо от фактической длины. При комбинированном способе прокладки (грунт, подвес, в кабельной канализации), стоимость рассчитывается путем определения весовых долей каждого способа прокладки в (%) к длине 1 км и их сложения. НЕ ПРИМЕНЯТЬ отдельно для внутриобъектовой прокладки. Отдельная прокладка внутриобъектового ВОК производиться по расценке 56. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте.
8 | ВОК ёмкостью до 8 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 343309.2246 | 143712.734 | 133153.6789 | 66442.8118 | 343309.22 | 143712.73 | 133153.68 | 66442.81
9 | ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 359017.6836 | 150326.969 | 142247.9028 | 66442.8118 | 359017.68 | 150326.97 | 142247.9 | 66442.81
10 | ВОК ёмкостью более 16 до 24 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 371818.2871 | 150880.6462 | 154494.8291 | 66442.8118 | 371818.29 | 150880.65 | 154494.83 | 66442.81
11 | ВОК ёмкостью более 24 до 32 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 383062.4461 | 151582.8931 | 165036.7412 | 66442.8118 | 383062.44 | 151582.89 | 165036.74 | 66442.81
12 | ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 407716.9621 | 153448.4713 | 187825.679 | 66442.8118 | 407716.96 | 153448.47 | 187825.68 | 66442.81
13 | ВОК ёмкостью более 48 волокон до 96 включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 442997.0013 | 155337.0097 | 221217.1798 | 66442.8118 | 442997 | 155337.01 | 221217.18 | 66442.81
14 | ВОК ёмкостью 144 волокна |  | 1 км трассы кабеля |  | 512474.575 | 159184.1011 | 286847.6621 | 66442.8118 | 512474.57 | 159184.1 | 286847.66 | 66442.81
| Прокладка и монтаж ВОК по существующим опорам (трубостойкам, между зданиями), включая внутриобъектовые работы | ПИР, СМР, с учётом стоимости кабеля и всех материалов для наружных и внутренних работ, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: монтаж/перемонтаж муфт, (включая стоимость муфт, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на 0,5 км. трассы включительно); защиту кабеля в опасных местах (места перехода через дороги, пересечение с инженерными сетями, пересечение/параллельный пробег с ЛЭП, и т. д.); организация воздушно-кабельных переходов; вывод кабеля на стену; прокладка по стене в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой технологических отверстий при необходимости; внутриобъектовые работы: монтаж кабельростов, кабель-каналов, всех видов труб (протяженностью до 15 м. включительно); оптических кроссов (включая стоимость)/сплиттеров (включая стоимость), с креплением и оконечиванием кабеля. Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации.Протяженность трассы - длина прокладываемого кабеля до оптического кросса, с учетом нормативных технологических запасов. |  | в случае, если протяженность трассы кабельной линии менее 150 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости = 150 м независимо от фактической длины. При комбинированном способе прокладки (грунт, подвес, в кабельной канализации), стоимость рассчитывается путем определения весовых долей каждого способа прокладки в (%) к длине 1 км и их сложения. НЕ ПРИМЕНЯТЬ отдельно для внутриобъектовой прокладки. Отдельная прокладка внутриобъектового ВОК производиться по расценке 56. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте.
15 | ВОК ёмкостью до 8 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 203916.9884 | 66846.4576 | 105714.9117 | 31355.619 | 203916.99 | 66846.46 | 105714.91 | 31355.62
16 | ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 214931.5141 | 69841.9346 | 113733.9605 | 31355.619 | 214931.51 | 69841.93 | 113733.96 | 31355.62
17 | ВОК ёмкостью более 16 до 24 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 225005.9956 | 71952.7182 | 121697.6584 | 31355.619 | 225006 | 71952.72 | 121697.66 | 31355.62
18 | ВОК ёмкостью более 24 до 32 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 233504.4697 | 73742.7418 | 128406.1089 | 31355.619 | 233504.47 | 73742.74 | 128406.11 | 31355.62
19 | ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 254313.9469 | 76937.1017 | 146021.2261 | 31355.619 | 254313.95 | 76937.1 | 146021.23 | 31355.62
20 | ВОК ёмкостью более 48 волокон до 96 включительно |  | 1 км трассы кабеля |  | 271176.4105 | 80269.8338 | 159550.9577 | 31355.619 | 271176.41 | 80269.83 | 159550.96 | 31355.62
21 | ВОК ёмкостью 144 волокна |  | 1 км трассы кабеля |  | 370760.9254 | 96260.3583 | 243144.9481 | 31355.619 | 370760.93 | 96260.36 | 243144.95 | 31355.62
| Монтаж оптического кросса (ШКОН, ШКОС) | СМР, ПИР, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: установка и крепление кросса (включая стоимость кросса), разделка оптического кабеля, сварка волокон, тестирование рефлектометром. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. |  | Не применяется 1 – 21 Применимо совместно с 56 В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте.
22 | ёмкостью до 8 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 3142.7449 | 725.5984 | 1664.7153 | 752.4312 | 3142.75 | 725.6 | 1664.72 | 752.43
23 | ёмкостью более 8 до 16 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 4454.6762 | 1247.2179 | 2455.0272 | 752.4312 | 4454.68 | 1247.22 | 2455.03 | 752.43
24 | ёмкостью более 16 до 24 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 6072.989 | 2074.4747 | 3246.0832 | 752.4312 | 6072.98 | 2074.47 | 3246.08 | 752.43
25 | ёмкостью более 24 до 32 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 8277.7502 | 2784.9361 | 4740.3829 | 752.4312 | 8277.75 | 2784.94 | 4740.38 | 752.43
26 | ёмкостью более 32 до 48 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 11681.4402 | 4608.0024 | 6321.0066 | 752.4312 | 11681.44 | 4608 | 6321.01 | 752.43
27 | ёмкостью более 48 до 96 портов включительно |  | 1 оптический кросс |  | 20100.1964 | 6818.9981 | 12528.7672 | 752.4312 | 20100.2 | 6819 | 12528.77 | 752.43
| Монтаж муфты на волоконно-оптическом кабеле | ПИР, СМР, Работы по монтажу муфты на волоконно-оптическом кабеле(ях) в независимости от типа кабеля(ей) и муфт, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: подготовительные работы, разделка-зачистка защитных оболочек кабеля и волокон, крепление силовых элементов, термоусадка/фиксация, герметизация, сварка волокон, термоусадка КДЗС, укладка в кассету(ы), сборка герметизация муфты, закрепление на определенном месте, включая стоимость основных и расходных материалов, аксессуаров, транспортные и все прочие расходы. Паспортизация (не ограничиваясь перечисленным: в электронном виде, Excel-формат для рефлектограмм, протоколы, схемы разварки). |  | Применяется на существующих кабельных линиях, при монтаже новой муфты, организации врезки, отводов. Применимо совместно: с расценками пап.1 ÷ 21, при монтаже более 1 оптической муфты на 0,5 км строящейся трассы; совместно с 56 В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте.
28 | до 24 ОВ включительно (соединений) |  | 1 муфта |  | 10619.1447 | 3197.4566 | 6771.3531 | 650.335 | 10619.14 | 3197.46 | 6771.35 | 650.33
29 | до 48 ОВ включительно (соединений) |  | 1 муфта |  | 12796.4809 | 5374.7928 | 6771.3531 | 650.335 | 12796.47 | 5374.79 | 6771.35 | 650.33
30 | до 96 ОВ включительно (соединений) |  | 1 муфта |  | 18157.3046 | 9264.1363 | 7816.6912 | 1076.477 | 18157.31 | 9264.14 | 7816.69 | 1076.48
31 | до 144 ОВ включительно (соединений) |  | 1 муфта |  | 22502.488 | 13352.3467 | 7816.6912 | 1333.4501 | 22502.49 | 13352.35 | 7816.69 | 1333.45
32 | до 288 ОВ включительно (соединений) |  | 1 муфта |  | 35252.7513 | 22583.1931 | 10520.1162 | 2149.4419 | 35252.75 | 22583.19 | 10520.12 | 2149.44
Раздел 2. Инфраструктура (Строительство ЛКСС)
Строительство ЛКСС
33 | Восстановление поврежденного канала кабельной канализации | ПИР, СМР, включая стоимость материалов, засыпки и выравнивание грунта, оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Без учёта стоимости монтажа/перебивки колодцев. Работы по восстановлению газонных покрытий, тротуаров, брусчатки, проезжей части, производятся отдельно по расценкам 34-37. | кан-км | Расценка применяется при разработке грунта и полноценном восстановлении каналов кабельной канализации. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 1217156.2828 | 690646.732 | 475818.75 | 50690.8008 | 1217156.28 | 690646.73 | 475818.75 | 50690.8
34 | Восстановление асфальтобетонных покрытий проезжей части | ПИР, СМР, включая затраты на материалы, демонтаж/ вывоз существующего асфальтобетонного покрытия, получение необходимых согласований и разрешений на производство работ | п.м | Применяется дополнительно к расценке 33. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 3436.086 | 752.6224 | 2558.8086 | 124.655 | 3436.08 | 752.62 | 2558.81 | 124.65
35 | Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров | ПИР, СМР, включая затраты на материалы, демонтаж/ вывоз существующего асфальтобетонного покрытия и бордюрного камня, получение необходимых согласований и разрешений на производство работ | п.м | Применяется дополнительно к расценке 33. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 2794.2565 | 598.4812 | 2103.1385 | 92.6368 | 2794.26 | 598.48 | 2103.14 | 92.64
36 | Восстановление покрытия из брусчатки | ПИР, СМР, включая затраты на устройство покрытий и материалы для устройства подстилающих и выравнивающих слоев, для укладки демонтированной брусчатки. | м2 | Применяется дополнительно к расценке 33. По требованию Заказчика фактический объем работ подтверждаться Актом. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 603.7671 | 380.1835 | 187.9243 | 35.6592 | 603.76 | 380.18 | 187.92 | 35.66
37 | Восстановление газонного покрытия | ПИР, СМР, включая подготовку почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см, планировку участка, посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных. | м2 | Применяется дополнительно к расценке 33. По требованию Заказчика фактический объем работ подтверждаться Актом. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 698.7571 | 370.2583 | 293.6885 | 34.8102 | 698.76 | 370.26 | 293.69 | 34.81
| Установка/замена опор разных видов, (одинарная опора, опора с одной подпорой, опора с двумя подпорами, опора с приставкой, подпоры, укосины и т.п.) (полный комплекс работ) | ПИР, СМР, включая и не ограничиваясь: стоимость опоры, пристав, подпор, укосин, вспомогательных материалов, доставки и развозки по трассе монтажа; стоимость демонтажа старой опоры (при необходимости), работа бурильно-крановой машины по установке опор длиной до 11,5 метров, работ по переподвесу существующих кабельных линий на новую, транспортировка демонтированных опор на свалку или на склад Заказчика. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Выполнение топографо-геодезических работ при предъявлении требования от Заказчика. | комплекс | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
38 | для деревянных опор, пропитанных антисептиком |  | комплекс | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 14346.4068 | 2951.2133 | 9348.0889 | 2047.1046 | 14346.4 | 2951.21 | 9348.09 | 2047.1
39 | для ж/б опор |  | комплекс | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 18978.9321 | 3792.5119 | 13139.3156 | 2047.1046 | 18978.93 | 3792.51 | 13139.32 | 2047.1
40 | для стальных опор |  | комплекс | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 24986.0668 | 5103.8522 | 17835.11 | 2047.1046 | 24986.06 | 5103.85 | 17835.11 | 2047.1
41 | для композитных опор |  | комплекс | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 29618.5922 | 5945.1507 | 21626.3368 | 2047.1046 | 29618.59 | 5945.15 | 21626.34 | 2047.1
42 | Устройство кабельного ввода в здание в фундаментном основании от существующего колодца (из расчета до 30 м). В случае необходимости (более 30м) канализация достраивается по соответствующим расценкам. | ПИР, СМР, включая стоимость материалов ( асбестоцементные /полиэтиленовые трубы даметром не менее 63 мм, комплектующие), организацию вывода из кабельного колодца и ввода в фундаментном основании, герметизация каналов, восстановление асфальтобетонных покрытий проезжей части, тротуаров и работ по благоустройству, оформление разрешительных документов и исполнительной документации (в том числе с нанесением на городской планшет исполнительной сьемки). Заказ и оплата топосъемок . Стоимость колодца и монтажа учитывается отдельной расценкой. | 1 м | Позиция применяется с использованием шагового коэффициента 0,1 от 30 м (минимальный участок 3 м) Не применяется совместно с расценкой 43; 44. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 1135.093 | 163.2224 | 881.8583 | 90.0123 | 1135.09 | 163.22 | 881.86 | 90.01
43 | Устройство кабельного вывода на стену/опору от существующего колодца (из расчета до 30 м). | ПИР, СМР, включая стоимость материалов ( полиэтиленовые трубы даметром не менее 63 мм, комплектующие), организацию вывода из кабельного колодца, герметизация, восстановление асфальтобетонных покрытий проезжей части, тротуаров и работ по благоустройству, оформление разрешительных документов и исполнительной документации (в том числе с нанесением на городской планшет исполнительной сьемки). Заказ и оплата топосъемок. | 1 м | Позиция применяется с использованием шагового коэффициента 0,1 от 30 м (минимальный участок 3 м). Не применимо совместно с расценкой 42; 44. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 855.6348 | 127.3337 | 687.9589 | 40.3422 | 855.63 | 127.33 | 687.96 | 40.34
44 | Устройство кабельного вывода на стену из кабельной трассы | ПИР, СМР, не ограничиваясь перечисленным: разработка грунта около фундамента, разборка/восстановление отмостки, прокладка трубы в соответствии с проектными данными. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. | 1 шт. | Не применимо совместно с расценкой 42; 43. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 3628.048 | 1313.6501 | 1974.2619 | 340.1359 | 3628.05 | 1313.65 | 1974.26 | 340.14
45 | Монтаж трубостоек на крыше здания для организации воздушно-кабельных переходов | ПИР, СМР, обследование конструкций, не ограничиваясь перечисленным (включая стоимость материалов, конструкций, трубостойки): разборка покрытия кровли, крепление трубостойки, оттяжек (при необходимости) к существующим конструкциям здания, антикоррозионная обработка конструкций, гидроизоляция кровли, восстановление покрытия кровли. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. | 1 трубостойка | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 5387.3216 | 2293.1639 | 2550.625 | 543.5327 | 5387.32 | 2293.16 | 2550.63 | 543.53
Примечание: В каждый из указанных выше видов Работ в т.ч. входят: 1. Затраты на получение/оформление согласований, разрешений на производство работ и технических условий у сторонних организаций (физ/юр лиц), необходимых для проведения работ по прокладке кабеля и строительству/реконструкции/дооборудованию кабельной инфраструктуры: кабельной канализации, опор; 2. Затраты на проведение проектно-изыскательских работ и подготовку рабочей документации; 3. Затраты на подготовку и согласование у сторонних организаций комплекта исполнительной документации в соответствии по построенным ЛКС и объектам строительства;
Раздел 3. Внутриобъектовые/объектовые работы
Домовая распределительная сеть (ДРС)
46 | Прокладка и монтаж многопарного передаточного кабеля "витая пара" Cat 5е до 50 пар включительно | ПИР, СМР, Прочие затраты (в том числе стоимость кабеля), включая строительство горизонтальных кабельных каналов/труб между подъездами, установку ШАН/КРТ и патч-панелей/плинтов, с учетом стоимости всех материалов, в том числе ШАН/КРТ и патч-панелей/плинтов, прочие, исполнительная документация. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 511.2454 | 77.696 | 396.938 | 36.6114 | 511.25 | 77.7 | 396.94 | 36.61
47 | Строительство слаботочного кабельного стояка в подъезде с установкой проходных коробок | ПИР, СМР, Прочие затраты, вертикальных (стояки) с учетом стоимости труб крепежа, установки проходных коробок, сопутствующих СМР, в том числе пробивка/сверление отверстий, герметизация (включая стоимость материалов), прочие, исполнительная документация. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 274.57 | 59.5128 | 189.0727 | 25.9845 | 274.56 | 59.51 | 189.07 | 25.98
48 | Алмазное сверление/бурение перекрытий диаметром до 50 мм | ПИР, СМР (включая стоимость материалов, сопутствующих работ, герметизация стоп-огонь). Оформление исполнительной документации. | перекрытие | Применяется при разовых работах. Не применяется для сверления стен. Не применяется с Работами 47. В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 831.5628 | 673.1574 | 60.2121 | 98.1933 | 831.56 | 673.16 | 60.21 | 98.19
49 | Прокладка металлорукава диаметром до 38мм | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка металлорукава, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз) герметизация стоп-огонь, с учетом стоимости металлорукава, прочих материалов. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 169.1536 | 55.138 | 99.3349 | 14.6807 | 169.15 | 55.14 | 99.33 | 14.68
Монтаж оборудования
50 | Монтаж шкафа, стойки | ПИР, СМР, Прочие затраты, исполнительная документация, при этом включено: монтаж шкафа, подключение к электропитанию и заземлению, стоимость и монтаж ЩРУН (щиток учетно-распределительный), стоимость и установка узлов учета электрической энергии, автоматического выключателя, стоимость и прокладка силового кабеля (длиной до 20м), стоимость шкафа/стойки и монтажных материалов, включая органайзер, патч-панель, стоимость доставки. Оформление разрешительных документов на размещение. |  | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | до 9 U включительно |  | 1 шт. |  | 16311.4526 | 4552.3583 | 10320.8697 | 1438.2246 | 16311.45 | 4552.36 | 10320.87 | 1438.22
52 | до 12U включительно |  | 1 шт. |  | 20803.1222 | 8706.5328 | 10658.3648 | 1438.2246 | 20803.11 | 8706.53 | 10658.36 | 1438.22
53 | до 24U включительно |  | 1 шт. |  | 30943.4673 | 9302.8881 | 20202.3546 | 1438.2246 | 30943.46 | 9302.89 | 20202.35 | 1438.22
54 | до 48U включительно |  | 1 шт. |  | 37072.886 | 9943.7667 | 25690.8946 | 1438.2246 | 37072.88 | 9943.77 | 25690.89 | 1438.22
55 | Демонтаж телекоммуникационного шкафа, телекоммуникационной стойки: до 24 U включительно | ПИР, СМР: демонтаж шкафа, транспортировка демонтированного оборудования другое место установки или на склад заказчика, оформление разрешительных документов; оформление акта сдачи-приемки заказчику. | 1шт |  | 1451.5106 | 1241.4239 | 0 | 210.0867 | 1451.51 | 1241.42 | 0 | 210.09
Устройство линий связи
56 | Устройство оптической линии/прокладка оптического патчкорда (duplex/simpex, любой разъем, любая полировка) внутри здания с установкой конструкций (труб/коробов/кабель-каналов) | Работы и Услуги. Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по стене или по конструкциям (с их установкой) от кроссового устройства (ОРШ/ОРК) до оптической розетки (с её стоимостью и установкой), с устройством отверстий в стенах, (с установкой гильз) с заделкой, с учетом стоимости кабеля, всех материалов, конструкций и оптической розетки. С учетом стоимости разделки. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 113.0924 | 29.7784 | 72.9696 | 10.3444 | 113.09 | 29.78 | 72.97 | 10.34
Комплексные услуги (домофония/радиофикация/видеонаблюдение/беспроводной доступ/телеметрия)
57 | Уличная камера на столбовой опоре | СМР, ПИР: прочее не ограничиваясь перечисленным: установка крепежного кронштейна камеры на столбовой опоре, установка, юстировка камеры, заделка разъемов, подключение питания, ПНР (с учетом производства строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи). Включает стоимость крепежных материалов и изделий. Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. | 1 шт. | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 2059.6822 | 1625.7897 | 244.8 | 189.0925 | 2059.68 | 1625.79 | 244.8 | 189.09
58 | Монтаж оборудования Wi-Fi внешнего размещения (Outdoor) | СМР, ПИР: прочее не ограничиваясь перечисленным: - установку и крепление оборудования; - маркировку оборудования (согласно требованиям Заказчика); - юстировка направленной антенны; - включение тестирование согласно требованиям производителя оборудования, указанным в инструкции по монтажу; -пуско-наладочные работы, включая программирование точки; Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. | точка доступа | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 1593.0065 | 1234.6173 | 185.9 | 172.4893 | 1593.01 | 1234.62 | 185.9 | 172.49
Раздел 4. Строительство структурированных кабельных сетей (СКС) (Комплекс работ на одном объекте)
Проектно-изыскательские работы (ПИР)
59 | ПИР'СКС | ПИР: Разработка проектной документации, получение необходимых ТУ, согласований, разработка исполнительной документации. Резервные порты в расчете объема работ не учитываются. | 1 порт | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 857.3589 | 0 | 0 | 857.3589 | 857.36 | 0 | 0 | 857.36
60 | Обследование объекта | Отчёт о выполнении ППР (включая эскизный проект, схему прокладки кабельных линий, перечень объемов работ), определение технической возможности и стоимости. Определение перечня необходимых согласующих организаций. | 1 объект | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 4374.2001 | 0 | 0 | 4374.2001 | 4374.2 | 0 | 0 | 4374.2
Монтаж кабельных трасс | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
60.1 | Установка трубы /гофры Д до 32 мм включительно | СМР, включая стоимость материалов (трубы, гофры), крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий в стенах и перекрытиях, герметизация стоп-огонь. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 126.7638 | 75.3001 | 37.8566 | 13.6071 | 126.77 | 75.3 | 37.86 | 13.61
61 | Установка кабель- каналов, коробов ПВХ по конструкциям Д до 30 мм/размером до 30х30мм | СМР, включая стоимость материалов (короба), крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий в стенах и перекрытиях, герметизация стоп-огонь. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 252.8308 | 101.0645 | 133.5035 | 18.2628 | 252.82 | 101.06 | 133.5 | 18.26
62 | Установка кабель- каналов, коробов ПВХ по конструкциям Д до 63 мм/размером до 60х60мм | СМР, включая стоимость материалов (короба), крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий в стенах и перекрытиях, герметизация стоп-огонь. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 443.2164 | 114.9008 | 307.5525 | 20.7631 | 443.21 | 114.9 | 307.55 | 20.76
63 | Установка кабель- каналов, коробов ПВХ по конструкциям Д более 63 мм/размером более 60х60мм | СМР, включая стоимость материалов (короба), крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий в стенах и перекрытиях, герметизация стоп-огонь. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 954.1581 | 118.6724 | 814.041 | 21.4447 | 954.15 | 118.67 | 814.04 | 21.44
64 | Монтаж телекоммуникационного шкафа, телекоммуникационной стойки любой ёмкости | ПИР, СМР, прочие затраты, исполнительная документация, при этом включено (не ограничиваясь этим): монтаж шкафа, электромонтажные работы (при необходимости), стоимость силового кабеля длиной 20м (при необходимости), стоимость монтажных материалов; Не включено: стоимость укомплектованного шкафа, монтаж и стоимость активного оборудования. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. | 1 шт. | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 8361.9785 | 2740.7693 | 4000.3227 | 1620.8865 | 8361.98 | 2740.77 | 4000.32 | 1620.89
65 | Устройство оптической линии/прокладка оптического патчкорда (duplex/simpex, любой разъем, любая полировка) внутри здания по стенам/ существующим установленным конструкциям (трубам/коробам/кабель-каналам) | Работы и Услуги. Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по стене или по существующим конструкциям от кроссового устройства (ОРШ/ОРК) до оптической розетки (с её стоимостью и установкой), с устройством отверстий в стенах, (с установкой гильз) с заделкой, с учетом стоимости кабеля, всех материалов и оптической розетки. С учетом стоимости разделки. Оформление исполнительной документации. | 1 м | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 136.3995 | 30.5551 | 97.366 | 8.4784 | 136.41 | 30.56 | 97.37 | 8.48
66 | Установка, настройка оборудования Wi-Fi, видеокамеры в помещении (в т.ч в ДХ) | СМР, ПИР, прочие, не ограничиваясь перечисленным (крепежные материалы и изделия): Установка Wi-Fi ТД, видеокамеры в кожух. Разметка и сверление отверстий. Установка/ замена кронштейна для монтажа, включая завинчивание винтов до проектного усилия. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну, юстировка. Настройка оборудования. Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Подключение. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. | 1 шт. | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 760.2593 | 576.252 | 112.864 | 71.1432 | 760.25 | 576.25 | 112.86 | 71.14
67 | Установка, настройка видеокамеры с кронштейном на фасаде здания | СМР, ПИР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным (крепежные материалы и изделия): Установка видеокамеры в кожух. Разметка и сверление отверстий. Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения, включая завинчивание винтов до проектного усилия. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну. Настройка изображения и фокуса. Подключение. Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. | 1 шт. | В случае проектирования СКС, составляющая ПИР учитывается при формировании окончательной стоимости ПИР СКС на объекте. | 2580.2512 | 1955.7656 | 383.0313 | 241.4543 | 2580.25 | 1955.77 | 383.03 | 241.45
68 | Демонтаж кабель каналов, коробов ПВХ | СМР, демонтаж (разборка/сборка) кабель каналов, комплектующих (крышки, разделительные перегородки), включая сопутствующие работы. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 14.6104 | 14.6104 | 0 | 0 | 14.61 | 14.61 | 0 | 0
69 | Прокладка и монтаж трубы (жесткая оцинкованная) по конструкциям Д до 50 мм | СМР, независимо от материалов поверхности, включая сопутствующие работы: подгонка длин, стоимость основных и крепежных материалов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 824.4084 | 37.3688 | 787.0396 | 0 | 824.41 | 37.37 | 787.04 | 0
70 | Прокладка и монтаж гофры, по конструкциям Д до 50 мм | СМР, независимо от материалов поверхности, включая сопутствующие работы: подгонка длин, стоимость основных и крепежных материалов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 114.9846 | 18.4476 | 96.537 | 0 | 114.99 | 18.45 | 96.54 | 0
71 | Демонтаж труб, гофры | СМР, демонтаж, включая сопутствующие работы. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 19.8641 | 19.8641 | 0 | 0 | 19.86 | 19.86 | 0 | 0
72 | Прокладка и монтаж кабельных ( в т.ч. перфорированных, металлических) лотков до 200 мм, со всеми комплектующими (крышка, заглушки, повороты, соединительные элементы и прочее) | Монтаж кабельных лотков потолочного/настенного типа, включая работы по установке узлов крепления, фурнитуры, поворотных элементов, сопутствующих работ, заземления (при необходимости), стоимость основных и крепежных материалов. | м | Может применятся с работами других разделов | 1897.9986 | 96.0737 | 1801.9249 | 0 | 1897.99 | 96.07 | 1801.92 | 0
73 | Прокладка и монтаж кабельных ( в т.ч. перфорированных, металлических) лотков до 600 мм, со всеми комплектующими (крышка, заглушки, повороты, соединительные элементы и прочее) | Монтаж кабельных лотков потолочного/настенного типа, включая работы по установке узлов крепления, фурнитуры, поворотных элементов, сопутствующих работ, заземления (при необходимости), стоимость основных и крепежных материалов. | м | Может применятся с работами других разделов | 2706.372 | 117.2072 | 2589.1648 | 0 | 2706.37 | 117.21 | 2589.16 | 0
Прокладка кабеля | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Прокладка, монтаж, трассировка кабеля UTP cat 5e, 6е до 4 пар в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж кабеля, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, другие сопутствующие работы. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 180.1841 | 106.6926 | 73.4915 | 0 | 180.18 | 106.69 | 73.49 | 0
75 | Демонтаж кабеля витая пара из короба, лотка, кабельного канала, гофры и т.д. | СМР, демонтаж, включая сопутствующие работы. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 12.0503 | 12.0503 | 0 | 0 | 12.05 | 12.05 | 0 | 0
76 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 3х2,5 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре, металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 244.7593 | 67.6424 | 177.1168 | 0 | 244.76 | 67.64 | 177.12 | 0
77 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х4 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж, силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 440.5979 | 67.841 | 372.7569 | 0 | 440.6 | 67.84 | 372.76 | 0
78 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х10мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 1022.4324 | 66.6299 | 955.8025 | 0 | 1022.43 | 66.63 | 955.8 | 0
79 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х16 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 1518.9307 | 99.381 | 1419.5497 | 0 | 1518.93 | 99.38 | 1419.55 | 0
80 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х35 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 3860.6628 | 129.4634 | 3731.1994 | 0 | 3860.66 | 129.46 | 3731.2 | 0
81 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х70 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 6645.4752 | 155.7411 | 6489.7341 | 0 | 6645.47 | 155.74 | 6489.73 | 0
82 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) емкостью до 5х95 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре,металлорукаве и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 8867.6989 | 154.6029 | 8713.096 | 0 | 8867.7 | 154.6 | 8713.1 | 0
83 | Демонтаж силового кабеля (провода) из короба, лотка, кабельного канала, гофры и т.д. | СМР, демонтаж, включая сопутствующие работы. | м | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 12.0503 | 12.0503 | 0 | 0 | 12.05 | 12.05 | 0 | 0
84 | Штробление стен и заделка борозды | СМР, независимо от материалов поверхности, включая сопутствующие работы | 1м борозды | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 112.0126 | 35.6026 | 76.41 | 0 | 112.01 | 35.6 | 76.41 | 0
85 | Прокладка, монтаж, трассировка кабеля UTP cat 5e до 4 пар в штробе или открытым способом креплением накладными скобами | СМР, прокладка кабеля, включая работы по трассировке кабеля (размотка , маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, другие сопутствующие работы. | м. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 204.935 | 129.8958 | 75.0392 | 0 | 204.94 | 129.9 | 75.04 | 0
86 | Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля (провода) в штробе или открытым способом креплением накладными скобами, независимо от сечения и количества жил кабеля | СМР , включая прокладку, монтаж силового кабеля, провода заземления (независимо от сечения и количества жил кабеля), работы по трассировке кабеля (размотка , маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование), проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов. Включает стоимость крепежных материалов, без учета стоимости кабеля. | м. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 46.8601 | 46.8601 | 0 | 0 | 46.86 | 46.86 | 0 | 0
87 | Прокладка, монтаж, трассировка коаксиального кабеля в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре и т.д. | СМР, включая прокладку, монтаж, роботы по трассировке кабеля (размотка , маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование) установке разветвителей, делителей, стоимость основных и крепежных материалов, другие сопутствующие работы. | м. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 87.6914 | 29.8451 | 57.8463 | 0 | 87.7 | 29.85 | 57.85 | 0
Монтаж информационных розеток
88 | Установка, монтаж, подключение розеток RJ45, RJ12, RG11 (скрытый монтаж) | СМР, установка, монтаж информационной розетки в стену, независимо от материалов поверхности, включая и не ограничиваясь перечисленным: устройство отверстия в стене с заделкой, устройство гнезд для подрозетников с восстановлением отделки стен, установкой розетки, стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 929.2159 | 100.8009 | 828.415 | 0 | 929.22 | 100.8 | 828.42 | 0
89 | Установка, монтаж, подключение розеток RJ45, RJ12, RG11 (открытый монтаж) | СМР, включая и не ограничиваясь перечисленным: монтаж информационной розетки на стену, независимо от материалов поверхности, стоимость основных (каркас, суппорт-рамка, модуль розетки) и крепежных материалов. | шт. |  | 1207.6759 | 100.8009 | 1106.875 | 0 | 1207.68 | 100.8 | 1106.88 | 0
90 | Установка, монтаж, подключение розеток RJ45, RJ12, RG11 в/на короб/кабель канал | СМР, включая и не ограничиваясь перечисленным: установка, монтаж информационной розетки в/на короб/кабель-канал (мини колонна), стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 1302.1759 | 100.8009 | 1201.375 | 0 | 1302.18 | 100.8 | 1201.38 | 0
91 | Демонтаж и отключение розетки | СМР, демонтаж и отключение информационной розетки | шт. |  | 6.029 | 6.029 | 0 | 0 | 6.03 | 6.03 | 0 | 0
92 | Обжим коннектора RJ11, RJ45 | СМР монтаж коннектора RJ11, RJ45, включая стоимость основных материалов (коннектор, колпачок). | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте. Не применимо совместно с расценками 89. | 12.4115 | 4.0994 | 8.3121 | 0 | 12.41 | 4.1 | 8.31 | 0
93 | Обжим коннектора BNC | СМР монтаж коннектора BNC, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте. Не применимо совместно с расценками 89. | 25.8942 | 4.0994 | 21.7948 | 0 | 25.89 | 4.1 | 21.79 | 0
Монтаж силового оборудования
94 | Установка автоматического выключателя | Установка и подключение автоматического выключателя (220В,50Гц), с номинальным током до 63 А во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 488.7506 | 122.2423 | 366.5083 | 0 | 488.75 | 122.24 | 366.51 | 0
95 | Установка автоматического выключателя 3- полюсного (до 25А включительно) | Установка и подключение автоматического выключателя трех полюсного, с номинальным током до 25 А во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 1357.384 | 122.2423 | 1235.1417 | 0 | 1357.38 | 122.24 | 1235.14 | 0
96 | Установка автоматического выключателя 3- полюсного (от 25А до 63А включительно) | Установка и подключение автоматического выключателя трех полюсного, с номинальным током от 25 до 63 А во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 1781.4006 | 122.2423 | 1659.1583 | 0 | 1781.4 | 122.24 | 1659.16 | 0
97 | Установка выключателя нагрузки (до 40А включительно) | Установка и подключение выключателя нагрузки, с номинальным током до 40 А во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 3903.2006 | 122.2423 | 3780.9583 | 0 | 3903.2 | 122.24 | 3780.96 | 0
98 | Установка выключателя нагрузки (более 40А) | Установка и подключение выключателя нагрузки, с номинальным током более 40 А во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 4363.2673 | 122.2423 | 4241.025 | 0 | 4363.27 | 122.24 | 4241.03 | 0
99 | Монтаж навесного бокса (щита) распределительного до 24 модулей (включительно) | СМР, сборка монтаж навесного бокса (щита) не укомплектованного автоматическими выключателями, независимо от материала поверхности, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 4842.1897 | 267.273 | 4574.9167 | 0 | 4842.19 | 267.27 | 4574.92 | 0
100 | Монтаж бокса (щита) распределительного более 24 модулей | СМР, сборка монтаж бокса (щита) не укомплектованного автоматическими выключателями, независимо от материала поверхности, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 11829.3091 | 267.273 | 11562.0361 | 0 | 11829.31 | 267.27 | 11562.04 | 0
101 | Установка, монтаж, подключение розетки, выключателя (скрытый монтаж) | СМР, Установка, монтаж розетки, выключателя в стену, независимо от материалов поверхности, включая и не ограничиваясь перечисленным: устройство отверстия в стене с заделкой, устройство гнезд для подрозетников с восстановлением отделки стен, стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 463.7216 | 102.5693 | 361.1523 | 0 | 463.72 | 102.57 | 361.15 | 0
102 | Установка, монтаж , подключение розетки, выключателя (открытый монтаж) | СМР, включая и не ограничиваясь перечисленным: установка, монтаж розетки, выключателя на стену, независимо от материалов поверхности, стоимость основных (каркас, суппорт-рамка, розетка) и крепежных материалов. | шт. |  | 736.8776 | 102.5693 | 634.3083 | 0 | 736.88 | 102.57 | 634.31 | 0
103 | Устанвока,монтаж, подключение розетки, выключателя в/на короб/кабель канал | СМР, включая и не ограничиваясь перечисленным: установка, монтаж розетки, выключателя в/на коробе/кабель-канале (мини колонне), стоимость основных и крепежных материалов. | шт. |  | 668.211 | 102.5693 | 565.6417 | 0 | 668.21 | 102.57 | 565.64 | 0
104 | Демонтаж розетки/выключателя | СМР, демонтаж и отключение розетки/выключателя | шт. |  | 6.2469 | 6.2469 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0
105 | Установка Разветвительной коробки | СМР: Монтаж и расключение разветвительной коробки, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 262.6939 | 85.4852 | 177.2086 | 0 | 262.7 | 85.49 | 177.21 | 0
106 | Монтаж электрического счетчика | Монтаж электрического счетчика, включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 3326.3163 | 172.4849 | 3153.8314 | 0 | 3326.31 | 172.48 | 3153.83 | 0
107 | Монтаж шины заземления | СМР, монтаж шины заземления (ГЗШ), подключение к контору заземления, маркировка, с учетом стоимости крепежных изделий. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 2047.5602 | 63.0935 | 1984.4667 | 0 | 2047.56 | 63.09 | 1984.47 | 0
Монтаж оборудования, патч/кросс панелей
108 | Монтаж патч-панели 24 порта/кросс-панели в телекоммуникационный шкаф (стойку) | СМР, установка, монтаж патч-панели 24 порта/кросс-панели в телекоммуникационный шкаф (стойку), включая стоимость основных и крепежных материалов, в том числе, патч-панели 24 портов/кросс-панели | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте Применяется совместно с расценкой 111. | 3219.1688 | 815.5179 | 2403.6509 | 0 | 3219.17 | 815.52 | 2403.65 | 0
109 | Монтаж патч-панели 48 порта /кросс-панели в телекоммуникационный шкаф (стойку) | СМР, установка, монтаж патч-панели 48 портов /кросс-панели телекоммуникационный шкаф (стойку), включая стоимость основных и крепежных материалов, в том числе, патч-панели 48 портов/кросс-панели | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте Применяется совместно с расценкой 111. | 5547.8247 | 1141.7251 | 4406.0997 | 0 | 5547.83 | 1141.73 | 4406.1 | 0
110 | Монтаж оборудования в существующий телекоммуникационный шкаф/стойку * | СМР. Установка коммутатора доступа, VoIP шлюза до 48 портов FXO/ FXS, платы расширения, коммутатора агрегации, оптического мультиплексора (4хЕ1, 2хFE), медиаконвертера, ИБП. СМР, ПНР, включая монтаж SFP и стоимость материалов и кабеля, без учета стоимости оборудования. Монтаж оборудования в существующую стойку (шкаф), подключение электропитания от существующего источника питания; подключение к каналообразующему оборудованию, преднастройка/настройка. | 1-я 'ед. оборудования | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте * При единовременном монтаже применять понижающий коэффициент (К): - 2-я ед. оборудования * К 0,7; - 3-я ед. оборудования * К 0,6; - 4-я ед. оборудования * К 0,5; - 5-я ед. оборудования * К 0,4; -6-я ед. оборудования - ∞ * К 0,3. | 1248.4298 | 1248.4298 | 0 | 0 | 1248.43 | 1248.43 | 0 | 0
111 | Расшивка и разделка медножильного кабеля на порт патч-панели/кросс-панели | СМР, включая (но не ограничиваясь) , разделку и расшивка, укладка крепление кабеля | пара | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 7.9427 | 7.9427 | 0 | 0 | 7.94 | 7.94 | 0 | 0
112 | Монтаж медножильных патч-кордов | Монтаж, коммутация, медножильных патч-кордов до 5 м., включая стоимость основных и крепежных материалов. | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 105.1468 | 29.376 | 75.7708 | 0 | 105.15 | 29.38 | 75.77 | 0
113 | Маркировка розетки и порта на патч панели | СМР, с учетом сопутствующих работ и стоимости материалов. Внесение данных в исполнительную документацию (в кабельный журнал). | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 1.6577 | 1.4826 | 0.1751 | 0 | 1.66 | 1.48 | 0.18 | 0
114 | Демонтаж оборудования/патч панели/кросс-панели/кабельного органайзера/полки/оптического кроссового шкафа в телекоммуникационном шкафу/стойке |  | шт. | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 29.705 | 29.705 | 0 | 0 | 29.71 | 29.71 | 0 | 0
Сертификация и тестирование
115 | Тестирование соединений UTP, STP на соответствие категории 5e,6e | СМР, с учетом сопутствующих работ измерительными приборами, составление отчета измерений и сертификации, Внесение данных в исполнительную документацию. | порт /направление | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 102.0412 | 102.0412 | 0 | 0 | 102.04 | 102.04 | 0 | 0
116 | Пусконаладочные работы по электромонтажным работам | Пусконаладочные работы по электромонтажным работам, замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль", проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, прогрузка автомата, составление протокола, внесение в исполнительную документацию. (Линия, цепь) | Линия | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 194.1003 | 194.1003 | 0 | 0 | 194.1 | 194.1 | 0 | 0
Прочие работы
117 | Монтаж технологического проходного отверстия в стене 100 мм | СМР, монтаж технологического отверстия 100 мм в стене из бетонных/кирпичных/ легковозводимых материалов, установка изолирующего соединителя, включая сопутствующие работы, герметизация стоп-огонь. | шт. | Применятся с работами 72-73 при наличии обоснования для использования | 674.8298 | 614.6177 | 60.2121 | 0 | 674.83 | 614.62 | 60.21 | 0
118 | Монтаж технологического проходного отверстия в стене 300 мм | СМР, монтаж технологического отверстия 300 мм в стене из бетонных/кирпичных/ легковозводимых материалов, установка изолирующего соединителя, включая сопутствующие работы, герметизация стоп-огонь. | шт. | Применятся с работами 72-73 при наличии обоснования для использования | 2152.0649 | 2091.8529 | 60.2121 | 0 | 2152.06 | 2091.85 | 60.21 | 0
119 | Монтаж технологического проходного отверстия в стене 50 мм | СМР, монтаж технологического отверстия 50 мм в стене из бетонных/кирпичных/ легковозводимых материалов, установка изолирующего соединителя, включая сопутствующие работы, герметизация стоп-огонь. | шт. | Применятся с работами 72-73 при наличии обоснования для использования | 369.9158 | 309.7038 | 60.2121 | 0 | 369.91 | 309.7 | 60.21 | 0
120 | Укладка антистатического линолеума | СМР, Укладка антистатического, токопроводящего линолеума с проваркой швов, медной лентой, устройством заземления, включая подготовку поверхности к производству работ, стоимость основных и расходных материалов. | м2 | Может применятся с работами других разделов | 1164.8838 | 59.9151 | 1104.9688 | 0 | 1164.89 | 59.92 | 1104.97 | 0
121 | Монтаж фальшпола | СМР, устройство, монтаж фальшпола, подготовка поверхности, установка конструкций основания, укладка плит, включая стоимость основных и расходных материалов. | м2 | Может применятся с работами других разделов | 5148.0768 | 842.2893 | 4305.7875 | 0 | 5148.08 | 842.29 | 4305.79 | 0
122 | Демонтаж/монтаж плит фальшпола | Демонтаж/монтаж плит фальш пола, частичная разборка и сборка устроенных конструкций | м2 | Может применятся с работами других разделов | 73.6437 | 73.6437 | 0 | 0 | 73.64 | 73.64 | 0 | 0
123 | Демонтаж/монтаж фальшпотолка (Реечного типа/Амстронг) | СМР, частичная разборка и сборка устроенных конструкций, включая сопутствующие работы. | м2 | Может применятся с работами других разделов | 157.3279 | 157.3279 | 0 | 0 | 157.33 | 157.33 | 0 | 0
124 | Демонтаж/монтаж фальшпотолка (Реечного типа/Амстронг) | Только плитки | шт. | Может применятся с работами других разделов | 48.8284 | 48.8284 | 0 | 0 | 48.83 | 48.83 | 0 | 0
125 | Демонтаж/монтаж фасадной керамической плитки, алюкобонд и пр. | Демонтаж/монтаж облицовочной фасадной плитки (вентилируемый фасад) | м2 | Может применятся с работами других разделов | 565.4782 | 565.4782 | 0 | 0 | 565.48 | 565.48 | 0 | 0
126 | Коэффициент при проведении работ на высоте свыше 4 метров (при выполнении внутренних работ) | Применяется только на работы раздела №8 "Строительство структурированных кабельных сетей (СКС)", которые выполнены в соответствующих условиях. | Коэффициент | Расценка применяется при выполнении комплекса работ по СКС на одном объекте | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0
Организация АРМ
127 | Монтаж/установка автоматизированного рабочего места (АРМ) (без учета настройки и тестирования) | СМР: Монтаж АРМ в составе: монитор, системный блок,/моноблок, блок бесперебойного питания, клавиатура и/или мышь, включая их установку, подключение к сети электропитания, сети ЛВС. С учетом стоимости работ, стоимости крепежных материалов и патч-корда. | 1 АРМ | Настройка и тестирование АРМ учитываются пунктом 131 | 492.0303 | 433.3615 | 58.6688 | 0 | 492.03 | 433.36 | 58.67 | 0
128 | Установка/замена блока бесперебойного источника питания под автоматизированное рабочее место (АРМ) | СМР: Установка/замена блока бесперебойного источника питания под автоматизированное рабочее место (АРМ), подключение к сети электропитания. | 1 устройство | Не применяется совместно с пунктом 127 | 142.2177 | 142.2177 | 0 | 0 | 142.22 | 142.22 | 0 | 0
129 | Монтаж/установка периферийного устройства (с учетом настройки и тестирования) | СМР: Монтаж периферийного устройства (Сканер, принтер, копир, плоттер, МФУ), подключение к сети электропитания, сети ЛВС, настройка, тестирование. С учетом стоимости работ по прокладке патч-корда, стоимости крепежных материалов и патч-корда. | 1 устройство |  | 357.2119 | 298.5431 | 58.6688 | 0 | 357.21 | 298.54 | 58.67 | 0
130 | Демонтаж АРМ/периферийного устройства | 50% от стоимости монтажа | 1 устройство |  | 137.7013 | 137.7013 | 0 | 0 | 137.7 | 137.7 | 0 | 0
131 | Настройка и тестирование автоматизированного рабочего места (АРМ). | Предустановка/установка программного обеспечения Заказчика, 'проверка наличия физического соединения; настройка сетевых параметров; заведение в домен (например, посредством запуска заранее подготовленного скрипта); проверка связности со шлюзом по умолчанию (пинг из «черного окна», cmd); проверка доступа в локальным ресурсам Заказчика (по инструкции); проверка доступа в внешним ресурсам Интернет (по инструкции); настройка подключения к сетевым принтерам (или по инструкции или посредством запуска скрипта); проверка сетевой печати; настройка почтового клиента (по инструкции или посредством запуска скрипта); проверка работы электронной почты – отправка/ получение тестового сообщения по инструкции. | 1 АРМ |  | 291.2444 | 291.2444 | 0 | 0 | 291.24 | 291.24 | 0 | 0
132 | Монтаж/установка телевизионной панели до 55 дюймов/интеракивной доски/проекционного оборудования | СМР: В том числе включая и не ограничиваясь перечисленным: монтаж/установка телевизионной панели размером диагонали до 55 дюймов/интерактивной доски/проекционного оборудования, разметка и сверление отверстий, установка кронштейна, завинчивание винтов до проектного усилия, коммутация, подключение к сети электропитания. | 1 устройство |  | 3060.2275 | 2663.2275 | 397 | 0 | 3060.23 | 2663.23 | 397 | 0
133 | Монтаж/установка телевизионной панели свыше 55 дюймов | СМР: В том числе включая и не ограничиваясь перечисленным: монтаж/установка телевизионной панели размером диагонали свыше 55 дюймов, разметка и сверление отверстий, установка кронштейна, завинчивание винтов до проектного усилия, коммутация, подключение к сети электропитания. | 1 устройство |  | 3659.1688 | 3184.4688 | 474.7 | 0 | 3659.17 | 3184.47 | 474.7 | 0
134 | Установка/подключение телефонного аппарата | СМР: установка/подключение, настройка, телефонного аппарата. С учетом стоимости работ, стоимости крепежных материалов и патч-корда. | 1 устройство |  | 187.4697 | 128.8009 | 58.6688 | 0 | 187.47 | 128.8 | 58.67 | 0
Радиопланирование
135 | Расчет радиопокрытия либо разработка решений по оптимизации существующей сети Wi-Fi по одному адресу. Площадь (с зоной покрытия) от 50 кв.м. до 1000 кв.м. | Расчёт радиопокрытия: Позиция предусматривает подготовку технического решения по строительству сети Wi-Fi. Техническое решение разрабатывается с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом разработки является проект PDF и программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). Разработка решений по оптимизации сети: проведение радиоизмерений с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом является отчёт с рекомендациями по улучшению показателей существующей сети, а так же проект PDF в действующей и планируемой сети, программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). По требованию Заказчика работ, состав работ может быть дополнен необходимым пунктом. | 1 объект |  | 8595.7832 | 8595.7832 | 0 | 0 | 8595.78 | 8595.78 | 0 | 0
136 | Расчет радиопокрытия либо разработка решений по оптимизации существующей сети Wi-Fi по одному адресу. Площадь (с зоной покрытия) от 1000 кв.м. до 10000 кв.м. | Расчёт радиопокрытия: Позиция предусматривает подготовку технического решения по строительству сети Wi-Fi. Техническое решение разрабатывается с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом разработки является проект PDF и программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). Разработка решений по оптимизации сети: проведение радиоизмерений с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом является отчёт с рекомендациями по улучшению показателей существующей сети, а так же проект PDF в действующей и планируемой сети, программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). По требованию Заказчика работ, состав работ может быть дополнен необходимым пунктом. | 1 объект |  | 17790.7729 | 17790.7729 | 0 | 0 | 17790.77 | 17790.77 | 0 | 0
137 | Расчет радиопокрытия либо разработка решений по оптимизации существующей сети Wi-Fi по одному адресу. Площадь (с зоной покрытия) от 10000 кв.м. до 50000 кв.м. | Расчёт радиопокрытия: Позиция предусматривает подготовку технического решения по строительству сети Wi-Fi. Техническое решение разрабатывается с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом разработки является проект PDF и программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). Разработка решений по оптимизации сети: проведение радиоизмерений с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом является отчёт с рекомендациями по улучшению показателей существующей сети, а так же проект PDF в действующей и планируемой сети, программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). По требованию Заказчика работ, состав работ может быть дополнен необходимым пунктом. | 1 объект |  | 21390.8285 | 21390.8285 | 0 | 0 | 21390.83 | 21390.83 | 0 | 0
138 | Расчет радиопокрытия либо разработка решений по оптимизации существующей сети Wi-Fi по одному адресу. Площадь (с зоной покрытия) более 50000 кв.м. | Расчёт радиопокрытия: Позиция предусматривает подготовку технического решения по строительству сети Wi-Fi. Техническое решение разрабатывается с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом разработки является проект PDF и программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). Разработка решений по оптимизации сети: проведение радиоизмерений с применением аппаратно - программного комплексов (EKAHAU SITE SURVEY, TAMOGRAPH SITE SURVEY и т.п.), результатом является отчёт с рекомендациями по улучшению показателей существующей сети, а так же проект PDF в действующей и планируемой сети, программный файл в формате EKAHAU SITE SURVEY/ TAMOGRAPH). По требованию Заказчика работ, состав работ может быть дополнен необходимым пунктом. | 1 объект |  | 37118.2554 | 37118.2554 | 0 | 0 | 37118.26 | 37118.26 | 0 | 0
Логистика и работа в ночное время
139 | Повышающий коэффициент за проведение работ с 00.00 до 06.00 (154 ТК РФ) | Распространяется на СМР с предоставлением подтверждения в виде письма ответственного сотрудника филиала, фотоотчета. | Коэффициент | Распространяется на СМР с предоставлением подтверждения в виде письма ответственного сотрудника филиала, фотоотчета. Подтверждается письменным запретом от заказчика/школы производить работы в дневное время, а также подтверждением факта работ в ночное время со стороны технического надзора филиала Ростелеком | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0
140 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/ материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 30 до 50 км включительно, от склада Заказчика. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15 на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии до 50 , включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1 шт. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 30 до 50 , включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 659.9664 | 659.9664 | 0 | 0 | 659.97 | 659.97 | 0 | 0
141 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 51км до 100 км включительно, от склада Заказчика. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15 на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 50 до 100 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1 шт. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15,Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 51 до 100 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 813.1104 | 813.1104 | 0 | 0 | 813.11 | 813.11 | 0 | 0
142 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 101 км до 200 км включительно, от склада Заказчика. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15 на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 101 до 200 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1 шт. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 101 до 200 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1121.3928 | 1121.3928 | 0 | 0 | 1121.39 | 1121.39 | 0 | 0
143 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/ материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 201 км до 300 км включительно, от склада Заказчика. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15 на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 201 до 300 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1 шт. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 201 до 300 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1418.6664 | 1418.6664 | 0 | 0 | 1418.67 | 1418.67 | 0 | 0
144 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности свыше 301 км от склада Заказчика. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15 на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии свыше 301 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 1 шт. | Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии свыше 301 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". | 2189.2176 | 2189.2176 | 0 | 0 | 2189.22 | 2189.22 | 0 | 0