ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет закупки: Выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям объектов связи для нужд Иркутского филиала

- Цель закупки: Выполнение дополнительных ПИР, СМР, испытаний, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям объектов связи для нужд Иркутского филиала

3. НМЦ договора:

25 004 121 (двадцать пять миллионов четыре тысячи сто двадцать один) рубль 91 копейка, без учета НДС

4. Место выполнения работ: Объекты Иркутского филиала ПАО Ростелеком. Объект указывается индивидуально в рамках каждого заказа Иркутская область

5. Условия оплаты: оплата осуществляется в следующем порядке и в следующие сроки:

5.1 Заказчик оплачивает 100 % (сто процентов) указанной цены Работ, определенной в соответствующем Заказе, в том числе НДС (предусмотренный действующим законодательством), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами следующих документов:

- акта сдачи-приемки Работ по проектированию;

- всех актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и приложений к ним, включающим подтверждение выполнения объемов Работ Представителем Заказчика, находящимся на Площадке;

- всех справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;

- переданной Подрядчиком Заказчику в полном объёме исполнительной документации;

- Акта приемки Объекта по форме КС-11;

- полученного Заказчиком оригинала счёта на оплату от Подрядчика;

- получение Заказчиком оригинала счета-фактуры Подрядчика.

5.3 В соответствии с условиями договора, обмен документами осуществляется только посредством электронного документооборота. Полный перечень документов приведен в «Соглашении об использовании электронных документов», размещенном по адресу http://www.rostelecom.ru/about/disclosure/»

6. Сроки действия договора: с момента заключения договора до 31.12.2022

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участок строительства | Объекты Иркутского филиала ПАО Ростелеком. |
| 2 | Цель строительства | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в соответствии техническим заданием по технологическому присоединению к электрическим сетям объектов связи для нужд Иркутского филиала |
| 3 | Сроки выполнения работ | Март 2021- по 31 декабря 2022 г. |
| 4 | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 5 | Заказчик | Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» |
| 6 | Основания для проектирования | Технические условия, техническое задание |
| 7 | Требования к проекту | Разработать проектную документацию внешних электрических сетей, Контур заземления (заземляющее устройство), Молниезащита здания и сооружения. |
| 8 | Перечень разделов рабочей документации | 1. Пояснительная записка; 2. Внешнее электроснабжение объекта (КЛ, ВЛ, ВРУ, АВР) и электрооборудование; 3. Контур заземления (заземляющее устройство) 4. Молниезащита здания и сооружения. Рабочую документацию выполнить в объёме необходимом для выполнения всего объёма строительно-монтажных работ. |
| 9 | Режим работы объекта | в одну смену |
| 10 | Особые условия | Условия выполнения работ – без остановки рабочего процесса оборудования |
| 11 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком до начала проектирования Подрядчику | Техническое задание на прокладку (монтаж) кабеля, технические условия элекросетевой организации. |
| 12 | Требования к документации | Рабочая документация должна соответствовать требованиям действующих СНиП и СП, ТУ, РД и законам Российской Федерации. Ответственность за соответствие рабочей документации требованиям Заказчика, нормативным требованиям, исходным данным несет проектировщик. |
| 13 | Согласование проекта | Каждый раздел проектной документации предварительно согласовать с Заказчиком |
| 14 | Требования к выдаваемой рабочей документации | Рабочая документация выдаётся предварительно в электронном виде в формате PDF. Чертежи и спецификации, в объёме достаточном для выполнения работ. После завершения согласования весь проект выдаётся на бумажном носителе – в 4-х экз.; на электронном носителе в формате PDF – в 1 экз. Проектная организация должна иметь лицензию (СРО) на все виды проектной деятельности, связанной с проектированием внешних и внутренних сетей электроснабжения до и выше 1000В., свидетельства, сертификаты, разрешения и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также нормативные документы органов государственного надзора. Наличие опыта проектирования сетей электроснабжения не менее 3-х лет. |
| 15 | Требования к выполнению строительно-монтажных работ по подземной прокладки КЛ-0,4кВ. | Требования при выборе места прокладки кабеля - ПУЭ 2.3.85 ; ПУЭ 2.3.87; ПУЭ 2.3.88, 89; ПУЭ п.2.3.94 и 2.3.95; ПУЭ 2.3.97. Требования для подготовки траншеи - ПУЭ п.2.3.84. Требования для подготовки к прокладке кабеля - СНиП п.3.66; ПУЭ 2.3.83. Требования для выбора кабеля - ПУЭ 2.3.37. Требования для укладки кабеля - СНиП п.3.58; СНиП п.3.59; ПУЭ п.2.3.100. Требования защиты кабеля - СНиП п.3.70.; ПУЭ п.3.67; ПУЭ п.2.3.83. Требования при засыпке кабеля - СНиП п.3.71; СНиП п.3.72. |
| 16 | Требования к выполнению строительно-монтажных работ по установке опор и прокладки ВЛ-0,4кВ. | Соответствие требованиям главы 2.4; 2.5; 6.3; 7.7 ПУЭ Соответствие СП 76.13330.2016, Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85, РД-11-02-2006 |
| 17 | Требования к персоналу, выполняемому строительно-монтажные работы по прокладке ВЛ-0,4кВ., подземной прокладке КЛ-0,4кВ. | Наличие не менее 3-х сотрудников прошедших аттестацию в органах Ростехнадзора (подтверждение: действующие проколы проверки знаний правил работы в электроустановках и удостоверением о проверке знаний правил работы в электроустановках) или аттестованными внутренней комиссией прошедшей аттестацию в органах Ростехнадзора (подтверждение действующие: протокол проверки знаний правил работы в электроустановках на каждого члена комиссии, приказ по организации о создании комиссии по аттестации сотрудников на II-V группу по электробезопасности, копия записи в журнале проверки норм и правил на соответствующую группу по электробезопаности сотрудников, удостоверением о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках сотрудников) и имеющие удостоверения установленной формы согласно действующих ПТЭЭП: 1 сотрудник – не ниже IV до и выше 1000В. группы по электробезопасности, 2 сотрудника – не ниже III группы по электробезопасности. |

7. Требование к составу, Объему работ.

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги |  | Ед. изм. | ориентировочный объем* | НМЦ за единицу, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение ПИРов и разработка проектной документации КЛ/ВЛ-0,4 кВ. | Проведение проектно-изыскательских работ: выбор трассы прокладки электрического кабеля, определение сечения и марки электрического кабеля, способа прокладки, выполнить расчет нагрузок, падения и потерь напряжения. Выполнение проектной документации внешней и внутренних электрических сетей КЛ/ВЛ-0,4 кВ., согласно полученных Технических условий по договору технологического присоединения с электрических сетей сетевых организаций. Согласование проекта с электросетевой компанией, заказчиком, заинтересованными лицами. | объект | 30 | 173 000,00 |
| 2 | Проведение ПИРов и разработка проектной документации КЛ/ВЛ-0,4 кВ. с контурм заземлени (заземляющее устройствво) | Проведение проектно-изыскательских работ: выбор трассы прокладки электрического кабеля, определение сечения и марки электрического кабеля, способа прокладки, выполнить расчет нагрузок, падения и потерь напряжения. Выполнение проектной документации внешней и внутренних электрических сетей КЛ/ВЛ-0,4 кВ. с контуром заземления (заземляющее устройствво)., согласно полученных Технических условий по договору технологического присоединения с электрическим сетям сетевых организаций. Согласование проекта с электросетевой компанией, заказчиком, заинтересованными лицами. | объект | 30 | 180 000,00 |
| 3 | Проведение ПИРов и разработка проектной документации КЛ/ВЛ-0,4 кВ. с контурм заземлени (заземляющее устройство), молниезащита | Проведение проектно-изыскательских работ: выбор трассы прокладки электрического кабеля, определение сечения и марки электрического кабеля, способа прокладки, выполнить расчет нагрузок, падения и потерь напряжения. Выполнение проектной документации внешней и внутренних электрических сетей КЛ/ВЛ-0,4 кВ. с контуром заземления (заземляющее устройствво),молниезащита, согласно полученных Технических условий по договору технологического присоединения с электрическим сетям сетевых организаций. Согласование проекта с электросетевой компанией, заказчиком, заинтересованными лицами. | объект | 30 | 150 000,00 |
| 4 | Геодезическая съемка |  |  |  |  |
| 5 | до 100 м. включительно | Геодезическая съемка прокладки электрического кабеля длинной до 100 м. снанесением на картографическую карту (топографическая основа) населенного пункта. | м | 30 | 12 000,00 |
| 6 | от 100 м. до 200 м. включительно | Геодезическая съемка прокладки электрического кабеля длинной от 100 м. до 200 м снанесением на картографическую карту (топографическая основа) населенного пункта. | м | 30 | 6 000,00 |
| 7 | свыше 200 м. | Геодезическая съемка прокладки электрического кабеля длинной свыше 200 м снанесением на картографическую карту (топографическая основа) населенного пункта. | м | 30 | 3 200,00 |
| 8 | Прокладка 4-х жильного бронированного кабеля сечением 16 мм2 в траншее (категория грунтов I-II) механизированным способом |  |  |  |  |
| 9 | для линий протяженностью от 1 до 50 метров включительно | СМР с учетом стоимости материалов. Предоставления полного комплекта исполнительной и пуско-наладочной документации, получение акта технологического присоединения, акта границы эксплуатационной и балансовой принадлежности от электросетевой компании, (сдача объекта в Ростехнадзор при необходимости). Восстановление нарушенного благоустройства территории. | м | 30 | 2 005,00 |
| 10 | для линий протяженностью более 50 метров |  | м | 30 | 1 785,00 |
| 11 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля сечением 16 мм2 |  | м | 30 | 167,00 |
| 12 | Прокладка 4-х жильного бронированного кабеля сечением 16 мм2 в траншее (категория грунтов III-IV) механизированным способом |  |  |  |  |
| 13 | для линий протяженностью от 1 до 50 метров включительно | СМР с учетом стоимости материалов. Предоставления полного комплекта исполнительной и пуско-наладочной документации, получение акта технологического присоединения, акта границы эксплуатационной и балансовой принадлежности от электросетевой компании, (сдача объекта в Ростехнадзор при необходимости). Восстановление нарушенного благоустройства территории. | м | 30 | 2 285,00 |
| 14 | для линий протяженностью более 50 метров |  | м | 30 | 1 985,00 |
| 15 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля сечением 16 мм2 |  | м | 30 | 167,00 |
| 16 | Прокладка 4-х жильного бронированного кабеля сечением 16 мм2 в траншее (категория грунтов V-VII) механизированным способом |  |  |  |  |
| 17 | для линий протяженностью от 1 до 50 метров включительно | СМР с учетом стоимости материалов. Восстановление нарушенного благоустройства территории, предоставления полного комплекта исполнительной и пуско-наладочной документации, получение акта технологического присоединения, акта границы эксплуатационной и балансовой принадлежности от электросетевой компании, (сдача объекта в Ростехнадзор при необходимости). | м | 30 | 3 535,00 |
| 18 | для линий протяженностью более 50 метров |  | м | 30 | 3 385,00 |
| 19 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля сечением 16 мм |  | м | 30 | 167,00 |
| 20 | Прокладка 4-х жильного бронированного кабеля сечением 25, 35, 50 мм2 в траншее (категория грунтов I-II) механизированным способом. |  |  |  |  |
| 21 | для линий протяженностью от 1 до 50 метров включительно | СМР с учетом стоимости материалов. Восстановление нарушенного благоустройства территории, предоставления полного комплекта исполнительной и пуско-наладочной документации, получение акта технологического присоединения, акта границы эксплуатационной и балансовой принадлежности от электросетевой компании, (сдача объекта в Ростехнадзор при необходимости). | м | 30 | 1 935,00 |
| 22 | для линий протяженностью более 50 метров |  | м | 30 | 1 835,00 |
| 23 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля сечением 25, 35,50 мм2 |  | м | 30 | 339,30 |
| 24 | Прокладка 4-х жильного бронированного кабеля сечением 25, 35, 50 мм2 в траншее (категория грунтов III-IV) механизированным способом. |  |  |  |  |
| 25 | для линий протяженностью от 1 до 50 метров включительно | СМР. С учетом стоимости материалов. Восстановление нарушенного благоустройства территории, предоставления полного комплекта исполнительной и пуско-наладочной документации, получение акта технологического присоединения, акта границы эксплуатационной и балансовой принадлежности от электросетевой компании, (сдача объекта в Ростехнадзор при необходимости). | м | 30 | 2 635,00 |
| 26 | для линий протяженностью более 50 метров |  | м | 30 | 2 500,00 |
| 27 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля сечением 25, 35,50 мм2 |  | м | 30 | 339,30 |
| 28 | Прокладка 4-х жильного бронированного кабеля сечением 25, 35, 50 мм2 в траншее (категория грунтов V-VII) механизированным способом. |  |  |  |  |
| 29 | для линий протяженностью от 1 до 50 метров включительно | СМР. С учетом стоимости материалов. Восстановление нарушенного благоустройства территории, предоставления полного комплекта исполнительной и пуско-наладочной документации, получение акта технологического присоединения, акта границы эксплуатационной и балансовой принадлежности от электросетевой компании, (сдача объекта в Ростехнадзор при необходимости). | м | 30 | 3 735,00 |
| 30 | для линий протяженностью более 50 метров |  | м | 30 | 3 535,00 |
| 31 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля сечением 25, 35,50 мм2 |  | м | 30 | 339,30 |
| 32 | Прокладка 4-х жильного бронированного кабеля сечением 150, 185, 240 мм2 в траншее (категория грунтов I-II) механизированным способом. |  |  |  |  |
| 33 | для линий протяженностью от 1 до 50 метров включительно | СМР. С учетом стоимости материалов. Восстановление нарушенного благоустройства территории, предоставления полного комплекта исполнительной и пуско-наладочной документации, получение акта технологического присоединения, акта границы эксплуатационной и балансовой принадлежности от электросетевой компании, (сдача объекта в Ростехнадзор при необходимости). | м | 30 | 2 200,00 |
| 34 | для линий протяженностью более 50 метров |  | м | 30 | 2 000,00 |
| 35 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля сечением 150, 185, 240 мм2 |  | м | 30 | 1 146,70 |
| 36 | Прокладка 4-х жильного бронированного кабеля сечением 150, 185, 240 мм2 в траншее (категория грунтов III-IV) механизированным способом. |  |  |  |  |
| 37 | для линий протяженностью от 1 до 50 метров включительно | СМР. С учетом стоимости материалов. Восстановление нарушенного благоустройства территории, предоставления полного комплекта исполнительной и пуско-наладочной документации, получение акта технологического присоединения, акта границы эксплуатационной и балансовой принадлежности от электросетевой компании, (сдача объекта в Ростехнадзор при необходимости). | м | 10 | 2 700,00 |
| 38 | для линий протяженностью более 50 метров |  | м | 10 | 2 500,00 |
| 39 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля сечением 150, 185, 240 мм2 |  | м | 10 | 1 146,70 |
| 40 | Прокладка 4-х жильного бронированного кабеля сечением 150, 185, 240 мм2 в траншее (категория грунтов V-VII) механизированным способом. |  |  |  |  |
| 41 | для линий протяженностью от 1 до 50 метров включительно | ПИР, СМР. С учетом стоимости материалов. Восстановление нарушенного благоустройства территории, предоставления полного комплекта исполнительной и пуско-наладочной документации, получение акта технологического присоединения, акта границы эксплуатационной и балансовой принадлежности от электросетевой компании, (сдача объекта в Ростехнадзор при необходимости). | м | 20 | 2 750,00 |
| 42 | для линий протяженностью более 50 метров |  | м | 20 | 2 650,00 |
| 43 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля сечением 150, 185, 240 мм2 |  | м | 20 | 1 146,70 |
| 44 | Прокладка 4-х жильного бронированного кабеля сечением 16 мм2 в траншее (категория грунтов I-II) ручным способом |  |  |  |  |
| 45 | для линий протяженностью от 1 до 50 метров включительно | ПИР, СМР. С учетом стоимости материалов. Восстановление нарушенного благоустройства территории, предоставления полного комплекта исполнительной и пуско-наладочной документации, получение акта технологического присоединения, акта границы эксплуатационной и балансовой принадлежности от электросетевой компании, (сдача объекта в Ростехнадзор при необходимости). | м | 20 | 2 135,00 |
| 46 | для линий протяженностью более 50 метров |  | м | 20 | 2 035,00 |
| 47 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля сечением 16 мм2 |  | м | 20 | 167,00 |
| 48 | Прокладка 4-х жильного бронированного кабеля сечением 16 мм2 в траншее (категория грунтов III-IV) ручным способом |  |  |  |  |
| 49 | для линий протяженностью от 1 до 50 метров включительно | ПИР, СМР. С учетом стоимости материалов. Восстановление нарушенного благоустройства территории, предоставления полного комплекта исполнительной и пуско-наладочной документации, получение акта технологического присоединения, акта границы эксплуатационной и балансовой принадлежности от электросетевой компании, (сдача объекта в Ростехнадзор при необходимости). | м | 25 | 2 635,00 |
| 50 | для линий протяженностью более 50 метров |  | м | 25 | 2 485,00 |
| 51 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля сечением 16 мм2 |  | м | 50 | 167,00 |
| 52 | Прокладка 4-х жильного бронированного кабеля сечением 16 мм2 в траншее (категория грунтов V-VII) ручным способом |  |  |  |  |
| 53 | для линий протяженностью от 1 до 50 метров включительно | ПИР, СМР. С учетом стоимости материалов. Восстановление нарушенного благоустройства территории, предоставления полного комплекта исполнительной и пуско-наладочной документации, получение акта технологического присоединения, акта границы эксплуатационной и балансовой принадлежности от электросетевой компании, (сдача объекта в Ростехнадзор при необходимости). | м | 25 | 4 035,00 |
| 54 | для линий протяженностью более 50 метров |  | м | 25 | 3 835,00 |
| 55 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля сечением 16 мм2 |  | м | 25 | 167,00 |
| 56 | Прокладка 4-х жильного бронированного кабеля сечением 25, 35, 50 мм2 в траншее (категория грунтов I-II) ручным способом. |  |  |  |  |
| 57 | для линий протяженностью от 1 до 50 метров включительно | ПИР, СМР. С учетом стоимости материалов. Восстановление нарушенного благоустройства территории, предоставления полного комплекта исполнительной и пуско-наладочной документации, получение акта технологического присоединения, акта границы эксплуатационной и балансовой принадлежности от электросетевой компании, (сдача объекта в Ростехнадзор при необходимости). | м | 30 | 1 035,00 |
| 58 | для линий протяженностью более 50 метров |  | м | 30 | 935,00 |
| 59 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля сечением 25, 35, 50 мм2 |  | м | 30 | 339,30 |
| 60 | Прокладка 4-х жильного бронированного кабеля сечением 25, 35, 50 мм2 в траншее (категория грунтов III-IV) ручным способом. |  |  |  |  |
| 61 | для линий протяженностью от 1 до 50 метров включительно | ПИР, СМР. С учетом стоимости материалов. Восстановление нарушенного благоустройства территории, предоставления полного комплекта исполнительной и пуско-наладочной документации, получение акта технологического присоединения, акта границы эксплуатационной и балансовой принадлежности от электросетевой компании, (сдача объекта в Ростехнадзор при необходимости). | м | 30 | 1 149,00 |
| 62 | для линий протяженностью более 50 метров |  | м | 30 | 1 025,00 |
| 63 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля сечением 25, 35, 50 мм2 |  | м | 30 | 339,30 |
| 64 | Прокладка 4-х жильного бронированного кабеля сечением 25, 35, 50 мм2 в траншее (категория грунтов V-VII) ручным способом. |  |  |  |  |
| 65 | для линий протяженностью от 1 до 50 метров включительно | ПИР, СМР. С учетом стоимости материалов. Восстановление нарушенного благоустройства территории, предоставления полного комплекта исполнительной и пуско-наладочной документации, получение акта технологического присоединения, акта границы эксплуатационной и балансовой принадлежности от электросетевой компании, (сдача объекта в Ростехнадзор при необходимости). | м | 30 | 2 145,00 |
| 66 | для линий протяженностью более 50 метров |  | м | 30 | 1 935,00 |
| 67 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля сечением 25, 35, 50 мм2 |  | м | 30 | 339,30 |
| 68 | Прокладка 4-х жильного бронированного кабеля сечением 150, 185, 240 мм2 в траншее (категория грунтов I-II) ручным способом. |  |  |  |  |
| 69 | до 50 м. включительно | ПИР, СМР. С учетом стоимости материалов. Восстановление нарушенного благоустройства территории, предоставления полного комплекта исполнительной и пуско-наладочной документации, получение акта технологического присоединения, акта границы эксплуатационной и балансовой принадлежности от электросетевой компании, (сдача объекта в Ростехнадзор при необходимости). | м | 10 | 1 059,00 |
| 70 | от 50 м. до 100 м. включительно |  | м | 10 | 935,00 |
| 71 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля сечением 150, 185, 240 мм2 |  | м | 10 | 1 146,70 |
| 72 | Прокладка 4-х жильного бронированного кабеля сечением 150, 185, 240 мм2 в траншее (категория грунтов III-IV) ручным способом. |  |  |  |  |
| 73 | для линий протяженностью от 1 до 50 метров включительно | ПИР, СМР. С учетом стоимости материалов. Восстановление нарушенного благоустройства территории, предоставления полного комплекта исполнительной и пуско-наладочной документации, получение акта технологического присоединения, акта границы эксплуатационной и балансовой принадлежности от электросетевой компании, (сдача объекта в Ростехнадзор при необходимости). | м | 10 | 1 159,00 |
| 74 | для линий протяженностью более 50 метров |  | м | 10 | 1 035,00 |
| 75 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля сечением 150, 185, 240 мм2 |  | м | 10 | 1 146,70 |
| 76 | Прокладка 4-х жильного бронированного кабеля сечением 150, 185, 240 мм2 в траншее (категория грунтов V-VII) ручным способом. |  |  |  |  |
| 77 | для линий протяженностью от 1 до 50 метров включительно | ПИР, СМР. С учетом стоимости материалов. Восстановление нарушенного благоустройства территории, предоставления полного комплекта исполнительной и пуско-наладочной документации, получение акта технологического присоединения, акта границы эксплуатационной и балансовой принадлежности от электросетевой компании, (сдача объекта в Ростехнадзор при необходимости). | м | 10 | 2 209,00 |
| 78 | для линий протяженностью более 50 метров |  | м | 10 | 2 085,00 |
| 79 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля сечением 150, 185, 240 мм2 |  | м | 10 | 1 146,70 |
| 80 | Выполнение работ по прокладке 4-х жильного бронированного кабеля сечением до 240 мм2 (включительно) методом ГНБ (горизонтальное направленное бурение) |  |  |  |  |
| 81 | от 6 м. идо 15 м. включительно | СМР включая выемку грунта под ГНБ, бурение, установка трубы ПНД диаметром до 110мм, прокладка кабеля в трубе ПНД. | м | 30 | 6 650,00 |
| 82 | от 15 м. до 25 м. включительно |  | м | 30 | 5 688,80 |
| 83 | свяше 25 м. |  | м | 10 | 5 488,80 |
| 84 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля сечением до 240 мм2 (включительно) |  | м | 10 | 1 310,00 |
| 85 | Бурение отверстий в железобетонных конструкциях |  |  |  |  |
| 86 | до 0,6 м. включительно | Бурение отверстий диаметром до 110мм в железобетонных конструкциях, включая стоимость всех необходимых материалов и инструментов, установку закладных (металлических труб, труб ПНД) диаметра до 110мм. | шт | 10 | 2 400,00 |
| 87 | до 1 м. включительно |  | шт | 10 | 3 700,00 |
| 88 | до 1,2 м. включительно |  | шт | 10 | 5 200,00 |
| 89 | Монтаж концевой муфты на 4-х жильный бронированный кабель сечением: |  |  |  |  |
| 90 | до 16 мм2 включительно | Монтаж концевой муфты и присоединение жил кабеля к коммутационному устройству, включая стоимость муфты, всех необходимых материалов и инструментов. | 1 муфта | 30 | 9 075,71 |
| 91 | муфта 16 мм2 (включительно) |  | шт | 30 | 1 124,29 |
| 92 | от 25 до 50 мм2 | Монтаж концевой муфты и присоединение жил кабеля к коммутационному устройству, включая стоимость муфты, всех необходимых материалов и инструментов. | 1 муфта | 30 | 9 289,46 |
| 93 | муфта 25-50 мм2 |  | шт | 30 | 1 410,54 |
| 94 | от 70 до 120 мм2 | Монтаж концевой муфты и присоединение жил кабеля к коммутационному устройству, включая стоимость муфты, всех необходимых материалов и инструментов. | 1 муфта | 30 | 12 388,80 |
| 95 | муфта 70-120 мм2 |  | шт | 30 | 2 980,00 |
| 96 | от 150 до 240 мм2 | Монтаж концевой муфты и присоединение жил кабеля к коммутационному устройству, включая стоимость муфты, всех необходимых материалов и инструментов. | 1 муфта | 30 | 14 239,90 |
| 97 | муфта 150-240 мм2 |  | шт | 30 | 3 170,00 |
| 98 | Монтаж соединительной муфты на 4-х жильный бронированный кабель сечением |  |  |  |  |
| 99 | до 16 мм2 включительно | Монтаж соединительной муфты, включая стоимость муфты, всех необходимых материалов и инструментов. | 1 муфта | 30 | 9 103,95 |
| 100 | муфта 16 мм2 (включительно) |  | шт | 30 | 1 500,00 |
| 101 | от 25 до 50 мм2 | Монтаж соединительной муфты, включая стоимость муфты, всех необходимых материалов и инструментов. | 1 муфта | 30 | 12 224,75 |
| 102 | муфта 25-50 мм2 |  | шт | 30 | 2 500,00 |
| 103 | от 70 до 120 мм2 | Монтаж соединительной муфты, включая стоимость муфты, всех необходимых материалов и инструментов. | 1 муфта | 30 | 14 197,53 |
| 104 | муфта 70-120 мм2 |  | шт | 30 | 2 600,00 |
| 105 | от 150 до 240 мм2 | Монтаж соединительной муфты, включая стоимость муфты, всех необходимых материалов и инструментов. | 1 муфта | 30 | 20 854,90 |
| 106 | муфта 150-240 мм2 |  | шт | 30 | 3 700,00 |
| 107 | Выполнение работ по прокладке 4-х жильного бронированного кабеля по опорам/конструкциям/стенам, включая внутриобъектовую прокладку для различных подключений сечением: |  |  |  |  |
| 108 | до 16 мм до 25 мм2. включительно | СМР, с учетом стоимости материалов. Включает прокладку силового кабеля по существующим конструкциям и измерения, оформление разрешительных документов, исполнительной документации. |  | 10 | 260,00 |
| 109 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля 16-25 мм2 |  | м | 10 | 252,00 |
| 110 | от 25 до 50 мм2 включительно | СМР, с учетом стоимости материалов. Включает прокладку силового кабеля по существующим конструкциям и измерения, оформление разрешительных документов, исполнительной документации. |  | 10 | 370,00 |
| 111 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля 25-50 мм2 |  | м | 10 | 339,30 |
| 112 | от 70 до 120 мм2 включительно | СМР, с учетом стоимости материалов. Включает прокладку силового кабеля по существующим конструкциям и измерения, оформление разрешительных документов, исполнительной документации. |  | 10 | 870,00 |
| 113 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля 70-120 мм2 |  | м | 10 | 785,30 |
| 114 | от 150 до 240 мм2 включительно | СМР, с учетом стоимости материалов. Включает прокладку силового кабеля по существующим конструкциям и измерения, оформление разрешительных документов, исполнительной документации. |  | 10 | 990,00 |
| 115 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля 150-240 мм2 |  | м | 10 | 1 146,70 |
| 116 | Монтаж контура заземления | СМР контура заземления (заземляющего устройства) включая: стоимость всех материалов контура, соединение контура заземления с шиной ГЗШ, грунтовкой и окраска всех сварных соединений, наружных (видимых) частей контура заземления, предоставление паспорта заземляющего устройства с протоколом измерения сопротивления заземляющего устройства ЭТЛ (электро-техническая лаборатория) аттестованной в органах Ростехнадзора. | м | 10 | 26 426,54 |
| 117 | контур заземления |  | шт | 10 | 25 573,46 |
| 118 | Установка/замена ж/б опор, (одинарная опора, опора с одной подпорой, опора с двумя подпорами, опора с приставкой, подпоры, укосины и т.п.) (полный комплекс работ) | СМР, включая и не ограничиваясь: стоимость опоры, пристав, подпор, укосин, вспомогательных материалов, доставки и развозки по трассе монтажа; стоимость демонтажа старой опоры (при необходимости), работа бурильно-крановой машины по установке опор длиной до 11,5 метров, работ по переподвесу существующих кабельных линий на новую, транспортировка демонтированных опор на свалку или на склад Заказчика. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Выполнение топографо-геодезических работ при предъявлении требования от Заказчика. | комплекс | 10 | 11 075,00 |
| 119 | одинарная опора, опора с одной подпорой, опора с двумя подпорами, опора с приставкой, подпоры, укосины и т.п |  | шт | 10 | 11 000,00 |
| 120 | Защита электрического кабеля от механических повреждений | СМР по защите электрического кабеля от механических повреждений включая: стоимость асбестово-цементной трубы диаметром до 110мм длинной до 6м., установку асбестово-цементной трубы диаметром до 110мм., длинной до 6м., прокладку кабеля в трубе, герметизация отверстий входа/выхода кабеля в трубе. | усл | 10 | 9 550,00 |
| 121 | Выполнение работ по прокладке 4-х жильных проводов ВЛ-0,4кВ. сечением жил 16мм2 включая стоимость проводов, установку арматуры подвески, соединения, крепления проводов. |  |  |  |  |
| 122 | до 50 м. включительно | СМР с учетом стоимости материалов. Предоставления полного комплекта исполнительной и пуско-наладочной документации, получение акта технологического присоединения, акта границы эксплуатационной и балансовой принадлежности от электросетевой компании, (сдача объекта в Ростехнадзор при необходимости). | м | 20 | 154,00 |
| 123 | Свыше 50 м. |  | м | 20 | 150,00 |
| 124 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля |  | м | 20 | 114,00 |
| 125 | Выполнение работ по прокладке 4-х жильных проводов ВЛ-0,4кВ. сечением жил от 25 до 50 мм2 (включительно) включая стоимость проводов, установку арматуры подвески, соединения, крепления проводов. |  |  |  |  |
| 126 | до 30 м. включительно | СМР с учетом стоимости материалов. Предоставления полного комплекта исполнительной и пуско-наладочной документации, получение акта технологического присоединения, акта границы эксплуатационной и балансовой принадлежности от электросетевой компании, (сдача объекта в Ростехнадзор при необходимости). | м | 20 | 905,00 |
| 127 | от 30 м. до 90м. включительно |  | м | 20 | 790,00 |
| 128 | от 90 м. до 150 м. включительно |  | м | 20 | 615,00 |
| 129 | от 150 м. до 300 м. включительно |  | м | 20 | 527,00 |
| 130 | свыше 300 м. |  | м | 20 | 415,00 |
| 131 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля |  | м | 20 | 276,00 |
| 132 | Выполнение работ по прокладке 4-х жильных проводов ВЛ-0,4кВ. сечением жил от70 до 120 мм2 (включительно) включая стоимость проводов, установку арматуры подвески, соединения, крепления проводов. |  |  |  |  |
| 133 | до 30 м. включительно | СМР с учетом стоимости материалов. Предоставления полного комплекта исполнительной и пуско-наладочной документации, получение акта технологического присоединения, акта границы эксплуатационной и балансовой принадлежности от электросетевой компании, (сдача объекта в Ростехнадзор при необходимости). | м | 20 | 900,00 |
| 134 | от 30 м. до 90м. включительно |  | м | 20 | 625,00 |
| 135 | от 90 м. до 150 м. включительно |  | м | 20 | 545,00 |
| 136 | от 150 м. до 300 м. включительно |  | м | 20 | 495,00 |
| 137 | свыше 300 м. |  | м | 30 | 445,00 |
| 138 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля |  | м | 30 | 490,00 |
| 139 | Выполнение работ по прокладке 4-х жильных проводов ВЛ-0,4кВ. сечением жил от 150 до 185 мм2 (включительно) включая стоимость проводов, установку арматуры подвески, соединения, крепления проводов. |  |  |  |  |
| 140 | до 30 м. включительно | СМР с учетом стоимости материалов. Предоставления полного комплекта исполнительной и пуско-наладочной документации, получение акта технологического присоединения, акта границы эксплуатационной и балансовой принадлежности от электросетевой компании, (сдача объекта в Ростехнадзор при необходимости). | м | 30 | 929,00 |
| 141 | от 30 м. до 90м. включительно |  | м | 30 | 769,00 |
| 142 | от 90 м. до 150 м. включительно |  | м | 30 | 650,00 |
| 143 | от 150 м. до 300 м. включительно |  | м | 30 | 529,00 |
| 144 | свыше 300 м. |  | м | 30 | 479,00 |
| 145 | Цена 4-х жильного бронированного кабеля |  | м | 30 | 721,00 |
| 146 | Измерения сопротивления изоляции | Выполнение работ по измерению сопротивления изоляции 1-го электрического кабеля включая выдачу протокола ЭТЛ (электро-техническая лаборатория) аттестованной в органах Ростехнадзора. | шт | 30 | 342,00 |
| 147 | Измерения сопротивления петли фаза-ноль | Выполнение работ по измерению сопротивления петли фаза-ноль 1-й электрической цепи включая выдачу протокола ЭТЛ (электро-техническая лаборатория) аттестованной в органах Ростехнадзора. | шт | 30 | 998,00 |
| 148 | Измерение сопротивления 1-го контура заземления | Выполнение работ по измерению сопротивления 1-го контура заземления (ЗУ- заземляющего устройства) включая выдачу протокола ЭТЛ (электро-техническая лаборатория) аттестованной в органах Ростехнадзора. | шт | 30 | 1 328,00 |
| 149 | Испытания коммутационного аппарата | Выполнение работ по прогрузке 1-го автоматического выключателя включая выдачу протокола ЭТЛ (электро-техническая лаборатория) аттестованной в органах Ростехнадзора. | шт | 30 | 800,00 |
| 150 | Измерение металлосвязи | Выполнение работ по измерению металлосвязи (проверка контактных соединений) – 1-го соединения включая выдачу протокола ЭТЛ (электро-техническая лаборатория) аттестованной в органах Ростехнадзора. | шт | 30 | 112,00 |
| 151 | Проверке молниезащиты зданий и сооружений | Выполнение работ по проверке молниезащиты зданий и сооружений– 1-й системы включая выдачу протокола ЭТЛ (электро-техническая лаборатория) аттестованной в органах Ростехнадзора. | шт | 30 | 2 165,00 |
| 152 | Монтаж металлического шкафа | СМР Шкафа металлического, размеры шкафа: высота - от 550 мм. до 600мм, ширина от 350мм. до 420мм. глубина от 200мм до 250мм, с монтажной платой, с замком на дверце, IP не ниже 55, в комплекте Din-рейкой и шинами PE, N, с учетом стоимости шкафа и необходимых материалов. | шт | 30 | 15 000,00 |
| 153 | Установка автоматического выключателя | Установка автоматического выключателя 1Р,2Р,3Р в металлический шкаф с креплением на Din-рейку включая стоимость автоматического выключателя с номинальным током до 63А, с учетом стоимости автоматического выключателя. | шт | 30 | 1 895,00 |
| 154 | **Установка 3-ф прибора учета электроэнергии прямого включения, на ток до 100А. в шкаф металлический с креплением на DIN-рейку, включая стоимость прибора учета, подключение прибора учета. | Установка 3-ф прибора учета электроэнергии прямого включения, на ток до 100А. в шкаф металлический с креплением на DIN-рейку, включая стоимость прибора учета, подключение прибора учета. | шт | 30 | 29 265,00 |
| 155 | **Установка 1-ф прибора учета электроэнергии прямого включения, на ток до 60А. в шкаф металлический с креплением на DIN-рейку, включая стоимость прибора учета, подключение прибора учета. | Установка 1-ф прибора учета электроэнергии прямого включения, на ток до 60А. в шкаф металлический с креплением на DIN-рейку, включая стоимость прибора учета, подключение прибора учета. | шт | 30 | 7 800,00 |
| 156 | Транспортные расходы | Транспортные расходы, с учётом удалённости объекта свыше 100 км от города Иркутск, (за 1 км, не включая удалённость 100 км) | 1 км | 30 | 85,00 |

*Информация о количестве Товара/работ/услуг имеет информационно-справочный характер и приведена исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объёма Товара/работ/услуг. Указание количества товара не налагает на Заказчика обязательств по приобретению Товара в полном объёме, указанном в настоящей Документации. Заказчик имеет право заказать Товара/работ/услуг, как в меньшем, так и большем количестве от указанного ориентировочного объема.

** В расценку входит стоимость прибора учета марки РИМ, МИРТЕК

8. Требования к монтажным работам

8.1 Работы по монтажу, прокладки выполняются материалами и техническими средствами Поставщика и включаются в стоимость договора.

8.2.  Все выполняемые работы должны быть выполнены качественно, в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок и другими строительными нормами, и правилами. Применяемые для монтажа комплектующие должны быть новыми и иметь сертификаты качества.

8.3 Требования по сроку гарантий качества на результаты выполненных работ: Не менее 12 месяцев с момента принятия Заказчиком результатов выполненных работ.

10.4 Требования по объему гарантий качества на результаты выполненных работ: Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае если не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет, в сроки, согласованные с Заказчиком, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.