Приложение № 2 к документации

Техническое задание

на Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции/капитальному ремонту зданий и инженерных систем на объектах г. Ноябрьск, г. Муравленко,                                г. Губкинский Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»

| 1. | ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование объекта | Здания и инженерные сети на объектах г. Ноябрьск, г. Муравленко, г. Губкинский Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» ПАО «Ростелеком» Перечень объектов для проведения Работ – Приложение № 3 к Договору. |  |
| 1.2. | Вид работ | - Капитальный ремонт; - Реконструкция, модернизация, строительство. |  |
| 1.3. | Заказчик | ПАО «Ростелеком» |  |
| 1.4. | Источник финансирования | Собственные средства |  |
| 1.5. | Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг): | Соблюдение правил и требований охраны труда. |  |
|  |  | Наличие инструкций по охране труда, журнала инструктажа на объекте проведения работ. |  |
|  |  | Обеспечение соответствия результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  |  | При проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство. |  |
|  |  | При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. |  |
|  |  | На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. |  |
|  |  | Обязательно присутствие ответственного лица за охрану труда от подрядной организации на месте проведения работ. |  |
| 1.6. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям, отделочным и иным материалам, а также видам выполняемых работ, определить проектной (рабочей) документацией на основании положений действующего законодательства в области пожарной безопасности, в том числе: - Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федерального закона Российской Федерации N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации; - Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2020 года № 1190 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иных нормативных документов, регламентирующих требования пожарной безопасности, действующие на территории Российской Федерации; - ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - Постановления Правительства РФ от №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Стандарта «Системы противопожарной защиты ПАО «Ростелеком». Системы пожарной сигнализации и установки пожаротушения автоматические, автономные (Редакция 2), утвержден Приказом ПАО «Ростелеком» от 18.01.2019 №01/01/43-19. - Инструкции по основным требованиям к составу и оформлению рабочей документации систем автоматической противопожарной защиты объектов капитального строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения и капитального ремонта ОАО «Ростелеком» (Редакция 1 утверждена Приказом ОАО «Ростелеком» № 01/01/293-15 от 09.04.2015); - Инструкции о мерах пожарной безопасности на соответствующем объекте. Не допускать применения материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: - Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; - Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; - Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; - В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. К исполнительной документации в обязательном порядке приложить сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности на все используемые строительные материалы. Предусмотреть проектной (рабочей) документацией обязательное требование оформлять наряд-допуск на право проведения огневых работ. Обеспечить на объектах производства видов работ наличие материальных и технических средств для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. На время проведения работ обеспечить беспрепятственные проходы на путях эвакуации. С сотрудниками, выполняющими работы, провести противопожарный инструктаж с отметками в соответствующих журналах (журналы инструктажей по пожарной безопасности хранить на объекте). Не допускать захламления территории и помещений строительными отходами, осуществлять регулярный вывоз отходов. Проживание на Объектах и на Площадках рабочих, ИТР и другого персонала Подрядчика запрещено. Курение в зданиях, помещениях запрещено (осуществляется только в оборудованных местах вне их). Предусмотреть дополнительные мероприятия по предотвращению несанкционированных сработок систем противопожарной защиты при проведении пыльных работ и работ на потолках, связанных с демонтажем/монтажом. Пожарные извещатели, а также настенные звуковые и речевые оповещатели СОУЭ в обязательном порядке устанавливать с учётом требований п.13.3.4 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» и п.4.4 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». |  |
| 1.7. | Требования к работам, влияющим на безопасность объектов | # Работы должны проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ. |  |
| 1.8. | Требования по соблюдению пропускного и внутриобъектового режима | Допуск специалистов Подрядчика для выполнения работ на территорию Объекта осуществляется в соответствии с письменными заявками в соответствии с требованиями, установленными, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года N 903н); Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением (утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116); Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533); Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»; Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645); Правилами по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 16 ноября 2020 года N 782н); Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Приказом Минтруда России от 27 ноября 2020 года N 835н); Правилами по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утв. Приказом Минтруда России от 11 декабря 2020 года N 884н); Правилами по охране труда в строительстве (утв. Приказом Минтруда России от 11 декабря 2020 года N 883н). Заявки составляются и подписываются уполномоченным представителем Подрядчика в виде официального письма на фирменном бланке организации и направляются не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала проведения работ на имя Директора Пермского филиала ПАО «Ростелеком». В заявке на допуск специалистов Подрядчика к работам на Объекте должны быть указаны: - цель посещения (вид работ); - содержание работ; - дата, время начала и окончания работ; - списки (с указанием паспортных данных): - перечень имущества, оборудования (сертифицированного), приспособлений, имеющихся у специалистов Подрядчика и предназначенных для производства работ. Непосредственно перед началом работ специалисты Подрядчика проходят вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по «Программе первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте со специалистами сторонних организаций» и «Программе первичного инструктажа по пожарной безопасности на рабочем месте со специалистами сторонних организаций» проводимый уполномоченными представителями ЯНФ ПАО «Ростелеком» с оформлением соответствующих записей в журналах регистрации вводного инструктажа и регистрации инструктажа на рабочем месте; Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»; Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645). Любые специальные и сложные работы проводятся с обязательным выполнением ответственными лицами Подрядчика и технических подразделений ПАО «Ростелеком» организационно-технических мероприятий с оформлением актов/нарядов-допусков по формам, установленным перечисленными выше техническими нормативными правовыми актами. |  |
| 1.9. | Общие требования к выполнению работ, услуг | Работы должны выполняться обученным, квалифицированным персоналом; |  |
|  |  | Работы производятся в действующем здании с учетом очередности выполнения ремонтных работ и сдачи помещений в эксплуатацию. |  |
|  |  | При выполнении работ Подрядчик должен нести ответственность за сохранность имущества, а также всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме без замечаний. |  |
|  |  | На применяемые при выполнении работ материалы, должны быть сертификаты соответствия, в том числе по пожарной безопасности. |  |
|  |  | Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой, необходимыми средствами индивидуальной защиты. |  |
| 1.10 | Требования к исполнительной документации | В соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (РД-11-02-2006), утвержденными Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128, и другими действующими нормативными актами. Полный комплект необходимой оформленной Исполнительной документации передается Заказчику вместе с Актом приемки выполненных Работ», в том числе: - комплект рабочих чертежей на выполнение Работ с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство Работ; - сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ; - акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций с приложением Фотоотчетов, подтверждающих соблюдение технологий и применение материалов, предусмотренных в проектной документации - акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; - журналы производства работ. |  |
| 1.11. | Гарантийный срок | Гарантийный срок на выполненные СМР/Ремонтные работы, в т.ч Материалы и Оборудование составляет не менее 36 (Тридцати шести) месяцев от даты подписания Акта приемки выполненных работ. |  |
| 1.12 | Квалификационные требования к Подрядчику | В штате Подрядчика должны состоять не менее чем два специалиста, трудовая функция которых включает выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, должны состоять в национальном реестре специалистов в области строительства НОСТРОЙ (в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ (ред. от 28.12.2016), статья 55.5. п.6. |  |

2. СОСТАВ/ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

- Для работ по реконструкции/модернизации:

| № | Наименование работ | Требования к применяемым оборудованию и материалам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство/реконструкция/модернизация наружных и внутренних инженерных систем зданий и сооружений (Сетей инженерно-технического обеспечения), в том числе: |  |
| 1.1 | Строительство/реконструкция/модернизация наружных и внутренних инженерных систем зданий и сооружений, в том числе: - системы холодного и горячего водоснабжения; - системы канализации и водоотведения; - системы отопления; - системы электроснабжения; - слаботочных систем; - системы телефонной связи; - телекоммуникационных систем; - систем вентиляции и кондиционирования; - комплекса технических средств охраны, видеонаблюдения и безопасности; | Использовать Оборудование и Материалы и соответствующие сертификатам качества, все используемые в ходе выполнения работ материалы должны быть новыми, ранее не бывшими в употреблении, и должны соответствовать следующим ГОСТам: ГОСТ 8486-86; ГОСТ 8267-93; ГОСТ 28013-98; ГОСТ 8736-2014; ГОСТ 5583-78; ГОСТ 26633-2012; ГОСТ 30136-95; ГОСТ 7372-79; ГОСТ Р 52643—2006; ГОСТ 28196-89; ГОСТ Р 52246-2004; ГОСТ 11650-80; ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013; ГОСТ 24866-2014; ГОСТ 6266-97; ГОСТ 5781-82; ГОСТ 9179-77; ГОСТ 25129-82; ГОСТ 7827-74; ГОСТ 4028-63; ГОСТ 31108-2003; ГОСТ 18599-2001; ГОСТ Р 53630-2015; ГОСТ Р 51613-2000; ГОСТ 481-80; ГОСТ 6141-91, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 17608-91, ГОСТ 19170-2001; |
| 2 | Строительство/реконструкция/модернизация конструктивных элементов зданий и сооружений (Общестроительные работы), в том числе: |  |
| 2.1 | Облицовка стен, устройство перегородок листами из ГКЛ, ГВЛ, МДФ и других отделочных материалов по металлическим каркасам. |  |
| 2.2 | Реконструкция каркасных и полнотелых ненесущих перегородок при перепланировке помещений. |  |
| 2.3 | Установка/замена дверных и оконных (деревянных, металлических, пластиковых) блоков, установка въездных ворот, решеток жалюзийных, усиление дверных проёмов металлическими конструкциями. |  |
| 2.4 | Реконструкция входных групп, установка козырьков. |  |
| 2.5 | Внутренние облицовочные, отделочные работы |  |
| 2.6 | Антикоррозийная обработка металлических и деревянных конструкций |  |
| 2.7 | Реконструкция перекрытий, лестниц, фасадов вентилируемых и обычных, цоколя, отмостки, фундамента свыше 5 кв.м. |  |
| 2.8 | Реконструкция/укрепление/ восстановление кирпичной кладки, монолитных и железобетонных конструкций. |  |
| 2.9 | Монтаж, устройство, окраска ограждений, включая проволочное ограждение. |  |
| 2.10 | Монтаж металлических конструкций |  |
| 2.11 | Устройство покрытия и элементов благоустройства внутридворовой и прилегающей территории. |  |

- Для работ по капитальному ремонту:

| № | Наименование работ | Требования к применяемым материалам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт наружных и внутренних инженерных систем зданий и сооружений (Сетей инженерно-технического обеспечения) , в том числе: | Использовать Материалы, соответствующие сертификатам качества, все используемые в ходе выполнения работ материалы должны быть новыми, ранее не бывшими в употреблении, и должны соответствовать следующим ГОСТам: ГОСТ 8486-86; ГОСТ 8267-93; ГОСТ 28013-98; ГОСТ 8736-2014; ГОСТ 5583-78; ГОСТ 26633-2012; ГОСТ 30136-95; ГОСТ 7372-79; ГОСТ Р 52643—2006; ГОСТ 28196-89; ГОСТ Р 52246-2004; ГОСТ 11650-80; ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013; ГОСТ 24866-2014; ГОСТ 6266-97; ГОСТ 5781-82; ГОСТ 9179-77; ГОСТ 25129-82; ГОСТ 7827-74; ГОСТ 4028-63; ГОСТ 31108-2003; ГОСТ 18599-2001; ГОСТ Р 53630-2015; ГОСТ Р 51613-2000; ГОСТ 481-80; ГОСТ 6141-91, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 17608-91, ГОСТ 19170-2001; |
| 1.1 | Смена отопительных приборов с установкой терморегуляторов и заменой запорной арматуры. |  |
| 1.2 | Частичная или полная замена вентиляционных воздуховодов, замена агрегатов, фильтров, отдельных конструкций вентиляционных камер. |  |
| 1.3 | Ремонт тепловых доводчиков (фанкойлов), кондиционеров. |  |
| 1.4 | Частичная или полная смена внутри здания трубопроводов систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, канализации, систем теплоснабжения. |  |
| 1.5 | Смена трубопровода, деталей и в целом насосных агрегатов, баков и изоляции трубопровода. |  |
| 1.6 | Замена электрической разводки по помещениям, замена и ремонт слаботочных систем. Ремонт и прокладка кабельных каналов, замена светильников и оконечных устройств на др. типы. |  |
| 2 | Капитальный ремонт конструктивных элементов зданий и сооружений (Общестроительные работы), в том числе: |  |
| 2.1 | Ремонт полов, потолков, стен и перегородок |  |
| 2.2 | Ремонт железобетонных, металлических и деревянных конструкций. |  |
| 2.3 | Облицовка стен, устройство перегородок листами из ГКЛ, ГВЛ, МДФ и других отделочных материалов по металлическим каркасам. |  |
| 2.4 | Ремонт каркасных и полнотелых ненесущих перегородок при перепланировке помещений. |  |
| 2.5 | Замена дверных и оконных (деревянных, металлических, пластиковых) блоков, замена и усиление въездных ворот, замена решеток жалюзийных, усиление дверных проёмов металлическими конструкциями. |  |
| 2.6 | Ремонт входных групп, установка козырьков. |  |
| 2.7 | Внутренние штукатурные, облицовочные, отделочные и малярные работы; |  |
| 2.8 | Антикоррозийная обработка металлических и деревянных конструкций |  |
| 2.9 | Ремонт перекрытий, лестниц, фасадов вентилируемых и обычных, цоколя, отмостки, фундамента |  |
| 2.10 | Ремонт кирпичной кладки, монолитных и железобетонных конструкций. |  |
| 2.11 | Частичная или сплошная смена, или замена всех видов кровли. Переустройство крыш в связи с заменой материала кровли. |  |
| 2.12 | Ремонт, устройство, окраска ограждений, включая проволочное ограждение. |  |
| 2.13 | Ремонт металлических конструкций |  |
| 2.14 | Ремонт покрытия и элементов благоустройства внутридворовой и прилегающей территории |  |

3. ОБЪЕМ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Взаимные обязательства по заключенному Договору на Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции/капитальному ремонту зданий и инженерных систем на объектах Ямало-Ненецкого

филиала ПАО «Ростелеком» возникают с момента подписания Сторонами Заказов к рамочному Договору по форме Приложения № 4 к Договору.

3.2.  Заказчик, исходя из текущей потребности, устанавливает состав, объем и сроки выполнения СМР по каждому Заказу.

3.3. Сметная Стоимость работ по соответствующему Заказу, включая стоимость СМР, Материалов, Оборудования и прочих необходимых затрат, определяется локальной сметой, составленной на основании согласованной проектной документации в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 г. №421/пр.  базисно-индексным методом с использованием СНБ ФЕР в действующей редакции 2020г., утвержденной приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, с применением индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, утвержденных Минстроем РФ, и с применением полученного в ходе закупки коэффициента снижения цены к сметной стоимости работ. Сметы предоставляются в 2 (двух) уровнях цен – базисном и текущем.

При отсутствии необходимых Материалов в сметно-нормативной базе Подрядчик направляет на согласование Заказчику реестр Материалов в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Заказа, с обязательным предоставлением подтверждающих документов (прайс-лист, калькуляция, цена Подрядчика). Стоимость Материалов и Оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе и указанных в сметах по счетам/прайс-листам, подтверждается Подрядчиком в Актах приемки выполненных работ заверенными копиями товарных накладных и/или счетов-фактур на их приобретение.

4. Работы должны соответствовать действующим техническим регламентам в области строительства, действующих на территории РФ, технике безопасности (ФЗ РФ от 30.12.2009 №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности и зданий сооружений"; гарантия на выполненные работы должна быть не менее 36 месяцев.