Приложение № 25

к Договору № ________________

от «___» ______________ 20___ г.

Диспетчеры. Требования. Функционал

- Требования к диспетчерам.

  - Диспетчер - это специалист, который должен обладать техническими знаниями в области электротехники, механики, электроники, а также понимать принципы работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

  - Диспетчер должен обладать знаниями методических и нормативных документов, технической эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, знание организации и технологии ремонтно-строительных работ. Знание компьютера на уровне опытного пользователя пакета программ Microsoft Office (Excel, Word).

  - Главная задача диспетчера – контроль обеспечения бесперебойной работы ИТС (инженерно-технических сетей / систем) на Объекте/Объектах (в зависимости от Регионального филиала) и быстрое реагирование на возникающие технические проблемы Исполнителем.

  - Диспетчер, принимающий смену, должен прибыть на Объект за 15 – 20 минут до начала смены и:

-  получить сведения у сменяемого диспетчера о работе Инженерных систем, коммуникаций, о неполадках за смену, о задании на смену, замечаниях Заказчика, а также иных представителей Исполнителя и др.;

-  ознакомиться с записями в сменном журнале;

- ознакомиться с состоянием Объекта, путём обхода, записать все обнаруженные неисправности и расписаться в оперативном журнале вместе с диспетчером, сдающим смену.

- Функциональные обязанности.

Основные обязанности диспетчера включают непрерывный мониторинг ИТС, выявление и документирование любых неисправностей, а также координацию работ по их устранению. Диспетчер также отвечает за своевременное информирование Заказчика и ответственные службы о любых инцидентах и авариях. В рамках этих мероприятий диспетчер:

  - Осуществляет прием Заявок, ведет учет работ по Заявкам, служебным запискам, авариям, отказам и неисправностям, обеспечивает выполнение мер пожарной безопасности на Объектах, в том числе контролирует соблюдение противопожарного режима, а также следит за исправным состоянием наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), расположенных на территории Объекта, утеплением и очисткой от снега и льда в зимнее время, а также доступностью подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года,  с записью в оперативный журнал.

  - Информирует ответственного сотрудника Заказчика о любых внештатных и нестандартных ситуациях на Объекте, фиксирует данные в оперативном журнале.

  - Следит за своевременным исполнением Заявок зарегистрированных в журнале в сроки, установленные Заказчиком, а в случае, если они не установлены Заказчиком, то в соответствии со сроками, которые, исходя из сложившейся ситуации, разумно необходимые для оказания Услуг по комплексному техническому обслуживанию по соответствующей Заявке. Ведет журнал Заявок, с датой поступления, закрытия Заявки и предоставляет отчет по выполненным Заявкам ответственному сотруднику Заказчика.

  - В случае возникновения аварийной ситуации на Объекте/Объектах (в зависимости от Регионального филиала) диспетчер вызывает службы быстрого реагирования/Мобильную бригаду для проведения аварийно-восстановительных работ на Объекте. Все случаи аварийных ситуаций фиксируются в оперативном журнале.

  - Следит за работоспособностью Инженерных систем, коммуникаций на Объекте, проводя обходы на Объекте (в том числе, но не ограничиваясь, вент.камеры, ИТП, холодильные машины, электрощитовые и т.д.).

  - Контролирует соблюдение норм и правил охраны труда, производственной санитарии на Объекте, а также следит за обслуживанием помещений офисов, технических помещений и прилегающей территории Объекта.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ПАО «Ростелеком» |  |
| ____________________/___________/ | _________________/________________/ |