Запрос о разъяснении положений документации о закупке

Ознакомившись с закупочной документацией № 32110136060, просим Вас дать разъяснения положений документации о закупке в соответствии с таблицей:

| №. | Пункт закупочной документации. | Вопрос/ предложение внести изменение. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Техниеское задание 14. Необходимость выполнения предпроектных обследовательских работ. Выполнить сбор исходных данных, техническое обследование и обмерные чертежи существующих помещений и устройств в объеме, необходимом для проектирования. По результатам обследования составить акты предпроектного обследования (Приложение № 2 к Договору), с использованием которых осуществлять проектирование. Договор 4.2. До начала выполнения Работ по проектированию, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора, Подрядчик совместно с Заказчиком проводит предпроектное обследование соответствующего Объекта, в ходе которого выполняется сбор исходных данных, производится техническое обследование Объекта, уточняются размеры Объекта, его конструктивные особенности, производится уточнение расположения оборудования, определяется тип автоматической пожарной сигнализации и/или системы оповещения людей о пожаре, выполняются обмерные чертежи Объекта и устройств в объеме, необходимом для проектирования. По результатам обследования Объекта Стороны составляют Акт предпроектного обследования, который подписывается уполномоченными представителями Сторон | Вопрос Просим Вас исключить данное требование о сборе исходных данных из документации о закупке в любых формулировках отовсюду где они могут встречаться. Обоснование: В соответствии с ч. 1 ст. 759 ГК РФ: «По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации». Таким образом, требование от подрядчика собрать какие-либо исходные данные не правомерно. Ответ Целью предпроектного обследования является определение фактического состояния объекта, уточнение особенностей архитектуры здания, уточнение планов расстановки технологического оборудования АПС, СОУЭ и т.п. Обследование всегда проводится комиссионно. В комиссию включаются представители Заказчика, проектной организации, иных заинтересованных служб. Сбор исходных данных представляет собой процесс, в котором заказчик может действовать самостоятельно, если привлечение к данной работе подрядчика не предусмотрено договором. Совместное обследование объекта позволит более точно определить объективно объем исходных данных, необходимых для разработки и последующего согласования проекта. Данные условия не противоречат действующему законодательству, к тому же в силу ч. 1 ст. 759 ГК РФ: «Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком». Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика. Полагаем, что такое отступление от задания не должно быть существенным, то есть не должно повлечь за собой выполнение проектных и изыскательских работ иным способом, включение в них иных сведений, то есть не должно в целом представлять собой нарушение условий договора подряда |
| 2. | Договор 2.1.5. По письменному запросу Подрядчика выдать доверенность для оформления всех необходимых согласований и получения всех разрешительных документов для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором. 2.2.9. Подрядчик обязан по требованию Заказчика взаимодействовать с государственными и муниципальными органами власти, контролирующими и надзорными органами, любыми третьими лицами, а также принимать участие в разрешении спорных ситуаций, возникших при выполнении Работ и/или исполнении иных обязательств по Договору, следуя детальным указаниям Заказчика. 4.5. До момента начала Работ по настоящему Договору Подрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными и заинтересованными органами/организациями/лицами порядок выполнения Работ и обеспечить его выполнение. | Вопрос Просим Вас исключить данное требование о согласованиях из документации о закупке в любых формулировках отовсюду где они могут встречаться. Обоснование: В соответствии с ч. 16 ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ: «Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Кодексом». В соответствии со ст. 760 Гражданского кодекса РФ подрядчик обязан: «согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления». Таким образом, требование от подрядчика каких-либо согласований и заключений, за исключением согласований с заказчиком не правомерно. Ответ Из прямого указания, содержащегося в ст. 760 ГК РФ следует, что подрядчик совместно с заказчиком согласовывает техническую документацию с компетентными государственными органами только в случае необходимости, за исключением случаев, когда такая обязанность на подрядчика возложена договором. В соответствии со ст. 762 ГК РФ Заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором: «участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления». В силу указанных норм ГК, а также руководствуюсь принципом свободы договора, который позволяет сторонам сделок свободно выбирать, какие условия закреплять в договоре, считаем условия договора обоснованными и правомерными |