ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на оказание услуг по технической поддержке Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Красноярского края

Красноярск 2025 г.

1. Общие сведения3

1.1 Наименование услуг3

1.2 Наименование объекта оказания услуг3

1.3 Назначение Системы-1123

1.4 Основание для оказания услуг4

1.5 Цели оказания услуг4

1.6 Заказчик4

1.7 Исполнитель4

1.8 Плановые сроки начала и окончания оказания услуг4

1.9 Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов оказания услуг5

1.10 Перечень сокращений5

1.11 Термины и определения5

2. Порядок технической поддержки Системы-1127

2.1 Объекты технической поддержки Системы-1127

2.2 Уровни приоритета технической поддержки Системы-1127

2.3 Состав технической поддержки Системы-1128

2.4 Детализация услуг по технической поддержке Системы-1128

3. Требования к защите результатов интеллектуальной деятельности13

4. Максимальные сроки устранения инцидентов14

5. Порядок сдачи результатов техподдержки Системы-11216

Приложение 117

- Общие сведения

  - Наименование услуг

Оказание услуг по технической поддержке системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Красноярского края. Сокращенное наименование – техническая поддержка Системы-112.

  - Наименование объекта оказания услуг

Объектом оказания услуг является система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Красноярского края (далее – Система-112) (Приложение 1, Таблица 1).

  - Назначение Системы-112

Система-112 предназначена для решения следующих основных задач:

- прием по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях);

- получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося 
по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также иных данных, необходимых для обеспечения реагирования по вызову (сообщению о происшествии);

- анализ поступающей информации о происшествиях;

- направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений 
о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб 
в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования;

- автоматизированное восстановление соединения с пользовательским (оконечным) оборудованием лица, обратившегося по номеру «112», в случае внезапного прерывания соединения;

- регистрация всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о происшествиях) по номеру «112»;

- ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, завершении и об основных результатах экстренного реагирования на полученные вызовы (сообщения о происшествиях).

- возможность приема вызовов (сообщений о происшествиях) на иностранных языках;

- прием и обработку информации и сигналов, поступающих от автомобильных терминалов системы экстренного реагирования при авариях через систему «ЭРА-ГЛОНАСС»;

- обеспечение информационной безопасности конфиденциальной информации средств 
и систем ее передачи, обработки и хранения в Системе-112;

- автоматизированный доступ с АРМ операторов Системы-112 к справочной информации, размещенной в базе данных подсистемы консультационного обслуживания;

- взаимодействие с ДДС ЭОС Красноярского края:

•	служба пожарной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях;

•	служба полиции;

•	служба скорой медицинской помощи;

•	аварийная служба газовой сети;

•	служба «Антитеррор»;

•	ЦУКС

- взаимодействие с внешними системами:

•	узлы связи ССОП Красноярского края, в том числе узел обеспечения вызова экстренных оперативных служб (УОВЭОС);

•	информационные системы (ИС) операторов связи (в целях определения местоположения лица, обратившегося по номеру «112»);

•	SMS-центры операторов сетей подвижной связи (СПС);

•	Система «ЭРА-ГЛОНАСС»;

•	Служба скорой медицинской помощи (АДИС);

•	Служба МЧС (МНИС ГЛОНАС);

Служба полиции г. Красноярска (АСДЧ);

•	Служба полиции Красноярского края (СОДЧ ИСОД);

•	Геоинформационная подсистема «Енисей ГИС»;

•	Системы-112 соседних субъектов РФ

  - Основание для оказания услуг

Основанием для оказания услуг являются:

- постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 958 
«О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676
 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»;

- приказ Минкомсвязи России от 15 сентября 2015 № 346 «Об утверждении правил применения оборудования узлов обслуживания вызовов экстренных оперативных служб»;

- системный проект телекоммуникационной подсистемы системы-112 (код проекта: АГРВ.041095.24);

- - технический проект Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края, утверждённый МЧС РФ (код проекта: РТК.ИУТ.КРК-ТП).

  - Цели оказания услуг

Техническая поддержка Системы-112 проводится в целях:

- обеспечение бесперебойного функционирования ПТК Системы-112 Красноярского края (перечень оборудования и СПО приведен в Приложении 1);

- мониторинга состояния и функционирования технических и программных компонентов, входящих в состав ПТК Системы-112;

- информационной и технической поддержки персонала объектов ПТК Системы-112 
по вопросам функционирования программных и аппаратных компонентов, входящих в состав ПТК Системы-112;

- устранения сбоев и ошибок функционирования компонентов ПТК Системы-112, выявленных средствами мониторинга, пользователями системы и обслуживающим персоналом Системы-112;

- выявления и решения проблем, являющихся причинами зарегистрированных 
или потенциальных сбоев и ошибок функционирования компонентов ПТК Системы-112;

- проведения регламентных работ и обслуживание программных и аппаратных компонентов, функционирующих в составе ПТК Системы-112;

- накопления справочной информации о способах устранения сбоев и ошибок функционирования компонентов Системы-112.

  - Сроки начала и окончания оказания услуг

с 01.05.2025 по 30.11.2025.

  - Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов оказания услуг

Результаты оказания услуг должны быть переданы Заказчику 
в порядке, определенном ТЗ (в соответствии с пунктом 5).

Все материалы передаются с сопроводительными письмами Исполнителя, 
за исключением рабочих документов, предоставление которых осуществляется 
по электронной почте.

  - Перечень сокращений

В документе используются сокращения, приведенные Таблице 1.

Таблица 1

| Сокращения | Определение |
| --- | --- |
| ТЗ | Данное техническое задание. |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место. |
| СУБД | Системы управления базами данных. |
| СПД | Сети передачи данных. |
| СПО | Специальное программное обеспечение Системы-112 . |
| ПО | Программное обеспечение (включая СПО). |
| ПТК | Программно-технические комплексы. |
| 5х8 | График рабочего времени службы технической поддержки Исполнителя в соответствии с производственным календарем при пятидневной рабочей неделе. |
| 7х24 | Круглосуточная техническая поддержка (7 дней в неделю 24 часа в сутки). |
| ЦОВ | Центр обработки вызовов. |
| РЦОВ | Резервный центр обработки вызовов. |
| ЦОД, РЦОД | Центр обработки данных основной, резервный. |
| ДДС | Дежурно-диспетчерская служба. |
| ЕДДС | Единые дежурно-диспетчерские службы. |
| ДДС ЭОС | Дежурно-диспетчерская служба экстренных оперативных служб. |
| Оборудование | Программно-аппаратные средства подсистем Системы-112. |
| УКИО | Унифицированная карточка информационного обмена. |
| СМС | Служба коротких сообщений – прием и отправка текстовых сообщений. |
| Help Desk | Автоматизированная система регистрации инцидентов Исполнителя для регистрации, фиксации процесса исполнения и последующего хранения заявок Заказчика по инцидентам. |

  - Термины и определения

Инцидент - любое событие (сбои, неисправности и т.п), не являющееся частью нормальной работы Системы-112, ведущее/способное привести к остановке Системы-112 или снижению уровня её качества. Инциденты включают в том числе и запросы на консультацию.

Запросы на консультацию - вопросы по настройке, использованию Оборудования Системы-112.

Приоритет- критерий важности решения инцидента, определяется Заказчиком и может быть изменен Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

Время регистрации инцидента – дата и время заведения инцидента в Help Desk.

Время реагирования – дата и время приема инцидента Исполнителем в работу 
и присвоения статуса «В работе» в Help Desk.

Время восстановления/выполнения - время, в течение которого ведутся работы 
по инциденту. Промежуток времени между присвоением инциденту статуса «В работе» и статуса «Закрыт» в Help Desk.

Временное решение – предельный период времени решение инцидента, при котором обеспечивается возможность выполнения всех функций и задач ПТК Системы-112, но при этом причины инцидента не устранены или не установлены. Примером временного решения может быть возврат к предыдущей версии СПО, если установка новой версии привела 
к инциденту.

Постоянное решение - предельный период времени, за который инцидент полностью устранен.

Время закрытия - дата и время присвоения инциденту статуса «Закрыт» в Help Desk. Закрытие инцидента (перевод в статус «Закрыт») должно быть подтверждено Заказчиком.

Обновление ПО – адаптация и/или модификация ПО

- Порядок технической поддержки Системы-112

  - Объекты технической поддержки Системы-112

Из состава Cистемы-112 в объекты технической поддержки входят: ПТК ЦОВ, ЦОД, РЦОВ, РЦОД, а также СПО АРМ на объектах ДДС ЭОС. Адреса объектов Cистемы-112, подлежащих техподдержке, указаны в Таблице 1 Приложения 1 настоящего ТЗ. В течение действия технической поддержки ПТК Cистемы-112 возможно перемещение объектов на другие адреса.

Решение задач ПТК Cистемы-112 обеспечивают развернутые на объектах функциональные подсистемы (телекоммуникационная, информационно-коммуникационная, консультативного обслуживания населения, геоинформационная, мониторинга, информационной безопасности).

Состав СПО Системы-112 приведен в Таблице 2 Приложения 1 настоящего ТЗ. Разработчиком и правообладателем СПО SI3000 является АО «Искра Технологии», ИНН 6660017837.

  - Уровни приоритета технической поддержки Системы-112

Уровни приоритета и примерный перечень проблем по уровню приоритетности инцидентов приведены в Таблице 2:

Таблица 2

| Уровни приоритета | Описание инцидентов, примеры аварийных ситуаций |
| --- | --- |
| Приоритет 1 (Критический) | 1. Операторам Системы-112 не поступают штатным образом входящие телефонные вызовы. 2. Не регистрируются или не сохраняются аудио-записи, или отсутствует возможность прослушать в УКИО аудио-записи всех входящих или исходящих вызовов. 3. Не работают штатным образом (не запускается СПО, не формируются УКИО, не переводятся вызовы, не прослушиваются вызовы, длительные зависания и т.д.) все или большая часть АРМ Системы-112. 4. Не поступают или не сохраняются СМС, или отсутствует возможность просмотреть входящие СМС, отправить исходящие СМС. 5. От всех операторов связи не поступают сведения о местоположении абонентского устройства. 6. Не работает интеграция с любой из интегрированных ДДС ЭОС (полиция, скорая, межсубъектовая, ЭРА-ГЛОНАСС). 7. Не происходит синхронизация баз данных УКИО между ЦОВ и РЦОВ. 8. Не происходит синхронизация между ЦОВ и РЦОВ записей телефонных вызовов. 9. Не работает кластерное резервирование в ЦОВе или РЦОВе. 10. Нарушение функций резервирования между ПТК ЦОВ-РЦОВ. 11. Нарушения в работе системы сбора статистики, систем управления и мониторинга, системы безопасности (если проблема заключается во взаимодействии ПО ИБ с СПО С-112), не позволяющие осуществлять контроль и управление Оборудованием посредством их использования, обеспечить сбор статистики, решить проблемы в безопасности Оборудования и сети Заказчика. |
| Приоритет 2 (Высокий) | 1. Любые инциденты, кроме относящихся к Приоритету 1, затрудняющие работу Системы-112. 2. Проблемы, приводящие к снижению качественных и количественных показателей надежности и устойчивости функционирования Системы-112. |
| Приоритет 3 (Низкий) | 1. Проблемы аппаратного или программного обеспечения, не затрагивающие функциональные характеристики Оборудования, не влияющие на качественные и количественные показатели предоставляемых услуг, функции управления и мониторинга. 2. Незначительные проблемы при выполнении администрирования и техобслуживания. 3. Запросы на консультацию – вопросы по настройке, использованию Оборудования Системы-112. 4. Некорректная работа функций, не оговоренных в документации. 5. Приоритет 3 присваивается проблеме Приоритета 2, для которой предоставлено временное либо обходное решение (только по согласованию с Заказчиком). |

  - Состав технической поддержки Системы-112

Состав технической поддержки Системы-112 приведен в Таблице 3:

Таблица 3

| № п/п | Наименование подсистемы | Перечень услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Информационно-коммуникационная подсистема | Профилактическое обслуживание. Аварийное обслуживание. в режиме (7х24). Поддержка по запросу в режиме (5х8). Поддержка на объекте (количество выездов по согласованию сторон). Обновление документации с дополнениями и изменениями ПО. Проведение профилактического аудита сети. Организация сервисных встреч. Предоставление доступа к информационному порталу Технической поддержки Исполнителя. Отладка взаимодействия при работе с ранее интегрированными системами. |
| 2. | Телекоммуникационная подсистема | Профилактическое обслуживание. Аварийное обслуживание. (7х24). Поддержка по запросу (5х8). Поддержка на объекте (количество выездов по согласованию сторон). Обновление документации с дополнениями и изменениями ПО. Проведение профилактического аудита сети. Организация сервисных встреч. Предоставление доступа к информационному порталу Технической поддержки Исполнителя. Отладка взаимодействия при работе с ранее интегрированными системами. |

  - Детализация услуг по технической поддержке Системы-112

Детализация услуг технической поддержки Системы-112 приведена в Таблице 4:

Таблица 4

| Перечень услуг | Детализация услуг |
| --- | --- |
| Профилактическое обслуживание | Технический специалист Исполнителя выполняет профилактическое обслуживание Оборудования. Перечень и периодичность работ по удаленному профилактическому обслуживанию приведен в Таблице 5. Выявленные в результате профилактического обслуживания проблемы своевременно, до возникновения инцидента, устраняются Исполнителем. Профилактика, в зависимости от сложности и типа Оборудования на объекте, может быть проведена удаленно или с выездом на объект – по согласованию между Заказчиком и Исполнителем. Исполнитель обязан предоставлять плановые обновленные версии СПО, разработанные для профилактики и предотвращения сбоев работы системы, ежеквартально, но не позднее указанных ниже сроков проведения обновлений. Период установки обновленных версий СПО – не реже 1 раза в квартал с даты подписания договора. Вместе с обновленной версией СПО Исполнитель обязан предоставлять пакет уточненной эксплуатационной документации. Исполнитель обязан уведомить заказчика о выпуске обновленной версии по предусмотренным договором каналам связи. |
| Аварийное обслуживание | Услуга Аварийного обслуживания (немедленная техническая помощь) относится к неисправностям Приоритета 1. Технический специалист Исполнителя в круглосуточном режиме обеспечивает немедленное реагирование, для устранения инцидента Приоритета 1. Технический специалист Исполнителя своими рекомендациями по телефону, электронной почте, с помощью удаленного подключения к Системе-112 по защищенному средством криптографической защиты информации ViPNet каналу помогает Заказчику устранить неисправность оборудования и нарушения в работе СПО, восстановить нормальную работу оборудования, СПО. Выезд выполняется при невозможности устранения инцидента удаленным способом. Затраты по выезду специалиста, по организации защищенного удаленного подключения к VipNet системе Заказчика, несет Исполнитель. В случае невозможности восстановить полноценную работу СПО, Исполнитель обеспечивает временное решение в виде установки дополнительных модулей существующего у Заказчика СПО и/или установки обновленных версий существующего у Заказчика СПО, достаточных для вывода СПО из аварийного режима (Временное решение срочной аварийной ситуации Приоритета 1, раздел 4 настоящего ТЗ). Постоянное решение срочной аварийной ситуации Приоритета 1 обеспечивается путем доработки, верификации на предмет устранения ошибки, повлекшей возникновение аварийной ситуации, и установки СПО на объекте Заказчика в сроки согласно разделу 4 настоящего ТЗ. Вместе с обновленной версией СПО Исполнитель обязан предоставлять пакет уточненной эксплуатационной документации. Исполнитель обязан уведомить заказчика о выпуске обновленной версии СПО по предусмотренным договором каналам связи. |
| Поддержка по запросу | Услуга технической поддержки по запросу предусматривает обработку запросов заказчика по инцидентам, относящимся к Приоритетам 2 и 3. Исполнитель обеспечивает Заказчику: - квалифицированную помощь по устранению неисправностей на Оборудовании сразу после установления контакта с техническими специалистами Исполнителя; - ответы на технические вопросы, касающиеся Оборудования (без ограничений в удаленном режиме); - помощь и консультации со стороны специалистов Исполнителя в отношении установленного Оборудования Заказчика (без ограничений в удаленном режиме). На любую неисправность или вопрос относительно установленного Оборудования будут выданы решения и отчет Заказчику. В случае невозможности восстановить полноценную работу СПО, Исполнитель обеспечивает временное решение в виде установки дополнительных модулей существующего у Заказчика СПО и/или установки обновленных версий существующего у Заказчика СПО, достаточных для вывода СПО из аварийного режима (Временное решение несрочной аварийной ситуации Приоритета 2 и 3, раздел 4 настоящего ТЗ). Постоянное решение несрочной аварийной ситуации Приоритета 2 и 3 обеспечивается путем доработки, верификации на предмет устранения ошибки, повлекшей возникновение аварийной ситуации, и установки СПО на объекте Заказчика в сроки согласно разделу 4 настоящего ТЗ. Вместе с обновленной версией СПО Исполнитель обязан предоставлять пакет уточненной эксплуатационной документации. Исполнитель обязан уведомить заказчика о выпуске обновленной версии СПО по предусмотренным договором каналам связи. |
| Поддержка на объекте | Услуга «Поддержка на объекте» включает: - установку обновленного ПО на объекте Заказчика; - решение сложных (нестандартных) неисправностей, которые требуют присутствие специалиста Исполнителя; - поддержка особых событий (при проведении важных мероприятий). Услуга «Поддержка на объекте» оказывается по запросу Заказчика. Стороны предварительно согласуют дату выезда и срок пребывания специалиста. Критерии для определения необходимости выезда Исполнителя на объект Заказчика: - проблемы Приоритета 1 при невозможности Исполнителем в установленные сроки восстановить работоспособность Оборудования путем руководства действий по телефону; отсутствие удаленного доступа к оборудованию; - проблемы Приоритета 2, для которых высок риск перехода в проблему Приоритета 1 при невозможности Исполнителем в установленные сроки восстановить работоспособность Оборудования путем руководства действиями Заказчика по телефону, отсутствие удаленного доступа к оборудованию; - такие проблемы Приоритета 2, для которых Исполнитель считает обязательным для их восстановления (решения) выезд на объект Заказчика. Заказчик должен обеспечить все необходимые разрешения для беспрепятственного прохода специалистов Исполнителя к месту размещения Оборудования и проведения работ. Затраты по выезду специалиста Исполнителя, несет Исполнитель. |
| Проведение профилактического аудита сети | Проведение профилактического аудита сети означает обследование инженерами Исполнителя действующего в сети Оборудования Заказчика для своевременного обнаружение скрытых проблем, с целью снижения аварийности и обеспечения стабильной работы Оборудования. итогам обследования Заказчику даются предложения по улучшению качества работы Оборудования. Исполнитель предоставляет инженеров для проведения «Дистанционного обследования» и «Обследования оборудования на месте». «Дистанционное обследование» означает техническую проверку, проводимую специалистами Исполнителя посредством удаленного доступа. При «Обследовании на месте» такая техническая проверка выполняется специалистами непосредственно на самом объекте, по отдельному согласованию. Услуга предоставляется по запросу с согласованием заявки на кратковременные перерывы связи (не более 1 выезда за период действия Договора). |
| Предоставление доступа к информационному порталу Технической поддержки Исполнителя | Включает предоставление доступа к базе заявок Help Desk для автоматизации учета событий и мониторинга их обработки. Доступ к базе заявок Help Desk осуществляется Заказчиком через web-страницу по предоставленному Исполнителем web-адресу. При вводе заявки Заказчиком в Help Desk обеспечивается сохранение введенного текста заявки, приложенных документов(файлов), уровня приоритета инцидента. Help Desk автоматически сохраняет дату и время регистрации заявки Заказчика. Данное время является временем регистрации инцидента. Help Desk фиксирует время реагирования, статусы и время решения (как минимум статусы «В работе» и «Закрыто») заведенных заявок. Help Desk обеспечивает хранение заявок в течение всего времени технической поддержки. Исполнитель дублирует все заявки и ответы на них по электронной почте подробно, с приложением необходимой документации.* |
| Устранение ошибок СПО | Услуга включает в себя исправления дефектов функциональности ПО путем обновления СПО. Исполнитель производит установку ПО на серверах Заказчика. Заказчик предоставляет доступ к оборудованию для установки. |
| Отладка взаимодействия при работе с ранее интегрированными системами | Услуга включает устранение ошибок СПО, замечаний, настройку параметров при взаимодействии подсистемы Системы-112 с интегрированными на момент действия услуги внешними системами. |

* Заказчик вправе вести электронный журнал для фиксации времени, способа подачи, содержания заявок, сообщений о технической поддержке (об инцидентах), времени их регистрации, обработки и решения, времени и содержании всех действий Исполнителя по осуществлению технической поддержки (решения инцидентов). Заказчик вправе использовать в качестве доказательств данные указанного журнала, а также сообщения электронной почты, касающиеся передачи информации о неисправностях, и связанных с решением заявок, сообщений об инцидентах, при разрешении споров, в том числе - в судебном порядке.        Порядок подачи, фиксации Исполнителю (даты, содержания, исполнения) и хранения заявок об инцидентах у Заказчика по общему правилу осуществляется через информационный портал технической поддержки Исполнителя (Help Desk).

Таблица 5

Перечень и периодичность услуг по профилактическому обслуживанию

| № | Наименование работ / услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Просмотр логов систем, сетевого оборудования, анализ данных мониторинга | (7х24) в режиме онлайн* |
| 2 | Проактивное выявление инцидентов и проблем ** | (7х24) в режиме онлайн* |
| 3 | Анализ потребляемых ресурсов (дисковое пространство, память и ЦПУ) | (7х24) в режиме онлайн* |

* Периодичность «в режиме онлайн» означает, что комплекс услуг с указанной системой оказывается специалистами Исполнителя удаленно по мере выявления системой мониторинга внештатных инцидентов, ошибок, и других сообщений, требующих предпринять те или иные меры.

** проактивное выявление инцидентов означает, что если в результате профилактических услуг выявлены проблемы, то они должны быть устранены 
до возникновения инцидента. Если инцидент возник по причине, которая должна быть выявлена в результат профилактических услуг (недостаток потребляемых ресурсов, сообщения об ошибках в логах и т.п.), то услуга по профилактическому обслуживанию считается не надлежаще исполненной.

Примерный перечень проверок в рамках профилактического обслуживания:

- проверка наличия свободного пространства на дисках;

- проверка наличия свободной оперативной памяти виртуальных машин;

- проверка наличия свободных ресурсов процессора виртуальных машин;

- проверка работоспособности сервисов общесистемного ПО виртуальных машин;

- проверка работоспособности сервисов специализированного ПО виртуальных машин;

- проверка синхронизации БД ЕНМ ЦОВ, РЦОВ;

- проверка синхронизации записей разговоров ЦОВ, РЦОВ;

- просмотр и анализ ошибок в системе управления и мониторинга.

Для оказания перечисленных в Таблице 4 и 5 услуг Заказчик обеспечивает возможность удаленного подключения к Оборудованию Системы-112. Исполнитель осуществляет удаленное подключения к Системе-112 по защищенному средством криптографической защиты информации ViPNet каналу.  Исполнитель обязан использовать способ подключения, предложенный Заказчиком.

При оказании услуг Исполнитель:

- Оказывает все услуги по решению проблем и устранению аварий 
при обязательном уведомлении Заказчика об оказании услуг, согласование с ним времени начала и окончания услуг.

- В случае, если при оказании услуг по решению проблем Системы-112 произошел выход из строя оборудования или программного обеспечения Системы-112 по вине Исполнителя, Исполнитель восстанавливает вышедшее из строя оборудование или программное обеспечение за счет собственных средств или на условиях, согласованных 
с Заказчиком.

- При обновлении СПО Системы-112 не позднее, чем за 2 рабочих 
дня до внесения изменений предоставляет Заказчику на электронный адрес service112@krskcit.ru описание  предстоящих изменений СПО и, при необходимости, измененную эксплуатационную документацию.

- Требования к защите результатов интеллектуальной деятельности

Исполнитель своими силами и за свой счет обязан взаимодействовать с третьими лицами в части прав, связанных с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с нарушением таких прав.

Для исполнения своих обязательств по обновлению (при обновлении СПО 
в соответствии с таблицей 4 раздела 2.4) существующего у Заказчика СПО (№№ 5972, 5973, 5974 в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных), Исполнитель обязан одновременно с подписанием Договора предоставить Заказчику копии документов, подтверждающие наличие исключительных прав на указанное СПО Системы-112, либо копии лицензионных (сублицензионных) договоров 
с правообладателем указанного СПО Системы-112, предусматривающих право использования указанного СПО путем изменения (внесение изменений в СПО, в том числе внесение изменений в исходный программный код), либо соглашение Исполнителя с организацией, обладающей одним из указанных выше документов, на выполнение необходимых работ, в соответствии со статьями 1229, 1233, 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации.

После модификации СПО, проведенного в рамках обновлений СПО в соответствии 
с таблицей 4 раздела 2.4, Исполнитель обязан не позднее 10 дней до планового срока окончания оказания услуг предоставить Заказчику простую неисключительную лицензию 
на модифицированное СПО.

Устранение ошибок ПО должно затрагивать только те компоненты, которые были ранее приобретены (получены) Заказчиком и используются без нарушений лицензионных (сублицензионных) соглашений в соответствии с требованиями патентного законодательства Российской Федерации.

Предоставление обновленных версий СПО не предъявляет дополнительных требований к покупке лицензий на программное обеспечение сторонних производителей.

Устранение ошибок ПО не должно вносить изменения в имеющееся у Заказчика СПО SI3000 производства АО «ИскраУралТЕЛ». Состав СПО SI3000 приведен в Таблице 2 Приложения 1 настоящего ТЗ.

По результатам оказания Услуг Исполнитель гарантирует Заказчику сохранность действующего права использования программного обеспечения СПО SI3000 на условиях простой неисключительной лицензии для государственных и (или) муниципальных нужд.

Объем неисключительных прав на имеющееся у Заказчика СПО SI3000 производства АО «ИскраУралТЕЛ» позволяет Заказчику осуществлять последующую эксплуатацию программного обеспечения и включает (в том числе) право на адаптацию СПО. Срок действия вышеуказанных прав использования: бессрочно. Территория действия вышеуказанных прав использования: Российская Федерация.

- Максимальные сроки устранения инцидентов

Максимальные сроки устранения инцидентов определяются в соответствии 
с требованиями Технического проекта РТК.ИУТ.КРК-ТП.П2 (Пояснительная записка, раздел 3.12) на создание Системы-112:

-    режим функционирования - 24х7х365;

- суммарное время функционирования Системы-112 в нештатном режиме* - не превышает 4 часа в год;

- время однократного перевода Системы-112 в нештатный режим функционирования:

- 10 минут для Системы-112 в целом (невозможность выполнения всех функций и задач Системы-112 Красноярского края).

Максимальные сроки устранения инцидентов в соответствии с уровнем приоритета инцидента приведены в Таблице 6. Изменение Исполнителем уровня инцидента, зарегистрированного Заказчиком в базе заявок Help Desk, должно осуществляться только 
по согласованию с Заказчиком.

Все инциденты и запросы на консультацию должны регистрироваться Заказчиком в базе заявок Help Desk. Сроки устранения инцидентов исчисляются с момента заведения заявки в Help Desk. Если инцидент не может быть заведен Заказчиком в Help Desk по техническим причинам (неработоспособность Help Desk, неработоспособность каналов связи) заявка может быть направлена по электронной почте или посредством телефонного звонка на номер «горячей линии» Исполнителя. В таком случае регистрацию инцидента в Help Desk осуществляет Исполнитель, с указанием срока заведения заявки по дате и времени отправки заявки по почте или времени звонка.

Обращения с уровнем критичности «Приоритет 1» должны быть в обязательном порядке выполнены Заказчиком посредством телефонного звонка на номер «горячей линии» Исполнителя. Регистрацию такого инцидента в Help Desk в отложенном режиме осуществляет Заказчик, с указанием в заявке срока обращения по дате и времени звонка.

Для инцидента с «Приоритетом 1», если признаки инцидента соответствуют п.1-3, указанным в Таблице 2 для «Приоритета 1», Исполнитель в обязательном порядке, в течении 10 минут после уведомления посредством телефонного звонка на номер «горячей линии» Исполнителя, производит перевод данного ПТК на резерв (резервное плечо кластера ПТК), а в случае необходимости и всего ПТК Системы-112: с ЦОВ/ЦОД на РЦОВ/РЦОД или обратно (в зависимости от активного на момент инцидента объекта).

*Определение нештатного режима указано в Пояснительной записке Технического проекта РТК.ИУТ.КРК-ТП.П2.

Таблица 6

| Уровни приоритета инцидента | Время реагирования | Время восстановления/устранения* |  | Прибытие на объект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Временное решение | Постоянное решение |  |
| Приоритет 1 (Критический) | 15 минут | 6 часов | 17 дней | По согласованию сторон |
| Приоритет 2 (Высокий) | 12 часов (исключая нерабочее время графика 5х8) | - | 70 дней | По согласованию сторон |
| Приоритет 3 (Низкий) | 40 часов (исключая нерабочее время графика 5х8) | - | 160 дней |  |

* по каждому инциденту учитывается время восстановления/устранения как 
по временному (для приоритета 1), так и постоянному решению.

Перевод отдельного объекта ПТК Системы-112 на резерв, а в случае необходимости всего ПТК Системы-112 на резерв, временным решением не является.

К ненадлежащему исполнению Исполнителем обязанностей по настоящему Техническому заданию относится в том числе:

-для инцидента с «Приоритетом 1» не произведен перевод на резерв в соответствии с требованиями, указанными в пятом абзаце п.4;

-для инцидента с «Приоритетом 1» не найдено временное решение в течение 6 часов с момента фиксации специалистом Исполнителя заявки о неисправности по причинам, всецело зависящим от Исполнителя.

Заявки по инцидентам, срок решения (восстановления работы/устранения ошибок) по которым не истек на момент окончания срока оказания услуг по Договору не аннулируются, а подлежат исполнению в сроки, указанные в таблице 6, в рамках исполнения гарантийных обязательств по Договору.

- Порядок сдачи результатов техподдержки Системы-112

##### По факту оказания услуг (отдельного этапа) в течение 3 рабочих дней, Исполнитель предоставляет в адрес Заказчика с официальным сопроводительным письмом комплект документов (в 2-х экземплярах на бумажном носителе, одновременно отправив на электронную почту Заказчика по адресу service112@krskcit.ru) в составе:

- отчет об оказанных услугах.

Отчет об оказанных услугах должен содержать сведения по каждой оказанной в течение отчетного этапа услуге/инциденте, с указанием:

- типа и краткого описания услуги/инцидента;

- даты и времени регистрации услуги/инцидента;

- даты и времени реагирования на инцидент;

- даты и времени устранения инцидента;

- отчет по инциденту после его решения: причина инцидента, каким образом устранен, общее время недоступности Системы-112, причиной которой явился инцидент (в случае наличия таковой);

- указание причины в случае нарушения сроков устранения инцидента ( в случае переноса сроков устранения необходимо указать номер исходящего письма  в адрес Заказчика о переносе сроков).

По профилактическому обслуживанию указываются выявленные/устраненные проблемы за отчетный этап.

Примерный формат отчета приведен в таблицах 3-5 Приложения 1 настоящего ТЗ. Отчет по таблице 3 и 5 предоставляется в бумажном виде, по таблице 4 только в электронном виде.

### Приложение 1

к Техническому заданию

на оказание услуг по технической поддержке Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Красноярского края

Таблица 1

Перечень объектов подлежащих оказанию услуг по технической поддержке Системы-112

| Муниципальное образование | Наименование службы | Адрес |
| --- | --- | --- |
| г. Красноярск | Центр обработки вызовов Системы-112 | г. Красноярск, ул. Карла Маркса 246 |
| г. Красноярск | ЦОД Системы-112 | г. Красноярск, ул. Брянская 23 |
| г. Красноярск | Резервный ЦОВ и ЦОД Системы-112 | г. Красноярск, ул. Лесная 2а/18 |

Таблица 2

Перечень СПО Системы-112 подлежащего технической поддержке

| Наименование | Инв. № |
| --- | --- |
| SI3000 MNS Система управления и мониторинга (№ 5977) MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | 23ПО01906 |
| MN, лицензия на управляемый NE (CS, CCS, SMG, AS, AGW/VGW) и MPS | 21ПО0804 |
| MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий) | 21ПО0805/1 - 21ПО0805/4 |
| Лицензия СПО SI3000 cCS | 21ПО0809 |
| Специальное ПО Si 3000 АО "ИскраУралТЕЛ" | 21ПО0824/1 - 21ПО0824/61 |
| 112 ЕНМ, лицензии сервера обработки событий, функциональность ДДС | 21ПО0839/1 - 21ПО0839/3 |
| 112 ЕНМ, лицензии сервера обработки событий, функциональность ЕДДС | 21ПО0801/1 21ПО0801/2 |
| cCS - Расширенная лицензия на абонента VoIP, на абонента | 21ПО0802/1- 21ПО0802/5 |
| Инфраструктура приложений хоста | 21ПО0841 |
| Специальное ПО Si 3000 АО "ИскраУралТЕЛ" | 21ПО0824/1 - 21ПО0824/37 |
| СПО SI3000ENM Приложение оператора Системы-112 (ИУТ) | 21ПО0871/9 |
| Модуль Интеграции с внешними информационными системами SI3000 (Модуль Интеграци); ПО SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с Енисей- ГИС; Лицензии на модуль EIIM, функциональность шлюз ERA-GLONASS; ПО СПО SI3000 EIIM Модуль взаим.с внешними ИС (Хакасия); ПО СПО SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними ИС (Томская область); ПО СПО SI3000 EIIM Модуль взаим.с внеш.ИС (мониторинг ТС МЧС Росии МНИС ГЛОНАСС); ПО SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с ИС-112 Иркутской области; ПО SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с ИС-112 Кемеровской области; ПО SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с ИС-112 Республики Саха (Якутия); ПО SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с ИС-112 Республики Тыва; ПО SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними ИС ЯНАО. | 21ПО1089 21ПО0859 21ПО0842 21ПО0817 21ПО0818 21ПО0816 21ПО0794 21ПО0793 21ПО1034 21ПО1035 21ПО1013/1 21ПО1013/2 |
| SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними информационными системами (№ 5973): адаптер поддержки ALSE/RedOS; SI3000 EIIM LRS Сервер определения местоположения и шлюз СМС (№ 5974): адаптер поддержки ALSE/RedOS; LRS, лицензия на 1 HTTP/SOAP-соединение; SMS шлюз - лицензия на соединение с SMS. | 11116I2895, 11116I2896 21ПО0803/1 - 21ПО0803/5 21ПО0840/1 - 21ПО0840/4 |
| SI3000 cCS Компактный программный коммутатор (№ 3022): Лицензия на управление | 23ПО01744 |

*- для ЦОВ, РЦОВ комплект аналогичен.

Таблица 3

Перечень оказанных услуг за отчетный период с 01.хх.хх по 31.хх.хх

| №п/п | Наименование услуги* | Подсистема | Краткое описание оказанной услуги | Дата оказания услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*- в таблице указываются только те услуги из перечня услуг, которые были оказаны за отчетный этап.

Таблица 4

Зарегистрированные инциденты

| № п/п | Номер заявки в Help Desk | Приоритет | Признак нарушения времени реагирования* | Признак нарушения времени устранения** | Краткое описание | Дата/время регистрации | Дата/время реагирования | Дата/время Устранения временным решением | Дата/время Устранения постоянным решением | Отчет по инциденту *** | Причины нарушения срока **** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблицу создать в формате Excel. Таблица ведется нарастающим итогом с даты начала техподдержки.

* - указывается 0 в случае отсутствия нарушения, 1- при наличии нарушения времени реагирования;

** - указывается 0 в случае отсутствия нарушения, 1- при наличии нарушения времени устранения;

*** - отчет по инциденту после его решения;

**** - указывается краткое описание причин нарушения сроков регистрации/реагирования/устранения при их наличии.

Таблица 5

Результат профилактического обслуживания

| Выявленная проблема | Дата устранения проблемы |
| --- | --- |